PAGE  
24

О проекте закона о внесении изменений и  дополнений

в Закон № 124-XVIII от 23 декабря 2009 года об

электроэнергии

------------------------------------------------------------------------
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект  закона о внесении изменений и  дополнений в Закон № 124-XVIII от 23 декабря 2009 года об электроэнергии.

Премьер-министр




ЮРИЕ  ЛЯНКЭ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,

министр экономики





Валериу ЛАЗЭР 

Министр юстиции





Олег Ефрим 

Визирует:

Генеральный секретарь Правительства


Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства

от

Проект

Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений и  дополнений

в Закон № 124-XVIII от 23 декабря 2009 года об

электроэнергии

Парламент принимает настоящий органический закон. 

В Закон № 124-XVIII от 23 декабря 2009 года об электроэнергии (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 23-24, ст. 33), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения: 
1. Преамбулу в конце дополнить следующим текстом: 

«а также Директивы 2005/89/CE Европейского Парламента и Совета от 18 января 2006 года о мерах, предназначенных для гарантирования безопасности снабжения  электроэнергией и инвестиций в инфраструктуру, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза № L 33 от 4 февраля 2006 года».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Цель Закона 
Целью настоящего закона является: создание правовой основы для эффективного функционирования, регулирования и поэтапной либерализации рынка электроэнергии, осуществления специфической деятельности в электроэнергетическом секторе и производства тепловой энергии теплоэлектроцентралями, в условиях доступности, наличия, надежности, бесперебойности, конкурентоспособности, прозрачности, с соблюдением норм качества, безопасности и защиты потребителя и окружающей среды; создать комплекс мер по обеспечению безопасности электроснабжения для обеспечения надлежащего функционирования рынка электроэнергии, адекватного уровня мощностей, соответствующего баланса между спросом и предложением, а также соответствующего уровня потенциала энергообъединения с электроэнергетическими системами соседних стран  для развития рынка электроэнергии.»
3. Статья 2:

в пункте k) после слова «электроэнергией» дополнить словом  «конечных»;

дополнить пунктом m) следующего содержания: 

«m) регламентированный доступ третьих лиц к электрическим сетям».

4. Часть (2) статьи 3:

в пункте d) изменения вносятся в текст на государственном языке;

часть e) изложить в следующей редакции: 

«e) соблюдение принципа максимальной эффективности при минимальных затратах при производстве, транспортировке, передаче и снабжении электроэнергией, при управлении электроэнергетической системой;».

дополнить пунктами i) и j) следующего содержания: 

«i) обеспечение достаточной мощности в энергосистеме и достаточной производственной мощности для стабильного и надежного функционирования  энергетической системы;
j) разработка комплекса мер по обеспечению безопасности поставок электроэнергии конечным потребителям.».

5. Статья 4:


понятие «доступ к сети» дополнить в конце словами «посредством питающих установок.»;

в понятии «поставка» после слов «включая перепродажу,» дополнить словом «потребителям»;

в понятии «гарантирующий поставщик» слово «регулируемых» заменить словами  «установленных, посредством общественного обслуживания»;

понятие «электроустановка потребителя» изложить в следующей редакции:  

«электроустановка потребителя» – набор электрических установок конечного потребителя, предназначенных для использования электроэнергии;»;

после понятия «электроустановка потребителя» дополнить  понятием следующего содержания:     

«электроустановка по подключению – электроустановка, посредством которой осуществляется связь между электрической сетью и электроустановкой или электроустановкой потребителя;»;

понятие «вертикально интегрированное предприятие» изложить в следующей редакции:

«вертикально интегрированное предприятие – предприятие или группа предприятий, которые могут осуществлять взаимный контроль, в рамках которых лицо/лица могут прямо или косвенно осуществлять контроль, как это определено настоящим законом,  и выполнять, по крайней мере, одну из деятельностей по передаче и/или распределению и как минимум одну из деятельностей по производству или поставке электроэнергии.».

в понятии «аукцион» слова «производственных установок» заменить словом «электростанций»;

в понятии «прямая электрическая линия» после слова «изолированного» дополнить словом «конечного;»;

после понятия « прямая электрическая линия» дополнить понятием следующего содержания: 

«земляные работы – работы, которые предполагают земельные раскопки, проведенные в целях выполнения строений;»; 

в понятии «обязательства по публичному обслуживанию» слова «тарифам на поставку электроэнергии потребителям» заменить словами «тарифам и ценам на электроэнергию;»;

понятие «плата за подключение» заменить понятием «тариф за подключение» следующего содержания: 

«плата за подключение – регулируемая сумма, вносимая по требованию оператора передающей сети и системы или оператора распределительной сети для покрытия необходимых расходов по подключению в соответствии с методологией, утвержденной Национальным агентством по регулированию в энергетике  (в дальнейшем – Агентство);»;

понятие «точка отсечки» изложить в следующей редакции: 

«точка отсечки – место, где электрические установки конечного потребителя должны быть отделены на основании права собственности от установки электрической единицы,  или место, где электрические установки  электрической единицы разделяются на основании права собственности;»;
после понятия «точка отсечки» дополнить понятием следующего содержания:

«точка подключения – физическая точка электрической сети, к которой подключается электростанция или установка пользования, посредством питающей установки;»;

понятие «подключение» изложить в следующей редакции: 

«подключение – реализация оператором передающей сети и системы или оператором распределительной сети электроустановки по подключению  потенциального производителя или конечного потребителя, и введение под напряжение электроустановки потребителя или электростанции при условиях, в которых был выдан акт ввода в эксплуатацию;»;

в понятии «распределительная электросеть» после слов «передающей электросети» дополнить словами «или к электростанции», а слова «пункта разграничения с  электроустановкой потребителя» заменить словами «пункта  подключения»;

в понятии «универсальное обслуживание» после слов «бытовых потребителей» дополнить словами «и небытовых потребителей с количеством сотрудников до 50 человек, с годовым оборотом не более 160 млн. леев;»;

в понятии «электроэнергетическая система» слова «производственное оборудование» заменить словом «электростанции», а слова «электроустановки потребителя» заменить словами «электроустановки конечных потребителей»;

понятие «зона потребления» заменить понятием «место потребления» следующего содержания: 

«место потребления – местоположение электроустановок конечных потребителей, посредством которых потребляется электроэнергия, поставляемая через один или несколько разграничительных пунктов;».
6. Статья 5:

часть (1):

пункт a) изложить в следующей редакции: 

«a) обеспечивает энергетическую безопасность государства, в том числе для обеспечения поставки электроэнергии для конечных потребителей путем создания, в случае необходимости, предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке, распределению и поставке электроэнергии по регулируемым тарифам;»;
в пункте c) слова «о строительстве/реконструкции» заменить словами «об утверждении строительства/реконструкции»;
дополнить пунктом f1) следующего содержания:

«f1) назначает, на основании аукциона поставщика, который будет закупать и поставлять на электроэнергетическом рынке электроэнергию, производимую тепловыми электростанциями и электростанциями, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников энергии;»;

второе предложение части (2) изложить в следующей редакции:  

«Мониторинг будет охватывать, в частности, покрытие баланса между спросом и предложением на рынке электроэнергии на ближайшие 5 лет, уровень дальнейшего спроса на электроэнергию и доступные источники покрытия, запланированные дополнительные мощности или в ходе конструкции, перспективы в области безопасности снабжения электричеством на 5 и 15 лет, качество и уровень обслуживания электрических сетей, безопасность эксплуатации электрических сетей, инвестиционные проекты на следующие 5 лет, разработанные оператором  передающей сети и системы, в том числе другими сторонами, о которых имеются сведения, о строении,  введении в эксплуатацию новых взаимосвязанных сетей, также выполнении мер покрытия пиковых нагрузок и дефицита в поставке электричества в случае отсутствия одного или нескольких поставщиков.».

7. Часть (3) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«(3) Органы местного публичного управления рассматривают вопрос о выделении земли для объектов электроэнергетической системы в соответствии с процедурой, предусмотренной законом. Органы местного публичного управления обеспечивают оператору  передающей сети и системы, операторам распределительных сетей свободный доступ к участкам, публичной собственности административно-территориальных единиц, для проведения необходимой работы по строительству или эксплуатации электрической сети.».

8. Часть (3) статьи 7 исключить.

9. Часть (1) статьи 8:

в пункте b) слово «приостанавливает» заменить словом «прекращает»;
пункт e) изложить в следующей редакции:

«e) утверждает методологии расчета и применения регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию, производимую теплоэлектроцентралями, на электрическую энергию, производимую электростанциями из возобновляемых источников энергии, на услуги по передаче и распределению электроэнергии, тарифа на поставку электроэнергии по регулируемым тарифам, а также конечного тарифа на электроэнергию, поставляемую потребителям к регулируемым тарифам, включая биномные тарифы и дифференциальные тарифы,  в зависимости от уровня напряжения электросетей и в зависимости от часов потребления;»;

пункт g) изложить в следующей редакции:

«g) осуществляет надзор и мониторинг за соблюдением обладателями лицензий принципа необходимых и обоснованных затрат при расчете и утверждении тарифов на регулируемую деятельность, осуществляемую на рынке электроэнергии. Расходы, изложенные как ненужные и неоправданные в контексте настоящего закона, не должны приниматься во внимание при утверждении тарифов для регулируемых видов деятельности;»;
дополнить пунктом m1) следующего содержания:

«m1) определяет методику распределения между участниками на рынке электроэнергии электричества, приобретенного поставщиком, назначенным Правительством, согласно пункту f1) части (1) статьи 5 настоящего закона, на условиях, установленных в Правилах рынка электроэнергии;»;

в пункте o) слова «материалов и/или» заменить словами «материалов, работ и», а слова «разрабатывает и» исключить;
дополнить пунктом o1) следующего содержания:

«o1) утверждает положение о принципах планировки, утверждения в тарифных целях и осуществления инвестиций в данной области;»;

пункт p) изложить в следующей редакции: 

«p) разрабатывает и контролирует, после консультаций с регулирующими органами соседних государств, по необходимости, нормы управления и распределения пропускной способности межсистемных линий, связывающих электроэнергетические системы;»;
в пункте q) слова «утверждает механизмы разрешения перегрузок» заменить словами «утверждает пропускную способность электрической передающей сети, в том числе механизмы разрешения перегрузок»;

в пунктах r) и t) слова «разрабатывает и» исключить; 
в пункте s) слова «и плату за подключение» исключить. 

10. Часть (1) статьи 9:

пункт c) изложить в следующей редакции: 

«c) иметь доступ к информации с бухгалтерских счетов регулируемых предприятий, к информации и документам, относящимся к осуществляемой в соответствии с лицензией деятельностью, к информации и документам, относящимся к финансовым счетам, к информации и документам, содержащим сведения, которые являются государственной или коммерческой тайной, или другую конфиденциальную информацию, в том числе от публичных властей, от центральных специализированных органов публичного управления, налоговых органов, таможенных и от других центральных административных органов;».

пункт f) изложить в следующей редакции: 

«f) определить порядок, посредством которого поставщикам  электроэнергии по регулируемым и нерегулируемым тарифам, а также независимым потребителям, которые потребляют электроэнергию, производимую исключительно из традиционных источников энергии, следует приобретать электроэнергию от поставщика, назначенного Правительством, согласно пункту f1) части (1) статьи  5 настоящего закона, по тарифу, утвержденному  Агентством;»;

в пункте g) слово «утверждать» заменить словами «разработать и утверждать»; 

дополнить пунктом i1) следующего содержания:

«i1) довести до сведения Правительства, в случаях, предусмотренных частью (10) статьи  18 настоящего закона, в целях осуществления функций, предусмотренных  пунктом а) части (1) статьи 5 настоящего закона, и предоставить вновь созданным предприятиям лицензии для осуществления деятельности по передаче, распределению или поставке электроэнергии по регулируемым тарифам, при необходимости;».

11.  Статья 13:    

в названии статьи после слова «Защита»  дополнить словом «конечных»;

в пункте е) части (1) после слова «возникающие» дополнить словами «в том числе»;

в пункте f) слова «электроустановки потребителя» заменить словами «электроустановка конечного потребителя», а слова «возобновлении поставки электроэнергии» заменить словом  «пересопряжении». 

пункт (2) изложить в следующей редакции: 

«(2) Конечные потребители вправе обратиться в Агентство с целью решения разногласий между ними и операторами передающей сети и системы, операторами распределительных сетей или поставщиками электрической энергии либо другими владельцами лицензии, и по обстоятельствам, в связи с подключением, заключением договора. При рассмотрении обращений Агентство разрешает проблемы заявителей, принимая, при необходимости, решения.».

12.  Статья 14: 

в пункте b) части (1) после слов «повестку дня» дополнить словом «предусмотренного»; 
в части  (7) слова «трансграничных разногласий» заменить словами «разногласий, в том числе  трансграничных».

13. В наименовании главы III слово «приостановление» заменить словами «временного прекращения».

14. Статью 15 дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) Поставщик, назначенный Правительством, согласно пункту f1) части (1) статьи 5 настоящего закона, приобретает и обеспечивает электроэнергией на основании лицензии на поставку электроэнергии по регулируемым тарифам.».

15. Статья 16:

пункт а) части (2) изложить в следующей редакции:

«a) быть зарегистрированным в Республике Молдова и представить соответствующий подтверждающий документ и не быть замеченным в процедуре неплатежеспособности;»;

в части (3) слово «менеджер» заменить словом «Администратор»;

пункт b) изложить в следующей редакции:

«b) должен иметь высшее образование;»;

дополнить частью (31) следующего содержания:

«(31) Владелец лицензии обязан соблюдать условия лицензии, а также выполнять условия, установленные для выдачи лицензии, продление срока ее действия на протяжении всего периода осуществления лицензионной деятельности.»;

в части (4) слово «приостановление» заменить словом «прекращение».

16. Статья 18:

часть (1):

пункт e) изложить в следующей редакции:

«e) вести бухгалтерский учет в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными актами, и обеспечить в соответствии с настоящим законом разделение бухгалтерских счетов, функциональное разделение (организационное и принимающее решение) и законное разделение по видам осуществляемой деятельности;»;

пункт g) изложить в следующей редакции:

«g) представлять Агентству в установленные сроки отчеты, в том числе об осуществляемой на рынке электроэнергии деятельности, а также другую запрашиваемую Агентством информацию, необходимую для выполнения своих функций в соответствии с законом;»; 
пункт i) изложить в следующей редакции:

«i) вносить, ежеквартально, регулируемые платежи в течение 10 календарных дней следующего квартала.»;

в части (3) в первом предложении слова «тарифами на поставку электроэнергии конечным потребителям» заменить словами «тарифами и ценами на электроэнергию», во втором предложении слова «компетентным органом посредством» заменить словами «Агентством или другим компетентным органом посредством решений, определений,». 

в части (4) первое предложение дополнить словами «с исключениями, установленными настоящим законом», во втором предложении слова «отключение электроустановок потребителей» заменить словами «отключение электроустановок конечных потребителей»; 

в части (5) слово «потребителя» заменить словами «конечного потребителя» в обоих случаях;

в части (7) слова «обеспечении доступа или при ведении переговоров о доступе» заменить словами «в связи с обеспечением доступа»;

часть (8) изложить в следующей редакции: 

«(8) Оператор передающей сети и системы, операторы распределительных сетей обязаны опубликовывать соответствующую информацию на официальной странице, необходимую для обеспечения эффективного доступа к электрическим сетям, а также другие сведения согласно настоящему закону»;

в части (9) слова «с которым заключен договор на закупку, передачу, распределение или поставку электроэнергии» заменить словами «для проведения отчета о количестве электроэнергии, потребленной в соответствии с положениями,  утвержденными Агентством»;  

дополнить частями (10) и (11) следующего содержания: 

«(10) Владельцы лицензии для передачи, распределения или поставки электроэнергии по регулируемым тарифам обязаны информировать Агентство по крайней мере в течение за 3 месяца до начала его намерения потребовать приостановления действия или аннулирования лицензии, или не менее чем в течение 3 месяцев до истечения срока лицензии, если не планирует ее продление. Если владелец лицензии не уведомляет своевременно о намерении приостановить действие или аннулирование лицензии, Агентство предоставит его заявление по истечении 3-месячного срока после регистрации. Предприятие, лицензия которого истекла, и не выполнившее положений настоящей части, обязано осуществлять деятельность, для которой была предоставлена лицензия на период, установленный решением Совета директоров Агентства, но не  превышающий 3 месяцев. Если Агентство не может назначить другого владельца лицензии для осуществления лицензированной деятельности вместо владельца лицензии для передачи, распределения или поставки электроэнергии по регулируемым тарифам, лицензия которого была временно приостановлена, аннулирована или срок которой истек, по причине отсутствия либо не существования такого владельца лицензии, Агентство передает этот вопрос Правительству для принятия необходимых мер. 
(11) Владелец лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемым тарифам обязан информировать конечных потребителей, которым предоставляется электроэнергия, и Агентство не менее чем  в течение 3 месяцев до его намерения потребовать приостановить или аннулировать действие  лицензии либо не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия лицензии о намерении  продлить лицензию.».

17. Статья 19:

в наименовании статьи слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;

в части (2) слово «приостановлено» заменить словом «прекращено»;

в части (3) слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;
часть (4) исключить; 

часть (5):

слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;

в пункте a) слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;
в пункте e) слова «в установленный Агентством срок» заменить словами «в срок, установленный настоящим законом»;

в части (6) начало предложения заменить следующей синтагмой: «В случаях, изложенных в пунктах b)-e) части (5) настоящей статьи», а слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;
часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) На период временного приостановления действия лицензии для передачи, распределения или поставки электроэнергии по регулируемым тарифам Агентство назначает другого обладателя лицензии для передачи, распределения или поставки электроэнергии по регулируемым тарифам и осуществления деятельности вместо обладателя лицензии, действие которой временно приостановлено. Обладатель лицензии для передачи, распределения или поставки электроэнергии по регулируемым тарифам, действие которой приостановлено, не должен никоим образом препятствовать деятельности назначенного обладателя лицензии для передачи, распределения или поставки электроэнергии, и обязан предоставлять ему всю необходимую для осуществления деятельности информацию и документацию.»;
часть (10) изложить в следующей редакции: 

«(10) Возобновление действия лицензии производится на основании постановления Агентства после устранения обстоятельств, повлекших временное приостановление действия лицензии, либо на основании решения судебной инстанции, вынесшей решение о приостановлении действия лицензии в соответствии с законом. Если временное приостановление лицензии было решено на основании пункта a) части (5)  настоящей статьи, Агентство постановляет  возобновление действия  лицензии по истечении срока, на который лицензия была временно приостановлена.»;

часть (11):

слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;
в конце дополнить новым предложением следующего содержания: «Если временное приостановление лицензии было решено на основании пункта a) части (5) настоящей статьи, решение о возобновлении действия лицензии будет принято не позднее дня истечения срока, на который лицензия  была временно приостановлена.».

18. Статья 20:

в пункте e) части (2) слово «приостановление» заменить словом «прекращение»;
в части (5), в первом и втором предложении, после слов «другого обладателя лицензии», «лицензии», «назначенного обладателя лицензии» дополнить, соответственно,  словами «для передачи, распределения или поставки электроэнергии по регулируемым тарифам». 

19. Статья 29:

в части (2) после слов «и поставке электроэнергии» дополнить словами «по регулируемым или нерегулируемым тарифам»,

в последнем предложении слово «бухгалтерский» исключить; 

во втором предложении части (4) изменения вносятся только в тексте на государственном языке, а в последнем предложении слова «определенного объема» заменить словами «с определенным объемом».  

20. Статья 30: 

в части (1) слова «разработанными и» исключить; 

часть (2):

в пункте c) слова «каждого месяца» заменить словами «каждого часа, дня и месяца»;

в пункте (d) части (2) слова «разработанными и» исключить;
часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) В зависимости от вида деятельности участники рынка электроэнергии заключают, по необходимости,  договоры на закупку,  поставку электрической энергии и мощности, договоры на обеспечение балансирующей электрической энергии, договоры на предоставление услуг по передаче и распределению электроэнергии. Договоры должны гарантировать почасовое покрытие электрической нагрузки конечных потребителей в следующем календарном году.»

дополнить частями (7) и (8) следующего содержания: 

«(7) При условиях, предусмотренных в Правилах рынка электроэнергии, оператор передающей сети и системы обеспечивает баланс в передающих электрических сетях. Стороны, ответственные за балансировку, обязаны заключать договоры на покупку электроэнергии. В тех случаях, когда сторона, отвечающая за баланс, причинила дисбаланс и не заключила договор на покупку электрической энергии для балансировки, оператор передающей сети и системы приобретает электроэнергию, необходимую для покрытия дисбаланса. В этом случае в соответствии с договором о передаче электроэнергии стоимость электроэнергии будет оплачиваться стороной, ответственной за балансировку, и которая не заключила договор покупки электроэнергии для балансировки. 

(8) Поставщики электроэнергии по регулируемым и нерегулируемым тарифам, правомочные поставщики, которые потребляют электроэнергию, производимую исключительно из традиционных источников энергии, обязаны приобрести от поставщика, назначенного Правительством, согласно пункту g) части (1) статьи 5 настоящего закона, электроэнергию в объемах, установленных Агентством в соответствии с Правилами рынка электроэнергии, в том числе в зависимости от владения акциями по данным рынка, а также исходя из потребления электроэнергии. Поставщик, назначенный Правительством, согласно пункту g) части (1) статьи 5 настоящего закона, обязан обеспечить электричеством, приобретенным от электро- теплостанций, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников энергии, по тарифу, утвержденному Агентством».

21. Статья 31:

в части (1) слова «участниками рынка электроэнергии,» и слова «разработанным и» исключить;

в пункте d) части (2) после слова «сбора» дополнить словами «оператором передающей сети и системы, операторами сети распределения, по необходимости,».

22. Статья 35:

часть (1): 

в пункте b) слова «разработанным и» исключить; 

в пункте c) после слова «прогноза» дополнить словами «производства и»; 

в пункте f) после слов «передающих электросетях» дополнить словами «в том числе взаимосвязанных», а слова  «Техническими нормами для передающих электрических сетей» заменить словами «Техническими нормами для передающих электрических сетей и другими правилами, путем которых регулируется доступ к сетям, утвержденными Агентством, и обеспечение того, чтобы потенциал взаимосвязей использовался с максимально возможной эффективностью»;

пункт g) дополнить следующим предложением: «Уведомление о подключении электростанции выдается не позднее чем через 30 дней со дня регистрации запроса;»; 

в пункте h) слова «и в Технических нормах для передающих электрических сетей» заменить словами  «в Технических нормах для передающих электрических сетей, а также и в других положениях, утвержденных Агентством в соответствии с  законом;»;

пункт k) дополнить в конце следующим текстом: « , а также касательно службы передачи электроэнергии, поставляемой в соответствии с договорами передачи электроэнергии, Правилами рынка электрической энергии  и другими положениями, утвержденными Агентством в соответствии с законом;»;

в пункте n) после слов «электрической энергии, импортированной» дополнить словами «, экспортированной и обмены электроэнергией»;

пункт c) части (6) дополнить следующим текстом: «Влияние доминирующего предприятия обеспечивают путем утверждения годового финансового плана или любого другого эквивалентного документа, а также путем установления  максимального потолка задолженностей оператора передающей сети и системы зависимых предприятий, чтобы не были затронуты  права членов, акционеров, предусмотренные законом.»;

дополнить частью (61) следующего содержания: 

«(61) Предприятия, которые до вступления в силу изменений, внесенных в настоящий закон, приняли меры, касающиеся разделения учета, функциональные или законные, которые обеспечивают большую независимость оператора передающей сети и системы перед смежным предприятием, не вправе отменить данные меры.»;

В третьем предложении части (7) слова «этих услуг» заменить словом «услуг», слова «в соответствии с Правилами рынка электроэнергии,» исключить, и последнее предложение дополнить в конце словами «после их утверждения Агентством»; 

в части (8) слова «разработанными и» исключить.

23. Дополнить статьей 351 следующего содержания: 

«Статья 351. Конкретные права и обязанности оператора передающей сети и системы в связи с безопасностью электроснабжения и трансграничного  обмена электроэнергией
(1) Оператор передающей сети и системы одобряет решения в отношении строительства и инвестиций в энергообъединение в тесном сотрудничестве с операторами системы государств, с которыми взаимосвязана энергосистема Республики Молдова. При принятии решений относительно строительства нового энергообъединения следует иметь в виду необходимость поддержания разумного баланса между расходами на строительство нового энергообъединения и преимуществами для конечных потребителей. Оператор передающей сети и системы должен предоставлять информацию, не являющуюся конфиденциальной, относительно своих инвестиционных проектов в энергообъединение или в связи с инвестиционными проектами в энергообъединение других сторон, которые известны, или об инвестициях, связанных со строительством линий электропередач, которые существенно влияют на способность взаимосвязи. 

(2) Оператор передающей сети и системы обязан соблюдать правила и оперативные требования, призванные обеспечить безопасность передающих сетей, утвержденных центральным отраслевым органом публичного управления в области энергетики. Нормы и требования эксплуатации, призванные гарантировать безопасность электрической сети, должны быть прозрачными, недискриминационными и объективными и должны быть опубликованы. Перед утверждением указанных норм и требований центральный отраслевой орган публичного управления в области энергетики обязан проконсультировать заинтересованные органы, включая органы государств, с которыми объединена энергосистема Республики Молдова, в случае необходимости. 

(3) Для обеспечения установленного безопасного уровня в эксплуатации передающей электрической сети оператор сети и системы поддерживает  достаточный уровень резервной активности в передающей электрической сети и сотрудничает с операторами передающих электрических сетей государств, с которыми взаимосвязана электроэнергетическая система Республики Молдова. Предвидимые обстоятельства для поддержания безопасности определены в нормах безопасности эксплуатации передающей электрической сети.

(4) В связи с выделением мощности межсистемных линий оператор передающих электрических сетей и системы проводит аукционы  о выделении мощности взаимосвязанных линий и взимает платежи для мощности, выделенной взаимосвязанным линиям, в соответствии с Положением о распределении и управлении мощностью  взаимосвязанных линий электроэнергетических систем и касающиеся механизмов решения проблем перегрузки в электроэнергетической системе, утвержденной Агентством. Взысканные платежи принимаются во внимание при установлении тарифов на услуги передачи электрической энергии согласно статье 51 настоящего закона.  

(5) В случае трансграничного обмена электроэнергией, оператор передающей сети и системы предоставляет услуги передачи электроэнергии по тарифам, утвержденным Агентством, в соответствии с положениями статьи 51 настоящего закона. Значения трансграничных потоков электроэнергии должно определяться на основании показаний измерительного оборудования, установленного на взаимосвязи, а технологическое потребление в передающих электросетях, которое является результатом трансграничных обменов электроэнергии, покрывается и определяется в соответствии с Правилами рынка электрической энергии. 

(6) Для того чтобы гарантировать безопасность и надежность работы электрической сети в контексте менеджмента перегрузок, оператор передающей сети и системы сотрудничает с операторами системы соседних государств, в том числе путем внедрения механизма  постоянного обмена информацией. Оператор передающей сети и системы будет разрабатывать  и опубликовывать на своей электронной странице всю информацию, необходимую для обеспечения эффективного доступа к электрическим сетям, включая энергообъединение, мощность  передающих электрических сетей, информацию, касающуюся трансграничных сделок с соблюдением положения, утвержденного Агентством.».
24. В части (1) статьи 36 слова «разработанными и» исключить.
25. Статья 37: 

пункт f) части  (1) изложить в следующей редакции:

«f) отвечать на любой запрос услуг, включая заявку на выдачу разрешения на подключение, в 10 дневной срок со дня регистрации запроса. Уведомление о подключении электростанции выдается по крайней мере в 30-дневный срок со дня регистрации запроса.»;

в пункте g) слова «и в Технических нормах для распределительных электрических сетей» заменить словами «в Технических нормах для распределительных электрических сетей, в том числе в других положениях,  утвержденных Агентством;»;

пункт l) заменить словами «и опубликовать инвестиционный план, утвержденный Агентством, на своей электронной странице».

часть (3): 

пункт c) дополнить следующим предложением: «Влияние доминирующего предприятия обеспечивается путем утверждения годового финансового плана или любого другого эквивалентного документа, в том числе путем установления максимального плафона задолженностей оператора распределительной сети, зависимого предприятия, чтобы не затронуть права членов, акционеров, установленные законом.»;

в пункте d) в последнем предложении слова «который публикуется впоследствии в республиканской печати и вывешивается в офисах операторов» заменить словами «на своей электронной странице»;

дополнить  частью (31) следующего содержания:

«(31) Предприятия, которые уже приняли меры, касающиеся бухгалтерского, функционального или законного разделения, которые обеспечивают большую независимость оператора распределительной сети перед смежным предприятием, не вправе аннулировать данные меры.»;

в части (4) после слов «технологического расхода» дополнить словом «потерь»;

в части (6) слова «разработанными и» исключить.

26. В части (1) статьи 38 слова «разработанными и» исключить.

27. Статья 39: 

в части (2) второе предложение изложить в следующей редакции:
«Оператор передающей сети и системы, операторы распределительных сетей могут отклонить доступ к их электрическим сетям, в том числе обоснованно отклонить выдачу уведомления о подключении, в случае установления  отсутствия мощности  по причине того, что электрическая сеть не существует или существующая электрическая сеть не имеет необходимой мощности для удовлетворения требований заявителя в области электроэнергии.»;

в части (3) после слов «в сроки, установленные» дополнить словом «в том числе»;

часть (5) исключить. 

28. Дополнить частью 391 следующего содержания:

«Статья 391. Подключение к электрической сети 

(1) Любое физическое или юридическое лицо имеет право требовать подключение электроустановки, которая относится к электрической сети оператора передающей сети и системы или оператора распределительной сети, которая осуществляет свою деятельность в пределах авторизованной территории на лицензионной основе. Оператор передающей сети и системы, оператор распределительной сети обязаны уведомить заявителя в письменной форме, в сроки, установленные в статьях 35 и  37 настоящего закона, о технических и экономических условиях подключения к электрической сети и сотрудничать с заявителем при выборе и для достижения лучших решений подключения, за исключением тех, что установлены в  части (2) статьи  39  настоящего закона. 

(2) По просьбе заявителя, оператор передающей сети и системы, оператор распределительной сети обеспечивают проектирование и строительство установки подключения. Проектные работы и строительство установки подключения осуществляются после оплаты заявителем тарифа о подключении и заключении договора  о подключении.  
 (3) Запрещается оператору передающей сети и системы, оператору распределительной сети обязывать заявителя оплачивать стоимость подключения к избыточной мощности, которая превышает требуемую электрическую мощность. Невыполнение этого требования является следствием погашения оператором передающей сети и системы, оператором распределительной сети разницы по издержкам между расходами, фактически покрытыми заявителем, и теми, которые следует покрыть в соответствии с законом. Оператор передающей сети и системы, оператор распределительной сети имеют право повысить, за свой счет, возможности соответствующей установки подключения, в случае если существует перспектива появления других конечных потребителей. 

(4) Тариф подключения для жилого(ых) дома(ов) не будет включать в себя расходы на проектирование и строительство линий среднего напряжения (6, 10 кв) или трансформаторных пунктов или модифицировать существующие мощности.
(5) В случае, если установка подключения осуществляется оператором сети, срок подключения объекта для использования к электрической распределительной сети низкого напряжения не превышает 10 рабочих дней для случаев, которые не требуют земляных работ, а  для других случаев подключения к электрической распределительной сети низкого напряжения не превышает 40 рабочих дней. Срок подключения  установки потребителя к электрической сети распределения среднего и высокого напряжения не должен превышать 60 рабочих дней. В порядке отступления от положений настоящей части, в случае подключения установок потребителя  к электростанции 110, 35 кВ или к установкам от 10 кВ, 6 кВ, оператор сети и заявитель имеют право вести переговоры и устанавливать другие сроки подключения.  Эти сроки рассчитываются со дня  оплаты заявителем тарифа на подключение. 
(6) Заявитель имеет право назначить другое лицо, уполномоченное для проектирования и строительства установки подключения. В таких случаях, положения, указанные в части (2) настоящей статьи, не применяются, установка подключения принадлежит конечному потребителю и условия, указанные в части (5), относятся к уполномоченным лицам. 

(7) В случае подключения места питания заявителя с законтрактованной мощностью, более чем 200 кВт к электрической распределительной сети низкого и среднего напряжения оператора распределительной сети, за исключением государственных учреждений, ввод в эксплуатацию установки подключения подтверждается заявлением должностного лица распределительной компании или ответственным за техническое исполнение работ по установке оборудования  для подключения и/или использования.
(8) Оператор передающей сети и системы, оператор распределительной сети обязаны обеспечить подключение к электрической сети передачи, сети распределения электроэнергии электростанции или установки потребителя. В случаях, в которых для реализации установки подключения необходимо получить согласие владельцев земли или недвижимости, где будет установлена  установка подключения, заявитель обязан получить предварительное согласие и нести связанные с этим расходы. Порядок и условия для осуществления  подключения установок потребителя, электростанций определяются положениями, утвержденными Агентством, в том числе Положением о поставках и использовании электроэнергии,  Техническими нормами передающих электрических сетей,  Техническими нормами электрических распределительных сетей.
(9) Установки подключения небытовых потребителей, установленные оператором сети и размещенные на государственной земле, считаются собственностью оператора передающей сети и системы, оператора распределительной сети, то есть тех, кто отвечает за ремонт, эксплуатацию и обслуживание до точки отсечки. Точка отсечки определяется путем избежания расположения установок оператора на территории небытового потребителя, исключение составляют особые случаи, предусмотренные в Положении о снабжении и использовании электроэнергии. Трансформаторный пункт, который принадлежит небытовому потребителю, является частью его электроустановки. 
(10) Прием установок подключения и введение под напряжение установок потребителя или электростанций осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, установленной  законом.
(11) Физические и юридические лица, независимо от формы их собственности и правовой организации, которые также владеют электрическими линиями и станциями, имеют право бесплатно передавать их  оператору передающей сети и системы и оператору распределительной сети. Доход вследствие  передачи, безвозмездно,  указанных станций и линий считается доходом, не подлежащим обложению.  

 (12) Запрещается оператору передающей сети и системы, оператору распределительной сети ставить условия на подключение и передачу заявителем, безвозмездно, линий или электростанций, которыми он владеет на праве собственности.».

29. Статья 40:

в части (1) слова «разработанным и» исключить;

в частях (2) и (3) слова «разработанным и» исключить.

30. В частях (1) и (2) статьи 42 слова «разработанным и» исключить.

31. Статья 43:

в части (1) слово «разработанные» заменить словом «утвержденные»;

в части (2) второе предложение изложить в следующей редакции:      «Договоры на закупку электрической энергии поставщиками электрической энергии по регулируемым тарифам заключаются или продлеваются в условиях, регулируемых  на срок не менее одного года. Поставщики электроэнергии по регулируемым тарифам обязаны заключить/продлить договоры на закупку электрической энергии в разумные сроки и предоставить для уведомления Агентству не менее чем за 15 дней до истечения срока предыдущих договоров.»;

в части (3) слова «зоны потребления» заменить словами «место потребления»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Поставщики электрической энергии по регулируемым тарифам  также выполняют обязанности гарантирующего поставщика в пределах авторизованной территории.»;

в части (7) слова «гарантирующий поставщик заключает» заменить словами «поставщик по регулируемым тарифам обязан предоставить универсальную услугу и заключать, по требованию,».

32. Статья 45:

в части (1) слова «разработанным и» исключить;

в части (2) слова «электроустановок потребителей» заменить словами «электроустановок конечных потребителей», а слова «о заключении договоров на поставку электрической энергии» заменить словами «при заключении, модификации, приостановлении или аннулировании договоров на поставку электрической энергии».

33. Статья 46:

в части (1) слова «электроустановки потребителя» заменить словами «электроустановки конечных потребителей», а слова «случаи и способы расторжения договора» заменить словами «случаи и способы изменения, приостановления и расторжения договора»; 

часть (2) изложить в следующей редакции:  

«Поставщик и конечный потребитель могут оговаривать в договоре на поставку электрической энергии уменьшение электрической нагрузки, используемой в разные периоды дня.»;

в части (3) слова «на поставку» заменить словами «на приобретение или поставку» и слова «разработанном и» исключить;

дополнить частью (41) следующего содержания:

«(41) Для садоводческих хозяйств и кооперативов по строительству гаражей электричество будет поставляться на основании договора на поставку, заключенного между садоводческим хозяйством, кооперативом по строительству гаражей, по необходимости, и поставщиком электроэнергии.»;
часть (5) изложить в следующей редакции: 

«(5) Поставщик электрической энергии по регулируемым тарифам не может отказать в заключении договора на поставку электрической энергии потенциальному конечному потребителю, который выполнил все установленные законом условия для заключения договора. За несвоевременную оплату потребленной электрической энергии конечные потребители уплачивают пеню в размере и порядке, установленном по соглашению в договоре. Размер пени является предметом соглашения, но не может превышать среднегодовую ставку полученной доли  по новым кредитам, представленным в национальной валюте коммерческими банками на один  год, зарегистрированную в предшествующем   году и опубликованную в отчете Национальным банком Молдовы.  Поставщики будут пересматривать размер ставки пошлины, установленной в договорах, заключенных с конечными потребителями, соблюдая при этом установленный максимальный предел.»;

часть (10) дополнить предложением следующего содержания:

«Срок действия договора на поставку электрической энергии оговаривается между поставщиком и потребителем и может отличаться в зависимости от потребностей потребителя.».

34. В части (3) статьи 47 слова «электроустановки потребителей» заменить словами «электрические установки конечных потребителей».

35. Статья 48:

наименование изложить в следующей редакции: «Чрезвычайные ситуации, перерывы и ограничения в электроснабжении»;

в части (6) слова «электроустановку потребителя» заменить словами «электрическую установку конечных потребителей»; 

дополнить частью (7) следующего содержания:
 «(7) Ограничения в поставке электроэнергии в чрезвычайных ситуациях должны соответствовать заранее определенным критериям с точки зрения дисбалансов оператора передающей сети и системы. Любые защитные меры должны приниматься оператором передающей сети и системы после консультаций с другими операторами передающих сетей в странах, с которыми объединена энергосистема Республики Молдова с соблюдением заключенных двусторонних соглашений, включая соглашения об обмене информацией, в случае необходимости.».

36. Статья 49:  

часть (1) дополнить частью (11) следующего содержания:

«(11) Для домашних потребителей за расходы на покупку, установку, метрологический контроль, эксплуатацию, техническое обслуживание ремонт и замену оборудования для измерения потребления электрической энергии несет ответственность оператор распределительной сети. Соответствующие оправданные расходы должны быть включены в тариф по услуге распределения электроэнергии. Небытовые потребители обязаны приобретать, устанавливать, выполнять метрологическую проверку, эксплуатировать, поддерживать, ремонтировать и заменять оборудование для измерения объемов поставляемой электроэнергии. Оператор распределительной сети будет устанавливать у бытовых потребителей электронное измерительное оборудование, которое позволяет регистрировать ежечасно количество используемого электричества, после того, как оператор рспределительной сети докажет экономическую эффективность этих мер, и эти меры будут одобрены Агентством.»;

пункт а) части (4)  изложить в следующей редакции: 

«a) оплачивает  тариф по подключению, повторному подключению, в случае когда электрические установки конечного потребителя были отключены от электросети, а также другие расходы, в соответствии с законом. Тариф по подключению, повторному подключению представляет собой расходы на вспомогательные услуги и оплачивается конечным потребителем в условиях, изложенных в Положении о поставке и использовании электроэнергии;».

37. Статья 51:

часть (1) изложить в следующей редакции:
«(1) Регулируемые тарифы на электрическую и тепловую энергию, производимую теплоэлектроцентралями, на электрическую энергию, производимую электростанциями из возобновляемых источников энергии, тарифы на услуги по передаче и распределению электроэнергии, тариф на поставку электроэнергии по регулируемым тарифам, конечный тариф на электрическую энергию, поставляемую конечным потребителям, включая тарифы, дифференцированные в зависимости от уровня напряжения в электросетях, к которым подключены электроустановки потребителей, и с учетом времени потребления, определяются владельцем лицензии и утверждаются Агентством согласно заранее установленной методологии.»;

в части (2) слова «разрабатываются и» исключить.

часть (3):

в пункте a) последнее предложение изложить в следующей редакции: «уровня рентабельности, определяемого  исходя из стоимости поставляемой электроэнергии (на поставку по регулируемым тарифам)  или исходя из метода средневзвешенной стоимости капитала (для видов регулируемой деятельности, по производству и передаче или распределению электроэнергии)»;
часть d) изложить в следующей редакции: 

d) порядок возмещения посредством тарифа осуществленных инвестиций, порядок определения и применения  уровня рентабельности по виду деятельности. При применении уровня рентабельности не принимаются  во внимание значение как результат переоценки активов, стоимость активов, оплаченная  потребителями, а также активы, полученные бесплатно посредством пожертвований и грантов;»;

часть f) изложить в следующей редакции: 

«f) метод определения и применения тарифов, дифференцированных в зависимости от уровня напряжения в электросетях и с учетом времени потребления;»;

в части (7) слова «на подключение электроустановок потребителей к электросетям,» заменить словами «тарифа подключения, тарифа на повторное подключение».

38. Статья 52:

часть (1) дополнить  частью (11) следующего содержания:

«(11) Небытовые потребители, которые не могут подписать договоры на поставку электроэнергии по договорной цене, вправе потребовать подписания договоров  на поставку электроэнергии по регулируемым тарифам.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) До 1 февраля 2014 года операторы распределительных сетей должны завершить разделение счетов и отделить функционально (путем решения и организационно) деятельность по распределению электроэнергии от деятельности по поставке электроэнергии по регулируемым тарифам. В связи с исполнением  установленного обязательства, операторы  распределительных сетей  должны представить Агентству до 1 февраля 2014 года  программу соответствия, в которой детально будут описаны  предпринимаемые меры в целях выполнения требований, изложенных в статье  37 настоящего закона. Непредставление в срок программы соответствия влечет санкционирование операторов распределительных сетей в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях.»;

дополнить частями (21), (22) и (23) следующего содержания:

«(21) До 1 января 2015 г. операторы распределительных сетей могут быть одновременно и поставщиками электрической энергии по регулируемым тарифам.
(22) До 1 января 2015 года, операторы распределительных сетей обязаны отделить с точки зрения законности деятельность по распределению от деятельности по поставке электроэнергии по регулируемым тарифам. 

(23) Общее собрание акционеров вправе решить, что не является обязательным для оценки активов предприятия, в связи с исполнением операторами распределительных сетей обязательств, установленных в настоящей статье. Разница, вытекающая из оценки активов, не будет приниматься во внимание при применении уровня рентабельности в контексте определения обладателей лицензий и одобрения Агентством регулируемых тарифов.»;

в части (3) слова «Агентство вправе требовать от оператора передающей сети и системы закупать электрическую энергию, необходимую для покрытия технологического расхода» заменить словами «оператор передающей сети и системы обязан закупать в условиях, предусмотренных Агентством, электрическую энергию, необходимую для покрытия технологического расхода». 

Председатель Парламента 

X:\Vera\DOC_2014\Hotariri\izmdop_124_XVIII.doc
X:\Vera\DOC_2014\Hotariri\izmdop_124_XVIII.doc

