
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA

privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 1. Scopul legii

Prezenta lege stabileşte cadrul legal necesar pentru crearea, organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea funcţionării  serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, industrială şi de canalizare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare), în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului  pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Articolul 2. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege prevede:

a) reglementarea activităţilor de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) exploatarea, întreţinerea şi extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

d) funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    
e) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
    
f) protecţia drepturilor consumatorilor cărora li se prestează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) accesul nediscriminatoriu garantat tuturor persoanelor fizice şi juridice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţii contractuale, şi în conformitate cu actele legislative şi normative în domeniu.

(2) Prezenta lege stabileşte funcţiile autorităţilor publice centrale şi locale  de reglementare a serviciilor publice de  alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi drepturile şi obligaţiunile consumatorilor şi ale operatorilor care prestează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, indiferent de mărimea şi forma organizatorico-juridică a acestora.

(3) Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează prin crearea şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare  denumite sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

 Articolul 3. Noţiuni şi definiţii
Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmează:

aducţiune – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte  cuprinsă între punctul de captare şi reţelele publice de transport sau de distribuţie a  apei; 

apă industrială – apă necesară asigurării unui proces tehnologic (industrial, agricol etc.), care îndeplineşte condiţiile de calitate specifice, stabilite prin acte legislative şi normative în domeniu;

ape uzate menajere – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare  şi deversate  în sistemul de canalizare;

apă uzată industrială – apă uzată, care provine din procesul de producţie al unei industrii;
aviz de racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se indică condiţiile tehnice şi economice, optime, inclusiv punctul de racordare, precum şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale interne de apă la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

branşare (racordare) – realizarea ce către operatorul reţelelor publice de alimentare  cu apă şi de canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau canalizare a consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare;

branşament (racord) de apă – conductă de apă care face legătură între reţeaua publică de transport sau de distribuţie a apei şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;
condiţii tehnice – document scris, emis de operator, pentru proiectarea reţelelor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care stabileşte locul de branşare şi/sau racordare, condiţiile de prestare a serviciilor, parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciilor la branşamentul şi/sau racordul consumatorului prin care operatorul se angajează să presteze servicii de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

conectare neautorizată – racordare a instalaţiilor interne de apă la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, efectuată samavolnic de către persoane fizice sau juridice; 

consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul;

consumator casnic – orice persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de operator în bază de contract, pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau cea profesională;

subconsumator – persoană fizică sau juridică ce beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de operator în bază de contract, instalaţiile interne ale căreia sînt conectate la reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare ale unui consumator;
consum fraudulos – consum de apă sau deversarea apelor uzate prin conectarea neautorizată a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare al  operatorului prin evitarea contorului sau implicarea în funcţionarea contorului, încălcarea regulilor de folosire a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi în lipsa contractului de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.  

contor  –  aparat pentru măsurarea consumului de apă sau a volumului de ape uzate evacuate, utilizat de către operator şi consumator şi instalat conform cerinţelor documentelor normativ-tehnice în vigoare;
cămin de vizitare – construcţie subterană destinată pentru protejarea şi accesul la robinetele de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.
instalaţii interne de apă – totalitatea instalaţiilor de aprovizionare cu apă şi branşamentul de apă aflate in proprietatea sau în administrarea consumatorului şi amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigura utilizarea apei de către consumator;

instalaţii interne de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate in proprietatea sau în administrarea consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, care asigură preluarea şi transportarea apei uzate de la instalaţiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de canalizare;

master plan – document de planificare generală a dezvoltării pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, sat, comună);
 operator – persoana juridică care dispune, operează, exploatează şi întreţine un sistem public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi prestează consumatorilor servicii publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare în baza unui contract direct; 

punct de delimitare – loc în care instalaţiile interne de apă şi/sau de canalizare ale consumatorului se racordează la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi în care patrimoniul consumatorului se delimitează de reţeaua publică de alimentare cu apă şi/sau de canalizare în funcţie de dreptul de proprietate. 

La reţelele de alimentare cu apă, punctul de delimitare este locul la care se uneşte branşamentul de apă al consumatorului la reţelele publice de distribuţie a apei. Excepţie fac doar blocurile de locuinţe şi punctele termice centralizate, pentru care punctul de delimitare al reţelelor de alimentare cu apă este partea exterioară a peretelui blocului de locuit sau punctului termic respectiv (în cazul în care reţelele pînă la peretele exterior se află în gestiunea operatorului).
Delimitarea dintre instalaţiile interne de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de scurgere a apei uzate. 

Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor.
Punctul de delimitare al reţelelor, instalaţilor şi construcţiilor de racordare se indică în contractele de prestare a serviciilor;
plată pentru branşare (racordare) – sumă achitată de consumator operatorului reţelei publice de alimentare cu apă şi /sau canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare branşării (racordării) instalaţiei interne de apă şi sau canalizare a consumatorului la reţeaua publică de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor şi efectuarea lucrărilor necesare racordării, determinată  în conformitate cu o metodologie aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţia);

preepurare – epurare a oricărei cantităţi de apa uzata, alta decît apa uzată menajera, daca nu are calităţi acceptate prin normele locale în vigoare, înainte de întrarea în reţeaua publică de canalizare;
regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare – concentrarea serviciilor furnizate către un grup de localităţi (municipii/oraşe, sate, comune) într-o anumită zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/şi de limite administrative (municipii, oraşe, sate, comune);

 reţea publică de transport a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte magistrale, armături şi construcţii anexe, care asigură transportul apei; 
reţea publica de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei către doi sau la mai mulţi consumatori;

reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare şi conducte, cămine şi construcţii – anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apei uzate de la 2 sau de la mai mulţi consumatori.

Nu constituie reţele publice branşamentele de apă, racordurile de canalizare, reţelele de apă şi de canalizare, aflate după punctul de delimitare, reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare aferente unui bloc de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă acesta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte, proprietate  privată sau unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, reţelele aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice; 
serviciu public de alimentare cu apă – totalitatea activităţilor necesare pentru captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile şi/sau tehnologice (industriale), înmagazinarea apei,  distribuţia apei potabile şi/sau industriale;

serviciu public de canalizare – totalitatea activităţilor necesare pentru    colectarea, transportarea şi evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

sistem public de alimentare cu apă – ansamblul de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport a apei, reţele publice de distribuţie a apei;

sistem public de canalizare – ansamblul de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;

studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiţie în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare, care prezintă o analiză a capacităţii de a dezvolta şi finaliza cu succes un proiect, prin luarea în considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socio-economici şi instituţionali;
tarif distinct – tarif, calculat în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, care include toate cheltuielile economic argumentate ale operatorului  pentru achiziţionarea, proiectarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor de apă, aprobat de Agenţie sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale. Mărimea tarifului este stipulată în contractul  privind prestarea serviciilor respective, încheiat între operator şi consumator (subconsumator).
CAPITOLUL II

Competenţe administrative şi de reglementare
Articolul 4. Competenţa Guvernului

 (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în concordanţă cu programul de guvernare, cu obiectivele strategiei de dezvoltare socio-economică a ţării, obiectivele strategiei de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor republicii. 

 (2) Guvernul îşi exercită atribuţiile sale în domeniul alimentării cu apă şi canalizării prin: 
a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de legi privind reglementarea activităţii din domeniul respectiv;

b) aprobarea de  acte normative în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu strategiile privind dezvoltarea socio-economică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului; 

c) descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi consolidarea autonomiei locale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării acestor servicii; 

d) implementarea în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării; 

e) alocarea de compensaţii de la bugetul de stat pentru unele categorii de consumatori casnici, consideraţi vulnerabili, în modul şi în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi asocierii intercomunitare şi intercomunale pentru înfiinţarea şi exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare regionale. Sprijinul va fi acordat, la solicitarea acestora, prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de  asistenţe tehnice şi/sau financiare, metodologice şi consultativ-informaţionale, în condiţiile legii.

Articolul 5. Competenţa organului central de specialitate 
                     al  administraţiei  publice
Organul central de specialitate al  administraţiei publice în domeniul alimentării cu apă şi canalizare:
a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv regionalizarea acestora;

b) elaborează şi promovează programe anuale de activităţi în domeniul  serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile financiare internaţionale;

c) întreprinde măsurile de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă şi în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare;

d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă şi care sînt necesare pentru atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

e) elaborează şi participă la implementarea actelor legislative şi normative în domeniu;

f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi în domeniul canalizării;    

g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind starea ramurii şi informează despre aceasta Guvernul.
Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale

 (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi implementează planuri  proprii de dezvoltare şi de funcţionare pe termen scurt, mediu şi lung a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul protecţiei mediului.

(2) La elaborarea planurilor proprii, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciilor către consumatori; 

b) prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare de la un operator local sau regional;

c) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor potenţialilor consumatori la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) asigurarea prestării serviciilor în mod calitativ, în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniu;

e) îmbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu;

f) reducerea pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi stimularea consumurilor rezonabile de apă;

g) promovarea programelor de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

h) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu concurenţial, stimularea participării capitalului privat şi promovarea diferitor forme de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

i) promovarea metodelor moderne de management;

j) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce activează în domeniu.

(3) În vederea asigurării funcţionării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii stabiliţi prin documentele normativ-tehnice şi în vederea creării de condiţii optime pentru prestarea unor servicii durabile şi de calitate, autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de planificarea şi de controlul executării lucrărilor de investiţii. În acest scop, autorităţile administraţiei publice locale întocmesc Master planuri privind obiectivele de investiţii, bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinîndu-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu actele legislative şi normative în domeniu. Master planurile se elaborează în baza unui ghid aprobat de către organul central de specialitate al administraţiei publice.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale exercită funcţiile de:

a) înfiinţare, organizare, coordonare, monitorizare şi control al funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii; 

b) gestionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv prin încheiere de contracte de delegare a gestiunii, pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

c) promovare a dezvoltării, modernizării şi a reabilitării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) control şi monitorizare, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege, a activităţii operatorilor din sate şi comune, în vederea asigurării respectării de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin legi, acte normative sau contracte de delegare a gestiunii; inclusiv a obligaţiilor stabilite în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de către Agenţie;

e) aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii din sate şi comune, calculate în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi, respectiv, Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare, elaborate şi aprobate de către Agenţie;

f) monitorizare a corectitudinii aplicării tarifelor de către operatorii ce activează în sate şi comune;

g)  supraveghere a respectării de către operatori a principiului costurilor justificate la calcularea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate la nivel de sate  şi comune;  

h) supraveghere a modalităţii de respectare de către operatorii ce activează în sate şi comune a procedurii de achiziţie a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate în activitatea lor, stabilită în actele normative în vigoare;
i) administrare şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

j) aprobare a strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

k) aprobare de programe de investiţii privind crearea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

l) aprobare de regulamente pentru prestarea  serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de sate şi comune;

m) adoptare a modalităţii de aprobare a documentaţiei de organizare şi de derulare a procedurilor de gestiune.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale adoptă decizii, în legătură cu: 

a) elaborarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii; 

b) coordonarea proiectării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi a executării lucrărilor de construcţie a acestor sisteme în scopul realizării lor  într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare social-economică a localităţilor, cu planurile de amenajare a teritoriului, cu planurile de urbanism şi cu programele de mediu; 

c) asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării şi a organizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

d) gestiunea prin intermediul parteneriatului  public–privat, privatizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  şi a bunurilor domeniului public; 

e) participarea lor cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru realizarea de lucrări şi prestarea de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel local, raional sau regional, după caz; 

f) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor; efectuarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltarea de capacităţi, inclusiv reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente; 

g) stabilirea operatorului cu dreptul de gospodărire a resurselor de apă subterană din localitatea respectivă;

h) încheierea contractelor de delegare a gestiunii.

Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile specifice ale autorităţilor 
                     administraţiei publice locale 

(1) La exercitarea funcţiilor lor, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:

a) să respecte independenţa managerială a operatorului şi să aplice un tratament egal tuturor operatorilor, asigurînd prin actele adoptate un mediu de afaceri transparent;

b) să adopte şi să menţină o conduită echilibrată, echidistantă şi nediscriminatoare între operator şi consumatori;

c) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de delegare a gestiunii prin intermediul parteneriatului public-privat ;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decît cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor;

e) să aducă la cunoştinţa publicului hotărîrile şi dispoziţiile adoptate în condiţiile legii;

f) să informeze şi să consulte consumatorii cu privire la strategiile de dezvoltare a serviciilor, precum şi despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) să înformeze consumatorii cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi să le acorde, la cerere, consultaţii în legătură cu problemele invocate;

h) să examineze reclamaţiile consumatorilor referitor la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare şi să le soluţioneze în limitele comptenţei;

i) să asigure alimentarea cu apă şi servicii de canalizare în situaţii excepţionale; 

j) să aloce compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici, consideraţi vulnerabili, în modul şi condiţiile stabilite de lege.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele drepturi: 

a) să solicite operatorilor prezentarea de informaţii necesare desfăşurării activităţii sale;

b) să obţină de la operatori copii, extrase din documentele solicitate, precum şi informaţii suplimentare necesare; 

c) să pună în aplicare principiul eficientizării la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate de operatorii din sate  şi comune; 

d) să solicite informaţiile necesare privind activitatea operatorilor, prestatori de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv privind calitatea serviciilor prestate; 

e) să invite pentru audieri operatorul în vederea soluţionării divergenţelor între acesta şi consumator; 

f) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;

g) să sancţioneze operatorul, în situaţiile prevăzute de lege.

(3) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să iniţieze şi să aprobe: 

a) studiile de specialitate pentru stabilirea procedurii optime de delegare a gestiunii serviciilor; 

b) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; 

c) documentaţia aferentă procedurii adoptate, în termen de 6 luni de la adoptarea deciziei cu privire la delegarea gestiunii serviciilor; 

d) demararea procedurilor prin care se deleagă gestiunea, în termen de două luni de la aprobarea documentaţiei.

(4) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de concesiune sau parteneriat public-privat încheiate în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de concesiune sau parteneriat public-privat a serviciului unui nou operator. 

Articolul 8. Autoritatea publică centrală de reglementare a serviciilor 
                     publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

(1) Autoritatea publică centrală de reglementare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţia). 

Agenţia îşi exercită funcţiile şi atribuţiile acordate prin prezenta lege, precum şi prin alte acte legislative şi normative faţă de operatorii titulari de licenţe eliberate de Agenţie, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptată sau de ţara de origine.

(2) În domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, Agenţia exercită următoarele funcţii:

a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe operatorilor care prestează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, la nivel de regiuni, raioane, oraşe şi municipii;

b) în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, prelungeşte, modifică, suspendează temporar sau retrage licenţele eliberate;

c) desemnează titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat; 

d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate, a prevederilor prezentei legi, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate; 

e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către operator consumatorilor;

f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) elaborează şi aprobă Regulamentul privind indicatorii de performanţă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

h) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de achiziţie, de către operatori, a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;

i) elaborează şi aprobă Regulamentul privind planificarea, aprobarea, în scopuri tarifare, şi efectuarea de investiţii de către operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;

j) elaborează şi aprobă Regulamentul privind determinarea şi aprobarea în scopuri tarifare a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în reţelele de transport şi distribuţie apă; 

k) aprobă tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate la nivel de regiuni, raioane, municipii şi oraşe, calculate în conformitate cu metodologia aprobată; 

l) monitorizează corectitudinea aplicării tarifelor de către operatorii care prestează la nivel de regiuni, raioane, municipii şi oraşe serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 m) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate la nivel de regiuni, raioane, municipii şi oraşe;

n) monitorizează şi controlează modul de respectare de către operatori a indicatorilor de performanţă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în Regulamentul aprobat de Agenţie;

o) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor, care prestează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv modalitatea în care aceştia îşi respectă obligaţiile stabilite prin legi, acte normative sau licenţe, inclusiv obligaţiile stabilite în Regulamentul cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de Agenţie;
p) stabileşte, pentru monitorizarea separării efective a conturilor titularilor de licenţe şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, metode de ţinere a contabilităţii în sistemul de aprovizionare cu apă şi canalizare în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, cerinţe privind rapoartele contabile, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi un sistem de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. 

(3) În vederea îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi: 

a) să solicite operatorilor prezentarea de informaţii necesare desfăşurării activităţii sale;

b) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei; 

c) să obţină de la operatori copii, extrase din documentele solicitate, precum şi informaţii suplimentare necesare; 

d) să adopte hotărîri şi să emită decizii, în limitele competenţelor prevăzute de lege; 

e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;

f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Agenţia, în limitele bugetului aprobat de Parlament, stabileşte, anual, titularilor de licenţe achitarea  plăţilor regulatorii pînă la 0,15 %, din costul anual al serviciilor   de alimentare  cu apă şi canalizare, conform Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică, necesare pentru asigurarea activităţii sale în conformitate cu legea. Plăţile regulatorii se transferă trimestrial de către operatori, titulari de licenţe, la contul curent al Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor. 

Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat al serviciilor publice 
                    de alimentare cu apă şi de canalizare                                                                                      

Supravegherea şi controlul de stat al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează de către:

a) organele de  supraveghere sanitaro-epidemiologice; 
b) organele de protecţie a mediului înconjurător; 
c) serviciile de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă; 
d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi documentelor normative în construcţie.
CAPITOLUL III

Procedurile de obţinere a licenţelor de către operatori
Articolul 10. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor 

(1) Activitatea de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la nivel de regiuni, raioane, municipii şi oraşe se supune reglementării prin licenţiere.

(2) Licenţa pentru prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se acordă persoanelor juridice, rezidente şi nerezidente. 

(3) Pentru obţinerea licenţei, persoanele juridice trebuie: 

a) să fie înregistrate în Republica Moldova; 

b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii; 

c) să prezinte documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, după caz; 

d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă.

e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare care confirmă asigurarea metrologică a evidenţei consumului de apă.

(4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului ei, suspendarea  şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor se efectuează de Agenţie, conform procedurilor stabilite de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a declaraţiilor privind eliberarea licenţelor pentru prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi prelungirea termenului lor de valabilitate este de 5 zile calendaristice, din data înregistrării declaraţiei. 

(5) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care sînt parte integrantă a licenţei.

(6) Licenţele pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se eliberează pe un termen de 25 de ani.

(7) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite prelungirea termenului de valabilitate a licenţei pe termenele prevăzute la art. 13 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului. 

Modalitatea de prelungire a licenţei vor fi stipulate în Regulamentul privind licenţierea operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(8) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova în condiţiile specificate în licenţă. 
Articolul 11. Modificarea, suspendarea temporară a licenţei şi reluarea valabilităţii ei 

(1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei, în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.

(2) Licenţa se suspendează temporar prin hotărîre a Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii. 

(3) Hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare temporară, care nu poate depăşi 6 luni. 

(4) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu şi-a îndeplinit obligaţiile, ceea ce a condus la întreruperea furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ei ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(5) Agenţia suspendează licenţa, conform procedurii prevăzute la alin.(4) al prezentului articol, dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei.

(6) Drept temei pentru suspendarea  licenţei servesc: 

a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei; 

b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute, sau deteriorate; 

c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate; 

d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii; 

e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit prin lege. 

(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei. 

(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare temporară a acesteia. 

(9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii  Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a licenţei.

 (10) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de către Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. Hotărîrea Agenţiei se va aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. 

Articolul 12. Retragerea licenţei 

(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b) ale prezentului articol, care se efectuează direct de către Agenţie. 

(2) Drept temei pentru retragerea licenţei serveşte: 

a) cererea titularului de licenţă privind retragerea; 

b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licenţă; 

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei; 

d) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei; 

e) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate. 

(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării. 

(4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie. 

(5) În cazul suspendării sau retragerii licenţei, Agenţia va desemna un nou titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa nu va împiedica în nici un mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţia, necesare în activitate.

(6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă. 

(7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate.

CAPITOLUL IV

Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice

de alimentare cu apă şi de canalizare

Articolul 13. Principiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

(1) Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, organizează şi funcţionează în baza următoarelor principii:

a) securităţii serviciilor prestate;

b) tarifelor aprobate în baza costurilor minime, justificate;

c) calităţii, eficienţei şi rentabilităţii serviciilor prestate;

d) transparenţei şi responsabilităţii publice, incluzînd consultarea cu  patronatele, sindicatele, consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi regionalizarii serviciilor;

e) dezvoltării durabile; 

f) accesului reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a tuturor consumatorilor, pe baze  contractuale;

g) respectării reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei.

(2) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă, cu condiţia asigurării colectării şi a evacuării apelor uzate. 

Articolul 14. Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

(1) Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă. 

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează prin decizia autorităţilor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sau, după caz, a autorităţii administraţiei publice locale.

Articolul 15. Gestiunea directă

(1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(2) Gestiunea directă se realizează prin structuri specializate (secţie, direcţie) organizate în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 

(3) Structurile menţionate la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea de prestare a serviciilor publice în baza unui regulament, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. 

(4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau transferuri de la bugetul de stat, destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice, se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

Articolul 16. Gestiunea indirectă 

1) Gestiunea indirectă  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se  efectuează  prin contracte de parteneriat public-privat sau de concesiune în condiţiile Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul  public-privat şi Legii nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni. 

2) Acordarea dreptului de gestiune indirectă operatorului se efectuează în condiţii de transparenţă printr-o licitaţie, organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3) Contractul de gestiune  indirectă se aprobă prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, prin decizia organului central de specialitate al administraţiei publice.

4) În  cazul  societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea administrativă a fostelor regii autonome de interes local sau republican ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare bunuri, activităţi şi servicii de alimentare cu apă şi de canalizare şi al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, delegarea gestiunii serviciului se atribuie direct acestora, prin contract de parteneriat public-privat sau de concesiune.    

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale consumatorilor

la prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
Articolul 17.  Atribuţiile operatorilor
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorii trebuie să asigure: 

a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate; 

b) exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă, respectiv, a sistemelor publice de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare; 

c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 

d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare; 

e) captarea apei brute, respectiv, deversarea apelor uzate în receptorii naturali, cu respectarea strictă a condiţiilor indicate în autorizaţia de folosinţă a apei; 

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră; 

g) măsurarea volumelor de apă, produse, distribuite şi, respectiv, facturate, cu contoare de apă legalizate, adecvate, verificate metrologic, conform cerinţelor prescrise în Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995; 

h) creşterea eficienţei randamentului în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime; combustibil, energie electrică, precum şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora; 

i) stimularea reducerii consumului de apă, prin promovarea recirculării,  refolosirii apei şi prin promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
Articolul 18. Obligaţiile operatorilor 

(1) Operatorii sînt obligaţi: 

a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;

b) să prezinte Agenţiei sau autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-au suportat; 

c) să nu întrerupă prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în lege, în condiţiile licenţei şi în contracte; 

d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege; 

e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţilor administraţiei publice locale, autorităţilor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi Agenţiei informaţia solicitată, să asigure accesul reprezentanţilor acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciilor, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea desfăşurată; 

f) să nu transmită altor  persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe care o desfăşoară şi cărora li s-a acordat licenţă şi au încheiat contracte de delegare a gestiunii; 

g) să achite în termenele stabilite prin lege plăţile regulatorii.

(2) In raport cu consumatorii (subconsumatorii), operatorii au următoarele obligaţii: 

a) să asigure prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia au fost autorizaţi, cu respectarea prevederilor actelor legislative şi normative în domeniu, inclusiv prevederile Regulamentului cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie;

b) să presteze servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare  în baza unui contract încheiat direct cu consumatorul şi să respecte angajamentele asumate prin contracte;

c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte indicatorii de performanţă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă la parametrii fizici şi calitativi; 

d) să elibereze avize de racordare la reţeaua publică de apă în termen de cel mult 20 de zile din momentul adresării solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie;

e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi prin afişare la scările blocurilor de locuit, despre orice întrerupere în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate, în cazul unor lucrări de modernizare, reparaţie şi întreţinere, planificate;

f) să ia măsuri pentru remediere, în termenele stabilite prin acte normative în domeniu, a defecţiunilor apărute în reţelele sale;

g) să instaleze, repare, înlocuească şi să verifice metrologic contoarele de apă conform art.22 al prezentei Legi; 

h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciile prestate în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora pe durata verificării metrologice periodice sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, pentru ultimele 3 luni, înregistrat pînă la verificare (deteriorare);

i) să informeze consumatorii cu privire la serviciile prestate, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciilor, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de consum şi referitor la eventualele penalităţi plătite de aceştia;

j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare;

k) dacă în urma intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii se aduc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorii achită acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Mărimea pagubei se determină de către autoritatea judiciară.
(3) La desfăşurarea activităţii, operatorii trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, respectînd normele de securitate şi sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii. 

Articolul 19. Drepturile operatorilor
În raport cu consumatorii, operatorii au următoarele drepturi:

a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate în conformitate cu tarifele aprobate şi modul stabilit de prezenta lege, alte acte legislative şi normative în vigoare.

b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru achitarea cu întîrziere a serviciilor prestate, în mărimea  şi modul stabilit în actele legislative şi normative în vigoare;

c) să dispună de acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorului, pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea metrologică şi a controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, în cazurile prevăzute de actele legislative şi normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului  acestuia;




d) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciului public de alimentare cu apă în cazurile şi modurile prevăzute de lege şi de acte normative în domeniu;

e) să refuze racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne ale noilor consumatori cu preavizarea lor, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.       


Articolul 20. Obligaţiile consumatorilor
(1) Consumatorii au următoarele obligaţii:

a)
 să respecte prevederile contractului încheiat şi prevederile actelor legislative şi normative în domeniu; 

b)
 să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea contractelor privind prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare; 

c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa, în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;
d) să asigure integritatea contoarelor de apă şi a sigiliilor aplicate acestora;
e) să acorde acces personalului operatorilor pentru citirea indicaţiilor contoarelor de apă, pentru prezentarea la verificarea metrologică şi a controlului integrităţii contoarelor de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, în cazurile prevăzute de actele legislative şi normative în domeniu;
f) să acorde acces personalului operatorilor  pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului;

g) să achite în termenele stabilite facturile pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;

i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi  de canalizare;

j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot provoca avarieri ale reţelelor publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;
k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;

l) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă, pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;

m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului sau vînzării altor  proprietari a imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor poluante interzise spre deversare şi cu un conţinut sporit de poluanţi, sau în alte cazuri prevăzute de lege.
Articolul 21. Drepturile consumatorilor

(1) Consumatorii au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare  în condiţiile stabilite de contractul de prestare a serviciilor respective şi de actele legislative şi normative în domeniu;

b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, în cazurile prevăzute de actele legislative şi normative în domeniu;

c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi normative în domeniu;

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a serviciului sau a anexelor acestuia, inclusiv în cazul în care apar modificări noi în baza actelor legislative şi normative în domeniu, prin acorduri adiţionale;

e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului, în modul stabilit de actele legislative şi normative în domeniu;

f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 

g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;

h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului, în conformitate cu actele legislative şi normative în domeniu;

 i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, din sursele bugetului  local sau din bugetul de stat;

j) alte drepturi stabilite în actele legislative şi normative în domeniu.
 Articolul 22. Evidenţa apei furnizate consumatorilor şi a apei uzate evacuate în sistemele de canalizare
(1) Volumul de apă furnizat consumatorilor  şi volumul de apă uzată evacuată în sistemele de canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contoarele instalate în punctul de delimitare a instalaţiilor interne a consumatorului şi reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului. 

(2)  În lipsa contorului, volumul de apă consumat se calculează conform normelor de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

 (3)  În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau reparaţie, consumul de apă se va calcula  conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat pînă la verificare, deteriorare. 

(4) Achiziţionarea, proiectarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a echipamentelor de evidenţă a consumului se efectuează:     

la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice; 

la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor economici; 

la branşamentele blocurilor de locuinţe aflate în exploatare – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate;    

în apartamentele blocurilor de locuinţe, încăperile locuibile în cămine, precum şi în casele individuale –  de către operator, în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, calculat şi aprobat de Agenţie, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă se efectuează de către consumator, din contul său, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(5) Tipul concret de contor, care urmează a fi instalat, se selectează de către operator, de comun acord cu consumatorul, conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu includerea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice prevăzute în contractul încheiat între consumator şi operator.

(6)   Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate, în conformitate cu contractul încheiat cu operatorul.

(7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în laboratoarele desemnate de către Autoritatea Centrală de Metrologie, cu participarea părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuieşte sau se repară. 

 (8)  Operatorul şi consumatorul de apă pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contoarelor înainte de termen în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul. 

(9)  Demontarea contoarelor instalate la branşamente  se efectuează de către operator, sau de consumator cu coordonarea prealabilă scrisă cu operatorul.

(10)  La proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţia sau reparaţia capitală a obiectivelor existente, trebuie prevăzută, în mod obligatoriu, instalarea contoarelor care corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normative de exploatare, pentru fiecare consumator. 

(11)  Nu se admite prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare noilor consumatori, fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.

(12) Contoarele aflate deja în exploatare (indiferent din contul cui sînt instalate) şi care corespund condiţiilor tehnice de instalare şi actelor normative în vigoare de exploatare se vor utiliza pînă la uzura lor completă în baza rezultatelor verificării metrologice sau pînă la deteriorare.
Articolul 23. Facturarea şi achitarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate
(1) Operatorul facturează lunar serviciile prestate consumatorului (subconsumatorului) în baza volumului de apă potabilă utilizată şi/sau volumului de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare şi tarifelor în vigoare.
(2) Factura de plată pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate se emite de către operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia.
(3) Consumatorii achită serviciile în termenele stabilite în contract  (15 zile calendaristice de la expedierea facturilor de plată de către operator).

Articolul 24. Regulamentul cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

(1) Raporturile juridice dintre operatorii, prestatori de servicii publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi consumatori sînt reglementate de prezenta lege şi de Regulamentul cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie. 

(2) Regulamentul cu privire la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare va cuprinde norme cu privire la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la delimitarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de instalaţiile interne de apă şi de canalizare, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, va conţine prevederi referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare a  instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la încheierea contractelor privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, la evidenţa consumului de apă, la plata apei, la deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la limitarea şi întreruperea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre operatori şi consumatori. 

CAPITOLUL VI

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Articolul 25. Alimentarea cu apă potabilă
(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, agenţilor economici, precum şi combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare, precum şi parametrii de debit şi presiune precizaţi în condiţiile tehnice eliberate de către operator şi în contractele de prestare a serviciilor respective.

(3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor  încadra în prevederile planului urbanistic general al localităţii sau planul local de amenajare a teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberare a condiţiilor tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a reţelelor.

(4) La finalizarea lucrărilor, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane juridice şi/sau persoane fizice, indiferent de sursa de finanţare, care asigură cu servicii doi sau mai mulţi consumatori, se transmit în gestiune operatorului în modul stabilit în contract. 

(5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt asiguraţi cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul operatorului coordonat cu autoritatea publică locală:

a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanţă strategică şi funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale;

b) în cazul în care cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.

(6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectivelor pentru comerţul sezonier, a celor destinate pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor aflate în construcţie, operatorul este în drept să permită construcţia reţelelor şi instalaţiilor provizorii. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciile prestate se va efectua conform indicilor contorului. 

(7) Racordarea reţelelor şi instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie  a apei sau la hidranţi este interzisă.

(8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se poziţionează în pămînt la o adîncime stabilită de normele în construcţii în vigoare sau în canale subterane. Poziţionarea reţelelor la suprafaţa terenului se permite numai în cazul în care reţelele respective urmează a fi folosite doar în perioada caldă a anului.

Articolul 26. Alimentarea cu apă industrială 

(1) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea pieţelor şi a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa industrială.

(2) Apa industrială se poate asigura fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu apă, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori.

(3) Se interzice orice legătură sau interconectare între reţelele de alimentare cu apă industrială şi reţelele de alimentare cu apă potabilă, precum şi reţelele fîntînilor arteziene.

Articolul 27. Alimentarea cu apă în condiţii de situaţii excepţionale
(1) Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor în condiţii de situaţii excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

(2) În cazul lipsei de apă, cauzate de calamităţi naturale şi tehnogene, distribuţia apei se va face conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse mijloace (mass-media, telefon, afişare la utilizator etc.).
Articolul 28. Evacuarea apelor uzate

 (1) Cantitatea substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să respecte prescripţiile indicate în prevederile actelor normative în vigoare şi în contractul de prestare a serviciilor, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare;

b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;

c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului;

e) apariţia pericolelor de explozie.

(2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare se fac numai în condiţii calitative şi cantitative precizate în documentele de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi conservarea mediului.

(3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile industriale sau de la alţi consumatori  neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificătoare şi doar dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

(4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

(5) Evacuarea apelor  uzate în sistemele de canalizare ale operatorului se face numai în baza autorizaţiilor de racordare şi/sau de deversare scrise, eliberate de operatorii care administrează şi exploatează sistemele de canalizare, şi care  efectuează controlul calităţii apelor recepţionate şi al contractelor de prestare a serviciilor de canalizare, încheiate cu aceştia. 

O condiţie obligatorie pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate ale agenţilor economici care dispun de fîntîni arteziene este deţinerea autorizaţiei de folosinţă specială a apei, conform Codului Apelor al Republicii Moldova.

(6) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor  uzate industriale în reţeaua publică de canalizare sau înnoirea ei, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilită de către operator, la care se anexează:

a) documentaţia de proiect, pentru unităţile economice noi sau retehnologizate, avizată de Inspectoratul  Ecologic de Stat, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);

b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;

c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);

d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor uzate industriale;

e)  normativele privind compoziţia şi debitele de ape uzate industriale evacuate;

f)   datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice;

g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;

h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);

i)  certificatele igienice şi de calitate, substanţele folosite în procesul tehnologic şi componenţa acestora; 

j)  ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin doi oameni) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi semnarea actelor respective.

(7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor se efectuează de către operator, reieşind din Normativele Deversării Limitat Admisibile (DLA) în emisari, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect, însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat, şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate, care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare al localităţii, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau extinderii capacităţilor de producţie, solicitantul va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul-orar de evacuare a acestora.

(9) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea obiectivului respectiv în exploatare, care a fost construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. Dacă condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează autorizaţia de conectare şi deversare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare, care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii.

(10) La perfectarea autorizaţiei de deversare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicativ justificat prezentate de consumatorul apei, luînd în calcul:

a) preepurarea apelor uzate industriale sau a unei părţi din acestea la staţia locală a operatorului.

b) preepurarea apelor uzate industriale în comun cu apele uzate ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);

c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă industrială sau pentru alte folosinţe;

d) implementarea de noi tehnologii, care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi ale gradului lor de poluare;

e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă industrială sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii;

f)  recuperarea substanţelor utile conţinute în apele uzate industriale;

g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor uzate industriale.

(11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen de 20 zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului ambiant, acesta eliberează autorizaţia de deversare şi încheie contractul  de prestare a serviciilor de canalizare.

(12) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate în alin. (10) lit. c) şi d), pe un termen de 2 ani, după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.

(13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată pentru care operatorul  respectiv poartă răspundere, conform legislaţiei în  vigoare.

(14)  În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă fundamentarea respectivă cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare, care se examinează în termen de 10 zile de către operator, luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, la tarife majorate. Contractul poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare dispune de rezerve necesare pentru a efectua epurarea apelor uzate, ţinînd cont de  indicatorii respectivi şi că nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare, şi cu asigurarea respectării condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.

(15) Eliberarea autorizaţiei de deversare şi încheierea contractului privind evacuarea în sistemele de canalizare a localităţilor cu diferite ape uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după realizarea  tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.

(16) Orice modificări ale indicatorilor normativi de calitate, precum şi ale regimului de deversare a apelor uzate în canalizarea localităţii, stabiliţi în contractul de prestare a serviciilor de canalizare atrage după sine sancţiuni stipulate în contract. 

(17)  La deversarea  de către agenţii economici a apelor uzate în  sistemul  de canalizare al operatorului, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate de Consiliul local, se aplică tarifele în vigoare pentru  serviciile de evacuare a apelor uzate.

(18) În cazul în care volumul, substanţele  în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5), precum şi alţi indici depăşesc normativele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, se aplică  tarife diferenţiate,  calculate  proporţional indicilor  normativelor indicate, conform condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalităţii stabilite prin Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin alte acte legislative în vigoare.

(19)  Consumatorii, care au admis  deversarea  în reţeaua de canalizare a  operatorului cu substanţe  care  au provocat  ieşirea din funcţiune parţială sau  totală a sistemelor de canalizare ale operatorului, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.  

(20)  Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată.

Articolul 29. Întreruperi şi limitări la prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

(1) Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi, dacă contractul încheiat între operator şi consumator (între consumator şi (subconsumator) nu prevede un alt regim. Excepţie fac cazurile indicate în prezentul articol.

(2) Dacă consumatorul intenţionează să sisteze furnizarea apei către subconsumator ori recepţionarea apelor uzate, el este obligat să anunţe, cu 3 zile înainte, despre aceasta operatorul.

(3) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea  regimului de furnizare a apei se face potrivit condiţiilor contractului respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale regulamentelor aprobate la nivel local.

(4) În anumite situaţii, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul este în drept să suspendeze furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate, cu condiţia că aceste acţiuni nu vor influenţa negativ calitatea serviciilor prestate altor consumatori. Asemenea situaţii  sînt:

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia  de a lichida încălcările regulilor de exploatare tehnică;

b)  refuzul repetat, din motive obiective, de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente, pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere,  reconstrucţie, construcţie etc.;

c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;

d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau cerinţele privind protecţia mediului;

e) depistarea  instalaţiilor şi construcţiilor conectate neautorizat la reţelele consumatorului sau subconsumatorului, precum şi la sistemele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorului;

f) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciile prestate de operator în termenele stabilite în prezenta lege şi în contractul de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.
(5) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la care sînt racordate reţelele consumatorului, operatorul este obligat să anunţe consumatorul în prealabil, în termen de 3 zile lucrătoare.

(6) Operatorul este în drept să suspendeze furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciilor prestate în următoarele cazuri:

a) sistarea energiei electrice la obiectivele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către furnizorul de energie;

b) producerea circumstanţelor de  forţă majoră, a avariilor la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare, ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, care necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;

c) necesitatea de a mări debitul apei în locurile în care urmează să fie stinse incendiile;

(7) În cazul furnizării apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei potabile în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor, conform unui orar, anunţînd consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsurile necesare pentru a asigura ulterior livrarea apei către consumatori, în volumele preconizate.

(8) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de reţele exterioare şi interioare de apeduct de protecţie contra incendiilor operatorul va anunţa serviciul de pompieri din sector.

(9) Operatorii au dreptul să suspendeze prestarea serviciilor către consumatorii care încalcă reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează servicii în mod fraudulos şi care nu achită contravaloarea serviciilor prestate, prin debranşarea de la reţelele publice de transportare sau de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului cauzat.
(10) Reluarea prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectarea şi achitarea plăţii pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării furnizării/prestării serviciilor, se suportă de către consumator. 

Articolul 30. Conectarea  neautorizată a obiectivelor consumatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorilor 

(1) Racordarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public respectiv se efectuează de  către operator după îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare.

(2) Se consideră neautorizate conectările:

a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de valabilitate al contractului cu acesta;

b) care sînt folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit de actele normative în vigoare;

c) care sînt exploatate pînă la încheierea contractului de prestare a serviciilor.

(3) Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:

a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un proiect care nu a fost coordonat cu instituţiile abilitate, inclusiv după orice proiect în care nu au  fost respectate condiţiile tehnice;

b) executate fără supravegherea tehnică a instituţiilor abilitate;

c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului. 

(4) Se interzice racordarea reţelelor de transportare şi distribuţie a apei care nu corespund cerinţelor normative de calitate pentru apa potabilă la reţelele de alimentare cu apă potabilă. 

(5) Pentru conectarea  neautorizată la reţelele operatorului poartă răspundere proprietarul construcţiilor şi a instalaţiilor conectate sau antreprenorul, iar la reţelele consumatorului – consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi a instalaţiilor respective. 

(6) Responsabilitatea pentru conectarea reţelelor nou construite, înainte ca acestea să fie recepţionate o poartă persoana fizică sau juridică – proprietar al acestor reţele.

(7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare  neautorizate depistate, care urmează a fi sancţionate contravenţional. 

(8) Construcţiile şi instalaţiile conectate  neautorizat trebuie să fie debranşate  neîntîrziat de la reţelele la care au fost conectate.

(9) Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi instalaţiilor  neautorizate le suportă proprietarii şi persoanele indicate la alineatele (5) şi (6) ale prezentului articol.

Articolul 31. Indicatorii de performanţă  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

(1) Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să corespundă, la branşamentele consumatorilor, indicatorilor de performanţă stabiliţi în Regulamentul privind indicatorii de performanţă a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de către Agenţie sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale. 
(2) Indicatorii de performanţă a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prestate consumatorilor se stabilesc în funcţie de necesităţile consumatorilor, de starea tehnică  a  sistemelor   de alimentare cu apă şi de canalizare, investiţiile  efectuate  şi cele care sînt necesare  de a fi efectuate, eficienţa acestora  şi  reieşind  din practica internaţională.  

Articolul 32. Contractul de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

 1) Prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează numai în bază de contract, încheiat între operator şi consumator. 

(2) Contractul de prestare a serviciilor, încheiat cu consumatorul stipulează, în mod obligatoriu, denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se prestează serviciile, adresele operatorului şi ale consumatorului, codurile poştale, telefoanele/faxurile de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de racordare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi serviciilor de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele publice, durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în caz de nerespectare de către operator a termenelor de prestare sau de prestare a lor la nivel nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale,  alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.

(3) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale.
(4) Pentru încheierea contractului, solicitantul va depune operatorului o cerere, indicînd numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită prestarea serviciului (serviciilor) respectiv(e), debitul solicitat al apei, caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit, debitul şi natura apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării.

(5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din surse proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciile de canalizare şi/sau epurare a apelor uzate.

(6) Contractarea serviciilor se face în funcţie de necesităţile solicitanţilor, precum şi de posibilităţile tehnice ale operatorului. 

(7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepţionate sînt indicate în contract, excepţie fac consumatorii casnici. 

(8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr-un acord adiţional sau să iniţieze suspendarea ori rezilierea contractului. 
(9) Operatorul poate întrerupe prestarea de servicii persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile, aprobate, de prestare a acestor servicii. 

CAPITOLUL VII

Reglementarea tarifelor şi finanţarea serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare

Articolul 33. Reglementarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

(1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării următoarele tarife:

a) tariful pentru apa potabilă (alimentarea cu apă potabilă);

b) tariful pentru apa industrială; 

c) tariful pentru canalizare;

d) tariful pentru epurarea apelor uzate.

(2) Tarifele reglementate la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi tarifele la serviciile publice de canalizare pentru operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş se determină şi se aprobă de Agenţie, iar la nivel de sat, comună de către autorităţile publice locale, conform metodologiei prestabilite. 

(3) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, indicate în alin.(1) al prezentului articol se elaborează şi se aprobă de către Agenţie, în modul stabilit pentru anumite perioade. 

(4) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare include: 

a) componenţa şi modul de calculare a: 

consumurilor aferente plăţilor pentru apa captată, evacuarea şi epurarea apelor uzate; 

consumurilor materiale;

consumurilor şi cheltuielilor necesare pentru instalare, reparaţie, verificare metrologică, înlocuire a contoarelor conform art.22 al prezentei Legi;

consumurilor aferente retribuirii muncii; 

uzurii mijloacelor fixe, inclusiv în cazul reevaluării acestora, pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost obţinute gratuit prin donaţii şi granturi; 

costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile reglementate; 

cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare; 

consumurilor şi pierderilor de apă în reţelele publice de alimentare cu apă;

cheltuielilor comerciale, generale şi administrative; 

nivelului de rentabilitate;

altor cheltuieli operaţionale;

b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă; 

c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri; 

d) principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif; 

e) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare. 

(5) Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi/sau epurare a apelor uzate se calculează şi se aprobă în condiţiile prezentei legi, conform următoarelor principii:

a)  prestarea fiabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate consumatorilor la costuri minime, necesare pentru funcţionarea eficientă a capacităţilor de producţie ale operatorului;

b) acoperirea consumurilor şi cheltuielilor pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportarea, distribuţia şi furnizarea apei, colectarea, transportarea, epurarea şi deversarea apelor uzate;

c) acoperirea consumurilor şi cheltuielilor aferente exploatării eficiente a staţiilor de pompare, reţelelor şi instalaţiilor de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate, precum şi a celor pentru protecţia mediului ambiant;

d) desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile, ce ar oferi operatorului posibilitatea de a-şi recupera mijloacele financiare investite în dezvoltarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie, fără a lua în calcul pierderile financiare provenite din aplicarea în perioadele precedente a unor tarife ce nu acopereau costurile justificate şi necesare, fapt care ar permite operatorului să efectueze noi investiţii şi să-şi recupereze investiţiile efectuate, în termene normative. 

(6) Pentru operatorii titulari de licenţe eliberate de Agenţie,  stabilirea tarifelor de alimentare cu apă, canalizare şi/sau epurare a apelor uzate se efectuează de către Agenţie şi, respectiv, pentru operatorii ce activează la nivel de sate şi comune, de către autorităţile administraţiei publice locale, astfel încît structura şi nivelul acestora: 

a)  să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

b)  să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, protecţia şi conservarea mediului, precum şi sănătatea populaţiei; 

c) să minimalizeze consumul excesiv şi să stimuleze investiţiile de capital; 

d)  să garanteze respectarea  autonomiei financiare a operatorului; 

e) să garanteze continuitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

(7) Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor se va efectua cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:

a) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport cost/calitate cît mai optim pentru serviciile prestate şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;

c) asigurarea prestării serviciilor la nivelul indicatorilor de calitate stabiliţi în Regulamentul privind indicatorii de performanţă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare sau în contractul de delegare a gestiunii serviciilor.

(8) La stabilirea tarifelor, se aplică o cotă de pierderi de apă în funcţie de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, calculată de către operator în baza Metodologiei privind elaborarea normativelor de consum tehnologic şi altor consumuri neevidenţiate de apă, elaborate şi aprobate de către Agenţie.
(9) Operatorul are dreptul să solicite periodic, o dată în an, ajustarea  tarifelor, în funcţie de modificările intervenite în structura costurilor şi cheltuielilor suportate. 

(10) Operatorul are dreptul să  propună tarife compuse, stabilite conform unei metodologii elaborate şi aprobate de către Agenţie, care cuprind o componentă fixă, proporţională cheltuielilor necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi exploatare în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul de apă, respectiv, de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrată la consumatori. 

(11) În cazul în care operatorul prestează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare în mai multe localităţi, acesta poate aplică tarife separate, pentru fiecare localitate în parte, aprobate în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau de Agenţie, după caz. În acest caz, operatorul are obligaţia să ţină contabilitate distinctă pentru fiecare din activitatăţile desfăşurate în fiecare localitate în parte. 

(12) Pentru operatorii care activează în condiţiile unor acorduri, contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de către Parlament sau Guvern, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare se calculează şi se aprobă de către Agenţie.

(13) Titularii de licenţe sînt obligaţi să prezinte Agenţiei informaţiile care îi sînt necesare în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei consumurilor şi cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate. 

(14) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar a autorităţilor publice locale în presa locală. 

(15) Stabilirea, aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv pentru racordarea la reţea se efectuează conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborată şi aprobată de Agenţie şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Articolul 34. Finanţarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Finanţarea cheltuielilor şi consumurilor necesare funcţionării şi exploatării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor prestate. 

 (2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate complet sau parţial operatorului. 

(3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice. 

(4) În cazul gestiunii prin intermediul concesiunii sau parteneriatului public-privat, orice subvenţie acordată serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare va putea fi aprobată numai dacă determină o reducere a tarifului şi/sau o creştere a calităţii serviciilor, corespunzătoare subvenţiei alocate. 

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 35.  Reorganizarea şi lichidarea operatorului

(1) Procedura de reorganizare    sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

(2) Contractele de parteneriat public-privat sau concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate al administraţiei publice, precum şi de întreprinderile specializate create pînă la data intrării în vigoare a prezenţei legi, produc efecte juridice potrivit prevederilor contractuale şi statutelor lor. 

Art.36. Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

(3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, vor elabora şi vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

Preşedintele Parlamentului
1
tanea X:\Tatiana\Doc_2013\Legi\L_apa-canalizare.doc

 DATE \@ "dd.MM.yyyy" 21.06.2013
37
tanea X:\Tatiana\Doc_2013\Legi\L_apa-canalizare.doc

 DATE \@ "dd.MM.yyyy" 21.06.2013

