66

	
	
[image: image1.wmf] 


	

	GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E  nr._______  

din ____________________________________

Chișinău




Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire
la gazele naturale
-------------------------------------------------------------
Guvernul  HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la gazele naturale.

Prim-ministru




VALERIU STRELEŢ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  

ministrul economiei



Stephane Christophe  BRIDЕ

Ministrul justiţiei 




Vladimir Cebotari

Vizează:

Secretar general al Guvernului



Serghei PALIHOVICI 

Aprobată în şedinţa Guvernului

din
                                

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA
cu privire la gazele naturale
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Prezenta lege transpune parţial Directiva nr. 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale şi de abrogare a Directivei nr. 2003/55/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211 din 14 august 2009, Directiva nr. 2004/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127 din 29 aprilie 2004, precum şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211 din 14 august 2009.

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii şi sfera de aplicare
(1) Scopul prezentei legi este: instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării eficiente şi monitorizarea sectorului gazelor naturale menit să aprovizioneze consumatorii cu gaze naturale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa gazelor naturale; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii reţelelor de gaze naturale, inclusiv a interconexiunilor, dezvoltarea pieţei gazelor naturale şi integrarea într-o piaţă de gaze naturale competitivă, stabilirea de măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu public, asigurarea respectării drepturilor consumatorilor, precum şi a normelor menite să asigure protecţia mediului.
(2) Sub incidenţa prezentei legi cad: 

a) producerea  de gaze naturale; 

b) stocarea de gaze naturale;

b) transportul,  inclusiv fluxurile transfrontaliere de gaze naturale;

c) distribuţia de gaze naturale;

d) furnizarea de gaze naturale; 

e) stocarea în recipiente a gazelor naturale prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa şi comercializarea ulterioară a acestora;
f) determinarea şi aprobarea preţurilor reglementate pentru gazele naturale, precum şi a tarifelor reglementate în legătură cu accesul la reţelele de gaze naturale, la depozitele de stocare şi a altor tarife reglementate pentru serviciile prestate de întreprinderile de gaze naturale în conformitate cu prezenta lege; 

g) licenţierea genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; 

h) piaţa gazelor naturale şi accesul la piaţa gazelor naturale;

i) organizarea, funcţionarea şi monitorizarea sistemului de gaze naturale;

k) securitatea şi fiabilitatea în alimentare cu gaze naturale a consumatorilor finali;

l) accesul reglementat al terţilor la reţelele de gaze naturale; 

m) protecţia drepturilor consumatorilor.

Articolul 2. Noţiuni principale 
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 

acces la reţelele de gazoducte în amonte – drept al  utilizatorului de sistem  de a utiliza reţelele de gazoducte în amonte, cu excepția părţilor din aceste reţele și a instalațiilor care sînt utilizate pentru operațiuni locale de producție în locul unde se produc gazele naturale;

acces la depozitul  de stocare – drept al utilizatorului de sistem de a injecta şi extrage gazele naturale în volumele şi pe perioada indicate în contractul pentru prestarea serviciului de stocare prin utilizarea depozitului de stocare, în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege;
acces la reţea – drept al utilizatorului de sistem, inclusiv al consumatorului final, de a prelua şi livra gazele naturale în volumele şi pe perioada indicate în contractul pentru prestarea serviciului de transport, în contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie prin utilizarea reţelelor de transport al gazelor naturale, a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege;
capacitate – flux maxim exprimat în unitate de volum pe unitate de timp sau în unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul de sistem în conformitate cu prevederile contractului pentru prestarea serviciului de transport sau potrivit contractului pentru prestarea serviciului de stocare;

capacitate contractată – capacitate pe care operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie sau operatorul depozitului de stocare a alocat-o unui utilizator de sistem în conformitate cu contractul pentru prestarea serviciului de transport sau potrivit contractului pentru prestarea serviciului de stocare;

capacitate disponibilă – parte a capacităţii tehnice care încă nu a fost alocată şi care încă este disponibilă pentru sistem în momentul respectiv; 

capacitate fermă – capacitate a reţelei de transport al gazelor naturale, a depozitului de stocare garantată de operatorul sistemului de transport, de operatorul depozitului de stocare ca fiind neîntreruptă;

capacitate întreruptibilă – capacitate care poate fi întreruptă de operatorul sistemului de transport, de operatorul depozitului de stocare în conformitate cu condiţiile stabilite în contractul pentru prestarea serviciului de transport, în contractul pentru prestarea serviciului de stocare;

capacitate neutilizată – capacitate fermă pe care un utilizator de sistem a achiziţionat-o în conformitate cu contractul pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu contractul pentru prestarea serviciului de stocare, dar pe care utilizatorul de sistem nu a nominalizat-o pînă la termenul limită specificat în contractul respectiv;

capacitate tehnică – capacitate fermă maximă care poate fi oferită de operatorul sistemului de transport, de operatorul depozitului de stocare utilizatorilor de sistem, ţinînd cont de necesitatea asigurării integrităţii sistemului şi de necesitatea respectării cerinţelor de exploatare a reţelelor de transport al gazelor naturale, a depozitelor de stocare;

certificare – procedură în cadrul căreia se examinează respectarea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor privind independenţa şi separarea acestuia, precum şi a altor cerinţe relevante impuse operatorului sistemului de transport prin prezenta lege şi care constituie o precondiţie pentru desemnarea şi licenţierea operatorului sistemului de transport; 

conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate;

congestie – situaţie în care o reţea de gaze naturale nu poate face faţă  tuturor fluxurilor  fizice de gaze naturale ce rezultă din tranzacţiile solicitate de participanţii la piaţa gazelor naturale, din cauza lipsei sau a capacităţii insuficiente a reţelelor de transport al gazelor naturale în cauză;

congestie contractuală – situaţie în care nivelul cererii de capacitate fermă depăşeşte capacitatea tehnică;

congestie fizică – situaţie în care nivelul cererii de livrări efective depăşeşte capacitatea tehnică la un moment dat;

consumator – consumator angro sau consumator final ori o întreprindere de gaze naturale ce achiziţionează gaze naturale;

consumator angro – persoană fizică, întreprinzător individual, sau persoană juridică care procură gaze naturale în scopul revînzării lor în interiorul sau în exteriorul  sistemului de gaze naturale;

consumator casnic – persoană fizică ce procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri  comerciale, pentru desfăşurarea  activităţilor de întreprinzător sau profesionale;

consumator eligibil – consumator de gaze naturale care este liber să îşi aleagă furnizorul de la care să achiziţioneze gaze naturale;

consum excesiv de gaze naturale – consum zilnic de gaze naturale în perioada sezonului rece (din luna octombrie şi pînă în luna martie), care depăşeşte cu minimum 20% nivelul consumului mediu zilnic înregistrat în perioadele climaterice reci constatate statistic la fiecare 20 de ani, avînd drept consecinţă crearea de dezechilibre în reţeaua de transport al gazelor naturale;

consumator final – consumator casnic sau consumator noncasnic, care procură gaze naturale pentru consum propriu;

consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care procură gaze naturale în alte scopuri decît pentru propriile necesităţi casnice;

consumatori protejaţi – consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici, întreprinderile care prestează servicii sociale indispensabile conectate la o reţea de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, instalaţiile de producere care livrează energie termică în sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, în cazul în care aceste instalaţii nu pot funcţiona cu alte tipuri de combustibil şi sînt conectate la o reţea de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;
consumator vulnerabil – consumator casnic, în conformitate cu actele normative în domeniul protecţiei sociale, este definit ca persoană sau membru al familiei defavorizate;

contract de furnizare a gazelor naturale – contract în baza căruia se furnizează gaze naturale consumatorului, dar care nu cuprinde un instrument derivat al gazelor naturale;

contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung – contract de furnizare a gazelor naturale încheiat pe o perioadă mai mare de 10 ani;

contract de tip „take-or-pay” – contract de procurare sau de vînzare a gazelor naturale prin care cumpărătorul este obligat să plătească pentru volumul de gaze naturale contractate, indiferent dacă volumul respectiv de gaze naturale a fost sau nu consumat de cumpărător;

contract pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale – contract încheiat între operatorul sistemului de transport şi utilizatorul de sistem pentru a realiza livrarea gazelor naturale prin reţelele de transport al gazelor naturale;

debitul de extracţie – debit la care utilizatorul de sistem care foloseşte un depozit de stocare are dreptul să extragă gazele naturale din depozitul de stocare respectiv;

debitul de injecţie – debit la care utilizatorul de sistem care foloseşte un depozit de stocare are dreptul să injecteze gaze naturale în depozitul de stocare respectiv;

depozit de stocare – instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale, care este deţinută şi/sau exploatată de o întreprindere de gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor folosite la producere şi a instalaţiilor destinate în exclusivitate operatorului sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor sale;                 

dezvoltarea reţelei de transport sau de distribuţie a gazelor naturale – majorare a capacităţii reţelei existente de transport sau de distribuţie a gazelor naturale sau construcţia unor noi reţele  sau porţiuni de reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, acţiuni efectuate de operatorul sistemului de transport sau de operatorul sistemului de distribuţie pentru satisfacerea cererii de gaze naturale;

distribuţie – transmitere a gazelor naturale prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale în vederea livrării ei către consumatori, fără a se include furnizarea;

echipament de măsurare – aparat sau sistem destinat măsurării volumului de gaze naturale livrate şi, după caz, a debitului de gaze naturale, în scopul facturării;

exercitarea controlului asupra unei întreprinderi – situaţie în care datorită unor drepturi, contracte sau prin orice alte mijloace care, separat sau împreună şi avînd în vedere considerentele de drept sau de fapt implicate, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin deţinere cu titlu de proprietate sau de folosinţă a tuturor activelor întreprinderii sau a unei părţi din acestea şi/sau prin obţinerea de drepturi sau prin  încheierea de contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, a voturilor sau a deciziilor organelor corporative şi/sau a organelor de conducere ale unei întreprinderi;

flux transfrontalier de gaze naturale – flux de gaze naturale transmise, în contextul importului, exportului şi/sau a tranzitului, prin punctele de  interconexiune a sistemelor de transport al gazelor naturale, ce aparţin mai multor state;

furnizare – vînzare, inclusiv revînzare, a gazelor naturale procurate către consumatori;
furnizor – persoană fizică, întreprinzător individual, sau persoană juridică, titular de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale, care furnizează gaze naturale în condiţiile prezentei legi; 
furnizor de ultimă opţiune – furnizor care, în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să furnizeze, pentru o perioadă limitată de timp, gaze naturale unei anumite categorii de consumatori finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii specifice reglementate, stabilite prin prezenta lege; 

gaze naturale comprimate pentru vehicul (GNCV) – gaze naturale stocate în recipiente, prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa, în scopul utilizării lor drept combustibil pentru vehicule cu motoare cu ardere internă; 

integritate a sistemului – stare a unei reţele de transport al gazelor naturale, a unei reţele de distribuţie a gazelor naturale, a depozitului de stocare, inclusiv a instalaţiilor aferente, în care presiunea şi calitatea gazelor naturale nu depăşesc limitele minime şi maxime stabilite,  astfel încît transportul, distribuţia sau stocarea gazelor naturale să fie garantate din punct de vedere tehnic;

instrument derivat al gazelor naturale – instrument financiar menit să asigure participanţii  la piaţa gazelor naturale împotriva unor posibile fluctuaţii ale preţului la gazele naturale pe piaţă, în cazul în care acest instrument ţine de sectorul gazelor naturale;

instalaţie de producere – ansamblu de instalaţii şi de conducte ale producătorului, necesare activităţii de extragere a gazelor naturale ca zăcămînt natural sau activităţii de producere a gazelor naturale în mod artificial, cu aducerea parametrilor gazelor naturale în conformitate cu condiţiile normative stabilite pentru livrare în reţeaua de gaze naturale;

instalaţie de racordare – instalaţie de gaze naturale prin care se face legătura dintre reţeaua de gaze naturale şi instalaţia de utilizare, instalaţia de producere sau depozitul de stocare;

instalaţie de utilizare – ansamblu de instalaţii de gaze naturale ale consumatorului final destinate utilizării gazelor naturale;

interconexiune – conductă de gaze naturale care traversează o frontieră  dintre Republica Moldova şi o altă ţară cu unicul scop al conectării sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale al Republicii Moldova şi al ţării respective; 

întreprindere de gaze naturale – persoană fizică, întreprinzător individual, sau persoană juridică ce desfăşoară cel puţin una din activităţile de producere, de transport, de distribuţie, de stocare sau de furnizare a gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi/sau de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate, dar care nu implică consumatorii finali;

întreprindere de gaze naturale integrată – o întreprindere de gaze naturale integrată pe orizontală sau  pe verticală;

întreprindere de gaze naturale integrată pe orizontală – întreprindere de gaze naturale care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere, transport, distribuţie, stocare sau furnizare a gazelor naturale, precum şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul gazelor naturale;

întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală – întreprindere de gaze naturale sau grup de întreprinderi care pot exercita control una asupra alteia sau în cadrul căreia aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane este (sînt) îndreptăţită (te), direct sau indirect, să exercite controlul, după cum este definit în prezenta lege, şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale şi cel puţin una din activităţile de producere sau de furnizare a gazelor naturale; 

întreprindere înrudită – întreprindere afiliată care deţine majoritatea drepturilor de vot în cadrul altei întreprinderi sau care are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor corporative ale unei alte întreprinderi și care este în același timp acționar, fondator al acestei întreprinderi, sau care, în temeiul unui acord cu alţi acționari, fondatori ai acestei întreprinderi, deţine controlul asupra drepturilor de vot în cadrul acesteia şi/sau o filială legată de o întreprindere mamă, și/sau întreprindere asociată care exercită o influență semnificativă asupra politicii financiare şi de funcţionare a unei alte întreprinderi  şi/sau o întreprindere influențată de o altă întreprindere şi/sau întreprinderi care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, fondatori sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane şi/sau alte tipuri de societăţi comerciale afiliate;

livrare – transmitere a gazelor naturale prin reţelele de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale;
loc de consum – amplasament al instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final unde, printr-o singură instalaţie de utilizare, se consumă gazele naturale livrate prin una sau mai multe instalaţii de racordare;

gestionarea congestiei – gestionare a portofoliului de capacităţi al operatorului sistemului de transport sau al operatorului depozitului de stocare în vederea utilizării optime şi maxime a capacităţii tehnice şi pentru detectarea în timp util a viitoarelor puncte de congestie şi de saturaţie;

managementul eficienţei energetice şi gestionarea cererii – abordare globală sau integrală în scopul de a influenţa volumul şi capacitatea, corectitudinea programării consumului de gaze naturale pentru reducerea consumului de gaze naturale şi a volumelor de gaze naturale livrate de sursele de vîrf prin acordare de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienţă energetică sau în alte măsuri, precum ar fi contractele de alimentare întreruptibilă cu gaze naturale, investiţiilor pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente şi economice opţiuni, avîndu-se în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de gaze naturale asupra mediului, asupra securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi asupra costurilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale aferente acestor măsuri;

metodologii de  calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate – set de reguli, metode şi principii, stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţia) şi aplicate la calcularea, aprobarea şi aplicarea preţurilor reglementate pentru gazele naturale furnizate în contextul obligaţiilor de serviciu public şi a tarifelor reglementate pentru serviciile reglementate prestate consumatorilor şi utilizatorilor de sistem de către întreprinderile de gaze naturale;

nominalizare – raportare prealabilă de către utilizatorul de sistem operatorului sistemului de transport sau operatorului depozitului de stocare a debitului real pe care utilizatorul de sistem doreşte să-l injecteze sau să-l retragă efectiv din sistem;

obligaţii de serviciu public – obligaţii impuse întreprinderilor de gaze naturale, în interesul economic general, care se pot referi la securitate, inclusiv la securitatea aprovizionării cu gaze naturale, la regularitate, la calitate, la preţurile furnizărilor, precum şi la protecţia mediului şi care nu sînt discriminatorii şi nu denaturează concurenţa în afară de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obligaţia de serviciu în cauză;

operator al depozitului de stocare – întreprindere de gaze naturale, titular al licenţei pentru stocarea gazelor naturale, care îşi desfăşoară activitatea de stocare şi este responsabilă de exploatarea unui depozit de stocare;

operator al instalaţiei GNCV – persoană fizică, întreprinzător individual, sau persoană juridică ce desfăşoară activitate de stocare în recipiente a gazelor naturale prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa şi de comercializare ulterioară a lor; 

operator al sistemului de distribuţie – întreprindere de gaze naturale, titular de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale, care dispune de reţele de distribuţie a gazelor naturale, îndeplineşte funcţii de distribuţie a gazelor naturale şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele de gaze naturale, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

operator de sistem – operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie;

operator al sistemului de transport – întreprindere de gaze naturale, titular de licenţă pentru transportul gazelor naturale, care dispune de reţele de transport al gazelor naturale, îndeplineşte funcţii de transport al gazelor naturale şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi a interconexiunilor cu alte reţele de gaze naturale, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de transport al gazelor naturale de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport al gazelor naturale;

parametrii de calitate – totalitate a caracteristicilor gazelor naturale stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare şi indicate ca obligatorii în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi în Regulile pieţei gazelor naturale;

parte a Comunităţii Energetice – parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice, precum şi Uniunea Europeană şi statele sale membre;

piaţă a gazelor naturale – cadru organizat de vînzare-cumpărare a gazelor naturale de către participanţii la piaţă şi de prestare a serviciilor de sistem în scopul aprovizionării continue şi fiabile a consumatorilor cu gaze naturale în cadrul sistemului de gaze naturale;

piaţă principală – piaţă a capacităţii comercializată direct de operatorul sistemului de transport sau de operatorul depozitului de stocare; 

piaţă secundară – piaţă a capacităţii comercializată altfel decît pe piaţa principală; 

planificare  pe termen lung – planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţi de producere, de stocare, în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem, pentru a contribui la diversificarea surselor şi în scopul garantării continuităţii furnizării  gazelor naturale consumatorilor;

producător – întreprindere de gaze naturale, titular de licenţă pentru producerea gazelor naturale, ce desfăşoară activitatea de extragere a gazelor ca zăcămînt natural pe teritoriul Republicii Moldova;

punct de delimitare – loc în care instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalaţiile întreprinderii de gaze naturale sau locul în care instalaţiile întreprinderilor de gaze naturale se delimitează în baza dreptului de proprietate;
punct de racordare – punct fizic din reţeaua de gaze naturale la care se racordează, prin intermediul instalaţiei de racordare, instalaţia de utilizare, instalaţia de producere sau depozitul de stocare;

racordare – realizare de către operatorul sistemului de transport sau de către operatorul sistemului  de distribuţie a instalaţiei de racordare a unui solicitant, potenţial consumator final, şi/sau punere sub presiune a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare sau a instalaţiei de utilizare;

renominalizare – raportare ulterioară a nominalizării corectate;

reţea de distribuţie a gazelor naturale –  sistem format din conducte de gaze naturale cu o presiune de pînă la 1,2 MPa, inclusiv staţii de reglare-măsurare şi alte instalaţii situate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport al gazelor naturale şi la depozitele de stocare, la instalaţiile de producere, după caz, care serveşte pentru distribuţia gazelor naturale;

reţea de gaze naturale – reţea de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

reţea de gazoducte în amonte – orice gazoduct sau reţea de gazoducte exploatate şi/sau construite ca parte a unui proiect de producere a gazelor naturale sau utilizate la transportul gazelor naturale de la unul sau mai multe locuri de producere de acest tip către o instalaţie sau către un terminal de prelucrare, sau către un terminal de descărcare de coastă; 

reţea de transport al gazelor naturale – sistem format din conducte de gaze naturale de presiune mai mare de 1,2 MPa, cu staţii de compresare, de predare şi de măsurare şi cu alte instalaţii, care servesc în ansamblu la transportul gazelor naturale, cu excepţia reţelelor de gazoducte în amonte;

securitate –  securitatea furnizării şi livrării de gaze naturale, precum  şi securitatea tehnică;

servicii auxiliare – servicii adiţionale transportului sau distribuţiei de gaze naturale, acordate utilizatorilor de sistem şi terţilor doar de către operatorul sistemului de transport sau de operatorul sistemului de distribuţie, în conformitate cu prezenta lege şi potrivit Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (în continuare – Regulamentul privind racordarea), în baza tarifelor aprobate de Agenţie în conformitate cu metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare;

servicii de sistem – servicii necesare pentru asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, la depozitele de stocare, precum şi pentru exploatarea acestora, inclusiv serviciile de echilibrare, de amestecare şi de injectare a gazelor naturale, dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorului sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor sale;

servicii întreruptibile – servicii prestate de operatorul sistemului de transport, de operatorul depozitului de stocare în legătură cu capacitatea întreruptibilă;

servicii pe termen lung – servicii prestate de operatorul sistemului de transport, de operatorul depozitului de stocare pentru o perioadă de 1 an sau mai mult;

servicii pe termen scurt – servicii prestate de operatorul sistemului de transport, de operatorul depozitului de stocare pentru o perioadă ce nu depăşeşte 1 an;

sistem de distribuţie închis – sistem autorizat în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege, care distribuie gaze naturale într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitat din punct de vedere geografic;

sistem de gaze naturale – instalaţii de producere, depozite de stocare, reţele de gazoducte în amonte, reţele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, deţinute şi exploatate de întreprinderile de gaze naturale, precum şi alte instalaţii conexe necesare pentru asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, precum şi la depozitele de stocare;

sistem interconectat – ansamblu de reţele de gaze naturale legate între ele prin intermediul unei sau a mai multor interconexiuni;

sistem pauşal – metodă de determinare prin calcul a volumului de gaze naturale consumate, în funcţie de debitul nominal de gaze naturale al aparatelor de utilizare şi de numărul orelor de utilizare a acestor aparate sau în funcţie de suprafaţa încălzită, aplicată în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;

situaţie excepţională pe piaţa gazelor naturale – situaţie imprevizibilă care, la nivel naţional, poate conduce la dezechilibru între cererea şi oferta de gaze naturale, determinată de:
a) diminuarea volumelor de gaze naturale importate cu mai mult de 20% faţă de cererea de gaze naturale;

b) înregistrarea unor temperaturi extrem de joase pe teritoriul întregii ţări sau în regiuni însemnate ale ţării, în decurs de 7 zile consecutive, în perioadele climaterice reci constatate statistic la fiecare 20 de ani, ceea ce conduce la un consum excesiv de gaze naturale;

societate comercială mică – întreprindere care are un număr de angajaţi de pînă la 50 de persoane şi cu o cifră anuală  de afaceri sau un bilanţ ce nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 mil. euro;
subvenţii încrucişate – utilizarea unui profit obţinut în cadrul desfăşurării unui tip de activitate sau pentru o anumită categorie de consumatori, de utilizatori de sistem pentru a acoperi cheltuielile sau pierderile înregistrate în urma desfăşurării de către aceeaşi întreprindere de gaze naturale a altui tip de activitate sau pentru alte categorii de consumatori, de utilizatori de sistem;

staţie de predare – ansamblu al instalaţiilor de reglare a presiunii, de măsurare a debitului, de filtrare şi de odorizare prin care gazele naturale din reţelele de transport al gazelor naturale sînt predate operatorilor sistemelor de distribuţie şi/sau consumatorilor finali;

staţie de reglare-măsurare – ansamblu al instalaţiilor de reglare a presiunii, de măsurare a presiunii, a temperaturii, a debitului, de filtrare, conectate printr-un racord la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, prin care gazele naturale din reţelele de presiune înaltă sau medie sînt trecute în  reţelele de distribuţie a gazelor naturale cu alte nivele de presiune şi/sau în instalaţiile de utilizare;

stocare a gazelor naturale – ansamblu de activităţi şi de operaţiuni desfăşurate de întreprinderea de gaze naturale pentru/sau în legătură cu rezervarea capacităţii de stocare în depozitele de stocare şi pentru injecţia, stocarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale;

stocare în conductă – stocare a gazelor naturale prin compresie în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, excluzîndu-se instalaţiile rezervate pentru operatorul sistemului de transport în vederea îndeplinirii funcţiilor lor;

tarif de racordare – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor de racordare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţie;

transport al gazelor naturale – transmitere a gazelor naturale prin reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv a fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale, în vederea livrării lor către consumatorii finali, fără a se include furnizarea;

ţară terţă – orice ţară care nu este parte a Comunităţii Energetice sau care nu este membru al Spaţiului Economic European;
utilizator de sistem –  persoană fizică sau persoană juridică care livrează în sistemul de gaze naturale sau căreia i se livrează din sistemul de gaze naturale;

zonă de protecţie a reţelelor de gaze naturale – zonă adiacentă reţelelor de gaze naturale, cu condiţii deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului reţelei  de gaze naturale şi în jurul altor obiecte ale  reţelei de gaze naturale, în limitele căreia, în conformitate cu un regulament aprobat de Guvern, se introduc interdicţii privind accesul de persoane, efectuarea de lucrări stabilite şi regimul construcţiilor, în scopul asigurării condiţiilor normale de exploatare şi pentru excluderea posibilităţii de deteriorare a reţelelor de gaze naturale.

Articolul 3. Obiective de reglementare
(1) În conformitate cu prezenta lege, gazele naturale se produc, se stochează, se transportă, se distribuie, se furnizează şi se consumă în cel mai eficient mod.

(2) Obiectivele de reglementare ale prezentei legi sînt următoarele: 

a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale;

b) asigurarea funcţionării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului de gaze naturale menită să garanteze furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale şi satisfacerea cererilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliţi, precum şi prestarea serviciilor de sistem şi auxiliare; 

c) organizarea şi asigurarea funcţionării pieţei gazelor naturale în condiţii de transparenţă, de competitivitate şi de nediscriminare, integrarea acesteia în piaţa regională şi europeană, precum şi crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale;

d) asigurarea accesului reglementat şi nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice şi juridice la piaţa gazelor naturale, la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, la depozitele de stocare, precum şi la serviciile de sistem;

e) stabilirea atribuţiilor Agenţiei, a drepturilor şi obligaţiilor întreprinderilor de gaze naturale, a relaţiilor reciproce între întreprinderile de gaze naturale, precum şi a relaţiilor acestora cu Agenţia;

f) stabilirea cadrului juridic necesar pentru reglementarea şi pentru monitorizarea separării efective a operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuţie şi a operatorului depozitului de stocare, precum şi asigurarea independenţei lor faţă de întreprinderile de gaze naturale care desfăşoară activităţile de producere sau de furnizare a gazelor naturale; 

g) crearea de condiţii necesare pentru efectuarea de investiţii adecvate în sistemul de gaze naturale, inclusiv pentru asigurarea de capacităţi suficiente de producere a gazelor naturale, de stocare a gazelor naturale, de capacităţi suficiente în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în interconexiunile cu sistemele vecine de gaze naturale, necesare pentru funcţionarea stabilă şi fiabilă a sistemului de gaze naturale, precum şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale;

h) facilitarea schimburilor transfrontaliere  de gaze naturale în baza unor mecanisme clar definite, transparente şi nediscriminatorii privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor în scopul utilizării efective a capacităţilor de interconexiune, precum şi pentru promovarea diversificării şi a competitivităţii la importurile de gaze naturale;

i) stabilirea termenelor şi a condiţiilor de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu public în sectorul gazelor naturale şi asigurarea protecţiei drepturilor consumatorilor finali;

j) stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali; 

k) sporirea eficienţei şi reducerea impactului negativ al activităţilor din sectorul gazelor naturale asupra mediului, precum şi promovarea dezvoltării acestora în conformitate cu politicile economice de mediu şi sociale ale statului;

l) asigurarea cooperării regionale şi internaţionale a operatorului sistemului de transport şi a Agenţiei, precum şi a cooperării între autorităţile de resort ale statului. 

CAPITOLUL II

COMPETENŢE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE

Articolul 4. Competenţa Guvernului
(1) Pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltării durabile a sectorului de gaze naturale, Guvernul:

a) stabileşte direcţiile prioritare şi politicile de stat în domeniul gazelor naturale;

b) asigură crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea durabilă a sectorului de gaze naturale;

c) elaborează strategia energetică şi o transmite Parlamentului spre adoptare; 
d) aprobă programele de dezvoltare a sistemului de gaze naturale, inclusiv a interconexiunilor cu sistemele de gaze naturale ale altor ţări, elaborate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;

e) asigură securitatea energetică a statului, inclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor finali, prin crearea, la sesizarea Agenţiei în conformitate cu art. 15 alin. (8) din prezenta lege, a unor întreprinderi care să desfăşoare activitatea de transport, de stocare, de distribuţie sau de furnizare a gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public; 

f)  realizează politica de explorare şi de utilizare a zăcămintelor de gaze naturale ale  Republicii Moldova şi atribuie, conform actelor normative în domeniu, dreptul de folosinţă a sectoarelor de subsoluri  pentru extragerea gazelor naturale;

g)  aprobă Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi componenţa Comisiei de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, precum şi monitorizează, prin intermediul organului central de specialitate în domeniul energeticii, respectarea prevederilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale stabilite în prezenta lege;

h) aprobă construcţia reţelelor de transport al gazelor naturale, finanţate de  stat, precum şi  a reţelelor de transport care traversează teritoriul ţării şi/sau a interconexiunilor cu statele vecine;

i)  aprobă hotărîri cu privire la construcţia depozitelor artificiale de stocare a gazelor naturale cu capacitatea de peste 0,1 milioane metri cubi, precum şi сu privire la adaptarea în aceste scopuri a rezervoarelor naturale;

j) impune întreprinderilor de gaze naturale, în interesul economic general, obligaţii de serviciu public în conformitate cu prezenta lege;

k)  aprobă documentele normativ-tehnice menite să asigure securitatea obiectelor sectorului de gaze naturale, inclusiv a instalaţiilor GNCV, elaborate de inspectoratul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industrial periculoase;

l)  aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale;

m) promovează, în limita mijloacelor financiare disponibile, politica de ajutor social;

n) asigură cercetarea ştiinţifică specifică sistemului de gaze naturale şi promovează utilizarea tehnicii noi şi a tehnologiilor avansate în domeniu;

o) promovează interesele sectorului de gaze naturale pe plan internaţional; 

p) asigură protecţia mediului.
(2) Guvernul va asigură cooperarea la diferite niveluri, în scopul armonizării practicilor administrative în sectorul gazelor naturale şi pentru promovarea cooperării regionale.

Articolul 5. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale acordă, la solicitare, autorizaţii de construire a obiectelor sistemului de gaze naturale în conformitate cu Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

(2) La eliberarea autorizaţiilor de construire a caselor de locuit, a clădirilor şi a altor construcţii, autorităţile publice locale sînt obligate să respecte cerințele față de zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale, stabilite în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu destinaţie locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii sistemelor de distribuţie şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului, prezintă proiectele respective operatorilor sistemelor de distribuţie.

(4) Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se transmit în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru construcţia şi/sau exploatarea reţelelor de gaze naturale.

Articolul 6. Autoritatea de reglementare
(1) Autoritatea învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a activităţilor din sectorul gazelor naturale este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

(2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare, are statut de persoană juridică şi este independentă în raport cu alte autorităţi publice sau private. 

(3) Agenţia este instituită, administrată şi îşi exercită activitatea în conformitate cu  Legea cu privire la energetică şi cu prezenta lege, precum şi potrivit Regulamentului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat în conformitate cu alin. (7) din prezentul articol. 

(4) Directorii Consiliului de administraţie şi personalul Agenţiei, la îndeplinirea atribuţiilor de reglementare a sectorului de gaze naturale, acţionează în mod independent de orice interes de piaţă, precum şi nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din partea Guvernului, a Parlamentului, a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice sau din partea altor autorități.

(5)  Anual, pînă la 1 martie, Agenţia pregăteşte un raport financiar pentru anul precedent, despre plăţile regulatorii efectuate pe contul său curent, precum şi despre cheltuielile pe care le-a efectuat de pe acest cont. În raportul financiar indică, de asemenea, împrumuturile bancare contractate, alte mijloace pe care le-a utilizat. Raportul financiar se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina electronică a Agenţiei. 

(6) Anual, pînă la 31 mai, Agenţia pregăteşte, prezintă Parlamentului şi plasează pe pagina sa electronică raportul privind activitatea desfăşurată în  anul precedent, precum şi despre monitorizarea activităţii participanţilor la piaţa gazelor naturale.

(7) Regulamentul Agenţiei se aprobă de Parlament.

Articolul 7. Atribuţiile  Agenţiei

(1) În domeniul reglementării activităţilor din sectorul gazelor naturale supuse reglementării  prin licenţiere şi autorizare,  Agenţia:

a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage licenţele eliberate, eliberează copii şi duplicate ale acestora în conformitate cu prezenta lege şi potrivit Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;

b) desemnează titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă pentru transportul gazelor naturale, pentru distribuţia gazelor naturale, pentru stocarea gazelor naturale sau pentru furnizarea gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public a cărui licenţă a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;

c) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite în prezenta lege şi în Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător respectarea de către titularii de licenţe a obligaţiilor stabilite prin prezenta lege privind calitatea serviciilor prestate şi performanţa activităţilor desfășurate, precum şi a altor condiţii stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;

d) certifică operatorul sistemului de transport şi monitorizează respectarea continua de către acesta a cerinţelor privind separarea şi independenţa, precum şi a altor exigenţe prevăzute de prezenta lege; 

e) monitorizează, în cazul desemnării operatorului de sistem independent, relaţiile dintre proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale şi operatorul de sistem independent, precum şi respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin prezenta lege;

f) aprobă contractele încheiate între proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale şi operatorul de sistem independent şi soluţionează eventualele neînţelegeri dintre aceştia; 

g) monitorizează respectarea continuă de către operatorul sistemului de distribuţie, de către operatorul depozitului de stocare a cerinţelor privind separarea şi independenţa, precum şi a altor exigenţe prevăzute de lege;

h) monitorizează activitatea operatorului sistemului de distribuție care face parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală, luînd măsuri pentru a evita sau elimina eventuale practici care denaturează concurența;
i) monitorizează respectarea de către operatorii de sistem şi de către operatorul depozitelor de stocare a prevederilor privind accesul reglementat, echitabil şi nediscriminatoriu la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi la depozitele de stocare, stabilite în prezenta lege, precum şi în Regulamentul privind racordarea, în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor şi în Regulamentul privind condiţiile de acces la depozitele de stocare şi referitor la gestionarea congestiilor, aprobate de Agenţie în conformitate cu prezenta lege; 

j) aprobă Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, precum şi regulamentele privind  depozitele de stocare, precum şi monitorizează respectarea de către operatorii de sistem, de către operatorii depozitelor de stocare a regulamentelor respective, precum şi a obligaţiei de întreţinere a reţelelor de gaze naturale de către operatorii de sistem;

k) aprobă Regulamentul privind racordarea care reglementează termenele şi condiţiile de racordare, de deconectare şi de reconectare la reţelele de gaze naturale şi monitorizează respectarea acestora de către operatorii de sistem;

l) aprobă Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport  şi de distribuţie a gazelor naturale şi monitorizează respectarea de către operatorii de sistem a indicatorilor de calitate;

m) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage autorizaţiile pentru conductele directe de gaze naturale, precum şi eliberează duplicate ale acestora, în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi monitorizează activitatea titularilor autorizaţiilor pentru conductele directe de gaze naturale;

n) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage autorizaţiile pentru sistemele de distribuţie închise, precum şi eliberează duplicate ale acestora,în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi monitorizează activitatea titularilor autorizaţiilor pentru sisteme de distribuţie închise;

o) aprobă clauzele obligatorii pentru contractele de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali, stabileşte termenele şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali, inclusiv termenele şi condiţiile de prestare a obligaţiilor de serviciu public şi de realizare a furnizării de ultimă opţiune şi monitorizează respectarea  acestora de către furnizori;

p) aprobă Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;

q) aprobă Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor în sectorul gazelor naturale;

r) aprobă, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, planurile de dezvoltare a reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi planurile anuale de investiţii ale operatorilor de sistem, monitorizează realizarea acestora şi prezintă în raportul său anual informaţii privind realizarea planurilor anuale de investiţii;

s) aprobă Regulamentul privind modul de monitorizare de către Agenţie a programelor de conformitate;
t) stabileşte informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe şi modul de publicare a acestora, ţinînd cont de necesitatea nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată;

u) stabileşte sistemul de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei şi monitorizează modul de respectare de către titularii de licenţe a obligaţiilor privind prezentarea informaţiilor necesare participanţilor la piaţa gazelor naturale, stabilite prin prezenta lege şi prin actele normative de reglementare, aprobate de Agenţie.
(2) În domeniul de reglementare a preţurilor şi a tarifelor, Agenţia:

a) elaborează şi aprobă metodologiile de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, inclusiv al fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale, pentru serviciul de distribuţie al gazelor naturale, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii reţelelor de gaze naturale, pentru serviciul de stocare a gazelor naturale, precum şi a preţurilor reglementate pentru furnizarea de ultimă opţiune şi pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public, inclusiv a preţurilor diferenţiate în funcţie de consum;

b) elaborează şi aprobă metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate utilizatorilor de sistem de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie, inclusiv a tarifelor  de racordare şi a tarifelor de reconectare;

c) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare, a cererilor titularilor de licențe privind aprobarea preţurilor şi a tarifelor reglementate;  

d) aprobă tarifele reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, inclusiv al fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de presiune al reţelelor de gaze naturale, tariful reglementat pentru serviciul de stocare a gazelor naturale, precum şi preţurile reglementate pentru furnizarea de ultimă opţiune şi pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public, inclusiv preţurile diferenţiate în funcţie de consum, calculate în conformitate cu metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate;

e) aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorul sistemului transport, de operatorul sistemului de distribuţie, calculate în conformitate cu metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare;

f) asigură ca preţurile şi tarifele reglementate şi metodologiile de calculare a acestora să fie aprobate cu suficient timp înainte de intrarea acestora în vigoare, precum şi că aceste tarife sînt justificate, rezonabile, transparente şi nediscriminatorii, bazate pe performanţă, că acestea reflectă cheltuielile necesare şi justificate şi permit efectuarea de investiţii necesare pentru asigurarea funcționării continue a reţelelor de gaze naturale şi oferă stimulente necesare pentru a spori eficienţa şi pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

g) monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licenţe a metodologiilor aprobate, a tarifelor şi a preţurilor reglementate aprobate în conformitate cu metodologiile respective;

h) stabileşte, în condiţiile prezentei legi, în vederea evitării discriminărilor, a subvenţiilor încrucişate şi a denaturării concurenţei, cerinţe privind separarea contabilităţii pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de întreprinderile de gaze naturale, reglementată prin aprobarea de preţuri sau tarife, şi pe categorii de consumatori cărora le este asigurată furnizarea gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public şi monitorizează respectarea  acestor cerinţe;

i) asigură excluderea subvenţiilor încrucișate între activităţile de producere, transport, stocare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi monitorizează respectarea de către întreprinderile de gaze naturale a principiului costurilor şi al cheltuielilor necesare şi justificate. Cheltuielile care nu sînt necesare şi justificate, nu se iau în calcul la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate.

(3) În domeniul reglementării pieţei gazelor naturale şi a schimburilor transfrontaliere de gaze naturale, Agenţia:

a) aprobă Regulile pieţei gazelor naturale care reglementează termenele şi condiţiile de organizare a pieţei gazelor naturale, precum şi drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţa gazelor naturale;

b) monitorizează piaţa gazelor naturale şi modul în care participanţii la piaţa gazelor naturale îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei gazelor naturale;

c) promovează, monitorizează şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa gazelor naturale;

d) monitorizează nivelul şi eficacitatea deschiderii pieţei gazelor naturale, evaluează nivelul de eficienţă, de concurenţă şi de transparenţă pe piaţa gazelor naturale;

e) monitorizează nivelul de dezvoltare a concurenţei pe piaţa gazelor naturale, inclusiv a pieţelor angro şi cu amănuntul,  respectarea libertăţii contractuale, inclusiv pe termen lung sau de furnizare întreruptibilă, apariţia unor practici contractuale restrictive sau de exclusivitate, a clauzelor care pot împiedica consumatorii noncasnici să încheie contracte cu mai mulţi furnizori şi sesizează Consiliul Concurenţei în cazul în care constată cazuri de denaturare sau de restrîngere a concurenţei;

f) iniţiază investigaţii pe piaţa gazelor naturale în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege;

g) aprobă regulamentele privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale, la depozitele de stocare şi referitor la gestionarea congestiilor care să reglementeze condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv pentru schimburile transfrontaliere, la depozitele de stocare, condiţiile de alocare a capacităţilor de transport, inclusiv pentru schimburi transfrontaliere, şi a capacităţilor de stocare, precum şi mecanismele de gestionare a congestiilor;

h) monitorizează modul de aplicare de către operatorul sistemului de transport, de către operatorul depozitului de stocare şi de către utilizatorii de sistem a regulamentelor privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale, la depozitele de stocare şi referitor la gestionarea congestiilor;

i) monitorizează disponibilitatea şi calitatea datelor tehnice şi comerciale cu privire la interconexiuni, solicitate de utilizatorii de sistem pentru participarea în condiţii nediscriminatorii la piaţa gazelor naturale;

j) colaborează cu autorităţile de reglementare din statele care sînt parte la Comunitatea Energetică, cu Consiliul de Reglementare al Comunităţii Energetice şi cu autorităţile de reglementare ale altor state  privind  aspectele transfrontaliere, privind dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi privind crearea de condiţii necesare pentru concurenţă loială.

(4) În domeniul protecţiei consumatorilor finali, Agenţia:

a) promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor finali, în special prin asigurarea prestării de către titularii de licenţe a serviciilor de calitate, prin promovarea şi asigurarea tratamentului echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu consumatorii finali, prin prevenirea măsurilor anticoncurenţiale, precum şi prin asigurarea accesului la datele de consum, în condiţiile stabilite în prezenta lege; 

b) elaborează, aprobă şi implementează regulamente, norme, ghiduri şi aprobă hotărîri,  decizii menite să asigure protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale consumatorilor finali în conformitate cu prevederile prezentei legi;
c) aprobă termenele şi condiţiile de schimbare, de către consumatorii eligibili, a furnizorului şi monitorizează respectarea acestora de către titularii de licenţe;

d) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a drepturilor consumatorilor finali stabilite prin prezenta lege şi prin Regulamentul de furnizare a gazelor naturale, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;

e) examinează şi soluţionează problemele expuse în reclamaţiile consumatorilor finali, în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

f) colaborează cu organizaţiile care apără interesele consumatorilor;

g) prezintă, la solicitare, organizaţiilor care promovează interesele consumatorilor, precum şi consumatorilor finali, informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată;

h) examinează şi soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile survenite între consumatorii finali şi furnizori, operatori de sistem, operatori ai depozitelor de stocare, survenite  inclusiv în legătură cu racordarea la reţelele de gaze naturale, precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale;

i) emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali sau privind reconectarea pe parcursul examinării reclamaţiilor privind facturarea consumatorilor finali.

(5) Agenţia exercită alte funcţii stabilite în prezenta lege şi în Legea cu privire la energetică. 

(6) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi pentru executarea prezentei legi, Agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile publice, cu autorităţile de reglementare, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi consultă, după caz, participanţii la piaţa gazelor naturale. Prevederile prezentului alineat nu pot aplicate în sensul diminuării sau denaturării principiului independenţei Agenţiei. 

(7) Pentru a realiza obiectivele stabilite în prezenta lege, Agenţia colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în domeniul finanţelor şi cu autoritatea de reglementare a pieţei financiare prin stabilirea, de comun acord, a platformei necesare pentru un schimb de informaţii reciproce şi continue, precum  şi pentru iniţierea şi desfăşurarea controalelor comune în legătură cu problemele ce ţin de reglementarea sectorului de gaze naturale. Principiul enunţat în prezentul alineat nu împiedică autorităţile care au participat la controale comune cu Agenţia să îşi exercite drepturile şi funcţiile stabilite în legile care reglementează activitatea autorităţilor respective.  

Articolul 8. Drepturile Agenţiei 

(1) Pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor sale, Agenţia este în drept:

a) să controleze, în modul şi în limitele stabilite în prezenta lege şi în Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, dacă titularii de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;

b) să controleze dacă participanţii la piaţa gazelor naturale aplică în mod corect preţurile şi tarifele reglementate la gazele naturale;

c) să solicite şi să aibă acces la informaţia din contabilitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale, la informaţia şi la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, la informaţia şi la documentele contabile, la informaţia şi la documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organele fiscale, vamale şi de la alte autorităţi publice, în legătură cu activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale;

d) să obţină de la participanţii la piaţa gazelor naturale copii, extrase din documentele menţionate la lit. c), în condiţiile legii, precum şi informaţii suplimentare necesare;

e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la transportul, stocarea, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de servicii publice;

f) să impună întreprinderilor de gaze naturale, în interesul economic general, obligaţii de serviciu public în conformitate cu prezenta lege;

g) să elaboreze şi să aprobe, în conformitate cu legea, metodologii, regulamente, alte acte normative de reglementare,care stabilesc drepturile şi obligaţiile producătorilor operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie, operatorilor depozitelor de stocare, furnizorilor şi ale consumatorilor;

h) să aprobe hotărîri şi să emită decizii obligatorii, în limitele competenţelor prevăzute de lege;

i) să iniţieze şi să desfăşoare consultări publice şi de cooperare în scopul colectării informaţiilor şi a propunerilor necesare, pentru evaluarea soluţiilor şi pentru a aproba hotărîri şi decizii justificate, precum şi în scopul armonizării practicilor de reglementare conform planurilor naţionale de armonizare;

j) să iniţieze investigaţii privind funcţionarea pieţei gazelor naturale şi să efectueze controale la participanţii pieţei gazelor naturale în acest sens, să ia decizii şi să pună în aplicare măsuri necesare pentru organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a pieţei gazelor naturale şi pentru promovarea concurenţei loiale şi efective;

k) să iniţieze investigaţii în  contextul sesizărilor parvenite inclusiv pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa gazelor naturale;

l) să înainteze prescripţii în cazul constatării încălcării de către participanţii la piaţa gazelor naturale a prevederilor stabilite în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie şi să aprobe hotărîri pentru lichidarea încălcărilor depistate;

m) să sesizeze Guvernul, în cazurile prevăzute în art. 15 alin. (8) din prezenta lege, în vederea realizării de către acesta a funcţiilor prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. d) din prezenta lege;

n) să constate contravenţii în domeniul gazelor naturale şi să depună în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;

o) să impună sancţiuni financiare, proporţionale și cu efect de descurajare asupra titularilor de licențe, care nu își respectă obligaţiile ce le revin în condiţiile stabilite în prezenta lege;

p) să participe la forurile şi la evenimentele internaţionale în domeniu.

q) să colaboreze cu autorităţile publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu autorităţile de  reglementare din ţările care sînt parte a Comunităţii Energetice, cu Comitetul de Reglementare al Comunităţii Energetice şi cu Secretariatul Comunităţii Energetice.

(2) Agenţia stabileşte durata de timp necesară pentru efectuarea controalelor, iniţiate în scopuri tarifare, la titularii de licenţe, conform competenţei, în funcţie de complexitatea controlului, care nu poate depăşi 90 zile calendaristice. Perioada de întocmire a actului de control şi de prezentare a acestuia participantului la piaţa gazelor naturale, supus controlului nu poate depăşi 30 zile lucrătoare de la data încheierii controlului.

(3)  Agenţia exercită şi alte drepturi stabilite în prezenta lege şi în Legea cu privire la energetică.

Articolul 9. Transparenţa activităţii Agenţiei. Hotărîrile şi deciziile Agenţiei

(1) Transparenţa activităţii Agenţiei o asigură Consiliul de administraţie, care, în acest scop:

a) face publice şedinţele sale;

b) anunţă părţile interesate, cu cel puţin cinci zile calendaristice înainte, despre ordinea de zi a şedinţei preconizate şi asigură persoanelor interesate, precum şi publicului, acces liber la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi. La şedinţele în cadrul cărora urmează să fie discutate informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată sînt invitate numai persoanele vizate.

(2) În cazul în care Consiliului de administraţie i se propun spre examinare acte normative de reglementare, tarife sau preţuri reglementate ori alte hotărîri care pot avea impact asupra pieţei gazelor naturale şi asupra îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, Agenţia trebuie să respecte procedura de consultare publică, plasînd pe pagina sa electronică proiectul actului ce urmează a fi aprobat prin hotărîre şi/sau informaţiile ce ţin de examinarea proiectelor de hotărîri ce pot avea impact asupra pieţei gazelor naturale şi asupra îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, inclusiv în legătură cu examinarea cererilor privind aprobarea de tarife sau de preţuri reglementate. 
(3) Agenţia publică pe pagina electronică proiectele actelor normative de reglementare în termenele şi condiţiile stabilite în Legea nr. 239-XVI din           13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi efectuează analiza impactului de reglementare la proiectele actelor normative de reglementare.

(4) Cererile titularilor de licenţe cu privire la aprobarea tarifelor şi a preţurilor reglementate, precum şi alte informaţii relevante se publică pe pagina electronică a Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor respective. Agenţia oferă 15 zile lucrătoare publicului pentru prezentarea recomandărilor referitoare la preţurile şi tarifele respective. Prin derogare de la Legea privind transparenţa în procesul decizional, pe pagina  electronică a Agenţiei se publică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru şedinţa Consiliului de administraţie, informaţiile ce ţin de examinarea proiectelor de hotărîri ce pot avea impact asupra pieţelor relevante şi asupra îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, inclusiv în legătură cu examinarea cererilor privind aprobarea de tarife sau de preţuri reglementate.
(5) Agenţia face accesibile publicului rezultatele consultărilor publice, inclusiv motivele pentru care a respins obiecţiile şi/sau propunerile prezentate de părţile interesate. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina electronică a Agenţiei.

(6) Persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă a Agenţiei urmează a fi informate referitor la începerea consultărilor.

(7) Cu excepţia situaţiilor ce ţin de examinarea şi de soluţionarea neînţelegerilor dintre părţi, pentru organizarea executării legilor, Consiliul de administraţie aprobă, în numele Agenţiei, hotărîri. Hotărîrile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi menţiunile cu privire la licenţele eliberate, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(8) Pentru organizarea executării actelor normative secundare în sectorul gazelor naturale, precum şi pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre părţi, un director al Consiliului de administraţie emite, în numele Agenţiei, decizii care vizează raporturile juridice dintre un utilizator de sistem, consumator final, persoană fizică sau juridică şi un titular de licenţă sau de autorizaţie sau raporturile juridice dintre doi titulari de licenţe sau de autorizaţii. Deciziile produc efecte obligatorii pînă la o eventuală hotărîre judecătorească contrarie, emisă ca urmare a exercitării unei căi de atac.
(9) Agenţia asigură că hotărîrile şi deciziile luate sînt pe deplin întemeiate, motivate şi disponibile publicului, cu respectarea principiului nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată.

(10) Hotărîrile şi deciziile Agenţiei pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.

(11) La cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, Agenţia furnizează informaţia solicitată, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată. Informaţia din registrele de licenţiere poate fi furnizată la cerere.

Capitolul III

ORGANIZAREA ŞI LICENŢIEREA ACTIVITĂŢILOR 
DESFĂŞURATE ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE  


Articolul 10. Activităţile desfăşurate în sectorul gazelor naturale 

(1) În sectorul gazelor naturale se desfăşoară şi se reglementează următoarele activităţi:

a) producerea gazelor naturale;

b) transportul gazelor naturale;

c) stocarea gazelor naturale;

d) distribuţia gazelor naturale;

e) furnizarea gazelor naturale;

f) stocarea în recipiente a gazelor naturale prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa şi comercializarea ulterioară a acestora.
(2) Întreprinderile din sectorul gazelor naturale, care desfăşoară activităţile indicate în alin. (1) din prezentul articol, sînt organizate şi reglementate în conformitate cu legea şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei gazelor naturale.

(3) Guvernul şi Agenţia asigură, în limitele competenţelor stabilite prin lege, ca întreprinderile din sectorul de gaze naturale să îşi desfăşoare activitatea în condiţii nediscriminatorii, în baza principiilor caracteristice unei pieţe de gaze naturale  competitive, sigure şi durabile.

(4) Întreprinderile de gaze naturale funcţionează într-un sistem unic. Producătorii, operatorii depozitelor de stocare, operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii colaborează în conformitate cu principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale.

(5) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţele de activitate, în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile prezentei legi.

Articolul 11. Obligaţii de serviciu public 

(1) În interesul economic general, pentru a asigura securitatea, inclusiv securitatea aprovizionării cu gaze naturale, continuitatea, calitatea şi preţurile furnizărilor, precum şi protecţia mediului, întreprinderile de gaze naturale  pot fi obligate să îndeplinească obligaţii de serviciu public. Obligaţiile de serviciu public pot fi impuse de Guvern sau de Agenţie, conform competenţelor stabilite prin prezenta lege, în mod nediscriminatoriu, în calitate de măsură limitată în timp şi pot fi revizuite cu regularitate, din oficiu, în scopul determinării necesităţii menţinerii a astfel de obligaţii.

(2) În conformitate cu prevederile prezentei legi obligaţiile de serviciu public pot fi impuse în special întreprinderilor de gaze naturale care desfăşoară următoarele activităţi reglementate:

a) transportul gazelor naturale;

b) distribuţia gazelor naturale;

c) stocarea gazelor naturale;
d) furnizarea gazelor naturale. 

(3) Întreprinderilor de gaze naturale care desfăşoară activităţile menţionate la alin. (2) din prezentul articol le pot fi impuse obligaţiile de serviciu public care ţin de: 

a) securitatea aprovizionării cu gaze naturale; 

b) parametrii de calitate şi indicatorii de calitate stabiliţi prin prezenta lege; 

c) aplicarea preţurilor şi a tarifelor stabilite în condiţii reglementate în conformitate cu prezenta lege; 

d) protecţia mediului şi de creşterea eficienţei energetice; 

e) protecţia sănătăţii, a vieţii şi a proprietăţii;  

f) măsurile de protecţie a consumatorilor finali. 

(4) Obligaţiile de serviciu public urmează a fi îndeplinite în mod transparent, nediscriminatoriu şi uşor de verificat. Orice forme de retribuire financiară sau de alt gen, precum şi drepturile exclusive, care pot fi acordate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public se impun şi se îndeplinesc în mod transparent şi nediscriminatoriu.

(5) Odată la doi ani, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza informaţiei prezentate de Agenţie, este obligat să elaboreze şi să prezinte Guvernului şi Secretariatului Comunităţii Energetice, rapoarte privind monitorizarea modului de îndeplinire de către întreprinderile de gaze naturale a obligaţiilor de serviciu public impuse în conformitate cu prezenta lege, care vor include informaţii, inclusiv cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentei legi referitor la condiţiile de asigurare a furnizării de ultimă opţiune, a altor obligaţii de serviciu public, cu privire la protecţia consumatorilor, precum şi referitor la impactul lor posibil asupra concurenţei pe piaţa gazelor naturale, pe plan naţional sau regional. 

Articolul 12.  Principii generale de licenţiere a activităţilor din sectorul gazelor naturale 

(1) Activităţile indicate în art. 10 alin. (1) din prezenta lege sînt activităţile reglementate se desfăşoară doar în baza licenţelor eliberate de Agenţie, în conformitate cu legea.

(2) Agenţia eliberează următoarele tipuri de licenţe:

a) licenţă pentru producerea gazelor naturale;

b) licenţă pentru transportul gazelor naturale;

c) licenţă pentru stocarea gazelor naturale;

d) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale;

e) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale;

f) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare.

(3) Activitatea de producere a gazelor naturale se desfăşoară de către producător în baza licenţei pentru producerea gazelor naturale. 

(4) Activitatea de transport al gazelor naturale se desfăşoară de către operatorul sistemului de transport în baza licenţei pentru transportul gazelor naturale. 

(5) Activitatea de stocare a gazelor naturale se desfăşoară de către operatorul depozitului de stocare în conformitate cu licenţa pentru stocarea gazelor naturale.

(6) Activitatea de  distribuţie a gazelor naturale se desfăşoară  de către operatorul sistemului de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia gazelor naturale.

(7) Activitatea de furnizare a gazelor naturale, inclusiv furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public, furnizarea de ultimă opţiune se desfăşoară de furnizor în baza licenţei de furnizare a gazelor naturale.

(8) Activitatea de stocare în recipiente a gazelor naturale prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa şi comercializarea ulterioară a acestora se desfăşoară de către operatorul instalației GNCV în baza licenţei pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare.

(9) Licenţele  enumerate în alin. (2) lit. a)-e) din prezentul articol se eliberează pe un termen de 25 ani. Licenţa pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare se eliberează pe un termen de 10 ani. La expirarea termenului de valabilitate, la solicitarea titularului de licenţă, Agenţia prelungeşte termenul de valabilitate a licenţelor eliberate în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

(10) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt conforme cu legea şi care fac parte integrantă a licenţei.

Articolul 13. Sfera de acţiune a licenţelor şi externalizarea serviciilor de către titularii de licenţe
(1) Licenţa pentru transportul gazelor naturale şi licenţa pentru distribuţia  gazelor naturale acordă  titularului dreptul de a desfăşura tipul respectiv de activitate în limitele teritoriului specificat în licenţă. 

(2) Licenţele pentru  producerea, stocarea şi furnizarea gazelor naturale sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile specificate în licenţă. Numărul licenţelor eliberate pentru activităţile respective nu este limitat, iar intrarea pe piaţa gazelor naturale de noi producători, de noi operatori ai depozitelor de stocare şi de noi furnizori nu poate fi restricţionată.

(3) Furnizorii de gaze naturale pot fi obligaţi să îndeplinească obligaţiile de serviciu public, inclusiv să efectueze furnizarea de ultimă opţiune, în limitele teritoriului specificat de Agenţie în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege.

(4) Licența pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare acordă titularului dreptul de a desfăşura genul respectiv de activitate la staţiile de alimentare.

(5) Se interzice titularului de licenţă să transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă. Prin derogare de la principiul enunţat, titularul de licenţă este în drept să externalizeze un serviciu pe care trebuie să îl îndeplinească cu condiţia obţinerii acordului prealabil al Agenţiei şi după demonstrarea faptului că externalizarea serviciului respectiv va conduce, în mod obligatoriu, la reducerea costurilor şi la eficientizarea activităţii aferente serviciului externalizat, fără a fi afectată calitatea serviciului respectiv, independenţa si separarea operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție, a operatorului depozitului de stocare în raport cu întreprinderile integrate sau înrudite. 

(6) Externalizarea unui serviciu nu are ca efect transmiterea responsabilităţii titularului de licenţă pentru respectarea obligaţiilor ce-i revin, conform prezentei legi, actelor normative şi licenţei deţinute. În cazul constatării de către Agenţie a faptului că externalizarea unui serviciu de către titularul de licenţă a condus la înrăutăţirea calităţii serviciului respectiv şi/sau a faptului că externalizarea unui serviciu nu a avut ca efect reducerea costurilor şi eficientizarea activităţii aferente serviciului externalizat sau dacă urmare a externalizării au fost încălcate principiile privind independenţa si separarea operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție, a operatorului depozitului de stocare în raport cu întreprinderile integrate sau înrudite, titularul de licenţă este obligat să desfacă, în termen de cel mult 3 luni, de la solicitarea Agenţiei, contractul cu prestatorul serviciului externalizat şi să continue prestarea serviciului respectiv de sinestator.

(7) Se interzice externalizarea unui serviciu de către un titular de licenţă cu scopul de a se eschiva de la controlul Agenţiei. La solicitarea Agenţiei, titularul de licenţă este obligat să prezinte informaţia şi documentele aferente serviciului externalizat, inclusiv documentele ce ţin de activitatea prestatorului serviciului externalizat. În cazul în care urmare a externalizării unui serviciu de către titularul de licenţă, Agenţia nu are acces la toate informaţiile şi documentele necesare pentru monitorizarea în modul corespunzător a modalităţii de prestare a serviciului externalizat, titularul de licenţă este obligat să desfacă, în termen de cel mult 3 luni, de la solicitarea Agenţiei, contractul cu prestatorul serviciului externalizat şi să continue prestarea serviciului respectiv de sinestator.
Articolul 14. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor
(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. f) şi lit. g) din prezenta lege se acordă persoanelor fizice, întreprinzători individuali sau persoanelor juridice, iar licenţele pentru activităţile prevăzute în art. 12 alin. (2) lit. a)-e) din prezenta lege se acordă persoanelor juridice în exclusivitate.

(2) Pentru a obţine licenţă pentru producerea, transportul, distribuţia, stocarea gazelor naturale și furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie:

a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;

b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

c) să fie dotate tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să deţină instalaţie de producere, de reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale sau de depozit de stocare, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi că instalaţia de producere, depozitul de stocare sau  reţelele de gaze naturale sînt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege;

d) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă şi să prezinte documente confirmative în acest sens.

(3) Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea gazelor naturale, persoanele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol trebuie:

a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;

b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

c) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă şi să prezinte documente confirmative în acest sens.

(4) Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a) să aibă studii superioare;

b) să nu aibă antecedente penale nestinse pentru comiterea infracţiunilor din intenţie, prevăzute de Codul penal.

(5) Agenţia este în drept să refuze eliberarea operatorului sistemului de transport a licenţei de transport al gazelor naturale dacă acesta nu este certificat, în conformitate cu art. 36 şi 38 din prezenta lege.

(6) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului de valabilitate a licenţei, eliberarea duplicatului licenţelor şi  reperfectarea licenţelor, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) din prezenta lege, se efectuează în condiţiile prezentei legi şi conform procedurilor stabilite în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

(7) Termenul de examinare a declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale şi a declaraţiei privind prelungirea termenului lor de valabilitate este de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii la Agenţie a declaraţiei, precum şi a documentaţiei stabilite în prezenta lege.

Articolul 15. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
(1) Titularul de licenţă este obligat:

a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă, precum şi să întrunească, pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate, condiţiile stabilite pentru eliberarea acesteia;

b) să nu admită discriminarea participanţilor la piaţa gazelor naturale;

c) să nu întrerupă prestarea de servicii şi furnizarea gazelor naturale, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în contracte şi în prezenta lege;

d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege şi să efectueze, în conformitate cu prezenta lege, separarea contabilităţii, separarea funcţională (organizaţională şi decizională) şi separarea legală pe gen de activitate desfăşurată;

e) să publice informaţii cu privire la sursele de gaze naturale procurate pentru acoperirea cererii de gaze naturale;

f) să prezinte Agenţiei, în termenele şi în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, în conformitate cu prezenta lege, rapoarte, inclusiv raportul cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa gazelor naturale, precum şi altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară în exercitarea atribuţiilor, conform legii;

g) să nu transmită unor alte persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă;

h) să efectueze trimestrial, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor, plăţile regulatorii, stabilite în conformitate cu Legea cu privire la energetică.

(2) În desfăşurarea activităţii licenţiate, titularul de licenţă trebuie să respecte obligaţiile referitoare la: securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea aprovizionării cu gaze naturale, respectînd normele de securitate şi de sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.

(3) Titularul de licenţă nu poate fi obligat să continue prestarea de servicii sau furnizarea gazelor naturale persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile aprobate, de prestare a acestor servicii, cu excepţiile stabilite prin prezenta lege. 
(4) Titularul de licenţă poate dezvălui informaţiile şi datele pe care le-a obţinut de la consumatorul final sau de la terţi şi informaţiile referitoare la consumul şi la achitarea facturilor emise numai după ce a obţinut acordul scris al consumatorului final sau al terţului, cu excepţiile prevăzute în art. 7 şi 8 din prezenta lege sau în alte situaţii stabilite în Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 (5) Operatorii de sistem şi operatorii depozitelor de stocare sînt obligaţi să publice pe pagina electronică informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient şi nediscriminatoriu la reţelele de gaze naturale, la depozitele de stocare, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.

(6) Titularul de licenţă are drept de acces la echipamentele de măsurare de pe teritoriul consumatorului final pentru realizarea evidenţei volumului de gaze naturale consumate și pentru verificarea funcționalității și a integrității echipamentului de măsurare, în conformitate cu Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale.

(7) Operatorii de sistem, operatorul depozitului de stocare, furnizorii care furnizează în conformitate cu prevederile art. 89 din prezenta lege, furnizorii de ultimă opţiune sînt obligaţi  să se conducă, în activitatea licenţiată, după principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor suportate.

(8) Operatorii de sistem, operatorii depozitelor de stocare sau furnizorii care îndeplinesc obligaţii de serviciu public sînt obligaţi să anunţe Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre intenţia lor de a solicita suspendarea ori retragerea licenţei sau cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei, în cazul în care nu intenţionează să o prelungească. Dacă titularii de licenţă menţionaţi anunţă despre intenţia de suspendare sau de retragere a licenţei într-un termen mai mic de 3 luni, Agenţia va da curs cererii lui la expirarea termenului de 3 luni de la înregistrarea unei astfel de cereri. Întreprinderea a cărei licenţă a expirat şi care nu a respectat prevederile prezentului alineat este obligată să presteze activitatea pentru care i s-a acordat licenţă pe perioada de timp stabilită prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei, dar care nu poate depăşi 3 luni. În cazul în care Agenţia, din motivul inexistenţei unui alt titular de licenţă pentru transportul, distribuţia, stocarea gazelor naturale sau furnizarea gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, nu poate desemna alt titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat, aceasta sesizează Guvernul pentru a întreprinde măsurile necesare în vederea creării unei întreprinderi noi.

(9) Furnizorii care nu sînt specificaţi în alin. (8) din prezentul articol, sînt obligaţi să anunţe consumatorii cărora le furnizează gaze naturale şi Agenţia, cu cel puţin 3 luni înainte, despre intenţia de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei sau, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei, despre intenţia de a nu prelungi licenţa.

(10) Furnizorii gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare sînt obligați să comercializeze GNCV numai la stațiile de alimentare.

Articolul 16. Reperfectarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei

(1) Reperfectarea licenței se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

(2) Suspendarea licenţei poate fi efectuată prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii.

(3) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu şi-a îndeplinit obligaţiile, ceea ce a condus la întreruperea furnizării gazelor naturale către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ei ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea de către Agenţie a hotărîrii privind suspendarea. În cazul nerespectării acestui termen, hotărîrea privind suspendarea licenţei devine nulă de drept. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică pînă la aprobarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Concomitent, Agenţia este în drept să aplice titularului de licenţă respectiv sancţiunea financiară stabilită în art. 113 alin. (1) lit. c) din prezenta lege.
(4) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:

a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea licenţei;

b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;

c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;

d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;

e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenele stabilite de prezenta lege;

f) situaţia prevăzută în art. 37 alin. (8) din prezenta lege.

(5) În situaţiile menţionate la alin. (4) lit. b)-f) din prezentul articol, hotărîrea privind suspendarea licenţei se aprobă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare, care nu poate depăşi 3 luni.

(6) Pentru perioada suspendării licenţei pentru transportul, distribuţia şi stocarea gazelor naturale, precum şi pentru perioada suspendării licenţei furnizorului care asigură furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă, în cadrul obligaţiilor de serviciu public, pentru desfăşurarea unuia din genurile de activitate menţionate în locul titularului de licenţă căruia i-a fost suspendată licenţa. Întreprinderea de gaze naturale  a cărei licenţă a fost suspendată nu va împiedica în nici un mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie, necesare pentru desfăşurarea activităţii respective.

(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.

(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.

(9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei  aprobate în baza hotărîrii instanţei de judecată, în condiţiile legii. 

Articolul 17. Retragerea licenţei
(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, aprobată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.

(2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:

a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;

b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei în legătură cu eliberarea, prelungirea sau reperfectarea licenţei;

d) constatarea faptului că titularul de licenţă nu întruneşte condiţiile stabilite pentru eliberarea şi prelungirea licenţei;

e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă;

f) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;

g) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate, emise de Agenţie;

h) incapacitatea de a desfăşura activitatea pentru care a obţinut licenţa.

(3) Agenţia aprobă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.

(4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.

(5) În cazul retragerii licenţei pentru transportul, distribuţia sau stocarea gazelor naturale, precum şi a licenţei furnizorului care asigură furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă, în cadrul obligaţiilor de serviciu public, pentru desfăşurarea activităţii pentru unul din genurile de activitate menţionate în locul titularului de licenţă căruia i-a fost retrasă licenţa. În acest caz, întreprinderea de gaze naturale a cărei licenţă a fost retrasă nu va împiedica în nici un mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie, necesare pentru desfăşurarea activităţii.

(6) Titularul de licenţă căruia i-a fost retrasă licenţa este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.

(7) Titularul de licenţă căruia anterior i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea unei noi licenţe de activitate în sectorul gazelor naturale doar după expirarea termenului de 6 luni de la data retragerii licenţei anterioare. 

Articolul 18. Reorganizarea întreprinderilor de gaze naturale
(1) Reorganizarea operatorului sistemului de transport, operatorului sistemului de distribuţie, operatorului depozitului de stocare, inclusiv fuziunea acestuia cu alte societăţi comerciale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată ca, în termen de o lună, să aprobe hotărîrea privind  acordul sau dezacordul la reorganizarea întreprinderii  de gaze naturale respectivă. În cazul aprobării hotărîrii privind acordul la reorganizarea întreprinderii de gaze naturale, Agenţia este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. Din motive întemeiate, perioada de examinare a solicitării întreprinderii de gaze naturale poate fi prelungită pînă la cel mult 2 luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu aprobă, în termenul stabilit, hotărîrea privind acordul sau dezacordul la reorganizarea întreprinderii  de gaze naturale , acordul se consideră oferit.

(2) Operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie şi operatorul depozitului de stocare nu au dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţă, direct sau indirect, de sinestătător sau împreună cu persoanele sale afiliate, fără acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată ca, în termen de o lună, să aprobe hotărîrea privind  acordul sau dezacordul la procurarea de acţiuni de către întreprinderea de gaze naturale respectivă. Din motive întemeiate, perioada de examinare poate fi prelungită pînă la cel mult 2 luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu aprobă, în termenul stabilit, hotărîrea privind acordul sau dezacordul la procurarea de acţiuni de către întreprinderea de gaze naturale, acordul se consideră oferit.

(3) În cazurile prevăzute de Legea concurenţei, reorganizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează numai după notificarea Consiliului Concurenţei şi după autorizarea lor de către acesta.
CAPITOLUL IV

PRODUCEREA GAZELOR NATURALE

Articolul 19. Principiile generale de producere a gazelor naturale
(1) Construcţia, întreţinerea, exploatarea, majorarea capacităţii instalaţiilor de producere a gazelor naturale şi racordarea acestora la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu prezenta lege, Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi Regulamentul privind racordarea.

(2) Construcţia şi exploatarea instalaţiilor de producere a gazelor naturale se efectuează doar cu condiţia atribuirii de către Guvern a dreptului  de folosinţă a sectoarelor de subsol pentru extragerea gazelor naturale. Ulterior, beneficiarul este obligat să obţină de la autorităţile administraţiei publice  locale autorizaţia de construire în conformitate cu Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
(3) Pentru desfăşurarea activităţii de producere a gazelor naturale producătorul, în conformitate cu prevederile prezentei legi, este obligat să obţină de la Agenţie licenţă pentru producerea gazelor naturale. 
(4) Producătorul participă la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţeaua de gaze naturale, iar parametrii de calitate a gazelor naturale livrate corespund parametrilor de calitate stabiliţi.

(5) Producătorul este în drept să vîndă gazele naturale produse pe piaţa gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor stabilite în prezenta lege. Producătorul este în drept să vîndă gaze naturale pe piaţa angro a gazelor naturale în baza licenţei de producere a gazelor naturale, iar pe piaţa gazelor naturale cu amănuntul cu condiţia obţinerii licenţei de furnizare a gazelor naturale. 

(6) Producătorul trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale. El nu poate deţine licenţa pentru transportul gazelor naturale, distribuţia gazelor naturale sau pentru stocarea gazelor naturale.

Articolul 20. Obligaţiile producătorului de gaze naturale

(1) Producătorul  este obligat:
a) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu respectarea condiţiilor licenţei, Regulamentului privind reţelele de gaze naturale şi Regulilor pieţei gazelor naturale;

b) să instaleze şi să utilizeze echipamente de măsurare care să permită măsurarea gazelor naturale livrate în reţelele de gaze naturale în conformitate cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale; 

c) să întreţină şi să exploateze instalaţiile de producere a gazelor naturale, astfel încît să asigure funcţionarea sigură şi continuă a acestora; 
d) să respecte cerinţele privind  protecţia mediului şi să promoveze eficienţa energetică; 

e) să respecte Regulile pieţei gazelor naturale şi să nu denatureze concurenţa pe piaţa gazelor naturale; 
f) să echipeze, întreţină, exploateze, modernizeze şi să majoreze capacitatea instalaţiilor de producere a gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor conexe utilizate pentru livrarea gazelor naturale în reţelele de gaze naturale, în condiţiile stabilite în prezenta lege; 
g) să pună la dispoziţia operatorului sistemului de transport sau a operatorului sistemului de distribuţie datele necesare pentru exploatarea reţelelor de gaze naturale şi pentru gestionarea sistemului de gaze naturale; 
h) să acorde acces personalului operatorului sistemului de transport şi personalului operatorului sistemului de distribuţie la echipamentele şi la instalaţiile sale de producere, care sînt utilizate pentru măsurarea şi pentru livrarea gazelor naturale în reţelele de gaze naturale; 
i) să asigure accesul la reţelele de gazoducte în amonte în conformitate cu art. 57 din prezenta lege;
j) să prezinte Agenţiei rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată, precum şi orice altă informaţie solicitată în conformitate cu prezenta lege şi potrivit condiţiilor licenţei.
(2) Producătorul este obligat să elaboreze şi să publice pe pagina sa electronică planul anual de măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru sporirea eficienţei energetice, raportul privind rezultatele obţinute în legătură cu realizarea măsurilor respective, precum şi raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent.

(3) Producătorul îndeplineşte şi alte obligaţii stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile prezentei legi. 

Articolul 21. Drepturile producătorului 
(1) Producătorul are următoarele drepturi:

a) să producă, în baza licenţei de producere a gazelor naturale, eliberate de Agenţie, gaze naturale în instalaţiile de producere, cu respectarea parametrilor de calitate, a cerinţelor  de protecţie a mediului şi a cerinţelor de securitate prevăzute de lege;  

b) să aibă acces la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în mod nediscriminatoriu, în condiţiile prezentei legi;

c) să vîndă gazele naturale produse pe piaţa angro a gazelor naturale, în baza licenţei de producere a gazelor naturale ;

d) să vîndă gazele naturale produse pe piaţa gazelor naturale cu amănuntul în baza licenţei pentru furnizarea gazelor naturale.

(2) Producătorul are şi alte drepturi stabilite în prezenta lege şi în actele normative în domeniu, inclusiv în actele de reglementare aprobate de Agenţie. 
CAPITOLUL V

TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE

Articolul 22. Operatorul sistemului de transport 
(1) Transportul gazelor naturale se efectuează de operatorul sistemului de transport în baza licenţei pentru transportul gazelor naturale, eliberată de Agenţie în condiţiile legii. 
(2) Operatorul sistemului de transport este organizat în calitate de întreprindere de gaze naturale specializată şi independentă, cu statut de persoană juridică, certificată potrivit prevederilor art. 36 din prezenta lege.
 (3) La executarea obligaţiilor şi a funcţiilor sale, operatorul sistemului de transport este independent de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de producere, de distribuţie, de stocare sau de furnizare a gazelor naturale şi nu poate deţine licenţa pentru producerea, distribuţia, stocarea sau furnizarea gazelor naturale, cu excepţia situaţiei stabilite în art. 50 din prezenta lege. 

(4) Independenţa operatorului sistemului de transport se asigură prin punerea în aplicare şi prin respectarea condiţiilor şi a termenelor privind separarea operatorului sistemului de transport, stabilite în art. 23 din prezenta lege.   

Articolul 23. Separarea operatorului sistemului de transport 
(1) În cazul în care reţelele de transport al gazelor naturale aparţin unei întreprinderi de gaze naturale integrată pe verticală, operatorul sistemului de transport trebuie să fie independent, cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul decizional, faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul.

(2) Independenţa operatorului sistemului de transport se asigură prin aplicarea unuia din următoarele modele:

a) modelul separării proprietăţii în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în art. 25 din prezenta lege;

b) modelul operatorului de sistem independent, cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stipulate în art. 26-28 din prezenta lege;

c)  modelul operatorului de transport independent în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în art. 29-35 din prezenta lege.

(3) Pînă la separarea efectivă, în conformitate cu exigenţele stabilite în alin. (2) din prezentul articol, operatorul sistemului de transport este obligat să implementeze şi să respecte, în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în  art. 24 din prezenta lege, principiile stipulate în alin. (1) din prezentul articol. 

(4) Întreprinderile de gaze naturale care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului sistemului de transport în cadrul întreprinderii de gaze naturale integrate, nu pot anula aceste măsuri sau măsurile întreprinse pentru separarea operatorului sistemului de transport.
(5) În conformitate cu prevederile stabilite în prezenta lege, Agenţia urmează să asigure implementarea şi respectarea de către operatorul sistemului de transport a principiilor privind separarea şi, respectiv, privind independenţa acestuia.

Articolul 24. Separarea legală şi funcţională a operatorului sistemului de transport

(1) În scopul asigurării independenţei operatorului sistemului de transport, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din prezenta lege, urmează să fie respectate următoarele principii:

a) persoanele care răspund de administrarea operatorului sistemului de transport să nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspunde direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activităţilor de producere, de distribuţie şi/sau de furnizare a gazelor naturale;
b) să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor care răspund de administrarea operatorului sistemului de transport sînt luate în considerare, astfel încît să se asigure faptul că au posibilitatea de a acţiona independent;

c) operatorul sistemului de transport să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii cu privire la exploatarea, întreţinerea și dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată;
d) operatorul sistemului de transport să elaboreze şi să implementeze un program de conformitate, cu respectarea principiilor şi a obligaţiilor stabilite în art. 34 din prezenta lege, inclusiv a obligaţiilor privind raportarea şi monitorizarea îndeplinirii programului de conformitate.

(2) Implementarea principiului stabilit în alin. (1) lit. c) din prezentul articol nu trebuie să împiedice existenţa unor mecanisme de coordonare adecvate care să asigure că sînt protejate drepturile întreprinderii dominante de supraveghere economică şi cele de supraveghere a gestionării rentabilităţii activelor operatorului sistemului de transport, întreprindere dependentă. În special, aceasta permite întreprinderii dominante să aprobe planul financiar anual al operatorului sistemului de transport sau orice alt document echivalent, precum şi să stabilească plafonul maxim de îndatorare al operatorului sistemului de transport, întreprindere dependentă. 

(3) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucţiuni operatorului sistemului de transport, întreprindere dependentă, cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente dezvoltării şi modernizării, reţelelor de transport al gazelor naturale, care nu depăşesc condiţiile stabilite în planul financiar aprobat sau în oricare alt document echivalent. 

Articolul 25. Separarea proprietăţii operatorului sistemului de transport
(1) Întreprinderea da gaze naturale care deţine cu titlu de proprietate şi exploatează reţelele de transport al gazelor naturale îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al sistemului de transport, cu respectarea condiţiilor licenţei pentru transportul gazelor naturale

(2) Pentru a asigura independenţa operatorului sistemului de transport, aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane nu sînt în drept:

a) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra operatorului sistemului de transport sau în legătură cu o reţea de transport; 

b) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului sistemului de transport sau în legătură cu o  reţea de transport şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare;

c) să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic, în cazul operatorului sistemului de transport sau în cazul reţelei de transport şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare; 

d) să fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic, atît în cazul unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare, precum şi în cazul operatorului sistemului de transport sau al unei reţele de transport.

(3) Drepturile menţionate în alin. (2) din prezentul articol cuprind, în special:

a) competenţa de a exercita drepturi de vot;

b) competenţa de a numi membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic; 

c) deţinerea unei cote majoritare.

(4) Obligaţia prevăzută în alin. (1) din prezentul articol se consideră îndeplinită în cazul în care două sau mai multe întreprinderi care deţin reţele de transport au creat o asociaţie în participaţiune care exercită în două sau mai multe ţări, care sînt parte a Comunităţii Energetice rolul de operator al sistemului de transport în raport cu reţelele de transport în cauză. Nici o altă întreprindere nu poate lua parte la asociaţia în participaţiune decît dacă a fost desemnată ca operator de sistem independent sau ca operator de transport independent în urma îndeplinirii cerinţelor corespunzătoare privind separarea şi dacă a fost certificată în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege. 

(5) În cazul în care persoana sau persoanele menţionate în alin. (2) din prezentul articol reprezintă un organ central de specialitate al administraţiei publice sau o autoritate publică, două organe centrale de specialitate ale administraţiei publice separate, care exercită controlul asupra operatorului sistemului de transport sau asupra unei reţele de transport, pe de o parte, şi asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare, pe de altă parte, nu se consideră a fi aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane. 

(6) Se interzice operatorului sistemului de transport, care face parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală, să transmită informaţia ce constituie secret comercial şi/sau personalul său întreprinderii care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare.   

(7) În sensul prezentului articol, noţiunea de „întreprindere care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare” include noţiunea de „întreprindere care îndeplineşte una din activităţile de producere sau de furnizare” în sensul prevăzut de Legea cu privire la energia electrică, iar termenii „operatorul sistemului de transport” şi „reţea de transport” vizează şi noţiunea de  „operator al sistemului de transport ” şi de „reţea de transport” în semnificaţia prevăzută în legea menţionată.

Articolul 26. Operatorul de sistem independent
(1) Prin derogare de la art. 25 din prezenta lege, la solicitarea proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale, Agenţia poate să desemneze un operator de sistem independent, dacă reţelele de transport al gazelor naturale au aparţinut unei întreprinderi de gaze naturale integrate pe verticală.

(2) O întreprindere propusă pentru a fi desemnată ca operator de sistem independent (în continuare – operator candidat) poate fi desemnată de Agenţie ca operator de sistem independent, în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) operatorul candidat demonstrează că ar corespunde condiţiilor stabilite în art. 25 alin. (2) din prezenta lege;

b) operatorul candidat demonstrează că dispune de resurse financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor stipulate în prezenta lege pentru operatorul sistemului de transport, în special în  art. 39;

c) operatorul candidat şi-a asumat obligaţia de a executa planurile de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani, respectarea cărora este monitorizată de Agenţie;

d) proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale demonstrează că dispune de capacitatea necesară pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute în art. 27 alin. (3) din prezenta lege. În acest sens, acesta trebuie să prezinte copiile de pe toate contractele/antecontractele încheiate cu operatorul candidat şi cu orice altă entitate relevantă; 

e) operatorul candidat demonstrează că dispune de capacitatea necesară pentru a îndeplini obligaţiile privind acordarea accesului la reţelele de transport al gazelor naturale şi privind colaborarea cu operatorii de transport la nivel european şi regional.

Articolul 27. Obligaţiile operatorului de sistem independent şi ale proprietarului reţelelor de transport  al gazelor naturale

(1) Întreprinderea de gaze naturale care a îndeplinit condiţiile stabilite în art. 26 din prezenta lege şi care a fost desemnată operator de sistem independent, are următoarele obligaţii:

a) să acorde şi să gestioneze accesul terţilor la reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv să colecteze tarifele de racordare, tarifele pentru prestarea serviciului de transport şi alte plăţi pentru serviciile prestate în calitate de operator al sistemului de transport; 

b) să exploateze, întreţină, modernizeze şi să dezvolte reţelele de transport al gazelor naturale şi să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru a acoperi cereri rezonabile privind transportul gazelor naturale, elaborînd şi executînd planurile de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani şi planurile anuale de investiţii. La modernizarea şi la dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, operatorul de sistem independent este responsabil de planificarea, construcţia şi darea în exploatare a infrastructurii noi. În acest sens, operatorul de sistem independent urmează să îndeplinească funcţiile şi obligaţiile stabilite în art.39 din prezenta lege.

(2) Proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale nu poate îndeplini funcţiile privind  acordarea şi gestionarea accesului terţilor la reţelele de transport al gazelor naturale pe care le deţine cu titlu de proprietate şi nici privind elaborarea şi executarea planurilor de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale şi a planurilor de investiţii.

(3) În cazul în care a fost desemnat un operator de sistem independent, proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale are următoarele obligaţii:

a) să coopereze cu operatorul de sistem independent şi să-i acorde suportul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta lege, precum şi să îi ofere informaţiile necesare în acest sens;

b) să finanţeze investiţiile asupra cărora a decis operatorul de sistem independent şi care au fost aprobate de către Agenţie, sau să îşi exprime consimţămîntul pentru finanţare din partea oricărei alte părţi interesate, inclusiv din partea operatorului de sistem independent. Toate aranjamentele financiare relevante necesită aprobare din partea Agenţiei. Înainte de aprobare, Agenţia urmează să se consulte cu proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi cu alte părţi interesate;

c) să îşi asume răspunderea în legătură cu activele reţelelor de transport al gazelor naturale, cu excepţia răspunderii aferente funcţiilor şi obligaţiilor operatorului de sistem independent; 

d) să ofere garanţii, în caz de necesitate, pentru a facilita finanţarea dezvoltării reţelelor de transport al gazelor naturale, cu excepţia investiţiilor pentru care şi-a dat acordul să fie finanţate de către orice altă parte interesată, inclusiv de către operatorul de sistem independent, în conformitate cu lit. b) din prezentul alineat.

Articolul 28. Separarea proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale

(1) Dacă după îndeplinirea condiţiilor stabilite în art. 26 din prezenta lege a fost desemnat un operator de sistem independent, proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale care este parte a unei întreprinderi de gaze naturale integrate pe verticală trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul decizional de alte activităţi care nu sînt legate de transportul, distribuţia sau stocarea gazelor naturale.

(2) Pentru a asigura independenţa proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale în conformitate cu alin. (1) din prezentul articol se aplică următoarele principii:

a) persoanele responsabile pentru administrarea proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale să nu participe în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităţilor de producere a gazelor naturale sau de furnizare a gazelor naturale; 
b) să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor care răspund de administrarea proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale sînt luate în considerare, astfel încît să se asigure faptul că au posibilitatea de a acționa independent;

c) proprietarul reţelelor de transport al gazelor naturale să elaboreze un program de conformitate care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de practici discriminatorii, precum şi pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program. Programul de conformitate trebuie să conţină, de asemenea, informaţii cu privire la obligaţiile specifice impuse angajaţilor proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale pentru realizarea obiectivului menţionat în prezenta literă. Persoana sau organul care răspunde de monitorizarea programului de conformitate urmează să prezinte Agenţiei un raport anual care să menţioneze măsurile întreprinse pentru realizarea programului de conformitate. Raportul elaborat respectiv se publică pe pagina electronică a proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale.

Articolul 29. Operatorul de transport independent
(1) Prin derogare de la art. 25 din prezenta lege, la solicitarea proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale, Agenţia este în drept să desemneze un operator de transport independent dacă reţelele de transport al gazelor naturale au aparţinut unei întreprinderi de gaze naturale integrate pe verticală.

(2) Operatorul de transport independent este obligat să exercite funcţiile şi să îndeplinească obligaţiile stabilite în art. 39 din prezenta lege, precum şi exigenţele stipulate în art. 30-35 din prezenta lege.

Articolul 30. Activele, echipamentul, personalul şi identitatea operatorului de transport independent 
(1) Operatorul de transport independent trebuie să dispună de toate resursele financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor care îi revin în conformitate cu prezenta lege în legătură cu desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale şi să îndeplinească următoarele criterii:

a) activele necesare pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale, inclusiv reţelele de transport al gazelor naturale trebuie să fie în proprietatea operatorului de transport independent;

b) personalul necesar pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor din cadrul întreprinderii, trebuie să fie angajat de operatorul de transport independent;

c) este interzisă transmiterea de personal şi prestarea de servicii de către și spre orice parte a întreprinderii de gaze naturale integrate pe verticală. Un operator de transport independent este în drept să furnizeze servicii întreprinderii de gaze naturale integrate pe verticală, dacă:

i)  prin prestarea serviciilor nu sînt discriminaţi utilizatorii de sistem, serviciile sînt disponibile tuturor utilizatorilor de sistem în aceleaşi condiţii şi nu restrînge, denaturează sau împiedică concurenţa la nivelul producerii sau a furnizării gazelor naturale; 
ii)  termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor respective sînt aprobate de  către Agenţie;
d)  fără a aduce atingere funcţiilor Consiliului de supraveghere al operatorului de transport independent, stabilite în art. 33 din prezenta lege, întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală pune la dispoziţia operatorului de transport independent, în timp util, resurse financiare necesare pentru dezvoltarea de noi reţele de transport al gazelor naturale sau pentru modernizarea reţelelor de transport al gazelor naturale existente, în baza unei cereri corespunzătoare din partea operatorului de transport independent.
(2) În afară de funcţiile şi obligaţiile stabilite în art. 39 din prezenta lege, la desfăşurarea activităţii de transport a gazelor naturale, operatorul de transport independent este obligat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini:

a) să reprezinte propriile interese în raport cu terţii şi cu Agenţia;
b) să acorde şi să gestioneze accesul terţilor fără a face discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem;
c) să colecteze tarifele de racordare, tarifele pentru prestarea serviciului de transport şi alte plăţi pentru serviciile prestate în calitate de operator al sistemului de transport;

d)  să exploateze, să întreţină, să modernizeze și să dezvolte reţelele de transport al gazelor naturale sigure, fiabile și eficiente din punct de vedere economic;

e) să asigure planificarea investiţiilor care să garanteze capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport al gazelor naturale de a satisface cererile rezonabile și să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

f) să instituie asociaţii în participaţiune corespunzătoare, inclusiv cu unul sau cu mai mulți operatori de transport, cu operatori de piaţă și cu alţi actori relevanţi, pentru crearea şi pentru dezvoltarea de pieţe regionale sau pentru facilitarea procesului de liberalizare;

g) să asigure realizarea în cadrul întreprinderii a tuturor serviciilor necesare pentru funcţionarea acesteia, inclusiv a celor juridice, de contabilitate şi a serviciilor IT.

(3) Operatorul de transport independent urmează a fi organizat sub forma juridică de întreprindere de stat, de societate pe acţiuni sau de societate cu răspundere limitată.

(4) Se interzice operatorului de transport independent să creeze, utilizînd identitatea sa corporativă, mijloacele de comunicare, imaginea de marcă sau spaţiul său, confuzii cu privire la independenţa sa în raport cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală sau cu oricare întreprindere din cadrul acesteia.
(5) Se interzice operatorului de transport independent să utilizeze în comun aceleaşi sisteme sau echipamente IT, spaţii fizice şi sisteme de acces securizat cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală sau cu oricare întreprindere din cadrul acesteia sau să implice aceeaşi consultanţi sau contractanţi externi pentru sistemele sau echipamentele IT și pentru sistemele de acces securizate.
(6) Persoana care efectuează auditul rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală sau ale oricărei alte întreprinderi din cadrul acesteia nu este în drept să efectueze auditul rezultatelor economico-financiare ale operatorului de transport independent.
Articolul 31. Independenţa operatorului de transport independent
(1) Fără a aduce atingere funcţiilor Consiliului de supraveghere al operatorului de transport independent, stabilite în art. 33 din prezenta lege, operatorul de transport independent dispune de împuterniciri, precum:
a) putere decizională efectivă, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, în ceea ce priveşte activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale; 
b) dreptul de a obţine finanţare pe pieţele de capital, în special prin împrumuturi şi prin aport de capital.
(2) La desfăşurarea activităţii sale, operatorul de transport independent acţionează astfel încît să se asigure că dispune de resursele necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor sale în mod corespunzător şi eficient, inclusiv pentru dezvoltarea şi menţinerea unor reţele de transport al gazelor naturale sigure, fiabile şi eficiente din punct de vedere economic.
(3) Filialele întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală şi care îşi desfăşoară activitatea de producere a gazelor naturale sau de furnizare a gazelor naturale, nu pot deţine, direct sau indirect, acţiuni ale operatorului de transport independent. Operatorul de transport independent nu este în drept să deţină, direct sau indirect, acţiuni la nici o filială a întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală care îşi desfăşoară activitatea de producere a gazelor naturale sau de furnizare a gazelor naturale şi nici să primească dividende sau alte beneficii financiare de la filiala în cauză.
(4) Structura generală de conducere și statutul operatorului de transport independent trebuie să asigure independenţa efectivă a acestuia în conformitate cu prevederile art. 30-33 din prezenta lege. Întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală nu este în drept să influenţeze, direct sau indirect, comportamentul concurenţial al operatorului de transport independent în legătură cu activităţile zilnice ale acestuia, în raport cu activitatea de exploatare, de întreţinere, de modernizare şi de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale şi nici în legătură cu activităţile necesare pentru elaborarea şi pentru executarea planurilor de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani şi a planurilor de investiţii, cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stabilite în prezenta lege.
(5) La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor sale în conformitate cu prevederile prezentei legi, operatorul de transport independent nu este în drept să facă discriminare între persoanele fizice sau juridice sau să restrîngă, să denatureze sau să împiedice concurenţa la nivelul activităţilor de producere a gazelor naturale sau de  furnizare a gazelor naturale.
(6) Orice relaţii comerciale și financiare între întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală și operatorul de transport independent, inclusiv împrumuturile acordate de operatorul de transport independent întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală, se stabilesc cu respectarea condiţiilor de piaţă. Operatorul de transport independent este obligat să păstreze informaţii detaliate cu privire la relaţiile comerciale sau financiare de acest gen şi să le prezinte Agenţiei, la solicitarea acesteia.
(7) Operatorul de transport independent este obligat să prezinte Agenţiei, pentru aprobare, toate acordurile comerciale şi financiare încheiate cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală.
(8) Operatorul de transport independent este obligat să informeze Agenţia cu privire la resursele financiare menţionate în art. 30 alin. (1) lit. d) din prezenta lege, disponibile pentru dezvoltarea de noi reţele de transport al gazelor naturale sau a reţelelor de transport al gazelor naturale existente.
(9) Se interzice întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală se facă orice acţiune care ar împiedica sau ar prejudicia realizarea de către operatorul de transport independent a funcţiilor şi a obligaţiilor stabilite în art. 30-33 din prezenta lege, precum și să solicite operatorului de transport independent să-i ceară acordul pentru îndeplinirea acestor funcţii şi obligaţii.
Articolul 32. Independenţa personalului şi gestionarea operatorului de transport independent 
(1) Deciziile privind numirea, prelungirea mandatului, condiţiile de lucru, inclusiv cele privind remunerarea, precum și cele privind încetarea mandatului persoanelor cu funcţie de conducere şi/sau a membrilor organelor de administrare ale operatorului de transport independent se aprobă de către Consiliul de supraveghere al operatorului de transport independent, numit în conformitate cu art. 33 din prezenta lege.
(2) Operatorul de transport independent este obligat să informeze Agenţia cu privire la identitatea şi condiţiile care reglementează termenul şi referitor la durata şi încheierea mandatului persoanelor desemnate de către Consiliul de supraveghere a operatorului de transport independent în calitate de persoane cu funcţie de conducere şi/sau de membri ai organelor de administrare ale operatorului de transport independent, pentru prima dată sau în cadrul reînnoirii mandatului, precum şi să comunice Agenţiei argumentele care justifică orice propunere de decizie privind încheierea mandatului unei persoane cu funcţie de conducere şi/sau a unui membru al organelor de administrare. 
(3) Deciziile luate în conformitate cu alin. (1), precum şi propunerile formulate potrivit alin. (2) din prezentul articol vor avea caracter obligatoriu doar în cazul în care Agenţia nu le-a contestat în decursul a 3 săptămîni de la data notificării.
(4) Agenţia este în drept să conteste deciziile şi propunerile menţionate în  alin. (1) şi (2) din prezentul articol în următoarele cazuri:
a) dacă există dubii rezonabile privind independenţa profesională a unei persoane nominalizate pentru a îndeplini o funcţie de conducere şi/sau în calitate de  membru al organelor de administrare; 
b) în cazul încheierii anticipate a unui mandat, dacă există îndoieli întemeiate cu privire la justificarea acestui fapt.
(5) Nu poate fi numit în calitate de persoană cu funcţie de conducere şi/sau de membru al organelor de administrare ale operatorului de transport independent, candidatul care în perioada de trei ani premergători numirii a deţinut o funcţie sau a avut vreo responsabilitate profesională ori care a avut un interes sau a fost în relaţii de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia sau cu acţionarii săi majoritari, cu excepţia operatorului de transport independent. 
(6) Persoana cu funcţii de conducere şi/sau membrii organelor de administrare, precum și angajaţii operatorului de transport independent nu pot deţine nici o funcţie sau nu pot avea nici o responsabilitate profesională, nu pot avea nici interes sau nu pot fi în relaţii de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere  a acesteia sau cu acţionarii săi majoritari.  
(7) Persoana cu funcţie de conducere şi/sau membrii organelor de administrare, precum și angajaţii operatorului de transport independent, nu pot avea nici un interes și nici nu pot primi, în mod direct sau indirect, beneficii, inclusiv beneficii financiare, de la întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală sau de la o întreprindere a acesteia, cu excepţia operatorului de transport independent. Remunerarea acestora nu poate depinde de activităţile sau de rezultatele întreprinderii de gaze naturale integrate pe verticală, cu excepţia celor ale operatorului de transport independent.
(8) În caz de încheiere anticipată a mandatelor lor, persoana cu funcţie de conducere și/sau membrii organelor de administrare ale operatorului de transport independent trebuie să dispună de căi efective de atac la Agenţie.
(9) Timp de patru ani după încetarea mandatului deţinut în cadrul operatorului de transport independent, persoana cu funcţie de conducere şi/sau membrii organelor de administrare ale acestuia nu pot deţine nici o funcţie sau nu pot avea nici o responsabilitate profesională, nu pot avea nici interes sau nu pot fi în relație de afaceri, în mod direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere  a acesteia sau cu acţionarii săi majoritari. 
(10) Exigenţele stabilite în alin. (5) din prezentul articol se aplică majorităţii persoanelor cu funcţie de conducere şi/sau membrilor organelor de administrare ale unui operator de transport independent.
(11) Persoanele cu funcţii de conducere şi/sau membrii organelor de administrare ai operatorului de transport independent care nu sînt vizaţi de prevederile alin. (5) din prezentul articol nu trebuie să fi desfăşurat nici o activitate de conducere sau vreo altă activitate relevantă în cadrul întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală pentru o perioadă de cel puţin şase luni înaintea numirii acestora. 
(12) Prevederile alin. 6-9 din prezentul articol se aplică tuturor persoanelor cu funcţii executive şi de conducere şi celor care sînt direct subordonate acestora cu privire la chestiuni legate de exploatarea, întreţinerea, modernizarea sau dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale.
Articolul 33. Organul de supraveghere al operatorului de transport independent
(1) Operatorul de transport independent trebuie să dispună de un organ de supraveghere responsabil de luarea deciziilor susceptibile de a avea un impact major asupra valorii activelor acţionarilor din cadrul operatorului de transport independent, în special a deciziilor privind aprobarea planurilor financiare anuale și, pe termen lung, a nivelului de îndatorare a operatorului de transport independent și a mărimii dividendelor distribuite acţionarilor. 
(2) Organul de supraveghere al operatorului de transport independent nu poate lua decizii legate de activitățile curente ale operatorului de transport independent şi cu privire la exploatarea reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi decizii cu privire la activităţile întreprinse pentru elaborarea planurilor de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani, întocmite în conformitate cu art. 42 din prezenta lege.
(3) Organul de supraveghere al operatorului de transport independent este compus din membri care reprezintă întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, din membri care reprezintă acţionarii terţi şi din membri care reprezintă alte părţi interesate, precum angajaţii operatorului de transport independent.
(4) Prevederile alin. 2 şi ale alin. 5-9 din art. 32 din prezenta lege se aplică cel puţin unei jumătăţi a membrilor Organului de supraveghere al operatorului de transport independent minus unul.
(5) Prevederile art. 32 alin. 4 lit. b) din prezenta lege se aplică tuturor membrilor Organului de supraveghere a operatorului de transport independent.
Articolul 34. Programul de conformitate şi agentul de conformitate

(1) Operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze un program de conformitate care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de practici discriminatorii, precum şi pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program. Programul de conformitate trebuie să conţină, de asemenea, informaţii cu privire la obligaţiile specifice impuse angajaţilor operatorului sistemului de transport pentru realizarea obiectivului menţionat în prezentul alineat. Programul de conformitate se supune spre aprobare Agenţiei.  Monitorizarea respectării de către operatorul sistemului de transport a programului de conformitate se asigură de un agent de conformitate, care nu suplineşte funcţiile Agenţiei privind monitorizarea, stabilite prin prezenta lege.
(2) Persoana ce urmează să exercite funcţiile agentului de conformitate se propune spre aprobare Agenţiei de către operatorul sistemului de transport. Concomitent, operatorul sistemului de transport urmează să prezinte Agenţiei proiectul contractului ce urmează a fi încheiat de acesta cu agentul de conformitate, inclusiv prevederile referitoare la: începerea, durata şi încetarea contractului, condiţiile de salarizare, drepturile şi obligaţiile de bază, precum şi referitor la alte drepturi şi obligaţii.  

(3) Agentul de conformitate poate fi o persoană fizică sau juridică care urmează să fie independentă în toate acţiunile sale în raport cu operatorul sistemului de transport.

(4) Pentru a asigura independenţa agentului de conformitate trebuie întrunite următoarele condiţii: 

a) agentul de conformitate nu poate deţine nici o funcţie sau nu poate avea nici o responsabilitate profesională, nu poate avea nici un interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia sau cu acţionarii săi majoritari ori cu orice întreprindere de gaze naturale care desfăşoară altă activitate decît transportul gazelor naturale;  
b) cu cel puţin trei ani pînă la data desemnării, agentul de conformitate nu poate deţine nici o funcţie sau nu poate avea nici o responsabilitate profesională, nu poate avea nici un interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia sau cu acţionarii săi majoritari, cu excepţia operatorului sistemului de transport;

c) timp de patru ani după încetarea mandatului deţinut în cadrul operatorului sistemului de transport, agentul de conformitate nu poate deţine nici o funcţie sau nu poate avea nici o responsabilitate profesională, nu poate avea nici un interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia sau cu acţionarii săi majoritari ori cu orice întreprindere de gaze naturale care desfăşoară orice altă activitate în afară de transportul gazelor naturale; 

d) agentul de conformitate nu poate avea nici un interes şi nu poate primi, în mod direct sau indirect, beneficii financiare de la întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, de la o întreprindere a acesteia sau de la o întreprindere de gaze naturale care desfăşoară orice altă activitate în afară de transportul gazelor naturale.

(5) Agenţia examinează propunerea parvenită în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol, în termen de o lună de la data primirii propunerii respective.  Agenţia este în drept să respingă persoana propusă în calitate de agent de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. La examinarea proiectului contractului ce urmează a fi încheiat între operatorul sistemului de transport şi agentul de conformitate, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de transport să modifice prevederile din contractul respectiv, dacă acestea afectează independenţa agentului de conformitate. 
(6) Operatorul sistemului de transport trebuie să creeze agentului de conformitate toate condiţiile necesare pentru a-i asigura independenţa, inclusiv prin punerea la dispoziţia acestuia a tuturor resurselor necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale.

(7)   După ce a încheiat contractul corespunzător cu agentul de conformitate, operatorul sistemului de transport este în drept să modifice condiţiile contractuale sau să desfacă acest contract numai dacă a obţinut, în prealabil, acordul Agenţiei în acest sens. La solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de transport este obligat să desfacă contractul cu agentul de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. Agenţia examinează solicitarea operatorului sistemului de transport în legătură cu modificarea sau desfacerea contractului cu agentul de conformitate în termen de cel mult o lună. 

(8) Pe durata mandatului său, agentul de conformitate nu poate deţine o altă funcţie, nu poate avea o altă obligaţie profesională sau un interes, direct sau indirect, în raport cu nici o parte a întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală sau faţă de acţionarii majoritari ai acesteia ori cu o întreprindere de gaze naturale care desfăşoară orice altă activitate în afară de transportul gazelor naturale.
Articolul 35. Funcţiile şi obligaţiile Agentului de conformitate

(1) Agentul de conformitate are următoarele funcţii: 

a) să monitorizeze implementarea programului de conformitate;

b) anual, în termen de pînă la 31 martie, să elaboreze un raport care să conţină măsurile întreprinse de operatorul sistemului de transport în legătură cu îndeplinirea planului de conformitate şi să prezinte raportul respectiv Agenţiei. Raportul privind măsurile întreprinse de operatorul sistemului de transport în legătură cu îndeplinirea planului de conformitate se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport;

c) să raporteze organelor de conducere ale operatorului sistemului de transport referitor la respectarea programului de conformitate şi privind punerea în aplicare a acestuia şi să formuleze  recomandări în acest sens;

d) să notifice Agenţia cu privire la orice încălcare gravă în legătură cu punerea în aplicare a programului de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă; 

e) să raporteze Agenţiei cu privire la orice relaţii comerciale sau financiare ale operatorului sistemului de transport în cadrul întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală.

(2) Dacă un operator de sistem independent a fost desemnat în calitate de operator al sistemului de transport, agentul de conformitate urmează să formuleze recomandări cu privire la deciziile de numire în funcţie şi de extindere a mandatului, condiţiile de lucru, inclusiv remunerarea şi încheierea mandatului persoanelor cu funcţii de conducere şi/sau al membrilor organelor de administrare ale proprietarului reţelelor de transport al gazelor naturale şi ale operatorului de sistem independent.

(3) Agentul de conformitate este obligat să prezinte Agenţiei propunerile de decizii privind planurile de investiţii sau privind investiţiile individuale în reţeaua de transport al gazelor naturale, imediat ce respectivele decizii se supun spre aprobare organului de supraveghere al operatorului sistemului de transport de către persoanele cu funcţii de conducere.

(4) Agentul de conformitate este obligat să notifice Agenţia în cazul în care în cadrul Adunării generale sau prin votul membrilor organului de supraveghere al întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală a fost blocată aprobarea unei decizii şi ca urmare a fost blocată sau împiedicată efectuarea de investiţii în legătură cu executarea în următorii trei ani a planului de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani.  

(5) Agentul de conformitate poate participa la toate şedinţele organelor de conducere sau ale organelor de administrare ale operatorului sistemului de transport, precum şi la cele ale organului de supraveghere şi ale adunării generale, acestea fiind obligate să informeze agentul de conformitate despre toate şedinţele programate şi să îi ofere toate materialele necesare în legătură cu subiectele ce urmează a fi discutate în cadrul şedinţelor respective. Agentul de conformitate participă, în mod obligatoriu, la toate şedinţele la care urmează să fie discutate următoarele subiecte: 

a) condiţiile de acces la reţea şi de utilizare a reţelelor de transport al gazelor naturale, în special tarifele pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, serviciile aferente acordării accesului la reţea şi cele ce ţin de utilizarea reţelelor de transport al gazelor naturale,  alocarea capacităţii de transport şi gestionarea congestiilor, transparenţa, mecanismele de echilibrare şi pieţele secundare; 

b) proiectele realizate în legătură cu exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi cu dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv investiţiile în interconexiuni, proiectele pentru extinderea capacităţii reţelelor de transport al gazelor naturale sau pentru optimizarea capacităţii existente; 

c) achiziţiile şi vînzările necesare pentru exploatarea reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv serviciile auxiliare şi de echilibrare. 

(6) Agentul de conformitate este obligat să monitorizeze respectarea de către operatorul sistemului de transport a prevederilor privind confidenţialitatea atît în raport cu operatorul sistemului de transport, cît şi în raport cu proprietarul reţelei de transport. 

(7) Agentului de conformitate i se asigură accesul la sediile operatorului sistemului de transport,  precum şi la toate datele şi la informaţiile relevante pentru îndeplinirea funcţiilor sale. Agentul de conformitate are drept de acces la sediile operatorului sistemului de transport fără notificare prealabilă. 

(8) Agentul de conformitate este obligat să prezinte Agenţiei rapoarte trimestriale, în scris sau verbal, precum şi este în drept să raporteze, în scris sau verbal,  organului de supraveghere al operatorului sistemului de transport.

Articolul 36. Desemnarea şi certificarea operatorului sistemului de transport 
(1) Înainte de a fi desemnată în calitate de operator al sistemului de transport, prin eliberarea licenţei pentru transportul gazelor naturale în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în alte acte normative în domeniu, întreprinderea de gaze naturale urmează să fie certificată în conformitate cu procedura de certificare prevăzută în prezentul articol.

(2) După îndeplinirea tuturor cerinţelor privind separarea operatorului sistemului de transport, stabilite în art. 23 din prezenta lege, întreprinderea este obligată să notifice, în scris, Agenţia în legătură cu acest fapt, să solicite certificarea şi să prezinte toate documentele, datele şi informaţiile corespunzătoare. 

(3) În termen de cel mult 4 luni din data depunerii de către operatorul sistemului de transport a notificării şi după prezentarea tuturor documentelor, a datelor şi a informaţiilor care atestă respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind separarea şi independenţa, Agenţia aprobă o hotărîre privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport. 

(4) În cazul în care Agenţia, după expirarea termenului indicat în alin. (3), nu aprobă hotărîrea privind certificarea provizorie sau  nu comunică, în scris, operatorului sistemului de transport despre refuzul privind certificarea, aceasta se consideră acordată în baza principiului aprobării tacite. După expirarea termenului stabilit, la solicitarea operatorului sistemului de transport, Agenţia este obligată, în termen de 5 zile lucrătoare, să aprobe o hotărîre referitor la constatarea aprobării tacite privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.

(5) Agenţia notifică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Secretariatul Comunităţii Energetice despre hotărîrea privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport, aprobată în mod explicit sau tacit şi prezintă acestuia documente şi informaţii pertinente în acest sens. În termen de 4 luni de la primirea notificării, Secretariatul Comunităţii Energetice prezintă Agenţiei avizul său cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor de certificare. În cazul în care, în termenul stabilit, Secretariatul Comunităţii Energetice nu emite un aviz, se consideră că acesta nu a avut nici un fel de obiecţii împotriva hotărîrii Agenţiei privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.  

(6) În termen de cel mult două luni de la primirea avizului Secretariatului Comunităţii Energetice cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor privind certificarea, Agenţia aprobă hotărîrea finală cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport, luînd în considerare avizul Secretariatului Comunităţii Energetice. 

(7)  Hotărîrea finală a Agenţiei cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport şi avizul Secretariatului Comunităţii Energetice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina electronică a Agenţiei, precum şi a Comunităţii Energetice. În cazul în care hotărîrea finală a Agenţiei cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport diferă de avizul Secretariatului Comunităţii Energetice, Agenţia indică în hotărîre şi publică împreună cu hotărîrea motivele care au stat la baza deciziei sale divergente, precum şi informează în mod corespunzător Secretariatul Comunităţii Energetice. 

(8)  În cadrul procedurii de certificare, Agenţia şi Secretariatul Comunităţii Energetice sînt în drept să solicite operatorului sistemului de transport, producătorilor şi furnizorilor să prezinte orice informaţii necesare privind certificarea operatorului sistemului de transport. Agenţia şi Secretariatul Comunităţii Energetice sînt obligate să nu divulge informaţiile care constituie secret comercial. 

(9)  Operatorul sistemului de transport se consideră certificat numai în cazul aprobării hotărîrii Agenţiei cu privire la certificarea, după finalizarea procedurii specificate în prezentul articol, şi după publicarea hotărîrii respective în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(10) După finalizarea procedurii de certificare, la solicitarea operatorului sistemului de transport sau din oficiu, Agenţia urmează să decidă cu privire la eliberarea  unei noi licenţe pentru transportul gazelor naturale sau referitor la reperfectarea licenţei eliberate operatorului sistemului de transport pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Articolul 37. Monitorizarea principiilor aferente separării operatorului  sistemului de transport 

(1) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind independenţa şi separarea acestuia, stipulate în prezenta lege. În conformitate cu prezentul articol, Agenţia îşi exercită funcţia de monitorizare, indiferent de nivelul de independenţă cerut şi/sau de modelul de separare aplicat de operatorul sistemului de transport.

(2) Pe perioada implementării de către operatorul sistemului de transport a principiilor stabilite în art. 24 din prezenta lege, prevederile aferente monitorizării se aplică integral, cu excepţia celor care reglementează procedura de certificare.

(3) Agenţia este în drept să iniţieze repetat procedura de certificare pentru evaluarea respectării cerinţelor privind independenţa şi separarea operatorului sistemului de transport în următoarele cazuri: 

a) urmare a notificării parvenite de la operatorul sistemului de transport în conformitate cu alin. (4) din prezentul articol; 

b) din oficiu, atunci cînd a luat cunoştinţă de faptul că o modificare planificată a drepturilor sau a influenţei asupra operatorului sistemului de transport poate conduce la încălcarea condiţiilor privind independenţa şi privind realizarea separării operatorului sistemului de transport sau atunci cînd are motive să creadă că s-ar fi produs o asemenea încălcare; 

c) la cererea motivată a Secretariatului Comunităţii Energetice.

(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să notifice Agenţia cu privire la orice tranzacţie planificată care poate necesita o reevaluare a respectării de către acesta a condiţiilor privind independenţa şi separarea operatorului sistemului de transport.

(5) Agenţia aprobă hotărîrea privind certificarea repetată a operatorului sistemului de transport în termen de cel mult 4 luni din data apariţiei cazurilor indicate în alin. (3) din prezentul articol. 

(6) În sensul prezentul articol, Agenţia urmează să efectueze repetat certificarea operatorului sistemului de transport în conformitate cu prevederile art. 36 din prezenta lege.

(7) În cazul în care Agenţia constată că cerinţele privind independenţa şi/sau separarea operatorului sistemului de transport au fost încălcate, operatorul sistemului de transport este obligat să înlăture aceste încălcări în termenele stabilite în hotărîrea Agenţiei. Operatorul sistemului de transport prezintă Agenției toate  documentele, datele şi informaţiile care atestă înlăturarea încălcărilor.
(8) În cazul în care operatorul sistemului de transport nu înlătură, în termenele stabilite, încălcările constatate, Agenţia este în drept să iniţieze procedura de suspendare a  licenţei pentru transportul gazelor naturale, în conformitate cu prezenta lege şi să aplice sancţiunea financiară stabilită în       art. 113 alin. (3) lit. c) din prezenta lege. 

Articolul 38. Certificarea în raport cu terţii 

(1) În cazul în care Agenţia înregistrează o solicitare privind certificarea din partea operatorului sistemului de transport care este sub controlul unei persoane sau a unor persoane dintr-una sau mai multe ţări terţe, Agenţia este obligată să notifice Secretariatul Comunităţii Energetice în legătură cu acest fapt. 

(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia despre survenirea oricăror circumstanţe în urma cărora o persoană sau unele persoane din una sau din mai multe ţări terţe ar obţine posibilitatea exercitării controlului asupra operatorului sistemului de transport sau asupra unei reţele de transport al gazelor naturale. În acest caz, Agenţia notifică fără întîrziere Secretariatul Comunităţii Energetice cu privire la survenirea  circumstanţelor menţionate în prezentul alineat. 

(3) Certificarea în raport cu ţările terţe se efectuează cu respectarea procedurii stabilite în art. 36 din prezenta lege, ţinîndu-se cont de cerinţele specifice menţionate în prezentul articol. 

(4) Agenţia este în drept să refuze certificarea operatorului sistemului de transport care este controlat de o persoană sau de persoane dintr-o ţară terţă sau din ţări terţe, în cazul în care nu se demonstrează că:

a) operatorul sistemului de transport îndeplineşte condiţiile privind independenţa şi separarea, stabilite prin prezenta lege; 

b) acordarea certificării nu pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova şi a Comunităţii Energetice. La examinarea acestui aspect, Agenţia ţine cont de:

i) drepturile şi obligaţiile Comunităţii Energetice faţă de ţara terţă respectivă, conform principiilor dreptului internaţional, inclusiv de drepturile şi de obligaţiile care rezultă din oricare acord încheiat cu una sau cu mai multe ţări terţe la care Comunitatea Energetică este parte şi în care sînt abordate aspecte legate de securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

ii) drepturile şi obligaţiile Republicii Moldova în raport cu ţara terţă în cauză în conformitate cu acordurile încheiate cu aceasta, în măsura în care acestea nu contravin Tratatului Comunităţii Energetice; 

iii) drepturile şi obligaţiile care rezultă din acordul de asociere sau din acordurile comerciale încheiate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană; 

iv) alte circumstanţe specifice cazului dat şi ţării terţe implicate. 

(5) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi/sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sînt obligate să ofere Agenţiei, la cerere, un aviz cu privire la aspectele menţionate la alin. (4) din prezentul articol.

(6) Agenţia, luînd în considerare avizul Secretariatului Comunităţii Energetice, este în  drept să refuze certificarea dacă acordarea certificării pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova sau a oricărei alte părţi contractante la Tratatul Comunităţii Energetice, sau dacă acordarea certificării pune în pericol interesele de securitate publică ale Republicii Moldova. 

Articolul 39. Funcţiile şi obligaţiile  operatorului sistemului de transport 

(1) Indiferent de modelul de separare implementat, operatorul sistemului de transport are următoarele funcţii şi obligaţii: 

a) să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de transport al gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului înconjurător. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport aplică în mod obligatoriu metode moderne de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii, cu respectarea standardelor minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a interconexiunilor;

b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru a acoperi cererile rezonabile de transport al gazelor naturale, elaborînd şi executînd planuri de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani, ţinînd cont de prognoza producerii şi a consumului de gaze naturale;
c) să contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin reţele de transport al gazelor naturale şi la fiabilitatea sistemului de gaze naturale şi să prezinte organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii informaţiile aferente în conformitate cu prezenta lege; 

d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale în reţelele de transport al gazelor naturale, ţinînd cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. În acest scop, operatorul sistemului de transport asigură funcţionarea sigură, fiabilă şi eficientă a reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi disponibilitatea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv a celor oferite  la cerere, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de un alt sistem de transport cu care este interconectată reţeaua sa;

e) să acorde prioritate, în cazul conformităţii calităţii gazelor naturale extrase ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova la dispecerizarea capacităţilor de producere a gazelor naturale, cu condiţia ca preţurile propuse să nu depăşească preţul mediu de import al gazelor naturale şi în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului de gaze naturale;
f) să îndeplinească funcţia de gestionare a congestiilor în reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv la interconexiuni, în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor, precum  şi să asigure utilizarea eficientă a capacităţilor reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a interconexiunilor;

g)  să furnizeze altui operator al sistemului de transport sau unui operator al depozitului de stocare şi/sau unui operator al sistemului de distribuţie informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării, precum şi dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor de gaze naturale şi a depozitelor de stocare interconectate;

h) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitînd în special discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;

i) să furnizeze, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem  pentru accesul eficient la şi pentru utilizarea reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi referitor la serviciile pe care le prestează şi referitor la condiţiile relevante aplicate, inclusiv informaţiile despre capacitatea contractată şi capacitatea disponibilă, fără a se limita la informaţiile de ordin tehnic, cu excepţia informaţiilor determinate de Agenţie ca fiind informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;

j) să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor, în Regulamentul privind racordarea, în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 

k)  să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele de transport al gazelor naturale în condiţiile şi în termenele stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind racordarea; 

l) să plaseze zilnic pe pagina sa electronică informaţii cu caracter operativ şi tehnic privind funcţionarea reţelelor de transport al gazelor naturale. Lista informaţiilor ce urmează să fie publicate se aprobă de Agenţie; 

m) să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, inclusiv a serviciilor de sistem, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în condiţii reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, cu respectarea condiţiilor prevăzute în licenţă, a prevederilor stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind racordarea, în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale şi în Regulile pieţei gazelor naturale, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, eficienţă, continuitate, fiabilitate, calitate şi de transparenţă;

n) să prezinte Agenţiei, cel puţin odată la trei luni sau la solicitare, un raport cu privire la volumul gazelor naturale importate, exportate şi referitor la schimburile de gaze naturale pe parcursul lunii/lunilor anterioare; 

o) să respecte, în activitatea licenţiată, actele normative de reglementare în domeniul protecţiei mediului, inclusiv normele de construcţie, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice aplicabile, stabilite prin lege, în vederea reducerii/limitării/eliminării impactului reţelelor de transport al gazelor naturale asupra mediului. 
(2) Pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport poate utiliza reţelele de gaze naturale transmise lui în folosinţă de persoane terţe, cu respectarea condiţiilor stabilite în legislaţia civilă, dar fără a se încălca principiile de independenţă şi separare stabilite în prezenta lege.

(3) Operatorul sistemului de transport este obligat să construiască capacitatea transfrontalieră suficientă pentru a conecta sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova cu sistemul de transport al gazelor naturale din alte părţi ale Comunităţii Energetice şi/sau pentru a-l integra în piaţa regională, răspunzînd tuturor solicitărilor justificate din punct de vedere tehnic și economic referitor la capacitate şi luînd în considerare necesitatea asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

(4) Operatorul sistemului de transport îndeplineşte funcţiile de dispecerat în scopul gestionării volumelor de gaze naturale livrate prin reţelele de transport al gazelor naturale şi asigură echilibrarea sistemului de gaze naturale, precum şi prestarea serviciilor de sistem, cu respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime, în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, în Regulile pieţei gazelor naturale. Regulile utilizate de operatorul sistemului de transport în acest scop trebuie să fie obiective, transparente şi  nediscriminatorii,  inclusiv regulile privind taxarea utilizatorilor de sistem pentru provocarea dezechilibrelor în reţelele de transport al gazelor naturale. Termenele şi condiţiile, inclusiv regulile şi tarifele pentru prestarea serviciilor de către operatorul sistemului de transport, se stabilesc, în mod nediscriminatoriu. Ele trebuie să reflecte costurile şi să fie publicate după aprobarea lor de către Agenţie. 
(5) Operatorul sistemului de transport este obligat să presteze serviciul de transport al gazelor naturale în conformitate cu un contract pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, încheiat în conformitate cu prezenta lege, potrivit Regulamentului privind racordarea. 
(6) Operatorul sistemului de transport procură gazele naturale necesare acoperirii consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale din reţelele de transport al gazelor naturale şi menţine rezerva de capacitate din reţelele sale în conformitate cu procedurile nediscriminatorii şi transparente stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale, în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor.
(7) Operatorul sistemului de transport achiziţionează energia sau alte bunuri , servicii şi lucrări necesare pentru desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu procedurile transparente, nediscriminatorii, stabilite în Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă, în Regulile pieţei gazelor naturale și în Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor, aprobate de Agenție în condițiile prezentei legi. .

(8) Operatorul sistemului de transport este obligat să se abţină, cu excepţiile stabilite prin prezenta lege, de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor de sistem. În scopul garantării respectării depline a normelor privind separarea informațiilor, statele membre se asigură de asemenea că proprietarul sistemului de transport, inclusiv, în cazul unui operator de sistem combinat, operatorul de distribuție, și partea rămasă din întreprindere nu utilizează servicii comune, de exemplu, nu utilizează un serviciu juridic comun, cu excepția serviciilor pur administrative sau a celor informatice.
(9) Este interzis operatorului sistemului de transport să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele de transport al gazelor naturale în situaţia în care procurarea sau vînzarea gazelor naturale se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
(10) Operatorul sistemului de transport îndeplineşte şi alte obligaţii şi funcţii, în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege, cu respectarea principiilor asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi a eficienţei funcţionării sistemului de gaze naturale. La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor stabilite prin prezentul articol şi în prezenta lege, operatorul sistemului de transport ţine cont de necesitatea facilitării stabilirii unei pieţe regionale a gazelor naturale, în conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova, precum şi de necesitatea liberalizării acesteia.

Articolul 40. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către operatorul sistemului de transport
(1) Operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, referitor la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele de transport al gazelor naturale.

(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de  formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi referitor la metodologia de calcul şi structura tarifelor.

(3) În ceea ce priveşte serviciile prestate, operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii referitor la: capacităţile tehnice, capacităţile contractate şi capacităţile disponibile la toate punctele relevante, inclusiv la punctele de intrare şi de ieşire ale reţelei de transport al gazelor naturale, precum şi alte informaţii necesare pentru asigurarea unui acces eficient la reţelele de transport al gazelor naturale. 
(4) Informaţia menţionată la alin. (3) din prezentul articol se publică periodic, în mod continuu şi într-o formă standardizată şi accesibilă, cu respectarea prevederilor stabilite în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor, aprobat de Agenţie. Operatorul sistemului de transport urmează să prezinte toate informaţiile necesare în conformitate cu prezenta lege în mod inteligibil, neechivoc, cuantificabil, uşor accesibil şi nediscriminatoriu.

(5) Punctele relevante ale unei reţele de transport al gazelor naturale, pentru care urmează să fie publicate informaţiile menţionate în alin. (3) din prezentul articol se stabilesc de operatorul sistemului de transport şi se prezintă Agenţiei pentru aprobare, după consultarea prealabilă a utilizatorilor de sistem.

(6) Operatorul sistemului de transport publică ex ante şi ex post informaţii disponibile cu privire la cerere şi ofertă, în baza nominalizărilor, a prognozelor şi a fluxurilor efective de gaze naturale, înregistrate la punctele de intrare şi de ieşire ale reţelei de transport al gazelor naturale. Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de transport a obligaţiei de a publica informaţia respectivă.

(7) Operatorul sistemului de transport este obligat să publice informaţii despre măsurile luate, precum și despre costurile suportate şi despre veniturile obţinute în legătură cu asigurarea echilibrului în sistemul de gaze naturale.

(8) Pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcţionării reţelelor de transport al gazelor naturale în contextul gestionării congestiilor, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb de informaţii continuu. Operatorul sistemului de transport face schimb de informaţii cu privire la indicaţiile echipamentelor de măsurare şi de alte informaţii necesare pentru reglarea presiunii şi pentru efectuarea schimbului de gaze naturale cu operatorii sistemelor de transport care exploatează sistemele de gaze naturale interconectate. 

(9) Operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi să prezinte, pînă la 31 martie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la realizarea funcţiilor şi a obligaţiilor în anul precedent, precum şi referitor la: acoperirea balanţei între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale, prognoza cererii şi sursele de acoperire disponibile, capacităţile suplimentare planificate sau în curs de construcţie, calitatea serviciului de transport al gazelor naturale şi nivelul de întreţinere al reţelelor de transport al gazelor naturale, măsurile de acoperire a cererii de vîrf şi a deficitului în furnizarea gazelor naturale în cazul indisponibilităţii unui sau a mai multor furnizori, inclusiv în situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, punerea în aplicare a Regulamentului privind reţelele de gaze naturale şi a Codului reţelelor de gaze naturale, nivelul consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport al gazelor naturale, precum şi cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv privind acţiunile care trebuie întreprinse în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau de mai mulţi furnizori. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport.

(10) Operatorul sistemului de transport este obligat să păstreze documentele aferente informaţiei menţionate în prezentul articol timp de 5 ani şi să le prezinte, la cerere, autorităţilor publice, inclusiv Agenţiei şi Consiliului Concurenţei, dar şi Secretariatului Comunităţii Energetice.
Articolul 41. Prezentarea de  informaţii operatorului sistemului de transport 
(1) La cererea operatorului sistemului de transport, producătorii, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorii depozitelor de stocare, furnizorii şi consumatorii finali racordaţi la reţelele de transport al gazelor naturale prezintă operatorului sistemului de transport informaţii necesare în legătură cu: 

a) dezvoltarea şi exploatarea reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi pentru înregistrarea şi analiza evenimentelor operative; 

b) examinarea regimurilor de consum al gazelor naturale şi alte informaţii necesare pentru reglajul presiunii şi pentru gestionarea schimbului de gaze naturale; 

c) acordarea accesului la reţele de transport al gazelor naturale şi pentru utilizarea reţelelor de transport al gazelor naturale; 

d)  prognozarea cererii de gaze naturale, precum şi a abaterilor de la planurile de investiţii; 

e) prestarea serviciilor de sistem;

f) monitorizarea calităţii serviciului de transport al gazelor naturale; 

g) monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale. 

(2) Participanţii la piaţa gazelor naturale prezintă operatorului sistemului de transport şi alte date şi informaţii necesare pentru îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a obligaţiilor şi a funcţiilor stabilite prin prezenta lege şi prin alte acte normative în domeniu, inclusiv a funcţiilor de colectare şi de agregare a informaţiilor respective. 

(3) Participanţii la piaţa gazelor naturale sînt obligaţi să prezinte operatorului sistemului de transport informaţiile menţionate în prezentul articol în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale.

Articolul 42. Dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi planurile de investiţii 

(1) Operatorul sistemului de transport efectuează dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale, astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale. Cheltuielile de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale le suportă operatorul sistemului de transport. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare a tarifelor şi cu Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor în sectorul gazelor naturale (în continuare – Regulamentul privind investiţiile), aprobate de Agenţie.

(2) În contextul obligaţiei stabilite în art. 39 alin. (1) lit. c) din prezenta lege, operatorul  sistemului de transport este obligat, ţinînd cont de strategia energetică aprobată de Guvern, de oferta şi de cererea actuale şi prognozate, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu toate părţile interesate, să prezinte Agenţiei un plan de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani (în continuare planul de dezvoltare). Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea sistemului de gaze naturale şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale şi să indice participanţilor la piaţa gazelor naturale principalele reţele de transport al gazelor naturale care se preconizează a fi reconstruite sau reabilitate în următorii zece ani, să conţină informaţii cu privire la investiţiile deja stabilite, să identifice noi investiţii care trebuie să fie efectuate în trei ani şi să prevadă un interval de timp pentru toate proiectele de investiţii. Planul de dezvoltare trebuie să conţină, fără a se limita: 

a) descrierea infrastructurii existente, a stării ei actuale şi a gradului de uzură,  lista intervenţiilor efectuate în ultimul an, precum şi rezultatele obţinute în urma studiilor efectuate privind dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi instalarea echipamentelor de măsurare;
b) descrierea reţelelor de transport al gazelor naturale şi a obiectivelor aferente, necesare de a fi construite, modernizate, în următorii  zece ani;
c) calendarul pentru proiectele de investiţii planificate de a fi efectuate în următorii zece ani;
d) estimarea capacităţilor necesare, prognoza evoluţiei importurilor şi a producerii, măsuri de eficienţă energetică, precum şi prognoza consumului;

e) descrierea mijloacelor şi a investiţiilor necesare pentru a satisface cererea  estimată de gaze naturale, 

f) descrierea investiţiilor care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate şi efectuate în următorii trei ani, precum şi calendarul pentru realizarea acestor proiecte; 

g) obiectivele şi efectele financiare planificate de a fi obţinute în urma implementării planului de dezvoltare, în special în ceea ce priveşte impactul investiţiilor asupra tarifelor pentru transportul gazelor naturale şi pentru alte servicii de sistem prestate de operatorul sistemului de transport, utilizării capacităţilor, micşorării duratei întreruperilor şi presiunea gazelor naturale în reţelele de transport al gazelor naturale, reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport al gazelor naturale şi îndeplinirea altor indicatori de calitate ai serviciului de transport al gazelor naturale. 

(3) La elaborarea planului de dezvoltare, operatorul sistemului de transport trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind evoluţia schimburilor transfrontaliere cu alte ţări, în special a importurilor, a producerii, a furnizării şi a consumului de gaze naturale, luînd în con​siderare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii sistemelor de distribuţie, precum şi cu operatorii de transport din statele vecine.

(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să prezinte Agenţiei pentru examinare şi aprobare planul de dezvoltare. La examinarea planului de dezvoltare Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de transport să consulte autorităţile publice, întreprinderile de gaze naturale şi unii utilizatori de sistem existenţi sau potenţiali în legătură cu planul de dezvoltare şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Agenţia solicită operatorului sistemului de transport să îşi modifice planul de dezvoltare, inclusiv dacă acesta nu corespunde necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare. 

(5) După examinarea şi evaluarea planului de  dezvoltare, inclusiv prin prisma abordării  necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare publică, Agenţia aprobă planul de  dezvoltare respectiv. 

(6) Planul de dezvoltare aprobat de Agenţie se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport şi pe pagina electronică a Agenţiei. Agenţia monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare aprobat. Odată la doi ani sau în funcţie de necesitate, la solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de transport examinează oportunitatea modificării planului de dezvoltare şi, după respectarea procedurii descrise în prezentul articol, prezintă spre aprobare Agenţiei planul de dezvoltare modificat.

(7) În situaţiile în care operatorul sistemului de transport, din motive neimputabile lui, nu execută o investiţie, care, în conformitate cu planul de dezvoltare respectiv, trebuia executată în următorii trei ani şi care este necesară conform  planului de dezvoltare, cu ultimele modificări, Agenţia, pentru a garanta executarea investiţiei în cauză, are obligaţia de a lua cel puţin una dintre următoarele măsuri: 

a) să solicite operatorului sistemului de transport să execute investiţia în cauză; 

b)  să organizeze licitaţie pentru executarea investiţiei în cauză, deschisă tuturor investitorilor care prezintă interes pentru investiţie; 

c) să  oblige operatorul sistemului de transport să finanţeze investiţiile prevăzute în planul de dezvoltare, inclusiv prin majorarea de capital şi să permită unor investitori independenţi să participe la majorarea capitalului. 

(8) În cazul în care Agenţia a recurs la dreptul său stabilit în alin. (7) lit. b) din prezentul articol, aceasta poate obliga operatorul sistemului de transport să realizeze una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

a) finanţarea de către o parte terţă; 

b) construcţia de către o parte terţă; 

c) construcţia reţelei de transport al gazelor naturale de către operatorul sistemului de transport;  

d) exploatarea reţelei noi de transport al gazelor naturale de către operatorul sistemului de transport. 

(9) Operatorul sistemului de transport este obligat să pună la dispoziţia investitorilor toate informaţiile necesare pentru realizarea investiţiei, să racordeze reţeaua nouă de transport al gazelor naturale la reţelele de transport al gazelor naturale existente şi să depună toate eforturile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a proiectului de investiţii. Contractele cu privire la punerea în aplicare a unui astfel de proiect de investiţii, inclusiv cu privire la finanţare, se supun spre aprobare Agenţiei. 

(10) În cazul în care Agenţia a recurs la drepturile sale prevăzute la alin. (7) şi alin. (8) din prezentul articol, costurile respectivelor investiţii se includ în tarif. 

(11)  În baza planului de dezvoltare, aprobat de Agenţie, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură al rețelelor de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 30 septembrie, planul de investiţii pentru anul următor (în continuare – planul anual de investiţii). Planurile anuale de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de transport în conformitate cu  cerinţele stipulate în Regulamentul privind investiţiile. 

(12)  Agenţia examinează şi aprobă planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de transport, în termen de pînă la 30 noiembrie, cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună. La examinarea planului anual de investiţii Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de transport să consulte autorităţile publice, întreprinderile de gaze naturale şi unii utilizatori de sistem existenţi sau potenţiali în legătură cu planul anual de investiţii şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Dacă  planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de transport nu corespunde cerinţelor stipulate în Regulamentul privind investiţiile, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de transport să facă modificările de rigoare. 

(13) Operatorul sistemului de transport publică pe pagina electronică planurile anuale de investiții aprobate de Agenție, detaliat pe proiecte, ce urmează a fi realizate de operator.
(14)  Anual, pînă la 30 aprilie, operatorul sistemului de transport prezintă Agenţiei un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent, cu respectarea cerinţelor stipulate în Regulamentul privind investiţiile. Agenţia nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de operatorul sistemului de transport care nu corespund planurilor anuale de investiţii aprobate de Agenţie.  

CAPITOLUL VI

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE

Articolul 43. Operatorul  sistemului de distribuţie 

(1) Întreprinderea de gaze naturale care deţine cu titlu de proprietate sau de folosinţă şi care exploatează reţelele de distribuţie a gazelor naturale îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al sistemului de distribuţie, în temeiul licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, eliberată de Agenţie în conformitate cu legea.

(2) Operatorul sistemului de distribuţie este organizat ca întreprindere de gaze naturale, specializată şi independentă, cu statut de persoană juridică. 

(3) La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor  sale, operatorul sistemului de distribuţie este  independent de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de producere, stocare, transport sau furnizare a gazelor naturale şi nu poate deţine licenţă pentru producerea, stocarea, transportul sau furnizarea gazelor naturale, cu excepţia situaţiei stabilite în art. 50 din prezenta lege. 

Articolul 44. Separarea operatorului sistemului de distribuţie 

(1) Operatorul sistemului de distribuţie care face parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată, trebuie să fie independent, cel puţin din punct de vedere organizaţional, decizional şi al formei juridice, în raport cu alte activităţi care nu ţin de activitatea de distribuţie a gazelor naturale. 

(2) Principiul independenţei operatorului sistemului de distribuţie stabilit în alin. (1) din prezentul articol nu impune obligaţia de a separa proprietatea activelor operatorului sistemului de distribuţie de întreprinderea de gaze naturale integrată pe  verticală. 

(3) În scopul asigurării independenţei operatorului sistemului de distribuţie în activitatea acestuia urmează să fie respectate următoarele condiţii minime: 

a) persoanele cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie nu pot să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate, responsabile, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităţilor de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale;

b) urmează a fi întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie sînt luate în considerare, astfel încît aceste persoane să aibă posibilitatea de a acţiona independent; 
c) operatorul sistemului de distribuţie trebuie să aibă drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile de gaze naturale integrate, în ceea ce priveşte utilizarea activelor necesare în scopul exploatării, întreţinerii şi al dezvoltării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. Pentru a îndeplini aceste funcţii, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice şi financiare.
(4) Independenţa operatorului sistemului de distribuţie nu împiedică întreprinderea dominantă să aprobe planul financiar anual sau oricare alt instrument echivalent, precum şi să stabilească plafonul maxim de îndatorare al operatorului sistemului de distribuţie, întreprindere dependentă. 

(5) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucţiuni operatorului sistemului de distribuţie, întreprindere dependentă, cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente dezvoltării şi modernizării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, care nu depăşesc condiţiile stabilite în planul financiar aprobat sau în oricare alt document echivalent. 

(6) Se interzice operatorului sistemului de distribuţie să obţină avantaje utilizînd faptul că face parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală pentru a denatura concurenţa pe piaţa gazelor naturale. În special, la desfăşurarea activităţilor sale de comunicare şi de publicitate, operatorul sistemului de distribuţie, care face parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală, nu este în drept   să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală. 

(7) Întreprinderile de gaze naturale care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau juridice, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului sistemului de distribuţie în cadrul întreprinderilor de gaze naturale integrate nu pot anula aceste măsuri sau măsurile întreprinse pentru separarea operatorului sistemului de distribuţie.

(8) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de distribuţie a condiţiilor stabilite prin prezentul articol şi prin prezenta lege în vederea asigurării independenţei şi  a separării acestuia. 

Articolul 45. Programul de conformitate şi agentul de conformitate 

(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze un program de conformitate, care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta separarea, excluderea de comportament şi  de practici discriminatorii, precum şi pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program. Programul de conformitate trebuie să conţină informaţii cu privire la obligaţiile specifice impuse angajaţilor operatorului sistemului de distribuţie pentru realizarea obiectivului menţionat în prezentul alineat. 

(2) Monitorizarea respectării de către operatorul sistemului de distribuţie a programului de conformitate se asigură de un agent de conformitate, care nu suplineşte funcţiile Agenţiei privind monitorizarea, stabilite prin prezenta lege. Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să asigure agentului de conformitate toate condiţiile şi resursele necesare pentru a-şi desfăşura activitatea şi pentru a-i garanta independenţa, inclusiv să-i asigure accesul la toate informaţiile aferente îndeplinirii funcţiilor pe care le are operatorul sistemului de distribuţie, precum şi oricare întreprindere înrudită.

(3) Persoana fizică sau juridică, ce urmează să exercite funcţiile agentului de conformitate se propune spre aprobare Agenţiei de către operatorul sistemului de distribuţie. Concomitent, operatorul sistemului de distribuţie urmează să prezinte Agenţiei proiectul contractului ce urmează a fi încheiat de acesta cu agentul de conformitate, inclusiv prevederile referitoare la: începerea, durata şi încetarea contractului, condiţiile de salarizare, drepturile şi obligaţiile de bază şi alte drepturi şi obligaţii. 

(4) Agenţia examinează propunerea parvenită în conformitate cu alin. (3) din prezentul articol, în termen de o lună de la data primirii propunerii respective. Agenţia este în drept să respingă persoana propusă în calitate de agent de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. La examinarea proiectului contractului ce urmează a fi încheiat între operatorul sistemului de distribuţie şi agentul de conformitate, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să modifice prevederile din contractul respectiv, dacă acestea afectează independenţa agentului de conformitate. 

(5) După ce a încheiat contractul corespunzător cu agentul de conformitate, operatorul sistemului de distribuţie este în drept să modifice condiţiile contractuale sau să desfacă acest contract numai dacă a obţinut, în prealabil, acordul Agenţiei în acest sens. La solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să desfacă contractul cu agentul de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. Agenţia examinează solicitarea operatorului sistemului de distribuţie în legătură cu modificarea sau desfacerea contractului cu agentul de conformitate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare. 

(6) Pe durata mandatului său, agentul de conformitate nu poate deţine o altă funcţie, nu poate avea o altă obligaţie profesională sau un interes, direct sau indirect, în raport cu nici o parte a întreprinderii de gaze naturale integrate pe verticală sau faţă de acţionarii, fondatorii majoritari ai acesteia. 

(7) Agentul de conformitate are următoarele atribuţii: 

a) să monitorizeze punerea în aplicare a programului de conformitate;

b) anual, pînă la 31 martie, să elaboreze un raport, care să conţină măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuţie şi să prezinte raportul respectiv Agenţiei. Raportul privind măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuţie în contextul planului de conformitate se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie;

c) să raporteze organelor de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie referitor la respectarea programului de conformitate şi privind punerea în aplicare a acestuia şi să formuleze  recomandări în acest sens;

d) să notifice Agenţia cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a programului de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă; 

e) să raporteze Agenţiei cu privire la orice relaţii comerciale sau financiare ale operatorului sistemului de distribuţie în cadrul întreprinderii de gaze naturale integrate pe verticală.

Articolul 46. Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului de distribuţie 

(1) Operatorul sistemului de distribuţie are următoarele funcţii şi obligaţii:

a) să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului înconjurător şi eficienţa energetică. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale operatorul sistemului de distribuţie aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii; 

b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru a acoperi cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale, elaborînd şi executînd planuri de perspectivă privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale; 

c) să gestioneze fluxurile de  gaze naturale din reţelele de distribuţie a gazelor naturale; 

d) să acorde prioritate, în cazul conformităţii calităţii gazelor naturale extrase, ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova, la dispecerizarea capacităţilor de producere a gazelor naturale, cu condiţia ca preţurile propuse să nu depăşească preţul mediu de import al gazelor naturale şi în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului de gaze naturale;

e) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, în special în favoarea întreprinderilor înrudite; 

f) să furnizeze operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie, care exploatează reţelele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa şi operatorilor depozitelor de stocare informaţii suficiente pentru a asigura eficienţa şi securitatea exploatării, precum şi dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor de gaze naturale şi a depozitelor de stocare, interconectate;

g) să furnizeze, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru a asigura accesul eficient la reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi pentru utilizarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi referitor la serviciile pe care le prestează;

h) să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale şi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

i)  să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile şi în termenele stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind racordarea;

j) să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a serviciilor de sistem, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, în condiţii reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu prevederile stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale, Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale şi în Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, în alte acte normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, eficienţă, continuitate, fiabilitate, calitate şi transparenţă;

k) să respecte, în activitatea licenţiată actele normative în domeniul protecţiei mediului, inclusiv normele de construcţie, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice, stabilite prin lege, în vederea reducerii impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului. 

(2) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să presteze serviciul de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu un contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, încheiat în conformitate cu prezenta lege şi potrivit Regulamentului privind racordarea.

(3) Operatorul sistemului de distribuţie procură gaze naturale pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale din reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi pentru a menţine o rezervă de capacitate în reţelele lor, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. 
(4) Cu excepţiile stabilite prin prezenta lege, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată, obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor de sistem. 

(5)  Este interzis operatorului sistemului de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, în situaţia în care procurarea sau vînzarea gazelor naturale se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite. 

(6) Operatorul sistemului de distribuţie îndeplineşte şi alte obligaţii şi funcţii, în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege. 

Articolul 47. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către operatorul sistemului de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, referitor la condiţiile aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuţie publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de  formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi referitor la metodologia de calcul şi structura tarifelor.

(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei şi organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, pînă la 30 aprilie, un raport anual, care să cuprindă informaţii privind: activitatea desfăşurată în anul precedent, calitatea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, nivelul de întreţinere a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, măsurile de acoperire a cererii de vîrf, consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, cu privire la întreruperile în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, precum şi referitor la racordarea la şi deconectarea de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie.

Articolul 48. Prezentarea de informaţii operatorului sistemului de distribuţie 

(1) La cererea operatorului sistemului de distribuţie, producătorii, operatorii depozitelor de stocare, furnizorii şi consumatorii finali racordaţi la reţelele de distribuţie a gazelor naturale prezintă operatorului sistemului de distribuţie date şi informaţii necesare pentru: 
a) dezvoltarea şi exploatarea reţelelor  de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru înregistrarea şi analiza evenimentelor operative;

b) examinarea nivelului de consum şi a caracteristicilor consumului de gaze naturale, a datelor privind producerea de gaze naturale, precum şi alte informaţii necesare pentru îndeplinirea de către operatorul sistemului de distribuţie a funcţiilor sale; 

c) acordarea accesului la reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi pentru utilizarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru a elabora planurile anuale de investiţii şi planurile de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru trei ani; 

d) monitorizarea calităţii serviciului de distribuţie a gazelor naturale; 

e) monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale. 

(2) Operatorul sistemului de distribuţie face schimb de informaţii cu privire la indicaţiile echipamentelor de măsurare, precum şi de alte informaţii necesare pentru reglarea presiunii şi a schimbului de gaze naturale cu operatorii sistemelor de transport şi cu alţi operatori ai sistemelor de distribuţie, precum şi cu operatorii depozitelor de stocare. 

Articolul 49. Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi planurile de investiţii 

(1) Operatorul sistemului de distribuţie este responsabil de dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale, astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, aprobat de Agenţie. Cheltuielile de dezvoltare eficientă a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale le suportă operatorul sistemului de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, în metodologia de calculare a tarifelor reglementate, în Regulamentul privind investiţiile, aprobate de Agenţie.

(2) La dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont de interesele de mediu şi de eficienţa energetică şi să aplice metode moderne de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii. 

(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat, ţinînd cont de strategia energetică aprobată de Guvern, de oferta şi de cererea gazelor naturale actuale şi prognozate să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu toate părţile interesate, să prezinte Agenţiei spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru trei ani (în continuare – planul de dezvoltare). Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale ale operatorului sistemului de distribuţie respectiv şi să indice, fără a se limita, informaţii cu privire la: 

a) infrastructura existentă, starea actuală a acesteia, gradul de uzură, lista intervenţiilor efectuate în ultimul an, precum şi rezultatele obţinute în urma studiilor efectuate privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi referitor la instalarea echipamentelor de măsurare;
b) reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi a obiectivelor aferente, necesare de a fi construite, modernizate în următorii ani, pe fiecare nivel de presiune, cu reflectarea volumului total de investiţii şi a numărului de reţele;
c) măsurile de eficienţă energetică şi prognoza consumului;

d) mijloacele şi investiţiile necesare pentru a satisface cererea prognozată de gaze naturale;

e) investiţiile care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate şi efectuate în următorii trei ani, precum şi calendarul pentru aceste proiecte; 

f) obiectivele şi efectele financiare planificate de a fi obţinute în urma implementării planului de dezvoltare, în special, în ceea ce priveşte impactul investiţiilor asupra tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale şi pentru alte servicii de sistem prestate de operatorul sistemului de distribuţie, racordarea de noi utilizatori de sistem, micşorarea duratei întreruperilor, stabilitatea presiunii gazelor naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi îndeplinirea altor indicatori de calitate ai serviciului de distribuție a gazelor naturale.

(4) La elaborarea planului de dezvoltare, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind distribuţia gazelor naturale, luînd în con​siderare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop, operatorul sistemului de distribuţie colaborează cu operatorul sistemului de transport şi cu alţi operatori ai sistemelor de distribuţie.

(5)  Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să prezinte Agenţiei pentru examinare şi aprobare planul de dezvoltare. La examinarea planului de dezvoltare Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de distribuţie să consulte autorităţile publice, întreprinderile de gaze naturale şi unii utilizatori de sistem existenţi sau potenţiali în legătură cu planul de dezvoltare şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Agenţia solicită operatorului sistemului de distribuţie să îşi modifice planul de dezvoltare, inclusiv dacă acesta nu corespunde necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare.

(6) După examinarea şi după evaluarea planului de  dezvoltare, inclusiv prin prisma abordării necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare publică, Agenţia aprobă planul de dezvoltare respectiv.
(7) Planul de dezvoltare, aprobat de Agenţie se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie şi pe pagina electronică a Agenţiei. Agenţia monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare aprobat. În funcţie de necesitate sau la solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de distribuţie examinează oportunitatea modificării planului de dezvoltare şi, după respectarea procedurii descrise în prezentul articol, prezintă spre aprobare Agenţiei planul de dezvoltare modificat.

(8) În baza planului de dezvoltare, aprobat de Agenţie, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 30 septembrie, planul de investiţii pentru anul următor (în continuare – planul anual de investiţii). Planurile anuale de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de distribuţie în conformitate cu  cerinţele stipulate în Regulamentul privind investiţiile.

(9) Agenţia examinează şi aprobă planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de distribuţie, în termen de pînă la 30 noiembrie, cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună. La examinarea planului anual de investiţii, Agenţia, în caz de necesitate, este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să consulte autorităţile publice, întreprinderile de gaze naturale şi unii utilizatori de sistem existenţi sau potenţiali în legătură cu planul anual de investiţii şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor.  Dacă  planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de distribuţie nu corespunde cerinţelor stipulate în Regulamentul privind investiţiile, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să facă modificările de rigoare. 
(10) Operatorii sistemelor de distribuție publică pe pagina electronică planurile anuale de investiții aprobate de Agenție, detaliat pe proiecte, ce urmează a fi realizate de operatori. Anual, la solicitarea operatorilor sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie urmează să le prezinte planul de dezvoltare şi planurile de investiţii pentru a contribui la elaborarea de către operatorii sistemelor de transport a planurilor de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani.

(11)  Anual, pînă la 30 aprilie, operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent, cu respectarea cerinţelor stipulate în Regulamentul privind investiţiile. Agenţia este în drept să nu aprobe, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de operatorul sistemului de distribuţie care nu corespund planurilor investiţionale, aprobate de Agenţie.  
Articolul 50. Operatorul combinat

Prevederile stabilite în art. 22, 23, 44 şi 52 din prezenta lege nu împiedică exploatarea reţelelor combinate de transport al gazelor naturale, a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a depozitelor de stocare de către un operator independent cu condiţia ca acesta să îndeplinească condiţiile menite să asigure separarea şi independenţa operatorului sistemului  de transport, stabilite în prezenta lege. 

CAPITOLUL VII

STOCAREA GAZELOR NATURALE

Articolul 51. Operatorul depozitului de stocare
(1) Întreprinderea de gaze naturale care deţine cu titlu de proprietate şi care exploatează un depozit de stocare îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al depozitului de stocare, în temeiul licenţei pentru stocarea gazelor naturale, eliberată de Agenţie în conformitate cu legea.

(2) Operatorul depozitului de stocare este în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţelele de gaze naturale.
Articolul 52. Separarea operatorului depozitului de stocare

(1) Operatorul depozitului de stocare care este parte a unei întreprinderi de gaze naturale integrate pe verticală trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul decizional de alte activităţi care nu sînt legate de stocarea gazelor naturale.

(2) Pentru a asigura independenţa operatorului depozitului de stocare în conformitate cu alin. (1) din prezentul articol se aplică următoarele principii:

a) persoanele responsabile pentru administrarea operatorului depozitului de stocare să nu participe în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităţilor de producere a gazelor naturale sau de furnizare a gazelor naturale; 
b) să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor care răspund de administrarea operatorului depozitului de stocare sînt luate în considerare, astfel încît să se asigure faptul că au posibilitatea de a acţiona independent;

c) operatorul depozitului de stocare să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea depozitului de stocare. Aceasta nu ar trebui să împiedice existenţa unor mecanisme de coordonare adecvate care să asigure că sînt protejate drepturile întreprinderii dominante de supraveghere economică și cele de supraveghere a gestionării rentabilităţii activelor operatorului depozitului de stocare, întreprindere dependentă. În special, aceasta permite întreprinderii dominante să aprobe planul financiar anual al operatorului depozitului de stocare, întreprindere dependentă, sau orice alt document echivalent, precum și să stabilească plafonul maxim de îndatorare al operatorului depozitului de stocare, întreprindere dependentă. În schimb, se interzice întreprinderii dominante să dea instrucţiuni operatorului depozitului de stocare, întreprindere dependentă, cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente dezvoltării şi modernizării depozitului de stocare, care nu depăşesc condiţiile stabilite în planul financiar aprobat sau în oricare alt document echivalent. 

(3) Operatorul depozitului de stocare este obligat să elaboreze un program de conformitate care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de practici discriminatorii, precum şi pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program. Programul de conformitate trebuie să conţină, de asemenea, informaţii cu privire la obligaţiile specifice impuse angajaţilor operatorului depozitului de stocare pentru realizarea obiectivului menţionat în prezentul alineat. Persoana care răspunde de monitorizarea programului de conformitate urmează să prezinte Agenţiei un raport anual care să menţioneze măsurile întreprinse pentru realizarea programului de conformitate. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a operatorului depozitului de stocare.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul depozitelor de stocare care sînt necesare pentru asigurarea, din punct de vedere tehnic şi/sau economic, a unui acces eficient la sistem în vederea aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale în conformitate cu prevederile care reglementează organizarea accesului la depozitele de stocare din prezenta lege.

Articolul 53. Obligaţiile şi drepturile operatorului depozitului de stocare

(1) Operatorul depozitului de stocare trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii:

a) să exploateze, întreţină, modernizeze şi să dezvolte depozitul de stocare în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, pentru a contribui la dezvoltarea pieţei deschise, dar şi pentru a garanta o capacitate suficientă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de serviciu, ţinînd cont de prevederile de protecţie a mediului;

b) să asigure accesul terţilor la depozitul de stocare, în condiţii nediscriminatorii, reglementate, stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie;

c) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitînd, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;
d) să furnizeze operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie şi altor operatori ai depozitelor de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea depozitului de stocare şi a reţelelor de gaze naturale, precum şi a depozitelor de stocare, interconectate;

e) să furnizeze, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la şi pentru utilizarea depozitelor de stocare, precum şi referitor la serviciile pe care le prestează şi privind condiţiile relevante aplicate.
(2) În activitatea de stocare a gazelor naturale, operatorul depozitului de stocare trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gaze naturale;

b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi pe ore cu sursele de gaze naturale disponibile;

c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de gaze naturale.

(3) Operatorul depozitului de stocare este obligat să elaboreze modelul contractului de prestare a serviciului de stocare şi proiectul regulamentului privind depozitele de stocare, specifice activităţii proprii şi să le prezinte Agenţiei pentru aprobare. 

(4) Operatorul depozitului de stocare are următoarele drepturi:

a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale, precum şi să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind prestarea serviciilor de stocare a gazelor naturale, aprobat de Agenţie;

b) să întrerupă funcţionarea depozitelor de stocare pe un termen strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a utilizatorilor de sistem cu care a încheiat contracte;

c) să refuze justificat accesul terţilor la depozitele de stocare în cazul lipsei de capacitate. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.

Articolul 54. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către operatorul depozitului de stocare
(1) Operatorul depozitului de stocare este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii detaliate cu privire la serviciile prestate,  referitor la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la depozitele de stocare.

(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a depozitelor de stocare, operatorul depozitului de stocare publică pe pagina sa electronică informaţii relevante şi suficient de detaliate cu privire la modul de  formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi referitor la metodologia de calcul şi structura tarifelor.

(3) În ceea ce priveşte serviciile prestate, operatorul depozitului de stocare este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii referitor la capacităţile contractate şi cele disponibile ale depozitelor de stocare cu cifrele aferente, în mod periodic și continuu și într-o formă standardizată și accesibilă.

(4) Operatorul depozitului de stocare urmează să transmită informațiile necesare în temeiul prezentei legi şi a altor acte normative în domeniu într-un mod clar, cuantificabil, accesibil și nediscriminatoriu.

(5) Fiecare operator al depozitului de stocare urmează să publice informaţii cu privire la volumul de gaze naturale existent în fiecare depozit de stocare sau în fiecare grup de depozite de stocare, în cazul în care aceasta implică acordarea accesului la sistem al utilizatorilor de sistem, fluxurile de intrare şi de ieşire, precum şi capacitățile disponibile de stocare, inclusiv cu privire la instalațiile scutite de la obligația de a acorda acces terților. Aceste informații se comunică, de asemenea, operatorului sistemului de transport care urmează să le publice consolidat, pentru fiecare sistem, definit cu ajutorul punctelor relevante. Informaţia urmează să fie actualizată cel puţin odată pe zi.

(6) În cazul în care depozitul de stocare este folosit de un singur utilizator de sistem, acesta poate să adreseze Agenţiei o cerere argumentată referitor la prelucrarea în regim de confidențialitate a datelor menționate în alin. (5) din prezentul articol. Dacă Agenţia ajunge la concluzia că cererea respectivă este justificată ținînd cont, în special, de necesitatea asigurării unui echilibru între interesul protecției legitime a secretelor profesionale, a căror dezvăluire ar putea afecta în mod negativ strategia comercială a utilizatorului de sistem, și de obiectivul de a crea o piață internă a gazelor naturale competitivă, Agenţia poate permite operatorului depozitului de stocare să nu facă publice datele menționate în alin. (5) din prezentul articol, pe parcursul unei perioade de cel mult un an.

(7) Prevederile alin. (6) din prezentul articol se aplică fără a aduce atingere obligațiilor de comunicare ale operatorului depozitului de stocare către operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie și de publicare de către aceştia a informaţiei menţionate, cu excepția cazului cînd datele cumulate sînt identice cu datele sistemului individual de stocare cu privire la care Agenţia a dat acceptul privind nepublicarea.

(8) Operatorul depozitului de stocare este obligat să păstreze documentele aferente informaţiei menţionate în prezentul articol timp de 5 ani şi să le prezinte, la cerere, autorităţilor publice, inclusiv Agenţiei şi Consiliului Concurenţei, dar şi Secretariatului Comunităţii Energetice.
CAPITOLUL VIII

ACCESUL LA REŢELELE DE GAZE NATURALE ŞI LA DEPOZITELE DE STOCARE ŞI PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT, DE DISTRIBUŢIE ŞI DE STOCARE A GAZELOR NATURALE

Articolul 55. Accesul la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

(1) Operatorul de sistem este obligat să acorde acces la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale tuturor utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, în mod transparent, obiectiv şi fără discriminare. 

(2) Accesul la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se acordă în baza tarifelor determinate în conformitate cu metodologiile de calculare a tarifelor reglementate, aprobate de Agenţie, publicate în Monitorul Oficial şi aplicate faţă de toţi utilizatorii de sistem pe principii obiective şi nediscriminatorii. 

(3)  Prevederile prezentei legi nu împiedică încheierea de contracte întreruptibile, pe termen scurt şi a contractelor de furnizare a gazelor naturale pe termen lung cu condiţia ca acestea să corespundă principiilor şi regulilor stabilite în actele normative care reglementează concurenţa.

(4)  Pentru îndeplinirea funcţiilor sale, inclusiv a celor ce ţin de transportul transfrontalier, operatorul sistemului de transport trebuie să coopereze cu operatorii de transport din ţările vecine, în conformitate cu acordurile încheiate cu aceştia.

(5) Pentru a gestiona accesul la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, operatorul de sistem are obligaţia să ţină un registru electronic în care urmează să precizeze, pentru fiecare punct de acces, identificat printr-un număr specific, toate datele necesare gestionării accesului la reţea, inclusiv datele cu privire la: identitatea persoanei cu care este încheiat contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, furnizorul existent, adresa locului de consum, debitul contractat, punctul de racordare, punctul de delimitare, presiunea în punctul de delimitare, caracteristicile echipamentului de măsurare, precum şi menţiunea cu privire la faptul dacă respectivul loc de consum este conectat sau deconectat. 

(6) Datele din registrul electronic pot fi accesate de consumatorii finali respectivi sau de furnizorii de gaze naturale, în baza acceptului în scris al consumatorului final sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final şi furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informaţia din registrul electronic.

(7) Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient la şi pentru utilizarea reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.

Articolul 56. Accesul la depozitele de stocare şi la stocarea în conductă

(1) Accesul la depozitele de stocare și la stocarea în conductă se acordă tuturor utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, în mod transparent, obiectiv şi fără discriminare. 
(2) Pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale şi pentru a organiza accesul la serviciile auxiliare, accesul la depozitele de stocare şi la stocarea în conductă se acordă în baza tarifelor reglementate, determinate şi aprobate în conformitate cu metodologia de calculare a tarifelor reglementate pentru serviciul de stocare, aprobată de Agenţie, cu respectarea principiilor stabilite în art. 99 din prezenta lege. 

(3) Regulamentul privind prestarea serviciilor de stocare a gazelor naturale se elaborează de operatorul depozitului de stocare şi se prezintă Agenţiei pentru examinare şi aprobare. Agenţia publică pe pagina sa electronică proiectul regulamentului privind prestarea serviciilor de stocare a gazelor naturale şi consultă utilizatorii de sistem şi autorităţile de resort în conformitate cu actele normative în domeniu. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina electronică a Agenţiei. Regulamentul privind prestarea serviciilor de stocare a gazelor naturale aprobat de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina electronică a Agenţiei şi a operatorilor depozitelor de stocare.
(4) Operatorul depozitului de stocare este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţia necesară pentru a asigura accesul eficient la şi utilizarea depozitului de stocare pe care îl exploatează, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.

Articolul 57. Accesul la rețelele de gazoducte în amonte

(1) Întreprinderile de gaze naturale și consumatorii finali sînt în drept să obțină accesul la rețele de gazoducte în amonte, cu excepția părţilor din aceste reţele și a instalațiilor care sînt utilizate pentru operațiuni locale de producție în locul unde se produc gazele naturale. 

(2) Pentru a asigura crearea unei pieţe de gaze naturale competitivă, precum şi pentru a preveni abuzurile de poziţie dominantă, accesul le reţelele de gazoducte în amonte se acordă în mod echitabil, deschis, şi nediscriminatoriu, ţinîndu-se cont de securitatea şi de regularitatea furnizării gazelor naturale, de capacitatea disponibilă existentă sau de capacitatea care poate fi disponibilă, de necesitatea respectării principiilor privind protecţia mediului, în conformitate cu prevederile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în conformitate cu prezenta lege. În acest context trebuie să se ţină cont de necesitatea:
a) de a fi refuzat accesul în cazuri justificate, cînd există o incompatibilitate de ordin tehnic, care nu poate fi rezolvată într-un mod acceptabil;

b) de a fi evitate dificultățile care nu pot fi depășite într-un mod acceptabil și care ar putea prejudicia producerea eficientă, curentă și viitoare, de gaze naturale, inclusiv din zăcăminte a căror fiabilitate economică este scăzută;

c) de a fi respectate necesităţile rezonabile și justificate în modul corespunzător ale proprietarului sau ale operatorului rețelei de gazoducte în amonte, cu privire la transportul și la prelucrarea gazelor naturale, precum și interesele tuturor celorlalți utilizatori ai rețelei de gazoducte în amonte sau a principalelor instalații de prelucrare și de manipulare care pot fi afectate; 

d) de a fi aplicate prevederile prezentei legi, precum şi ale Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie la acordarea licenţei de producere a gazelor naturale sau a autorizaţiei de construire a reţelelor de gazoducte în amonte.

(3) Agenţia urmează să notifice Secretariatul Comunităţii Energetice cu privire la măsurile aferente acordării accesului la reţelele de gazoducte în amonte. 

Articolul 58.  Refuzul de a acorda acces

(1) Operatorul de sistem, operatorul depozitului de stocare poate refuza accesul la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, la depozitul de stocare în cazul lipsei de capacitate pe motiv că nu există reţea de gaze naturale sau dacă reţeaua de gaze naturale existentă, depozitul de stocare existent nu dispun de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele solicitantului, precum şi în situaţia în care acordarea accesului la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale ori la depozitul de stocare îl împiedică pe operatorul de sistem, pe operatorul depozitului de stocare să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu public, stabilite în conformitate cu prezenta lege. 

(2) Operatorul reţelei de gazoducte în amonte este în drept să refuze accesul la reţelele de gazoducte în amonte în cazul în care există o incompatibilitate de ordin tehnic. 

(3) Refuzul privind accesul la reţea, la depozitul de stocare, la reţeaua de gazoducte în amonte trebuie formulat în scris de operatorul de sistem, de operatorul depozitului de stocare, de operatorul reţelei de gazoducte în amonte, cu prezentarea motivelor şi a argumentelor justificate din punct de vedere tehnic şi economic, iar, în cazul refuzului de acces la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, cu prezentarea informaţiilor pertinente despre măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor de refuz, inclusiv a măsurilor aferente dezvoltării reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi despre termenele concrete de dezvoltare a acestora. 

(4) Operatorii de sistem care refuză accesul la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, pe motiv de lipsă de capacitate, sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura accesul la reţea al solicitantului, cu condiţia ca acestea să fie justificate din punct de vedere economic, sau dacă solicitantul este dispus să suporte costul aferent măsurilor ce urmează a fi întreprinse.
(5) Operatorul sistemului de transport  nu este în drept  să refuze conectarea unui nou depozit  de stocare sau a unui producător prin invocarea de viitoare posibile limitări ale capacităților de transport disponibile sau prin invocarea faptului că va suporta costuri suplimentare pentru creșterea necesară a capacității de transport. Operatorul sistemului de transport este obligat să asigure o capacitate de intrare și de ieșire suficientă pentru racordarea noului solicitant.
(6) Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia despre orice caz în care unui participant la piaţă sau unui solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport al gazelor naturale, precum şi despre congestii, propunînd modalităţi de soluţionare a acestora. 

(7) Solicitanţii cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, la depozitul de stocare sau la reţelele de gazoducte în amonte sînt în drept să adreseze o reclamaţie Agenţiei în acest sens, în conformitate cu prezenta lege. La examinarea reclamaţiei, Agenţia verifică dacă operatorul de sistem, operatorul depozitului de stocare sau operatorul reţelei de gazoducte în amonte şi-a executat obligaţiile stabilite în prezenta lege, inclusiv cu privire la  prezentarea de informaţii pertinente despre măsurile necesare dezvoltării reţelelor de gaze naturale şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării reţelelor de gaze naturale respective, în cazul operatorilor de sistem.

Articolul 59. Derogările pentru infrastructura nouă
(1) Pentru interconexiuni sau pentru depozite de stocare noi, infrastructură nouă în sensul prezentului articol, poate fi acordată, la cerere, pentru o perioadă limitată de timp, o derogare de la art. 7 alin. (2), de la art. 23 alin. (2) şi de la     art. 55-57 din prezenta lege, dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:

a) investiția contribuie la dezvoltarea concurenței la furnizarea gazelor naturale,  precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale;

b) reieşind din gradul de risc, investiţia nu ar avea loc dacă nu se acordă o derogare;

c) infrastructura nouă este în proprietatea persoanei fizice sau juridice care este separată cel puțin în privința formei sale juridice de operatorii de sistem care exploatează rețelele de gaze naturale la care vor fi racordate interconexiunea sau depozitul de stocare;

d) tarifele urmează a fi achitate de utilizatorii infrastructurii respective; 

e) derogarea nu trebuie să fie în detrimentul concurenţei sau în detrimentul funcţionării eficiente a pieței interne a gazelor naturale ori în detrimentul funcţionării eficiente a reţelei de gaze naturale reglementate la care este racordată infrastructura nouă.

(2) Alin. (1) din prezentul articol se aplică și în cazul creșterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum și în cazul modificării acestor infrastructuri, astfel încît să fie posibilă dezvoltarea unor noi surse de alimentare cu gaze naturale.

(3) Derogarea prevăzută la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se acordă în fiecare caz în parte, prin hotărîrea Agenţiei şi urmare a deciziei autorităţii de reglementare a ţării vecine în cauză. Hotărîrea privind acordarea derogării poate acoperi capacitatea integrală sau parţială a infrastructurii noi sau pe cea a infrastructurii existente cu o capacitate majorată semnificativ. 

(4) La primirea cererii privind acordarea derogării, Agenţia notifică fără întîrziere Secretariatul Comunităţii Energetice şi Consiliul de reglementare al Comunităţii Energetice cu privire la solicitarea primită şi transmite o copie a acesteia. Consiliul de reglementare al Comunităţii Energetice, în termen de două luni, poate prezenta un aviz consultativ Agenţiei, care poate servi drept bază pentru aprobarea hotărîrii Agenţiei.     

(5) La aprobarea hotărîrii privind acordarea unei derogări, Agenţia trebuie să examineze în fiecare caz în parte necesitatea impunerii unor condiţii cu privire la  durata derogării şi a accesului nediscriminatoriu la noua infrastructură. La stabilirea acestor condiţii, Agenţia urmează să ţină cont, în special, de capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificată, de durata proiectului şi de specificul sistemului de gaze naturale. 

(6) Înainte de acordarea unei derogări, Agenţia urmează să decidă referitor la regulile şi mecanismele ce urmează a fi utilizate pentru gestionarea şi alocarea capacităţilor. În conformitate cu regulile respective, utilizatorii de sistem potenţiali urmează să indice eventualul interes în legătură cu capacitatea pe care intenţionează să o folosească înainte de alocarea capacităţii infrastructurii noi, inclusiv dacă intenţionează să o folosească pentru uz propriu. 

(7) Una din regulile privind gestionarea congestiilor urmează să instituie obligaţia de a oferi capacitatea neutilizată pe piaţă gazelor naturale, precum şi dreptul utilizatorilor infrastructurii noi de a comercializa capacităţile contractate pe piaţa secundară. La evaluarea criteriilor prevăzute la lit. a), b) şi f) alin. (1) din prezentul articol, Agenţia trebuie să ţină cont de rezultatele procedurii de alocare a capacităţilor. 

(8) Agenţia este în drept să consulte, în caz de necesitate, alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice în legătură cu aprobarea hotărîrii cu privire la acordarea derogării. Avizele primite de Agenţie se publică pe pagina electronică a Agenţiei.

(9) Agenţia aprobă hotărîrea cu privire la acordarea derogării  în cazul în care,  în termen de şase luni de la primirea solicitării, a ajuns la un acord comun cu autoritatea de reglementare a ţării vecine. Hotărîrea cu privire la acordarea derogării urmează să fie motivată, inclusiv în privinţa condiţiilor stabilite în conformitate cu  alin. (6) din prezentul articol, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina electronică a Agenţiei. 

(10) Agenţia expediază Secretariatului Comunităţii Energetice copia de pe hotărîrile cu privire la acordarea derogării sau privind respingerea cererii referitor la acordarea derogării, copia de pe cererea privind acordarea derogării, precum şi alte informaţii pertinente, care să conţină date cu privire la: 

a) motivele detaliate în baza cărora a fost acordată sau refuzată derogarea, inclusiv datele financiare care demonstrează necesitatea derogării; 

b) analiza efectuată referitor la efectul derogării asupra concurenţei şi asupra bunei funcţionări a pieţei gazelor naturale; 

c) motivele pentru perioada de timp şi cota din capacitatea totală a infrastructurii noi pentru care se acordă derogarea; 

d) rezultatul consultărilor cu autorităţile de reglementare implicate, dacă derogarea vizează o interconexiune;

e) faptul dacă infrastructura nouă contribuie la diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale.

(11) În termen de două luni din data primirii notificării în conformitate cu alin. (9) din prezentul articol, Secretariatul Comunităţii Energetice poate emite un aviz prin care să solicite Agenţiei să modifice sau să retragă hotărîrea cu privire la acordarea derogării. Acest termen  poate fi prelungit cu un termen suplimentar de două luni prin acordul comun al Secretariatului Comunităţii Energetice şi al Agenţiei, sau în cazul în care Secretariatul Comunităţii Energetice solicită informaţii suplimentare. 

(12)  În cazul în care Secretariatul Comunităţii Energetice a solicitat prezentarea de informaţii suplimentare, iar Agenţia, în termenul stabilit, nu prezintă informaţia solicitată, notificarea Agenţiei se consideră retrasă, excepţie fiind cazurile în care:

a) înainte de expirarea termenului respectiv, perioada de examinare a fost prelungită prin acordul comun al Secretariatului Comunităţii Energetice şi al Agenţiei;

b) printr-o declaraţie temeinic motivată, Agenţia a informat Secretariatul Comunităţii Energetice că aceasta consideră notificarea ca fiind completă. 

(13) În funcţie de avizul şi de recomandările Secretariatului Comunităţii Energetice, Agenţia este obligată să revoce sau să modifice hotarîrea cu privire la acordarea derogării şi să notifice despre acest fapt Secretariatul Comunităţii Energetice, în termen de o  lună de la aprobarea hotărîrii respective. 

(14) Secretariatul Comunităţii Energetice este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor care constituie secret comercial. 

(15) Hotărîrea Agenţiei şi avizul Secretariatului Comunităţii Energetice cu privire la acordarea derogării expira după doi ani din data aprobării, în cazul în care construcţia infrastructurii noi încă nu a început către acea dată, şi după cinci ani din data aprobării, în cazul în care infrastructura noua nu a fost dată în exploatare către acea dată, cu excepţia cazului în care Agenţia, Secretariatul Comunităţii Energetice decide că orice întîrziere se datorează unor impedimente majore, independente de voinţa persoanei căreia i-a fost acordată derogarea.

Articolul 60. Derogări în legătură cu angajamentele de plată
(1) În cazul în care o întreprindere de gaze naturale se confruntă sau consideră că ar putea sa se confrunte cu serioase dificultăți economice și financiare din cauza angajamentelor de plată asumate prin clauzele de tip „take-or-pay”, acceptate prin unul sau prin mai multe contracte de procurare a gazelor naturale, aceasta depune o cerere în adresa Agenţiei privind derogarea temporară de la obligaţia de acordare a accesului (în continuare – cererea privind derogarea temporară). Întreprinderea de gaze naturale depune cererea privind derogarea temporară înainte sau după refuzarea accesului la sistem. Dacă întreprinderea de gaze naturale a refuzat accesul la sistem, cererea privind derogarea temporară se prezintă fără întîrziere. Cererile privind derogarea temporară trebuie să fie însoțite de toate informațiile relevante referitor la natura și importanța problemei, precum și privind eforturile depuse de întreprinderea de gaze naturale respectivă pentru rezolvarea problemei invocate.

(2) În cazul în care, în situaţia descrisă în alin. (1) din prezentul articol, nu există soluții rezonabile alternative, Agenţia este în drept să dispună, prin hotărîre, acordarea derogării temporare de la obligaţia de acordare a accesului. Agenţia este obligată să anunţe neîntîrziat Secretariatul Comunităţii Energetice despre decizia de a acorda derogarea şi să prezinte, într-o formă agregată, toate informaţiile relevante în legătură cu decizia luată. În decursul a opt săptămîni de la data recepţionării notificării respective, Secretariatul Comunităţii Energetice emite un aviz, recomandînd Agenţiei, după caz, să modifice sau să anuleze hotătîrea privind derogarea temporară de la obligaţia de acordare a accesului.

(3) La aprobarea hotărîrii privind acordarea derogării temporare de la obligaţia de acordare a accesului, Agenţia trebuie să ţină cont, în special, de următoarele criterii:

a) obiectivul creării unei pieţe de gaze naturale nediscriminatorii, transparente şi bazate pe concurenţă;

b) necesitatea de a îndeplini obligaţiile de serviciu public şi de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

c) poziţia întreprinderii pe piaţa gazelor naturale şi situaţia concurenţială pe piaţă;

d) gradul de seriozitate al dificultăţilor de ordin economic şi financiar întîmpinate de către întreprinderile de gaze naturale, de către operatorul sistemului de transport sau de către consumatorii eligibili;

e) data semnării şi durata contractului/contractelor respective, inclusiv în ce măsură  acestea permit implementarea anumitor schimbări pe piaţa gazelor naturale;

f) eforturile depuse pentru găsirea unei soluţii privind problema invocată;

g) măsura în care, în cazul acceptării angajamentelor conform clauzelor de tip „take-or-pay” asumate prin contractele de procurare a gazelor naturale, întreprinderea de gaze naturale ar fi putut să prevadă, într-o manieră rezonabilă, luînd în considerare dispozițiile prezentei legi, posibilitatea apariției unor dificultăți serioase;

h) gradul de interconexiune a sistemului de gaze naturale cu alte sisteme de gaze naturale și gradul de interoperabilitate a acestor sisteme; 

i) efectele pe care acordarea unei derogări le-ar avea asupra aplicării corecte a dispozițiilor prezentei legi cu privire la buna funcționare a pieței gazelor naturale.

(4) Hotărîrea privind acordarea derogării temporare de la obligaţia de acordare a accesului pentru contractele de procurare a gazelor naturale care conţin clauze de tipul „take-or-pay”, încheiate înainte de 1 iulie 2006, nu trebuie să conducă la situații care să facă imposibilă găsirea unor soluţii alternative, viabile din punct de vedere economic. Se consideră că nu există  dificultăți serioase dacă vînzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garanțiilor de cerere minimă incluse în contractele de procurare a gazelor naturale care conţin clauze de tip „take-or-pay” sau dacă aceste contracte pot fi adaptate sau dacă întreprinderea de gaze naturale poate găsi soluţii alternative.

(5) Întreprinderile de gaze naturale cărora nu li s-a acordat o derogare în sensul menționat la alin. (1) din prezentul articol, nu sînt în drept să refuze sau să continue să refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plată asumate prin clauzele de tip „take-or-pay” din cadrul contractelor de procurare a gazelor naturale. În acest sens, Agenţia asigură aplicarea completă şi implementarea corectă a prevederilor care reglementează accesul terţilor şi încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, stabilite în prezenta lege.

(6) Orice hotărîre a Agenţiei privind acordarea derogării temporare de la obligaţia de acordare a accesului trebuie să fie argumentată şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articolul 61. Eliberarea avizului de racordare la reţelele de gaze naturale

(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare ce îi aparţine la reţeaua de transport sau de distribuţie a gazelor naturale a operatorului de sistem care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă. 

(2) Operatorul de sistem este obligat să elibereze solicitantului avizul de racordare în termen de  cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi după prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea. Avizul de racordare pentru  producătorii de gaze naturale şi pentru operatorii depozitelor de stocare se eliberează de operatorul de sistem în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi după prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea.

(3) Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu solicitantul la alegerea şi la realizarea celei mai avantajoase soluţii de racordare. La eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să comunice solicitantului costul estimat pentru executarea instalaţiei de racordare.

 (4) Prin avizul de racordare eliberat, solicitantul poate fi obligat să suporte doar cheltuielile privind construcţia unei instalaţii de racordare care să corespundă debitului solicitat. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de sistem a diferenţei de cheltuieli dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii. Operatorul de sistem dispune de dreptul de a majora, din surse proprii, capacitatea instalaţiei de racordare respective în cazul în care există perspectiva evidentă de apariţie a altor utilizatori de sistem care pot fi conectaţi la instalaţia respectivă. Ulterior, operatorul de sistem urmează să recupereze cheltuielile aferente majorării capacităţii instalaţiei de racordare respective de la solicitanţii în beneficiul cărora a fost majorată capacitatea instalaţiei de racordare.

(5) Operatorul de sistem este în drept să refuze eliberarea avizului de racordare doar în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 58 din prezenta lege. Se interzice operatorului de sistem să condiţioneze racordarea de transmiterea de către solicitant, cu titlu gratuit, a instalaţiilor de gaze naturale pe care le deţine cu titlu de proprietate.

Articolul 62. Proiectarea şi executarea instalaţiilor de racordare
(1) Proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare, precum şi punerea sub presiune a instalaţiei de utilizare a unui solicitant, potenţial consumator final, se efectuează de operatorul de sistem după achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare aprobat de Agenţie în condiţiile legii. Consumatorul final potenţial este în drept să angajeze altă persoană autorizată pentru proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare. Prevederile prezentului alineat se indică în mod obligatoriu în avizul de racordare eliberat solicitantului de operatorul de sistem.

(2) Instalaţiile de racordare montate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem care este responsabil de modernizarea, exploatarea şi întreţinerea acestora. Instalaţiile de racordare montate de alte persoane autorizate aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită cu titlu gratuit în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite în    alin. (3) din prezentul articol.
 (3) Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate şi de organizare juridică, care au în proprietate instalaţii de gaze naturale sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem. Activele dobîndite cu titlu gratuit nu se iau in considerare la calcularea bazei de active reglementate a operatorului de sistem, iar venitul obţinut în urma transmiterii, cu titlu gratuit, a instalaţiilor de gaze naturale menţionate se consideră venit neimpozabil. 

(4) Procedura şi condiţiile de racordare la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale a instalaţiilor de utilizare, a instalaţiilor de producere, a depozitelor de stocare se stabilesc în Regulamentul privind racordarea, elaborat de operatorul sistemului de transport, desemnat de Agenţie, în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem şi aprobat de Agenţie. La elaborarea Regulamentului privind racordarea, operatorul sistemului de transport respectiv urmează să aplice prevederile stabilite în art. 66 din prezenta lege. Regulamentul privind racordarea, aprobat de Agenţie, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe paginile electronice ale Agenţiei, ale operatorilor sistemelor de transport şi ale operatorilor sistemelor de distribuţie.

Articolul 63. Conducte directe de gaze naturale
(1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sînt în drept să alimenteze cu  gaze naturale consumatorii finali prin intermediul unor conducte directe de gaze naturale. 

(2) Orice consumator final este în drept să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător sau de către un furnizor. 

(3) Construcţia conductelor directe de gaze naturale poate fi efectuată cu condiţia obţinerii, în prealabil, a autorizaţiei pentru conducta directă de gaze naturale, eliberată de Agenţie şi, ulterior, a autorizaţiei de construire eliberată de autorităţile publice locale. 
(4) Agenţia acordă autorizaţia pentru conducta directă de gaze naturale, în conformitate cu criteriile obiective şi nediscriminatorii. Eliberarea autorizaţiei pentru  conducta directă de gaze naturale poate fi condiţionată de Agenţie de imposibilitatea sau de refuzul de acces la reţeaua de gaze naturale sau de examinarea de către Agenţie a disputelor privind accesul la reţea.
(5)  Eliberarea, prelungirea termenului, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiei pentru conducta directă de gaze naturale, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Articolul 64. Sisteme de distribuţie închise 

(1) Persoanele fizice sau juridice se alimentează cu gaze naturale printr-un sistem de distribuţie închis în condiţiile stabilite în prezentul articol.

(2) Asigurarea livrării gazelor naturale prin sistemul de distribuţie închis şi, respectiv, alimentarea cu gaze naturale a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis nu implică necesitatea obţinerii licenţei de distribuţie a gazelor naturale şi a licenţei de furnizare a gazelor naturale. 

(3) Pentru a asigura livrarea şi alimentarea cu gaze naturale a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să obţină de la Agenţie autorizaţie. Agenţia acordă autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis la solicitarea unei persoane juridice, dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
a) din motive tehnice sau de securitate specifice, procesul de exploatare sau procesul de producţie al utilizatorilor sistemului de distribuţie închis sînt integrate;

b) sistemul respectiv de distribuţie alimentează cu gaze naturale persoana care îl  deţine cu titlu de proprietate, persoana care exploatează acest sistem sau întreprinderile lor înrudite. 

(4) În vederea  obţinerii autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, solicitantul, persoană juridică, este obligat să prezinte Agenţiei copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, schema de amplasare a instalaţiilor de gaze naturale din sistemul de distribuţie închis şi informaţii cu privire la utilizatorii sistemului de distribuţie închis. 

(5) Prin intermediul sistemului de distribuţie închis pot fi alimentaţi cu gaze naturale consumatorii ale căror instalaţii de utilizare se află în zona geografică a sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de sistemul de distribuţie închis sau care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuţie închis, în condiţiile stabilite într-un regulament aprobat de Agenţie. 

(6) În cazul modificării numărului utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul sistemului de distribuţie respectiv este obligat să notifice Agenţia.

(7) Operatorul sistemului de distribuţie închis achiziţionează gaze naturale pentru consum propriu şi pentru alimentarea utilizatorilor sistemului său, după caz, pe piaţa gazelor naturale cu amănuntul.

(8) În cazul în care operatorul sistemului de distribuţie închis nu-şi execută obligaţiile stabilite prin prezenta lege, utilizatorii sistemului de distribuţie închis sînt în drept să adreseze o reclamaţie Agenţiei în conformitate cu prezenta lege. 

(9) Agenţia este în drept să retragă autorizaţia în cazul în care operatorul sistemului de distribuţie închis îşi încalcă repetat obligaţiile stabilite prin prezenta lege şi refuză să se conformeze deciziilor sau hotărîrilor Agenţiei.

(10) Eliberarea, prelungirea termenului, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Articolul 65. Raporturile juridice dintre operator şi utilizatorii sistemului de distribuţie închis

(1) Pentru alimentarea cu gaze naturale a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul este în drept să perceapă doar tariful calculat în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţie. 
(2) Agenţia elaborează şi aprobă metodologia de calculare a tarifului reglementat pentru operarea sistemului de distribuţie închis care urmează să se bazeze pe următoarele principii:

a) costul gazelor naturale furnizate se determină în baza preţului de procurare a gazelor naturale achitat furnizorului;

b) tariful pentru serviciul operatorului sistemului de distribuţie închis se determină reieşind din cheltuielile justificate ale operatorului sistemului de distribuţie închis necesare pentru întreţinerea şi exploatarea sistemului şi pentru desfăşurarea activităţii de livrare a gazelor naturale, cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în sistemul de distribuţie închis, precum şi aplicarea  unei marje rezonabile de profit care nu va depăşi 5% din valoare netă a activelor utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată. Profitul se aplică în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de antreprenoriat.
(3) La solicitarea unuia din utilizatorii sistemului de distribuţie închis, Agenţia este obligată să verifice dacă tariful aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis corespunde principiilor stabilite în metodologie. Operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să prezinte Agenţiei toate documentele necesare acesteia pentru verificarea respectării de către operator a metodologiei aprobate. În cazul în care Agenţia constată că tariful respectiv include mai multe costuri decît cele stabilite în metodologie, Agenţia urmează să aprobe prin hotărîre tariful care urmează să fie aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis în raport cu utilizatorii sistemului său. Revizuirea tarifului respectiv urmează să fie efectuată prin hotărîrea Agenţiei.  
(4) Operatorul sistemului de distribuţie închis nu este în drept să perceapă alte plăţi în legătură cu activitatea desfăşurată în baza autorizaţiei pentru sistem de distribuţie închis.  
(5) Utilizatorul sistemului de distribuţie închis este în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor. În acest caz, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să recalculeze tariful aplicat în raport cu utilizatorul respectiv şi să includă în tarif doar costurile aferente serviciului operatorului sistemului de distribuţie închis. Se interzice operatorului sistemului de distribuţie închis să împiedice în orice mod utilizatorul să-şi exercite dreptul de a schimba furnizorul. Raporturile juridice dintre operatorul sistemului de distribuţie închis, utilizatorul sistemului care a optat pentru schimbarea furnizorului şi furnizorul acestuia urmează să fie stabilite într-un regulament aprobat de Agenţie.
Articolul 66. Regulamentul privind reţelele de gaze naturale
(1) În scopul asigurării funcţionării sigure, inofensive şi stabile a reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în vederea creării condiţiilor necesare pentru prestarea utilizatorilor de sistem a serviciului de transport al gazelor naturale şi a serviciului de distribuţie a gazelor naturale în mod continuu, fiabil şi eficient, operatorii de sistem planifică, dezvoltă, modernizează, exploatează şi întreţin reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale cu respectarea cerinţelor minime de ordin tehnic şi organizatoric stabilite în Regulamentul privind reţelele de  gaze naturale, aprobat de Agenţie. 

(2) Obiectivele de bază ale Regulamentului privind reţelele de gaze naturale sînt: 

a) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a fluxurilor din reţelele de gaze naturale, inclusiv din interconexiuni; 

b) asigurarea interoperabilităţii sistemelor de gaze naturale pe criterii obiective şi nediscriminatorii;

c) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor de sistem la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 

d) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor operatorilor de sistem şi ale utilizatorilor de sistem; 

e) specificarea parametrilor tehnici ce urmează a fi respectaţi la funcţionarea reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 

f) stabilirea principiilor de planificare, dezvoltare, interconectare, exploatare, întreţinere şi de modernizare a reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 

g) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale între operatorii de sistem, precum  şi între operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem;

h) stabilirea procedurilor de exploatare a reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în regim normal, în condiţii excepţionale, de avarii, de evenimente de forţă majoră şi alte situaţii de exploatare.

(3) Schimbul de informaţii între operatorii de sistem, precum şi între operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între participanţii la piaţa gazelor naturale, cu respectarea altor norme în domeniu. 

(4) Operatorul sistemului de transport, desemnat de Agenţie, este obligat să elaboreze în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem proiectul regulamentului privind reţelele de gaze naturale şi să-l prezinte Agenţiei pentru examinare şi aprobare. În proiectul menţionat operatorul sistemului de transport urmează să includă prevederile ce stabilesc normele tehnice pentru reţelele de distribuţie a gazelor naturale, elaborate şi prezentate acestuia de operatorii sistemelor de distribuţie. 

(5) Agenţia publică pe pagina sa electronică proiectul Regulamentului privind reţelele de gaze naturale, prezentat de operatorul sistemului de transport şi consultă utilizatorii de sistem. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina electronică a Agenţiei. Regulamentul privind reţelele de gaze naturale, aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina electronică a Agenţiei şi a operatorilor de sistem.

Articolul 67. Codul reţelelor de gaze naturale
(1) În scopul asigurării şi gestionării unui acces eficient şi transparent la reţelele de gaze naturale, inclusiv în legătură cu tranzacţiile transfrontaliere, exploatarea reţelelor de gaze naturale se efectuează în conformitate cu codul reţelelor de gaze naturale. 

(2) Codul reţelelor de gaze naturale stabilesc procedurile aplicate de operatorul de sistem în scopul îndeplinirii în mod eficient a atribuţiilor  stabilite prin prezenta lege, în special, în legătură cu:

a) alocarea capacităţii şi gestionarea congestiilor;

b) asigurarea echilibrului în sistemul de gaze naturale;

c) asigurarea interoperabilităţii sistemelor de gaze naturale și schimbul de date cu alţi operatori ai reţelelor de transport a gazelor naturale.
(3) În contextul obligaţiilor asumate de Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice, operatorul sistemului de transport, desemnat de Agenţie, elaborează proiectul codului reţelelor de gaze naturale. Ceilalţi operatori de sistem sînt obligaţi să colaboreze cu operatorul  sistemului de transport respectiv în vederea elaborării codului reţelelor de gaze naturale. 

(4) Agenţia publică pe pagina sa electronică proiectul codului reţelelor de gaze naturale, prezentat de operatorii sistemelor de transport şi consultă participanţii la piaţa gazelor naturale, inclusiv utilizatorii de sistem şi autorităţile de resort în conformitate cu actele normative în domeniu. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina electronică a Agenţiei. Codul reţelelor de gaze naturale aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina electronică a Agenţiei şi a operatorilor de sistem.

Articolul 68. Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

(1) Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se evaluează în baza indicatorilor de calitate stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat de Agenţie, care reflectă continuitatea livrării gazelor naturale, parametrii de calitate a gazelor naturale livrate şi calitatea relaţiilor dintre operatorul de sistem şi utilizatorii de sistem. Agenţia stabileşte indicatori generali, care se calculează pentru operatorul de sistem, şi indicatori garantaţi, care vizează utilizatorul de sistem individual, precum şi valorile minime ale indicatorilor de calitate, care vor fi actualizate în funcţie de situaţia obiectivă din sectorul gazelor naturale şi de cerinţele utilizatorilor de sistem. 

(2) Pentru nerespectarea valorilor minime ale indicatorilor de calitate, Agenţia este în drept să reducă tarifele pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale în mărime de pînă la 5% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează a fi achitate de operatorul de sistem utilizatorilor de sistem, în conformitate cu Regulamentul  cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat de Agenţie. 

(3) Operatorul de sistem este obliga să ţină evidenţa tuturor cererilor, sesizărilor, solicitărilor legate de indicatorii de calitate a serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi să prezinte anual Agenţiei, în termenele stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, rapoarte privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale. 

(4) Operatorul de sistem este obligat să înfiinţeze şi să asigure activitatea serviciului telefonic 24/24 pentru a recepţiona sesizările utilizatorilor de sistem cu privire la calitatea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, precum şi cu privire la necesitatea înlăturării eventualelor defecte ale utilajului sau ale reţelelor de gaze naturale.  

Articolul 69. Evidenţa şi măsurarea gazelor naturale
 (1) Gazele naturale produse, livrate, inclusiv în contextul schimburilor transfrontaliere şi furnizate urmează a fi măsurate prin intermediul echipamentelor de măsurare. Echipamentele de măsurare care servesc la măsurarea fluxurilor de gaze naturale, la determinarea şi la decontarea consumurilor de gaze naturale între părţile contractante se verifică metrologic, conform Legii metrologiei, iar operatorii de sistem sînt responsabili de instalarea şi de sigilarea acestora în condițiile  stabilite în prezentul articol.

(2) Măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat de Agenţie, care se aplică în mod nediscriminatoriu producătorilor, operatorilor de sistem, operatorilor depozitelor de stocare, furnizorilor şi consumatorilor de gaze naturale şi care reglementează, în special:

a) stabilirea punctelor de măsurare şi a cerinţelor tehnice minime ale echipamentului de măsurare pentru fiecare categorie de puncte de măsurare; 

b) măsurarea volumelor şi a debitelor de gaze naturale produse, stocate, livrate, inclusiv în contextul schimburilor transfrontaliere, furnizate sau consumate, precum şi a fluxurilor transfrontaliere; 

c) definirea funcţiilor şi a obligaţiilor producătorilor, operatorilor de sistem, operatorilor depozitelor de stocare, furnizorilor şi consumatorilor de gaze naturale în legătură cu măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale; 

d) colectarea şi prezentarea de către operatorii de sistem a datelor cu privire la echipamentele de măsurare şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi menţinerii bazelor de date;  

e) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective;

f) cerinţele privind funcţionarea şi clasa de exactitate a echipamentelor de măsurare, precum şi metodele de măsurare a gazelor naturale în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în special în legătură cu modul de instalare, de verificare metrologică şi de întreţinere a echipamentului de măsurare;

g) modul de colectare, procesare, stocare şi prezentare a informaţiilor privind indicaţiile echipamentelor de măsurare solicitanţilor, inclusiv operatorilor de sistem, operatorilor depozitelor de stocare, furnizorilor şi consumatorilor finali. 

(3) Operatorii de sistem ţin evidenţa gazelor naturale utilizînd doar echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasat pe pagina electronică a Institutului Naţional de Metrologie.

(4)  Operatorii de sistem efectuează lucrările de instalare, exploatare, întreţinere şi verificare metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali racordaţi la reţelele lor de gaze naturale. 

(5) Pentru consumatorii casnici, cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare se suportă de operatorul sistemului de distribuţie din sursele incluse în tarifele pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia situaţilor în care consumatorul casnic solicită instalarea unui echipament de măsurare inteligent care permite înregistrarea orară a volumelor de gaze naturale consumate. În acest din urmă caz consumatorul casnic respectiv suportă cheltuielile de procurare, întreţinere şi înlocuire a echipamentului de măsurare respectiv.

(6) Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, înlocuirea, repararea şi întreţinerea  echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici se suportă de consumatorii noncasnici.

(7) Producătorii, operatorii depozitelor de stocare şi consumatorii finali sînt obligaţi să acorde acces reprezentanţilor operatorilor de sistem la echipamentele de măsurare care se află în limitele proprietăţii lor, în vederea exercitării funcţiilor stabilite pentru operatorii de sistem prin prezenta lege, precum şi prin regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale. 

(8) Producătorii, operatorii depozitelor de stocare şi consumatorii finali sînt obligaţi să păstreze intacte şi să nu intervină în echipamentele de măsurare şi în sigiliile aplicate asupra lor, instalate în limitele proprietăţii lor. În cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate acestuia se produce din vina consumatorului, acesta va suporta cheltuielile de dezinstalare, reparare, verificare metrologică, instalare sau de înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat.

(9) Operatorii sistemelor de distribuţie sînt în drept să instaleze la consumatorii casnici echipamente de măsurare inteligente, care permit înregistrarea orară a volumelor de gaze naturale consumate, doar după ce vor demonstra eficienţa economică a acestor măsuri şi după aprobarea acestor măsuri de către Agenţie.
Articolul 70. Întreruperi, limitări şi sistarea livrării gazelor naturale
(1) Operatorul de sistem este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru un timp cît mai scurt dacă a survenit una din următoarele împrejurări: 

a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; 

b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; 

c) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale; 

d) se efectuează racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi de întreţinere care nu pot fi executate în alt mod; 

e) s-au produs avarii ori se lichidează consecinţele lor. 

(2) În condiţiile şi termenele stabilite în  Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, operatorul de sistem avizează din timp utilizatorii de sistem despre data şi durata întreruperii prestării serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, dacă întreruperea nu este cauzată de o situaţie excepţională. 

(3) Operatorul de sistem este în drept să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale în caz de criză de combustibil, survenită la scară naţională, sau în cazul unor interese ce ţin de apărarea naţională. La dispariţia circumstanţelor care au condus la limitarea sau la întreruperea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, operatorul de sistem este obligat să reia cît mai repede prestarea serviciilor. 

(4) Operatorul de sistem nu repară prejudiciile pe care le-a cauzat prin limitarea sau întreruperea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol dacă acţiunile lor sînt conforme prevederilor alin. (1) şi (2) din prezentul articol. 

(5) Operatorul de sistem este în drept să limiteze ori să sisteze prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale în situaţiile şi condiţiile stabilite în regulamentul privind racordarea. Cu excepţiile stabilite prin prezenta lege, operatorul de sistem nu poate fi obligat să continue prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale utilizatorului de sistem care nu-şi onorează obligaţiile de plată sau care nu respectă condiţiile de prestare a acestor servicii, stabilite în Regulamentul privind racordarea.

(6) În cazul conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale sau în cazul consumului de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la reţelele de gaze naturale aparatele sau instalaţiile de gaze naturale, conectate neuatorizat, documentînd acest fapt şi cu respectarea Regulamentului privind racordarea şi a Regulamentului de furnizare a gazelor naturale.
(7) La solicitarea furnizorului operatorul de sistem este obligat să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind racordarea şi în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(8) Operatorul de sistem este obligat să reia prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, după înlăturarea de către utilizatorul de sistem a cauzelor care au condus la sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor şi după achitarea tarifului pentru reconectare.

(9) Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la reţeaua de gaze naturale instalaţiile utilizatorilor de sistem pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale şi/sau dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul. 

(10) Operatorul de sistem este în drept să limiteze sau să sisteze livrarea gazelor naturale în cazul apariţiei de situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale. Restricţiile în livrarea gazelor naturale în situaţii excepţionale trebuie aplicate cu respectarea principiilor stabilite în prezenta lege şi în alte acte normative de reglementare. Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport după consultare cu alţi operatori de transport din ţările cu care este interconectat sistemul gazelor naturale al Republicii Moldova, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii. 

CAPITOLUL IX

ALOCAREA CAPACITĂȚII ȘI PROCEDURILE
DE GESTIONARE A CONGESTIILOR

Articolul 71. Principii generale privind alocarea capacităţii

(1) Operatorul sistemului de transport şi operatorul depozitului de stocare sînt obligaţi să pună la dispoziţia participanţilor la piaţa gazelor naturale capacitatea maximă a reţelelor de transport al gazelor naturale, a depozitelor de stocare, ţinînd cont de necesitatea asigurării integrităţii sistemului de gaze naturale, a exploatării eficiente a sistemului de gaze naturale, precum şi a securităţii aprovizionării cu gaze naturale. Aceasta nu trebuie să împiedice intrarea de noi participanţi pe piața gazelor naturale și/sau să creeze bariere pentru crearea concurenţei pe piaţa gazelor naturale.
(2) Operatorul sistemului de transport, desemnat de Agenţie, în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem, operatorul depozitului de stocare sînt obligaţi să elaboreze în conformitate cu principiile stabilite în prezentul capitol şi să prezinte Agenţiei pentru aprobare proiectul regulamentului privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor şi, respectiv, proiectul regulamentului privind accesul la depozitele de stocare care să reglementeze condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv pentru schimburile transfrontaliere, la depozitele de stocare, condiţiile de alocare a capacităţilor de transport şi de stocare, precum şi gestionarea congestiilor.

(3) Agenţia publică pe pagina sa electronică proiectele regulamentelor menţionate în alin. (2) din prezentul articol, prezentate de operatorul sistemului de transport şi de operatorul depozitului de stocare şi consultă utilizatorii de sistem şi autorităţile de resort. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina electronică a Agenţiei. Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor şi Regulamentul privind condiţiile de acces la depozitele de stocare şi referitor la gestionarea congestiilor, aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina electronică a Agenţiei, a operatorului sistemului de transport şi a operatorului depozitului de stocare.

Articolul 72. Alocarea capacității și gestionarea congestiilor de către operatorul sistemului de transport 
(1) Operatorul sistemului de transport oferă participanţilor la piaţa gazelor naturale capacitatea maximă în toate punctele relevante, inclusiv la punctele de intrare în şi de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale, cu respectarea principiilor stabilite în art. 71 alin. (1) din prezenta lege.


(2) Operatorul sistemului de transport pune în aplicare mecanisme nediscriminatorii și transparente de alocare a capacității, care:

a) oferă semnale economice corespunzătoare pentru utilizarea eficientă și la nivel maxim a capacității, facilitează investițiile în infrastructuri noi și facilitează schimburile transfrontaliere de gaze naturale;

b) sînt compatibile cu mecanisme de piață, fiind în același timp flexibile și capabile să se adapteze în funcție de evoluția condițiilor pieței gazelor naturale;

c) sînt compatibile cu condiţiile de acces la rețelele de gaze naturale ale statelor membre care sînt parte a Comunităţii Energetice.

(3) În legătură cu alocarea capacităţii, operatorul sistemului de transport prestează servicii ferme şi servicii întreruptibile, cu durata de cel puţin o zi şi urmează să implementeze proceduri universale pentru nominalizare şi renominalizare, în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor. 

(4) La gestionarea congestiilor, operatorul sistemului de transport aplică proceduri nediscriminatorii și transparente, care să faciliteze livrarea gazelor naturale, inclusiv schimburile transfrontaliere de gaze naturale, desfășurate în mod nediscriminatoriu, și care au la bază următoarele principii:

a) în cazul unei congestii contractuale, operatorul sistemului de transport urmează să ofere capacitatea neutilizată pe piața principală cel puțin pe termen scurt (o zi) și în cadrul prestării unui serviciu întreruptibil; 

b) utilizatorii de sistem care doresc să revîndă sau să subînchirieze capacitatea contractată neutilizată pe piața secundară au dreptul să facă acest lucru în urma unei notificări adresată operatorului sistemului de transport în conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor.

(5) În cazul congestiilor fizice, operatorul sistemului de transport aplică mecanisme nediscriminatorii și transparente de alocare a capacității, stabilite în Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi privind gestionarea congestiilor.

(6) Operatorul sistemului de transport informează utilizatorii de sistem cu privire la situațiile în care ar putea fi afectată disponibilitatea capacității contractate. 

(7) Dacă, la îndeplinirea obligațiilor contractuale de livrare, apar dificultăți din motive legate de integritatea sistemului de gaze naturale, operatorul sistemului de transport informează utilizatorii de sistem cu privire la aceasta și caută de îndată o soluție nediscriminatorie.

(8) În cazul în care capacitatea contractată rămîne neutilizată, operatorul sistemului de transport propune această capacitate pe piața principală pe bază întreruptibilă prin intermediul unor contracte cu durată diferită, dacă această capacitate nu este oferită de utilizatorul de sistem în cauză pe piața secundară, la un preț rezonabil.

(9) Veniturile obţinute de operatorul sistemului de transport în urma alocării capacităţii întreruptibile oferite se iau în considerare la calculul tarifului pentru serviciul de transport al gazelor naturale. În caz de necesitate, Agenţia este în drept să decidă cu privire la utilizarea acestor venituri pentru efectuarea de investiţii în modernizarea sau dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale.

(10) Operatorul sistemului de transport este obligat să depună toate eforturile rezonabile pentru a oferi pe piaţă gazelor naturale cel puțin o parte a capacității neutilizate sub formă de capacitate fermă.

(11) Informaţiile aferente alocării capacităţilor de transport şi cu privire la gestionarea congestiilor se prezintă Agenţiei de operatorul sistemului de transport şi se publică pe pagina sa electronică în modul şi condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în Regulamentul privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor.

Articolul 73. Alocarea capacității și gestionarea congestiilor de către operatorul depozitului de stocare
(1) Operatorul depozitului de stocare oferă participanţilor la piaţa gazelor naturale capacitatea maximă a depozitelor de stocare, cu respectarea principiilor stabilite în art. 71 alin. (1) din prezenta lege.

(2) Operatorul depozitului de stocare pune în aplicare mecanisme de alocare a capacității nediscriminatorii și transparente, care:

a) oferă semnale economice corespunzătoare pentru utilizarea eficientă și la nivel maxim a capacității şi facilitează investițiile în infrastructuri noi;

b) sînt compatibile cu mecanisme de piață, fiind în același timp flexibile și capabile să se adapteze în funcție de evoluția condițiilor pieței gazelor naturale;

c) sînt compatibile cu condiţiile de acces la rețea.



(3) Contractele cu privire la utilizarea depozitelor de stocare trebuie să includă măsuri care să împiedice blocarea capacității neutilizate, ținîndu-se seama de următoarele principii, care se aplică în cazuri de congestie contractuală:

a) operatorul depozitului de stocare  trebuie să ofere fără întîrziere pe piața primară capacitatea de stocare neutilizată, cel puțin pe termen scurt (o zi) și în cadrul prestării unui serviciu întreruptibil;

b) utilizatorii depozitelor de sistem care doresc să revîndă capacitatea contractată pe piața secundară trebuie să aibă dreptul să facă acest lucru.



(4) Informaţiile aferente alocării capacităţilor de stocare şi cu privire la gestionarea congestiilor se prezintă Agenţiei de operatorul depozitului de stocare şi se publică pe pagina sa electronică în modul şi condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în Regulamentul privind condiţiile de acces la depozitele de stocare şi referitor la gestionarea congestiilor.
CAPITOLUL X

FOLOSIREA TERENURILOR ŞI DREPTURILE 
ASUPRA PROPRIETĂŢII UNUI TERŢ

Articolul 74. Principii generale 

(1) Terenurile proprietate publică a autorităţilor administraţiei publice locale, necesare pentru construcţia, întreţinerea, exploatarea, reabilitarea sau modernizarea reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, se transmit operatorilor de sistem în folosinţă, cu titlu gratuit.

(2) Asupra terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată, operatorii de sistem, cu acordul proprietarilor, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de construcţie, întreţinere, exploatare, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare a reţelelor de gaze naturale, beneficiază de următoarele drepturi: 

a) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau modernizării reţelelor de gaze naturale; 

b) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare pentru întreţinerea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale; 

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor de gaze naturale cu ocazia intervenţiei privind efectuarea modernizării şi a reabilitării sau pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie, revizie sau a altor lucrări de exploatare şi de întreţinere,  pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare; 

d) dreptul de a obţine restrîngerea sau sistarea unor activităţi care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurile sau anumite activităţi; 

e) dreptul de acces la terenul unde se află reţelele de gaze. 

(3) Operatorii de sistem sînt obligaţi să notifice în scris proprietarul terenurilor sau al bunurilor, care poate fi afectat ca urmare a lucrărilor la reţelele de gaze naturale, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarul este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil. 

(4) Proprietarii terenurilor pot indica o alta perioada pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, întreţinere, exploatare, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare a reţelelor de gaze naturale,  pe parcursul următoarelor 12 luni.
(5) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol, operatorii de sistem sînt obligaţi să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială. 

(6) Operatorii de sistem sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol şi să achite proprietarului de teren sau de alte bunuri, proprietate privată, despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor. 

Articolul 75. Dreptul de uz (folosinţă) asupra proprietăţii unui terţ
(1) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau modernizării reţelelor de gaze naturale se stabileşte prin contract, încheiat cu proprietarul terenului, şi se întinde pe durata executării lucrărilor. La exercitarea dreptului menţionat, operatorii de sistem, cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al imobilului, sînt în drept: 

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii, necesare executării lucrărilor; 

b) să capteze apă, în condiţiile legii; 

c) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier; 

d) să oprească ori să restrîngă activităţi ale proprietarului în măsura strict necesară executării lucrărilor menţionate. 

(2) Dreptul de uz (folosinţă) prevăzut la alin. (1) încetează la expirarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data finisării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată fără întîrziere proprietarului. 

(3) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor de gaze naturale, prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare, în scopul asigurării funcţionării lor normale, se stabileşte prin contract, încheiat cu proprietarul, şi se întinde pe toată durata de funcţionare a reţelelor de gaze naturale, iar exercitarea lui se face ori de cîte ori este nevoie pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale. În exercitarea dreptului menţionat, operatorii de sistem, cu acordul prealabil al proprietarului, sînt în drept: 

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii pentru întreţinere, revizie, reparaţie şi pentru alte intervenţii, necesare asigurării funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale; 

b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea; 

c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrîngă activităţi ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară în vederea executării activităţilor de întreţinere, revizii, reparaţii sau de alte intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale. 

Articolul 76. Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului unui terţ

(1) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului cuprinde dreptul la construcţia reţelelor de gaze naturale, precum şi de acces la reţelele de gaze naturale pentru intervenţii, reparaţii, revizii sau pentru desfăşurarea altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru efectuarea reabilitării sau a modernizării reţelelor de gaze naturale. 

(2) Servitutea se acordă în conformitate cu condiţiile stipulate în Codul civil al Republicii Moldova.

Articolul 77. Restrîngerea sau sistarea unor activităţi şi accesul la terenul unde se află reţelele de gaze naturale
(1) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de efectuare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor de gaze naturale, operatorii de sistem au dreptul să solicite  restrîngerea sau sistarea, pe durata desfăşurării lucrărilor şi a activităţilor în vecinătate. În acest caz, persoanele afectate se înştiinţează în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor. 

(2) Operatorii de sistem trebuie să exercite cu bună-credinţă şi în mod rezonabil dreptul de acces la terenul unde se află reţelele de gaze naturale. 

Articolul 78. Exproprierea 

(1) Terenurile necesare construirii, reabilitării, retehnologizării, întreţinerii şi exploatării reţelelor de gaze naturale care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi pot fi expropriate de autoritatea competentă pentru cauză de utilitate publică, cu respectarea procedurii prevăzută de Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, cu condiţia despăgubirii proprietarului terenului respectiv. 

(2) Exproprierea terenului poate avea loc doar dacă operatorii de sistem nu au reuşit să obţină dreptul de uz sau de servitute asupra terenului şi/sau dacă demonstrează că lucrările enumerate la art. 72 din prezenta lege vor împiedica substanţial folosirea ori chiar vor exclude posibilitatea folosirii de către proprietar a terenului său. 

(3) După trecere în proprietatea publică a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, terenul expropriat urmează să fie dat în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorului de sistem pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării reţelelor de gaze naturale.
Articolul 79. Zonele de protecţie 

(1) Pentru a se asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor de gaze naturale, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale, aprobat de Guvern, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor de gaze naturale. 

(2) În scopul protecţiei reţelelor de gaze naturale, persoanelor fizice şi juridice li se interzice, fără acordul operatorului de sistem: 

a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale; 

b) să efectueze săpături de orice fel ori să înfiinţeze plantaţii perene în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale; 

c) să depoziteze materiale pe căile de acces şi în zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale. 

(3) Persoanelor fizice şi juridice li se interzice; 

a) să pună pe reţelele de gaze naturale obiecte de orice fel; 

b) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente reţelelor de gaze naturale; 

c) să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua de gaze naturale;

d) să intervină în orice alt mod asupra reţelelor de gaze naturale, fără coordonarea în prealabil a acestor lucrări cu operatorii de sistem.

(4)  Se interzice emiterea autorizaţiilor de construire care permit efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale.  

(5) Operatorii de sistem sînt obligaţi să sesizeze inspectoratul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase şi să ceară încetarea lucrărilor în cazul în care constată că în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale, în termenele stabilite în Regulamentul respectiv.
CAPITOLUL XI

CONSUMATORUL  FINAL

Articolul 80. Prevederi generale
(1) Toţi consumatorii finali sînt eligibili şi au dreptul de a procura gaze naturale de la orice furnizor ales, în conformitate cu contractul de furnizare a gazelor naturale, în condiţii de accesibilitate, de continuitate şi de fiabilitate. 

(2) Orice consumator final este în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor, la alegere. Durata contractului de furnizare şi preţul gazelor naturale furnizate se negociază de furnizor şi consumatorul final în condiţii de piaţă. Furnizorii sînt obligaţi să încheie contracte pentru prestarea serviciului de transport, a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, pentru a asigura livrarea gazelor naturale pînă la locul de consum al consumatorilor finali deserviţi.

(3)  Fiecare consumator final are dreptul la alegerea liberă şi la schimbarea furnizorului, în condiţiile în care şi-a onorat obligaţiile de plată a gazelor naturale consumate către furnizorul actual, precum şi dreptul de a dispune de toate datele relevante cu privire la consumul de gaze naturale. La schimbarea furnizorului, consumatorul final nu poate fi obligat la plata vreunei taxe.

(4)  Consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici beneficiază de dreptul la furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public, în conformitate cu prezenta lege.

(5) Toţi consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licenţa, furnizorul este în imposibilitate de a furniza gaze naturale) au dreptul de a beneficia, pe o anumită perioadă de timp, stabilită în conformitate cu art. 90 din prezenta lege, de furnizarea gazelor naturale de către furnizorul de ultimă opţiune.

(6) În baza unei înţelegeri exprese consumatorul final autorizează accesul gratuit al furnizorului cu care a încheiat contract de furnizare a gazelor naturale sau cu care intenţionează să încheie contract de furnizare a gazelor naturale la datele de evidenţă a consumului său gaze naturale deţinute de operatorul de sistem. Operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie sînt obligaţi, în baza unei cereri semnate de consumatorul final, să prezinte aceste date furnizorului în cauză. Condiţiile generale care definesc modalitatea de prezentare a datelor şi procedura de acordare a accesului la date pentru furnizori şi pentru consumatorii finali se stabilesc în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. Nici consumatorii finali, nici furnizorii nu suportă costuri suplimentare pentru acest serviciu. 

(7) Consumatorii noncasnici au dreptul de a încheia în aceleaşi timp contracte de furnizare a gazelor naturale cu mai mulţi furnizori. În acest caz, unul din furnizori trebuie să-şi asume responsabilitatea de echilibrare pentru consumatorul respectiv. Condiţiile în care consumatorii noncasnici mari pot să exercite acest drept se stabilesc de Agenţie în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale. 

(8) Instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului de gaze naturale şi să afecteze furnizarea gazelor naturale către alţi consumatori finali.
(9) În cazul perturbărilor tehnice sau de altă natură în furnizarea gazelor naturale, care nu sînt cauzate de instalaţiile sale, consumatorul final este în drept să solicite eliminarea acestor perturbări în cel mai mic termen posibil, în conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate în prezenta lege, în Regulamentul  cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(10)  Întreruperile cauzate de punerea în aplicare a măsurilor de limitare a livrărilor, întreprinse în caz de perturbări pe piaţa gazelor naturale, nu sînt considerate perturbări în furnizarea gazelor naturale conform alin. (8) din prezentul articol. 

Articolul 81. Obligaţiile consumatorului final
Consumatorul final are următoarele obligaţii: 

a) să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar aparate şi utilaje care corespund normelor tehnice şi să utilizeze gazele naturale doar prin aparate omologate, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude; 

b) să achite integral plata datorată pentru gazele naturale furnizate şi penalităţile calculate, conform prevederilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată; 

c) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acţiuni menite să sustragă gazele naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicaţiilor acestuia şi să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem; 

d) să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, dacă nu are nevoie de acestea şi să achite integral furnizorului plata pentru gazele naturale consumate şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a gazelor naturale, dacă nu mai doreşte să achiziţioneze gaze naturale de la furnizorul respectiv; 

e) să asigure integritatea şi să întreţină în stare de funcţionare normală instalaţiile de gaze naturale ce-i aparţin, să nu efectueze, fără implicarea persoanelor autorizate şi fără a fi obţinut în prealabil acordul operatorului de sistem, lucrări de instalare, permutare şi de reparaţie a instalaţiilor sale de gaze naturale; 

f) să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin operatorului de sistem şi sînt situate pe proprietatea consumatorului final; 

g) să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul şi în reţelele de gaze naturale ale operatorului de sistem, amplasate pe proprietatea consumatorului final.
Articolul 82. Drepturile consumatorului final
Consumatorul final are următoarele drepturi:
a) să aibă acces la reţelele de gaze naturale de interes public şi să consume gaze naturale la parametrii de calitate;

b) să aleagă şi să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor;

c) să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea  contractului de furnizare a gazelor naturale;

d) să schimbe furnizorul  în  condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;

e) să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele de gaze naturale şi/sau din reţelele interne ale blocurilor de locuit;

f) să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 

g) să solicite sistarea furnizării gazelor naturale pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului de furnizare a gazelor naturale; 

h) să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, controlul, verificarea şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare; 

i) să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale; 

j) să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării gazelor naturale, cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau urmare a încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor prezentei legi, a contractului încheiat ori a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege;

k)  la eliberarea de către operatorul de sistem a unui nou aviz de racordare, în cazul majorării debitului contractat în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu Regulamentul privind racordarea;

l) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului. 

Articolul 83. Răspunderea consumatorului final 
(1) Consumatorul final poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin prezenta lege şi, în special:

a) pentru neachitarea consumului de gaze naturale, în termenele şi în condiţiile stabilite  în contract;

b) în cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile de gaze naturale ale operatorului de sistem, amplasate pe proprietatea consumatorului final;

c) pentru consumul de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum a gazelor naturale, neînregistrate de echipamentul de măsurare;
d) în alte cazuri în conformitate cu prevederile contractuale, potrivit Regulamentului de furnizare a gazelor naturale şi Regulamentului  privind racordarea. 

(2) În cazul neachitării consumului de gaze naturale, în termenele indicate în factura de plată, furnizorul, este în drept să aplice penalităţi în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi să solicite deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final de la reţeaua de gaze naturale, în modul şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale şi în Regulamentul privind racordarea. 

(3) Deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final de la reţeaua de gaze naturale pe motivul neachitării de către acesta a facturii de plată poate fi efectuată numai după expirarea termenului de cel puţin 10 zile de la data expirării termenului limită de achitare, indicat în factura de plată. Furnizorul, operatorul de sistem este obligat, prin factura de plată expediată consumatorului final spre achitare, să informeze consumatorul final despre posibilele consecinţe în caz de neachitare. 

(4) În cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile de gaze naturale ale operatorului de sistem, instalate pe proprietatea consumatorului final, operatorul de sistem este în drept să deconecteze instalaţiile de gaze naturale  ale consumatorului final de la reţeaua de gaze naturale şi să ceară strămutarea echipamentului de măsurare în modul şi condiţiile stabilite în Regulamentul privind racordarea. 

(5) În cazul în care se constată documentar faptul că un consumator final a consumat gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum al gazelor naturale neînregistrat de echipamentul de măsurare, consumatorul final achită contravaloarea gazelor naturale consumate, care se determină prin aplicarea sistemului pauşal.

(6)  Reconectarea la reţeaua de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final, anterior deconectate, se va efectua doar după înlăturarea de către consumatorul final a cauzelor care au condus la deconectare. Reconectarea se va efectua în termene cît mai  restrînse, însă nu mai tîrziu de 2 zile lucrătoare după înlăturarea cauzei de deconectare şi  după achitarea tarifului de reconectare.

(7)  Se interzice deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali în zilele de vineri, sîmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18:00, excepţie fiind cazurile de depistare a conectării neautorizate la reţelele de gaze naturale cînd instalaţiile de gaze naturale conectate neautorizat se deconectează odată cu depistarea acestor cazuri.

(8)  Deconectarea de la şi reconectarea la  reţeaua de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectuează de operatorul de sistem, la cererea furnizorului sau din proprie iniţiativă, în cazurile şi condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în Regulamentul privind racordarea. 

(9)  Drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem, ale furnizorului şi ale consumatorilor finali în legătură cu deconectarea de la şi reconectarea la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali se stabilesc în prezenta lege, în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în Regulamentul privind racordarea. 

(10) Fiecare operator de sistem, anual, publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la numărul consumatorilor finali care au fost deconectaţi de la reţelele de gaze naturale, motivele deconectării, precum şi alte date în conformitate cu exigenţele stabilite de Agenţie. 

Articolul 84. Protecţia consumatorilor vulnerabili 

(1)  Consumatorii vulnerabili sînt protejaţi prin politici de protecţie socială. 
(2)  Consumatorii vulnerabili pot beneficia de măsuri speciale de protecţie, în condiţiile stabilite în actele normative în domeniul protecţiei sociale. Măsurile respective nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă şi funcţionarea pieţei gazelor naturale în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege.
(3) În cazul consumatorilor vulnerabili, furnizorul poate aplica mecanisme de susţinere pentru a evita întreruperea furnizării gazelor naturale acestei categorii de consumatori, inclusiv în cazul neachitării la timp a facturilor de plată pentru gazele naturale consumate. 
CAPITOLUL XII

FURNIZAREA GAZELOR NATURALE

Articolul 85. Furnizarea gazelor naturale 
(1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează de furnizorii care deţin licenţă pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv.  

(2) Furnizorul este independent de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale  şi nu poate deţine licenţă pentru transportul, distribuţia sau stocarea gazelor naturale.
(3)  Furnizorii sînt obligaţi să furnizeze gaze naturale consumatorilor finali în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(4)  Furnizarea gazelor naturale consumatorilor eligibili se efectuează la preţuri de piaţă nereglementate, în bază de contract negociat între furnizor şi  consumatorii finali. 
(5)  Prin derogare de la prevederile alin. (4) din prezentul articol, în contextul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public furnizorii sînt obligaţi să furnizeze consumatorilor finali, la solicitare,  gaze naturale la tarife reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi şi în conformitate cu prevederile prezentei legi şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale.

(6)  Consumatorii care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licenţa, furnizorul este în imposibilitate de a furniza gaze naturale), au dreptul de a li se furniza gaze naturale de către furnizorul de ultimă opţiune, la tarife reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, pentru o perioadă limitată de timp, de cel mult 4 luni, în conformitate cu  prevederile prezentei legi şi în condiţiile  prevăzute în Regulamentul  de furnizare a gazelor naturale. 

(7)  Furnizorii achiziţionează gaze naturale pe piaţa angro a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei gazelor naturale, aprobate de Agenţie. 
(8)  Furnizorii care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public, furnizorii de ultimă opţiune  procură gaze naturale la cel mai mic preţ, asigurînd, totodată, fiabilitatea furnizării gazelor naturale către consumatorii finali sînt obligaţi să încheie, să prelungească contractele de procurare a gazelor naturale în termene rezonabile şi să le prezinte spre avizare Agenţiei cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea contractelor precedente. 

(9)  Furnizorii care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public, precum şi furnizorii de ultimă opţiune îşi îndeplinesc obligaţiile în limitele teritoriului stabilit de Agenţie şi trebuie să încheie, la solicitare, contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator final, care are dreptul la acest serviciu, în conformitate cu prezenta lege, cu respectarea Regulamentului de furnizare a gazelor naturale şi la preţurile reglementate, aprobate de Agenţie. Condiţiile şi termenele care trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public se stabilesc în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale.

(10) Termenele şi condiţiile de încheiere a contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în prezenta lege şi în  Regulamentul de  furnizare a gazelor naturale.

(11)  Furnizorii care furnizează în contextul îndeplinirii obligaţiei de serviciu public şi furnizorii de ultimă opţiune sînt în drept să vîndă gazele naturale şi în condiţii de piaţă, la preţuri negociate, cu condiţia ţinerii contabilităţii separate pentru fiecare tip de furnizare. 
Articolul 86. Funcţiile şi obligaţiile furnizorului
(1) La desfăşurarea activităţii sale, furnizorul este obligat să respecte prevederile prezentei legi  şi actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege, precum şi să asigure continuitatea furnizării gazelor naturale la parametrii de calitate stabiliţi şi în conformitate cu clauzele contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii finali.
(2) Fiecare furnizor este obligat să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali, astfel încît ultimii să primească toate informaţiile necesare, care să le permită să facă uz de drepturile care le sînt consfinţite prin lege şi prin alte acte normative în domeniu, inclusiv prin actele de reglementare aprobate de Agenţie, în special: 

a) informaţii privind preţurile practicate, precum şi privind clauzele contractuale standard, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale şi alte informaţii relevante;

b) informaţii privind modalităţile de plată în termen, referitor la posibilele consecinţe în cazul neachitării, a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum şi privind situaţiile în care furnizorul este în drept să perceapă plata preventivă pentru gazele naturale furnizate consumatorilor finali; 

c) informaţii privind procedura de schimbare a furnizorului, despre dreptul consumatorilor finali de a schimba furnizorul necondiţionat şi fără perceperea unei taxe, precum şi referitor la dreptul consumatorului final de a primi o factură finală de achitare a plăţii pentru gazele naturale consumate, în termen de cel mult două saptămîni, după schimbarea furnizorului; 

d) informaţii despre modalităţile de soluţionare pe cale extrajudiciară a eventualelor neînţelegeri cu consumatorii finali, referitor la compensaţiile ce urmează a fi achitate consumatorilor finali, precum şi privind termenele de soluţionare a reclamaţiilor parvenite de la consumatorii finali; 

e) informaţii despre modalităţile în care furnizorul urmează să comunice consumatorilor finali datele cu privire la consumul real de gaze naturale şi la costuri reale;

f) informaţii cu privire la furnizarea lor a gazelor naturale conform parametrilor de calitate stabiliţi, precum şi referitor la drepturile de care dispun în calitate de consumatori mici sau în calitate de beneficiari ai serviciului de furnizare de ultimă opţiune; 

g) alte informaţii în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul de furnizare a gazelor naturale.

(3) Informaţiile enumerate în alin. (2) din prezentul articol urmează a fi publicate şi pe pagina electronică a furnizorilor şi ajustate periodic în cazul modificării legislaţiei. 

(4)  Furnizorii care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public şi furnizorii de ultimă opţiune sînt obligaţi să înfiinţeze şi să asigure funcţionarea unui serviciu telefonic, precum şi să asigure ca centrele de deservire a consumatorilor finali să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămînă, iar cel puţin o zi pe săptămînă să fie deschise pînă la ora 20:00. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele furnizorului, şi de posibilitatea de a conlucra cu operatorii de  reţea pentru a soluţiona problemele abordate de consumatorii finali, iar prezentarea informaţiilor solicitate, gestionarea cererilor şi a reclamaţiilor consumatorilor finali, fixarea întîlnirilor cu reprezentanții furnizorului trebuie să fie posibilă, inclusiv prin telefon şi prin posta electronică.   

(5) Furnizorul este obligat să ofere consumatorilor finali posibilitatea de a achita consumul de gaze naturale prin mai multe modalităţi de plată, aplicate faţă de consumatorii finali în mod nediscriminatoriu. Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile privind plata urmează a fi argumentată din punctul de vedere al costurilor furnizorului. Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor finali plata preventivă, conform estimărilor bazate pe consumul probabil, cu aplicarea de criterii echitabile, stabilite în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale, inclusiv în cazul în care consumatorul se află în procedura de insolvabilitate. 

(6) Fiecare furnizor facturează gazele naturale în baza unei facturi de plată, emise cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul include în factura pentru gazele naturale furnizate şi costurile suportate în legătură cu prestarea lui a serviciilor de transport, de distribuţie a gazelor naturale. Furnizorul poate include în factura de furnizare a gazelor naturale si alte taxe în conformitate cu legea şi cu Regulamentul de furnizare a gazelor naturale.

(7) Furnizorul este obligat să indice în factura de plată şi în materialele promoţionale, puse la dispoziţia consumatorilor finali: 

a) informaţii cu privire la contribuţia fiecărei surse de gaze naturale în structura totală utilizată de furnizor la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale; 

b) informaţii cu privire la dreptul consumatorilor de a soluţiona pe cale extrajudiciară neînțelegerile cu furnizorul, precum şi termenele în care este în drept să conteste decizia furnizorului.

(8) Furnizorul este obligat să indice în factura de plată, în materiale promoţionale informaţia cu privire la consumul de gaze naturale a  consumatorului final,  astfel încît acesta să aibă posibilitatea să-şi regularizeze propriul consum de gaze naturale, referitor la preţurile aplicate, precum şi cu privire la costul gazelor naturale consumate. Informaţia respectivă se comunică la intervale de timp corespunzătoare, reieşind din capacitatea echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali şi ţinînd cont de periodicitatea de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi de raportul eficacitate-costuri al acestor măsuri. Se interzice furnizorului să perceapă de la consumatorii finali plăţi suplimentare pentru acest serviciu. 

(9) Anual, fiecare furnizor este obligat să elaboreze şi să publice pe pagina sa electronică un program de acţiuni referitor la acordarea asistenţei consumatorilor finali privind: realizarea obligaţiunilor contractuale, prevenirea suspendării furnizării gazelor naturale, sprijinirea furnizării gazelor naturale consumatorilor finali în locuri depărtate de centrele urbane, precum şi referitor la promovarea eficienţei energetice.

(10)  Anual, pînă la 30 aprilie, fiecare furnizor întocmeşte şi prezintă Agenţiei un raport privind activitatea sa din anul precedent. Raportul respectiv se publică şi pe pagina electronică a furnizorului.

(11)  Fiecare furnizor este obligat să întreprindă măsurile necesare în vederea oferirii asistenţei şi a protejării intereselor consumatorilor finali, precum şi în legătură cu examinarea plîngerilor acestora în mod eficient, inclusiv pentru soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară. 

(12)  Furnizorul este obligat să exercite şi alte funcţii, să îndeplinească alte obligaţii stabilite prin prezenta lege şi prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege.

Articolul 87. Contractul de furnizare a gazelor naturale
(1) Furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali se efectuează numai în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale, încheiat între furnizor şi consumatorul final, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul de furnizare a gazelor naturale.

(2) Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele: 

a) denumirea şi adresa furnizorului;
b) obiectul contractului, parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate;
c) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate despre preţurile în vigoare;
d) cazurile şi condiţiile de întrerupere a furnizării gazelor naturale, de deconectare sau de reconectare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali;
e) durata contractului, cazurile şi modalitatea de prelungire, modificare, suspendare şi reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale, inclusiv să prevadă expres dreptul consumatorilor finali de a rezilia contractul, în mod unilateral şi gratuit;
f)  prevederi referitor la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la majorarea preţului de furnizare a gazelor naturale înainte de aplicarea acestuia; 

g) tipurile de servicii de întreţinere oferite, în cazul în care sînt oferite;
h) termenele de plată, modalităţile de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul de gaze naturale, precum şi măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării de către consumatorul final a obligaţiilor contractuale;
i) eventualele compensaţii şi modalităţi de rambursare care se aplică în cazul în care furnizorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate sau dacă furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu întîrziere sau în mod defectuos;

j) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a neînţelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;

k) drepturile şi obligaţiile furnizorului şi ale consumatorului final, inclusiv informaţii cu privire la gestionarea recomandărilor.
(3) Condiţiile contractuale trebuie să fie echitabile şi urmează să fie prezentate potenţialului consumator final, în prealabil, înainte de încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. În cazul în care contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie prin intermediari, consumatorul final urmează să fie notificat cu privire la condiţiile contractuale înainte de încheierea contractului. 

(4) Furnizorul este obligat să elaboreze şi să publice pe pagina electronică şi să comunice prin utilizarea altor metode transparente clauzele contractuale standard ale contractului de furnizare a gazelor naturale, propus pentru negocieri consumatorilor finali. Clauzele contractuale standard urmează a fi elaborate în conformitate cu prezenta lege, precum şi potrivit Regulamentului de furnizare a gazelor naturale. Clauzele contractuale standard pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. Furnizorul şi consumatorul final pot prevedea în contractul de furnizare a gazelor naturale posibilitatea reducerii volumului de gaze naturale în anumite perioade de timp ale zilei. Clauzele contractuale obligatorii ce urmează a fi introduse în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat în legătură cu furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public şi în legătură cu furnizarea de ultimă opţiune se aprobă de Agenţie. 

(5) Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să fie elaborat cu utilizarea unui limbaj clar, inteligibil şi neechivoc. Se interzice furnizorului să oblige consumatorii finali la prezentarea de documentaţie contractuală excesivă, să instituie în sarcina consumatorilor finali obligaţii administrative excesive, precum şi să recurgă la practici de vînzare incorecte sau înşelătoare. Se interzice furnizorului să introducă în contract clauze care să interzică sau sa condiţioneze schimbarea furnizorului de către consumatorul final respectiv, precum şi să perceapă de la consumatorul final taxă pentru rezilierea contractului.  Clauzele contractuale care conţin asemenea prevederi sînt nule de drept.

(6) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie dacă instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final sînt racordate la reţelele de gaze naturale, cu respectarea normelor de siguranţă. Instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului de gaze naturale şi să împiedice furnizarea gazelor naturale către alţi consumatori.
(7) Furnizorul care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public, furnizorul de ultimă opţiune este obligat să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator final care a îndeplinit sau care întruneşte condiţiile de încheiere a contractului, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(8) Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de gaze naturale, consumatorii finali plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. La solicitarea consumatorilor finali, furnizorii vor renegocia cuantumul penalităţii stabilite în contractele de furnizare încheiate cu toţi consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit.
(9) Furnizorul poate solicita operatorului de sistem deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali doar în cazurile şi cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(10) Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre propunerea de a modifica contractul de furnizare a gazelor naturale, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, precum şi despre faptul că acesta din urmă este în drept să nu accepte modificarea sau să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în caz de dezacord. Furnizorul este obligat, în mod direct, transparent şi inteligibil, să notifice consumatorii finali despre orice majorare a preţurilor, nu mai tîrziu de sfîrşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării.

(11) Cu excepţia cazurilor de neachitare de către consumatorul final a facturilor pentru gazele naturale, furnizorul poate rezilia în mod unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale cu condiţia expedierii consumatorului final a notificării prealabile cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte. Furnizorul care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public, furnizorul de ultimă opţiune este în drept să suspende sau să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale numai în cazurile şi cu respectarea condiţiilor stabilite în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale.

(12) Furnizorul este obligat să depună toată diligenţa pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară a neînţelegerilor aferente executării contractului de furnizare a gazelor naturale şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor consumatorilor finali. 

Articolul 88. Procedura  de schimbare a furnizorului 

(1) Orice consumator final este eligibil şi are dreptul să-şi schimbe furnizorul. Procedura de schimbare a furnizorului de către consumatorii finali se stabileşte într-un regulament aprobat de Agenţie. Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului reglementează în special: 

a) etapele procedurii de schimbare a furnizorului; 

b) condiţiile care trebuie îndeplinite de către furnizorul nou; 

c) drepturile şi obligaţiile furnizorului nou în raport cu celelalte părţi implicate în procesul de schimbare a furnizorului; 

d) drepturile şi obligaţiile furnizorului actual în contextul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale; 

e) drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem care exploatează reţelele de gaze naturale la care sînt racordate instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final; 

f) drepturile şi obligaţiile consumatorului final care iniţiază procedura de schimbare a furnizorului;

g) modalităţile de soluţionare a obligaţiilor financiare anterioare ale consumatorilor finali.

(2) Schimbarea furnizorului se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice, în baza unei cereri depuse de consumatorul final. Procedura de schimbare a furnizorului poate fi gestionată de consumatorul final sau  de furnizorul nou, în baza procurii de reprezentare a consumatorului final, întocmită cu respectarea prevederilor Codului civil.

(3) În cazul schimbării furnizorului, operatorul de sistem este obligat, la solicitarea consumatorului final, să încheie cu acesta sau cu furnizorul nou, contract pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul         (-urile) de consum indicate de consumatorul final. Pentru consumatorul final care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”. 

(4) Furnizorul actual este obligat să furnizeze gaze naturale unui consumator final care a iniţiat procedura de schimbare a furnizorului pînă la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Se interzice furnizorului actual, precum şi operatorului de sistem să perceapă de la consumatorii finali plăţi pentru schimbarea furnizorului, pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, a contractelor pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, a contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale sau să împiedice în vreun mod derularea procedurii de schimbare a furnizorului de către consumatorul final.

(5) Echipamentul de măsurare, montat la locul (-urile) de consum al(e) consumatorului noncasnic care solicită schimbarea furnizorului, trebuie să permită înregistrarea orară a consumului de gaze naturale şi sa corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale. În situaţia în care echipamentul de măsurare instalat la locul de consum al consumatorului noncasnic, pentru care se schimbă furnizorul, nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale sau dacă nu permite înregistrarea orară a consumului de gaze naturale, echipamentul de măsurare se înlocuieşte de către consumatorul noncasnic, din contul său, pînă la iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului.

(6)  Furnizorul actual este obligat să expedieze consumatorului final o factură finală, de plată, în termen de cel mult două săptămîni de la schimbarea furnizorului, în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare expediate lui de operatorul de sistem. Eventualele litigii ce survin între furnizorul actual, furnizorul nou şi operatorul de sistem în legătură cu schimbarea furnizorului  se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată. Orice litigiu dintre furnizorul actual şi consumatorul final care nu ţine de achitarea plăţii pentru furnizarea gazelor naturale, nu suspendă procedura de schimbare a furnizorului şi punerea în aplicare a unui nou contract de furnizare a gazelor naturale.

(7) Operatorul de sistem şi furnizorii ţin evidenţă separată a reclamaţiilor referitoare la schimbarea furnizorului şi raportează, trimestrial, Agenţiei în legătură cu aplicarea şi respectarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului, inclusiv cu privire la reclamaţiile parvenite de la consumatorii finali în contextul schimbării furnizorului.  

Articolul 89. Furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public 

(1) Consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici au dreptul de a fi aprovizionaţi cu gaze naturale de către furnizorii cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public la parametrii de calitate stabiliţi, la tarife rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor comparabile, în conformitate cu termenele şi cu condiţiile stipulate în prezenta lege şi în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(2) În limitele teritoriului autorizat prin licenţă pentru un operator de distribuţie, Agenţia poate impune unui sau mai multor furnizori obligaţia de serviciu public de a furniza gaze naturale consumatorilor finali specificaţi în   alin. (1) din prezentul articol. 

(3) Drepturile şi obligaţiile furnizorului care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public,  precum şi termenele şi condiţiile în care urmează să fie furnizate gazele naturale consumatorilor specificaţi în alin. (1) din prezentul articol se stabilesc în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(4) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorii care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public elaborează şi prezintă Agenţiei raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent în legătură cu furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a furnizorului respectiv.

Articolul 90. Furnizarea de ultimă opţiune 

(1) Consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licenţa, furnizorul este în imposibilitate de a furniza gaze naturale) au dreptul de a li se furniza gaze naturale, pentru o anumită perioadă de timp, de către furnizorul,  care are obligaţia de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opţiune. 
(2)  Prin hotărîrea aprobată în temeiul art. 11 din prezenta lege, Agenţia poate impune unui sau mai multor furnizori obligaţia de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opţiune. În eventualitatea survenirii circumstanţelor invocate în alin. (1) din prezentul articol, furnizorul de ultimă opţiune furnizează gaze naturale pentru consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul, în condiţii reglementate şi la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Agenţia este în drept să impună obligaţia de furnizare de ultimă opţiune furnizorilor care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public.

(3) Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza gaze naturale este obligat să notifice Agenţia în conformitate cu prevederile stabilite în art. 15 alin. (7)-(8) din prezenta lege. 
(4)  La primirea notificării, Agenţia identifică furnizorul de ultimă opţiune care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului în care se află locurile de consum ale consumatorilor finali respectivi şi aprobă hotărîrea privind asigurarea furnizării de ultimă opţiune consumatorilor finali deserviţi de furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza gaze naturale. Furnizorul de ultimă opţiune preia consumatorii finali, în baza hotărîrii Agenţiei, fără prezentarea unei cereri speciale de către consumatorii finali respectivi. 

(5)  Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza gaze naturale este obligat să notifice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte operatorul de sistem care deserveşte consumatorii săi finali cu privire la data încetării furnizării gazelor naturale, precum şi despre trecerea acestora la furnizorul de ultimă opţiune desemnat de Agenţie. 

(6)  Operatorul de sistem prezintă Agenţiei şi furnizorului de ultimă opţiune, în termen de 5 zile lucrătoare din data notificării primite în conformitate cu alin. (5) din prezentul articol, informaţii despre consumatorii finali care urmează să fie preluaţi de furnizorul de ultimă opţiune. 

(7)  Procedura cu privire la ieşirea unui furnizor de pe piaţa gazelor naturale, indiferent de forma sau de cauzele ieşirii, precum şi referitor la transmiterea consumatorilor finali furnizorului de ultimă opţiune se stabileşte în Regulile pieţei gazelor naturale. 

(8)  Furnizorul de ultimă opţiune furnizează gazele naturale consumatorilor finali pentru o perioadă de cel mult 4 luni. Pînă la expirarea perioadei de 4 luni, consumatorii finali ai furnizorului de ultimă opţiune sînt obligaţi să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale la prețuri negociate sau un contract de furnizare a gazelor naturale în contextul  prevederilor art. 89 din prezenta lege. În cazul în care un consumator final nu îndeplineşte această cerinţă, la solicitarea furnizorului de ultimă opţiune,  operatorul de sistem este obligat să deconecteze la cererea furnizorului de ultimă opţiune instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, după notificarea prealabilă expediată consumatorului final cu 15 zile calendaristice înainte. 

(9)  În cazul furnizării  de ultimă opţiune, contractul de furnizare a gazelor naturale se consideră ca fiind încheiat începînd cu ziua în care furnizarea fizică este stabilită şi asigurată către consumatorul final, indiferent dacă respectivul consumator final a depus sau nu cererea privind furnizarea gazelor naturale, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(10) Furnizorul de ultimă opţiune pune la dispoziţia consumatorului final contractul de furnizare a gazelor naturale, în scris, în termen de cel mult 8 zile calendaristice din data începerii furnizării de ultimă opţiune. 

(11) Furnizorul de ultimă opţiune este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final care nu a efectuat plata pentru gazele naturale furnizate. 

(12) Drepturile şi obligaţiile furnizorului de ultimă opţiune,  precum şi termenele şi condiţiile în care urmează să fie asigurată furnizarea de ultimă opţiune se stabilesc în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. 

(13)  Furnizorul de ultimă opţiune este obligat să ţină evidenţă separată pe categorii de consumatori şi să întocmească rapoarte separate pentru furnizarea de ultimă opţiune. 

(14) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorii de ultimă opţiune elaborează şi prezintă Agenţiei raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent în calitate de furnizor de ultimă opţiune. Raportul respectiv trebuie să conţină informaţii cu privire la: numărul consumatorilor finali care au beneficiat de furnizarea de ultimă opţiune, volumul gazelor naturale furnizate, precum şi durata medie de furnizare a gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiei de serviciu public de furnizare de ultimă opţiune  şi se publică pe pagina electronică a furnizorului de ultimă opţiune. 

Articolul 91. Păstrarea şi  prezentarea informaţiei de către furnizor

(1) Furnizorul este obligat să păstreze timp de cel puţin 5 ani şi să prezinte, la solicitare Agenţiei, Consiliului Concurenţei, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi Secretariatului Comunităţii Energetice, informaţii şi documente cu privire la contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii angro, cu operatorii de sistem şi cu operatorii depozitelor de stocare. 

(2) Aceste informaţii trebuie să conţină detalii privind caracteristicile tranzacţiilor corespunzătoare, precum normele privind durata, furnizarea, decontarea, cantitatea, datele şi orele de executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele de identificare ale consumatorilor angro, ale operatorilor de sistem şi ale operatorilor depozitelor de stocare, în cauză, precum şi detaliile specifice ale tuturor contractelor de furnizare a gazelor naturale. 

(3) Agenţia poate decide să prezinte participanţilor la piaţa gazelor naturale o parte din aceste informaţii, cu condiţia nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată cu privire la anumiţi participanţi la piaţa gazelor naturale sau referitor la unele tranzacţii de pe piaţa gazelor naturale.

CAPITOLUL XIII

PIAŢA GAZELOR NATURALE
Articolul 92.  Principii generale 

(1) Toate tranzacţiile de vînzare-cumpărare a gazelor naturale, a altor produse conexe se efectuează pe piaţa gazelor naturale, care este compusă din piaţa angro a gazelor naturale şi piaţa gazelor naturale cu amănuntul.

(2) Dreptul de participare la piaţa gazelor naturale aparţine tuturor producătorilor, furnizorilor şi consumatorilor, care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa gazelor naturale din Republica Moldova. 

(3) Funcţionarea pieţei gazelor naturale, precum şi reglementarea drepturilor şi a obligaţiilor participanţilor la piaţa  gazelor naturale se efectuează în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei gazelor naturale.

(4) Operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii depozitelor de stocare sînt participanţi specifici ai pieţei gazelor naturale şi sînt în drept să participe pe piaţa gazelor naturale numai în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în  Regulile pieței gazelor naturale.

(5) Operatorii sistemelor de transport, în limitele funcţiilor stabilite, prezintă Agenţiei informaţia necesară ce ţine de activitatea pe piaţa gazelor naturale şi informează Agenţia cu privire la orice încălcări depistate sau potenţiale din partea participanţilor la piaţa gazelor naturale.
(6) Anual, pînă la 1 martie, Agenţia elaborează şi publică raportul privind piaţa gazelor naturale, care trebuie să conţină informaţii detaliate cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţei gazelor naturale, referitor la activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale, precum şi informații privind tendinţele evoluţiilor înregistrate pe piaţa gazelor naturale. Raportul Agenţiei privind piaţa gazelor naturale se publică pe pagina electronică a Agenţiei.

Articolul 93. Deschiderea şi reciprocitatea
(1) Toţi consumatorii finali sînt eligibili şi au dreptul la libera alegere a furnizorului şi la schimbarea furnizorului.

(2) La deschiderea pieţei de gaze naturale, contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate cu un consumator eligibil al unui stat-membru al Comunităţii Energetice se consideră valabile în cazul în care consumatorul respectiv este declarat eligibil atît în statul din care provine, cît şi în statul în care achiziţionează gaze naturale. 

Articolul 94. Piaţa angro a gazelor naturale

(1) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a gazelor naturale, inclusiv tranzacţiile de import sau export, tranzacţiile de vînzare-cumpărare a capacităţilor de interconexiune, a altor produse conexe la care participă producătorii, operatorii sistemelor transport, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorii depozitelor de stocare şi furnizorii, se efectuează pe piaţa angro a gazelor naturale.

(2)   Piaţa angro a gazelor naturale este organizată şi funcţionează în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulile pieţei gazelor naturale.

(3) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare se efectuează de către participanţii la piaţa gazelor naturale în bază de contracte bilaterale, care se formează în baza cererii şi ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale sau în baza negocierilor. Participanţii sînt în drept să se angajeze în tranzacţii bilaterale, inclusiv în tranzacţii bilaterale de export al gazelor naturale sau de import al gazelor naturale, cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei gazelor naturale. 

(4)  Tranzacţiile de vînzare-cumpărare se desfăşoară în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.

Articolul 95. Piaţa gazelor naturale cu amănuntul

(1) Pe piaţa gazelor naturale cu amănuntul se efectuează tranzacţiile de vînzare-cumpărare a gazelor naturale dintre furnizori şi consumatorii finali în vederea satisfacerii consumului propriu al acestora.

(2) Pe piaţa gazelor naturale cu amănuntul tranzacţiile de vînzare-cumpărare se efectuează  în conformitate cu contractele de furnizare a gazelor naturale, încheiate între furnizori şi consumatorii finali. 

(3) Pe piaţa cu amănuntul furnizorii vînd gaze naturale consumatorilor eligibili la preţuri negociate, în baza contractelor bilaterale încheiate cu aceştia. Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a gazelor naturale pe piaţa cu amănuntul se desfăşoară în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.

(4) În contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, furnizorii specificaţi în art. 89 din prezenta lege şi furnizorii de ultimă opţiune furnizează consumatorilor finali gaze naturale la preţuri reglementate, aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege. 
Articolul 96. Regulile pieţei gazelor naturale 

(1)  Principiile, modul de organizare şi de funcţionare a pieţei gazelor naturale se definesc în regulile pieţei gazelor naturale aprobate de Agenţie. 

(2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale constau în crearea cadrului legal adecvat pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare cu respectarea principiilor de transparenţă, de publicitate şi de nediscriminare, precum şi în asigurarea prestării serviciilor de sistem în bază de criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.

(3) Regulile pieţei gazelor naturale reglementează în special:

a) structura pieţei gazelor naturale; 

b) procedurile, principiile şi standardele de organizare şi de funcţionare a pieţei gazelor naturale, în funcţie de modelul pieţei gazelor naturale aplicat; 

c) tipurile de contracte încheiate pe piaţa gazelor naturale şi clauzele obligatorii ce urmează a fi introduse în contractele încheiate pe piaţa contractelor bilaterale reglementată; 

d) metodele de calcul a fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale, a volumelor de gaze naturale procurate de participanţii la piaţa gazelor naturale în conformitate cu contractele încheiate, de evidenţă a cantităţii de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport al gazelor naturale.

e) procedurile şi metodele de evidenţă a tranzacţiilor efectuate pe piaţa gazelor naturale; 

f) procedura de efectuare a notificărilor fizice de către participanţii la piaţa gazelor naturale;

g) procedurile şi metodele aferente stabilirii şi menţinerii bazei de date pentru necesităţile pieţei gazelor naturale; 

h) procedurile şi metodele aferente achiziţiei serviciilor de sistem şi cele aferente achiziţiei gazelor naturale pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 

i) drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţă gazelor naturale, inclusiv obligaţiile participanţilor la piaţă gazelor naturale în legătură cu echilibrarea;

j) metodele de calculare a dezechilibrelor cantitative provocate de participanţii la piaţa gazelor naturale şi a decontărilor financiare pentru dezechilibrele provocate pe piaţa gazelor naturale; 

k) alte aspecte necesare pentru organizarea şi funcţionarea pieţei gazelor naturale. 

Articolul 97. Promovarea şi monitorizarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale 

(1) Agenţia asigură crearea condiţiilor necesare pentru o concurenţă efectivă pe piaţa gazelor naturale şi pentru dezvoltarea acesteia, inclusiv prin promovarea în actele sale normative de reglementare a principiilor de echitate, transparență şi nediscriminare, şi monitorizează piaţa gazelor naturale, precum şi efectuează controale pentru depistarea în timp util a abuzurilor pe piaţă gazelor naturale.

(2) Pentru îndeplinirea funcţiilor stabilite în alin. (1) din prezentul articol,  Agenţia efectuează, cel puţin la fiecare doi ani, studiu de piaţă, în baza rezultatelor căruia stabileşte măsuri necesare şi proporţionale pentru promovarea unei concurenţe eficiente pe piaţă gazelor naturale şi, pe cale de consecinţă, pentru crearea premiselor necesare funcţionării unei pieţe eficiente a gazelor naturale. 

(3) Studiul de piaţă se efectuează în baza hotărîrii Agenţiei şi cuprinde următoarele. 

a) descrierea şi obiectul pieţii gazelor naturale; 

b) evaluarea nivelului de eficienţă, de concurenţă şi de transparenţă pe piaţa gazelor naturale şi evaluarea cantitativă a concentraţiei pe piaţa gazelor naturale, inclusiv prin aplicarea de indicatori de concentrare a pieţei stabiliţi în Regulile pieţei gazelor naturale; 

c) indicii privind întreprinderile de gaze naturale care deţin poziţie dominantă pe piaţa gazelor naturale; 

d) concluziile studiului de piaţă, care vor include rezultatele investigaţiilor şi măsurile necesare de a fi luate pentru asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa gazelor naturale. 

(4) În legătură cu efectuarea studiului de piaţă, Agenţia iniţiază consultări publice în conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate în Legea privind transparenţa în procesul decizional. Comentariile primite în timpul consultărilor publice se reflectă în raportul Agenţiei. 

(5) Orice studiu de piaţă iniţiat va fi efectuat în cel mai eficient mod, în termen de pînă la patru luni de la data aprobării hotărîrii corespunzătoare de către Agenţie.  În caz de necesitate, acest termen poate fi prelungit de Agenţie, în mod rezonabil şi justificat pentru o perioadă de cel mult patru luni.  Studiul de piaţă se finalizează prin adoptarea hotărîrii Consiliului de administrație al Agenţiei, în care se reflectă rezultatele obţinute în urma studiului efectuat şi măsurile necesare de a fi luate pentru funcţionarea normală a pieței şi pentru dezvoltarea concurenţei loiale pe piaţa gazelor naturale.

(6)  Agenţia este în drept să iniţieze la cererea unui participant la piaţa gazelor naturale, la sesizarea unui organ specializat al administraţiei publice centrale, a unei autorităţi publice sau la cererea unui participant la piaţa gazelor naturale investigaţii pe piaţa gazelor naturale. 

(7) Investigaţia Agenţiei  se  efectuează în cel mai eficient mod în timp de 4 luni, termen care poate fi prelungit în baza hotărîrii motivate a Agenţiei pentru cel mult 4 luni. Rezultatele investigaţiei se reflectă într-o hotărîre a Agenţiei în care se reflectă circumstanţele constatate şi decizia aprobată de Consiliul de administraţie, inclusiv privind suspendarea temporară sau retragerea licenţei unui participant la piaţa gazelor naturale sau privind suspendarea participării acestuia, temporar sau definitiv, pe piaţa gazelor naturale. Dacă în urma investigației sînt depistate semne de încălcare a legislației concurențiale, Agenția comunică acest fapt Consiliului Concurenței. 

(8) Raportul Agenţiei privind aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţa gazelor naturale, precum şi hotărîrile privind investigaţiile efectuate pe piaţa gazelor naturale se publică pe pagina electronică a Agenţiei. 

Capitolul XIV
REGLEMENTAREA PREŢURILOR, A TARIFELOR 
ŞI SEPARAREA CONTABILITĂŢII

Articolul 98. Preţuri şi tarife aplicate în sectorul gazelor naturale 

(1) În sectorul  gazelor naturale se aplică următoarele preţuri şi tarife:

a) preţuri negociabile, rezultate din cerere şi ofertă pe pieţele de gaze naturale;

b) preţuri şi tarife reglementate.

(2) La categoria de preţuri şi tarife reglementate se atribuie:

a) tarife reglementate pentru  serviciul  de transport al gazelor naturale, inclusiv tarifele de tip intrare şi ieşire;

b) tarifele reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de presiune a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale;

c) tarifele reglementate pentru serviciul de stocare a gazelor naturale;

d) preţurile reglementate pentru furnizarea de ultimă opţiune, pentru furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public, inclusiv preţurile diferențiate în funcţie de consum;

e)  tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorul  sistemului de transport şi de operatorii sistemelor de distribuţie, inclusiv tarifele de racordare şi tarifele de reconectare.

 (3) Preţurile şi tarifele reglementate indicate în alin. (2) din prezentul articol se determină în conformitate cu metodologiile de calculare, de aprobare şi de aplicare ale acestora, elaborate şi aprobate în conformitate cu prezenta lege.

(4) Furnizorii de gaze naturale negociază cu consumatorii finali preţul la gazele naturale în conformitate cu cererea şi oferta pe pieţele de gaze naturale, cu excepţia situaţiilor în care gazele naturale se furnizează la preţuri reglementate.

Articolul 99. Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate

(1) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate indicate în art. 98 alin. (2) din prezenta lege se elaborează şi se aprobă de către Agenţie, în conformitate cu prezenta lege.

(2) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, menţionate în alin. (1) din prezentul articol,se bazează pe următoarele principii:

a) funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii financiare a întreprinderilor de gaze naturale în baza costurilor justificate şi strict necesare pentru desfăşurarea activităţilor reglementate;

b) alimentarea în mod continuu şi fiabil a consumatorilor cu gaze naturale cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliţi;

c)  desfăşurarea activităţilor reglementate în condiţii de siguranţă;

d)  orientarea sistemului de determinare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, astfel încît întreprinderile de gaze naturale şi consumatorii finali să fie motivaţi în creşterea eficienţei energetice,  prin stabilirea de stimulente corespunzătoare atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung;

e) promovarea investiţiilor eficiente în sectorul gazelor naturale;

f)  eliminarea subvenţiilor încrucişate;

g) preţurile şi tarifele reglementate trebuie să fie justificate, rezonabile, verificabile, nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective, precum şi să conţină o rată rezonabilă de rentabilitate.

(3) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, menţionate în alin. (1) din prezentul articol, trebuie să includă:

a) componenţa şi modul de calculare a:

- cheltuielilor  aferente procurării de gaze naturale, inclusiv pentru acoperirea nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale din reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

- cheltuielilor materiale;

- cheltuielilor  cu personalul;

- cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale,  inclusiv în cazul reevaluării acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;

- cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului de gaze naturale;

- cheltuielilor de distribuire şi administrative;

- altor cheltuieli justificate şi necesare pentru desfăşurarea activităţii operaţionale; 

- nivelului rentabilităţii determinat în funcție de metoda costului mediu ponderat al capitalului (pentru activitățile reglementate de stocare, de transport sau de distribuție a gazelor naturale);

 - devierilor tarifare create în perioada anterioară de aplicare a tarifelor şi a preţurilor reglementate.

b) determinarea costurilor necesare de a fi incluse în preţ, în tarif, reglementat, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de întreprinderea de gaze naturale;

c) condiţiile de utilizare a costurilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, a costurilor materiale, de întreţinere şi de exploatare şi modul de includere a acestor costuri în preţurile şi în tarifele reglementate în cazul utilizării lor în alte scopuri sau în cazul neutilizării lor;

d) nivelul consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, determinat în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie;

e) modul de recuperare prin preţuri şi tarife reglementate a investiţiilor efectuate, metoda de determinare şi de aplicare a ratei de rentabilitate, pe tip de activitate. La aplicarea ratei de rentabilitate nu se ia în considerare valoarea ce a rezultat în urma reevaluării imobilizărilor corporale şi necorporale, valoarea activelor achitate de consumatori, precum şi activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;

f) metoda de separare a cheltuielilor comune ale întreprinderii şi rentabilităţii, pe tipuri de activităţi practicate de întreprindere şi/sau în funcţie de tipul reţelelor de gaze naturale;

g) modul de determinare şi de aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de presiune din reţelele de gaze şi în funcţie de consum;

h) modul de ajustare a preţurilor şi tarifelor reglementate.

(4) Nivelul rentabilităţii pentru activitatea reglementată de furnizare a gazelor naturale se stabileşte în metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate, astfel încît furnizorii să obţină un profit rezonabil şi cu respectarea principiilor de echitate şi de nediscriminare între furnizorii din aceeaşi categorie.

(5) Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de transport al gazelor naturale trebuie să stabilească modul de determinare a tarifelor de intrare şi de ieşire în/din sistemul de transport, mecanismele şi metoda de stabilire a ratelor de alocare a costurilor în raport cu punctele de intrare şi de ieşire.

(6) Preţurile şi tarifele reglementate, precum şi metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a acestora trebuie să fie nediscriminatorii, evitîndu-se discriminarea între activităţi, între categoriile de consumatori şi categoriile de utilizatori de sistem.
(7) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, menţionate în alin. (1) din prezentul articol, se aprobă de Agenţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi se plasează pe pagina electronica a Agenţiei şi a întreprinderilor de gaze naturale.

Articolul 100. Determinarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării preţurilor şi a tarifelor reglementate
(1) Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se determină anual de către întreprinderile de gaze naturale, în conformitate cu metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, precum şi potrivit termenelor şi condiţiilor stabilite în Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind aprobarea preţurilor şi a tarifelor reglementate, aprobat de Agenţie.

(2) Preţurile şi tarifele reglementate, determinate de întreprinderile de gaze naturale, conform prevederilor alin. (1) din prezentul articol, se prezintă Agenţiei spre examinare şi aprobare.

(3) Agenţia, în conformitate cu  art. 7 alin. (2), cu art. 8 şi cu art. 9 din prezenta lege, examinează şi aprobă hotărîrea privind aprobarea preţurilor şi a tarifelor respective. 

(4) Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să prezinte Agenţiei informaţiile care îi sînt necesare pentru examinarea şi justificarea cheltuielilor, precum şi a corectitudinii calculării preţurilor şi a tarifelor reglementate.

(5) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina electronica a Agenţiei şi a întreprinderilor de gaze naturale.

(6) Agenţia supraveghează şi monitorizează aplicarea de către întreprinderile de gaze naturale a metodologiilor de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor reglementate, precum şi aplicarea corectă a preţurilor şi a tarifelor reglementate, aprobate de Agenţie.

Articolul 101. Separarea contabilităţii
(1) Întreprinderile de gaze naturale, indiferent de forma de proprietate şi de forma juridică, întocmesc, supun auditului şi publică situaţiile lor financiare anuale. 

(2) Pentru a se evita discriminarea, subvenţionările încrucişate şi denaturarea concurenţei, întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să ţină în sistemul lor de contabilitate internă conturi contabile separate pentru fiecare din activităţile de transport de distribuţie şi de stocare a gazelor naturale, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi sînt desfăşurate de întreprinderi separate. 
(3) Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să ţină contabilitate separată pentru alte activităţi ce ţin de sectorul gazelor naturale, însă care nu se referă la activităţile de transport, distribuţie şi stocare a gazelor naturale, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi sînt desfăşurate de întreprinderi distincte. De asemenea, întreprinderile de gaze naturale trebuie să ţină contabilitate separată pentru alte activităţi, nereglementate de prezenta lege. Bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere se întocmesc separat pe fiecare activitate.
(4) Furnizorii care furnizează gaze naturale la preţuri reglementate şi la preţuri negociate sînt obligaţi să ţină contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate practicată.
(5) Întreprinderile de gaze naturale vor preciza în politicile lor de contabilitate regulile de alocare a activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor, precum şi a pierderilor, pe care le aplică la separarea contabilităţii pe tipuri de activităţi practicate, în conformitate cu prezenta lege, standardele de contabilitate şi metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor și a tarifelor reglementate. 
(6) Veniturile obţinute în urma utilizării cu titlu de proprietate a reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale se specifică în contabilitatea întreprinderilor de gaze naturale. Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă în note informaţii despre orice tranzacţie efectuată cu întreprinderile înrudite.
(7) Auditul menţionat la alin. (1) din prezentul articol se efectuează cu respectarea condiţiilor stabilite în Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi în standardele internaţionale de audit şi trebuie să specifice, suplimentar, dacă se respectă obligaţia de a evita discriminarea şi subvenţiile încrucişate între activităţi şi între categoriile de consumatori menţionate la alin. (2)-(4) din prezentul articol. 

Articolul 102. Accesul la contabilitate şi prezentarea informaţiilor
(1) Agenţia este în drept, în baza solicitării în scris, precum şi în cadrul controalelor realizate să aibă acces la contabilitatea întreprinderilor de gaze naturale, precum şi să solicite întreprinderilor de gaze naturale să le prezinte datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(2) Întreprinderile de gaze naturale oferă accesul la contabilitate şi prezintă datele şi informaţiile solicitate în conformitate cu prevederile alin. (1) din prezentul articol, în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind prezentarea rapoartelor şi a informaţiilor, aprobat de Agenţie.

(3) Agenţia este obligată să se abţină de la divulgarea informaţiei care constituie secret comercial. Aceste informaţii pot fi dezvăluite doar în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute de lege.

(4) Informaţiile necesare pentru asigurarea unei concurenţe efective, pentru funcţionarea eficientă a pieţei gazelor naturale şi pentru reglementarea tarifelor şi a preţurilor se fac publice. Această obligaţie este pusă în aplicare de Agenţie fără a aduce atingere informaţiei care constituie secret comercial. 

CAPITOLUL XV

SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE

Articolul 103.  Securitatea aprovizionării cu gaze naturale 

(1) Securitatea aprovizionării cu gaze se asigură prin crearea premiselor necesare pentru funcționarea corectă și continuă a pieței  gazelor naturale, precum şi prin stabilirea de măsuri excepționale care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care piața gazelor naturale nu este în măsură să asigure furnizarea volumelor necesare de gaze naturale. Prezentul capitol stabileşte principiile şi regulile de bază care reglementează funcţiile participanţilor la piaţa gazelor naturale și acţiunile ce trebuie întreprinse pentru coordonarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale ca măsuri de prevenţie, precum și acţiunile ce trebuie realizate în cazul întreruperilor efective în aprovizionarea cu gaze naturale.  

(2) Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale este în competenţa  Guvernului care aprobă Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, aprobă componenţa  Comisiei de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, precum şi îndeplineşte alte funcţii stabilite prin prezenta lege. 

(3) Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale trebuie să conţină măsuri neechivoce, transparente şi nediscriminatorii, care nu afectează concurenţa şi funcţionarea pieţei gazelor naturale decît în cazuri justificate. 

(4) Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale se elaborează de organul central de specialitate în domeniul energeticii, defineşte rolurile şi funcţiile participanţilor la piaţa gazelor naturale, stabileşte  standardele minime de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale şi conţine, în special, următoarele:

a) criteriile de identificare a consumatorilor protejaţi; 
b) măsurile ce urmează a fi întreprinse de întreprinderile de gaze naturale pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejaţi în următoarele cazuri:

-
la temperaturi extreme înregistrate pe parcursul perioadei de vîrf de șapte zile calendaristice, constatate statistic odată la 20 de ani;

-
în orice perioadă dacă pe parcursul a cel puțin 30 de zile calendaristice cererea de gaze este excepțional de mare, constatate statistic odată la 20 de ani; 

-
în orice perioadă dacă pe parcursul a cel puţin 30 de zile calendaristice sînt afectate reţelele de gaze naturale principale în condiții de iarnă normale;
c) criteriile de identificare a întreprinderilor de gaze naturale menţionate în lit. b) din prezentul alineat;

d) criteriile de identificare a diferitelor categorii de riscuri majore pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

e) măsurile de reducere a riscurilor identificate conform lit. d) din prezentul alineat, şi în special, în caz de perturbare a aprovizionării cu gaze naturale care implică afectarea infrastructurii de gaze naturale sau a sursei/rutei de aprovizionare cu gaze naturale în situaţia unei cereri de gaze naturale excepţional de înalte; 

f) informaţii cu privire la interconexiunile existente şi care se planifică a fi construite şi care contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze naturale;
g) conţinutul raportului care urmează a fi prezentat de către întreprinderile de gaze naturale referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

h) alte obligaţii impuse întreprinderilor de gaze naturale şi altor autorităţi, entităţi competente, inclusiv obligaţiile privind siguranţa exploatării sistemului de gaze naturale.

(5) La elaborarea Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii trebuie să ţină cont de prevederile planurile de dezvoltare a reţelelor de gaze naturale pentru zece ani, elaborate de operatorii sistemelor de transport.

(6) Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale se bazează în primul rînd pe mecanismele de piaţă, iar la elaborarea acestuia trebuie să se ţină cont de impactul economic şi de eficienţa măsurilor necesare de a fi întreprinse, de impactul acestora asupra funcţionării pieţei gazelor naturale,  asupra mediului, precum şi asupra consumatorilor. 

(7) Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale se revizuieşte odată la 2 ani sau mai devreme în caz de necesitate şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articolul 104. Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale

(1) Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale (în continuare – Planul de acţiuni) se elaborează de către organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii în colaborare cu Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi se supune spre aprobare Guvernului. 

(2) Planul de acţiuni:

a) defineşte nivelurile de criză;

b) determină rolul şi funcţiile organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, ale întreprinderilor de gaze naturale, ale Comisiei de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, ale altor autorităţi responsabile, precum  şi ale consumatorilor industriali de gaze, inclusiv ale producătorilor relevanţi de energie electrică şi termică, ţinînd cont de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sînt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale, şi stabileşte modalităţile şi mijloacele de interacțiune a acestora cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, cu  Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale pentru fiecare dintre nivelurile de criză definite;

c) identifică, dacă este cazul, măsurile şi acţiunile de reducere a potenţialului impact al perturbărilor în aprovizionarea cu gaze naturale asupra sistemului de termoficare şi asupra aprovizionării cu energie electrică, produsă cu utilizarea  gazelor naturale;

d) stabileşte măsuri şi proceduri detaliate care trebuie urmate la fiecare nivel de criză, inclusiv schemele privind asigurarea fluxului informaţional, pentru ca întreprinderile de gaze naturale şi consumatorii industriali de gaze naturale să poată reacţiona la fiecare nivel de criză;

e) identifică  măsurile care nu au la bază mecanismele de piaţă care urmează a fi implementate în cazul survenirii de situaţii excepţionale şi evaluează gradul în care utilizarea măsurilor respective este necesară pentru a soluţiona situaţiile survenite în caz de criză, identifică efectele acestora și defineşte procedurile necesare pentru implementarea lor. La identificarea măsurilor  menţionate trebuie să se țină cont de faptul că măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piață pot fi  utilizate doar în cazul în care cele bazate pe mecanismele de piaţă nu pot asigura aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale şi, în primul rînd, a consumatorilor protejați;

f) descrie mecanismele aplicate pentru colaborarea cu ţările care sînt Parte a Comunităţii Energetice în cazul survenirii situaţiilor de criză, la fiecare nivel de criză;

g) descrie detaliile privind obligaţia de raportare impusă  întreprinderilor de gaze naturale în caz de alertă pentru fiecare dintre nivelurile de criză;

h) stabileşte o listă de acţiuni predefinite ce trebuie întreprinse pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale în situaţii de urgenţă, inclusiv acordurile comerciale dintre părţile implicate în astfel de acţiuni, precum şi mecanismele de compensare pentru întreprinderile de gaze naturale, dacă este cazul, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor ce constituie secret comercial; 

i) lista consumatorilor finali întreruptibili şi ordinea în care urmează să fie limitată şi/sau sistată furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali; 
j) tipul şi, după caz, cantităţile de combustibili alternativi ce urmează a fi utilizate de consumatorii finali pe perioada întreruperii.
(3) La elaborarea Planului de acţiuni trebuie să se ţină cont de: 

a) existenţa capacităţii depozitelor de stocare şi a volumului necesar de gaze naturale în acestea, precum şi de existenţa investiţiilor necesare pentru asigurarea capacităţii depozitelor de stocare în situaţii excepţionale;

b) capacitatea de extracţie din depozitele de stocare;

c) necesitatea asigurării de către operatorii sistemelor de transport a capacităţii de transport a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru a face posibilă preluarea şi direcţionarea volumelor de gaze naturale spre zonele de risc, precum şi de necesitatea extinderii reţelelor de transport al gazelor naturale în vederea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejaţi din zonele respective;

d) flexibilitatea sistemului de gaze naturale; 

e) necesitatea de a stimula încheierea de contracte cu clauze de întrerupere a furnizării; 

f) posibilitatea utilizării de combustibili alternativi de rezervă de către consumatorii industriali şi de producătorii de energie electrică şi termică; 

g) existenţa şi dezvoltarea capacitaţii interconexiunilor pentru asigurarea schimburilor transfrontaliere de gaze naturale; 

h) necesitatea de a stimula cooperarea operatorilor sistemelor de transport cu operatorii de transport din ţările vecine pentru coordonarea livrărilor de gaze naturale; 

i) necesitatea coordonării activităţilor de livrare a gazelor naturale între operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii depozitelor de stocare;  

j) flexibilitatea producţiei interne de gaze naturale; 

k) flexibilitatea importului de gaze naturale; 

l) posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale; 

m) existenţa contractelor de procurare a gazelor naturale pe termen lung; 

n) necesitatea optimizării investiţiilor în infrastructură pentru extinderea capacitaţilor de transport, înlocuirea reţelelor cu durata de exploatare expirată în vederea reducerii consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi pentru importul de gaze naturale prin intermediul tuturor surselor posibile, inclusiv prin terminale de regazificare şi prin interconexiuni; 

(4)  Planul de acţiuni se revizuieşte odată la 2 ani sau mai devreme, în caz de necesitate, şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(5) La îndeplinirea atribuţiilor sale privind aplicarea Planului de acţiuni, Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale urmează să ţină cont de:

a) măsurile imediate luate de participanţii la piaţa gazelor naturale ca reacţie la diminuarea majoră a aprovizionării cu gaze naturale; 

b) alte masuri aprobate de Guvern privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale. 

Articolul 105. Situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale

(1) Existenţa unei situaţii excepţionale se constată de operatorul sistemului de transport şi se confirmă de Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, în modul stabilit în Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

(2) În cazul în care unul din operatorii sistemului de transport constată existenţa unei situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, acesta este obligat, în comun cu celălalt operator al sistemului de transport, să întreprindă imediat măsurile stabilite în Planul de acţiuni şi să notifice despre acest fapt Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale de pe piaţa gazelor naturale. În termen de 12 ore de la notificare, Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale verifică dacă sînt îndeplinite condiţiile privind existenţa situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi, după caz, constată apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

(3) Dacă, după verificare, Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale decide că nu există o situaţie excepţională pe piaţa gazelor naturale, operatorii sistemelor de transport sînt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite. 

(4) Pe durata situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, întreprinderile de gaze naturale, la solicitarea operatorilor sistemelor de transport, au următoarele obligaţii:

a) în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere a gazelor naturale în limita capacităţilor maxime de extracţie;

b) în cazul operatorilor depozitelor de stocare, să mobilizeze întreaga capacitate de extragere a gazelor naturale;

c) în cazul operatorilor sistemelor de transport, să preia volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziţie de producători, de operatorii depozitelor de stocare şi să asigure serviciile de transport al gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale;

d) în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie, să întreprindă măsurile de limitare şi/sau de sistare a livrării gazelor naturale, conform Planului de acţiuni.

(5) Pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, măsurile întreprinse de operatorii sistemelor de transport, precum şi de ceilalţi participanţi la piaţa gazelor naturale, în conformitate cu Planul de acţiuni, sînt obligatorii şi prevalează în raport cu prevederile contractuale şi actele normative în domeniu. 

(6)  Orice măsură de salvgardare urmează să fie aplicată temporar, astfel încît să cauzeze cît mai puţine perturbări în funcţionarea pieţei gazelor naturale şi trebuie să fie limită la strictul necesar pentru remedierea ameninţării siguranţei, integrităţii fizice a persoanelor sau a instalaţiilor de gaze naturale. 

(7) La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale, operatorii sistemelor de transport sînt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite şi să notifice imediat Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale despre aceasta. Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, în termen de cel mult 12 ore, verifică şi constată încetarea situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

(8) Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să întreprindă măsurile stabilite în Planul de acţiuni, cu respectarea următoarelor principii: 

a) să nu fie introduse măsuri de restricționare a fluxului de gaze naturale din piața internă;

b) să nu fie introduse măsuri care pot pune în pericol în mod grav situația aprovizionării cu gaze naturale într-o altă ţară, Parte a Comunităţii Energetice; 

c) accesul transfrontalier la infrastructură să fie menținut pe măsura posibilităţii tehnice și în condiții de siguranță, în conformitate cu Planul de acţiuni.

(9)  Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii comunică Secretariatului Comunităţii Energetice despre măsurile întreprinse în legătură cu situaţiile excepţionale survenite pe piaţa gazelor naturale din Republica Moldova şi prezintă toate datele şi informaţiile relevante.

(10) Dacă situaţiile de criză nu pot fi gestionate în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel naţional, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii comunică acest fapt preşedintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării Comunităţii Energetice, care urmează să  convoace o şedinţă  a Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării pentru examinarea situaţiei şi, după caz, pentru acordarea asistenţei Republicii Moldova şi/sau a altor Părţi ale Comunităţii Energetice vizate privind coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional pentru a face faţă situaţiei excepţionale în sectorul gazelor naturale.

Articolul 106. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale a unor categorii de consumatori finali

(1) Operatorii sistemelor de transport anunţă, în conformitate cu art. 105 din prezenta lege, producătorii, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorii depozitelor de stocare şi furnizorii de gaze naturale în legătură cu apariţia situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

(2) În cazul situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii depozitelor de stocare vor presta cu prioritate serviciile de livrare a gazelor naturale consumatorilor protejaţi.

(3) Pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, consumatorii finali menţionaţi la art. 104 alin. (2) lit. i) pentru care s-a dispus măsura limitării şi/sau a sistării furnizării de gaze naturale au obligaţia să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura siguranţa echipamentelor şi a instalaţiilor lor de gaze naturale şi să treacă la utilizarea de combustibili alternativi, după caz.

Articolul 107. Monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale
(1) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, asigură monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, care vizează, în special:  

a) implementarea adecvată a standardelor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, conform prevederilor art. 103 din prezenta lege; 

b)  echilibrul dintre cerere şi ofertă pe piaţa gazelor naturale;

c) nivelul cererii viitoare previzibile de gaze naturale şi sursele disponibile de acoperire; 

d) noile contracte de import pe termen lung a gazelor naturale din țările terțe;

e) volumul util de gaze naturale și capacitatea de extracție din depozitele  de stocare a  gazelor naturale;

f) gradul de interconectare a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova cu sistemele de gaze naturale ale ţărilor vecine, precum şi a ţărilor Parte a Comunităţii Energetice;

g) capacităţile suplimentare planificate sau în construcție;

h) calitatea și nivelul de întreținere a rețelelor de gaze naturale, precum şi îndeplinirea standardelor de securitate la exploatarea reţelelor de gaze naturale;

i) realizarea măsurilor de acoperire a cererii de vîrf şi a deficitului în furnizarea gazelor naturale în cazul indisponibilităţii unui sau mai multor furnizori, inclusiv în situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

(2) Anual, pînă pe data de 31 iulie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii întocmeşte şi publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe pagina sa electronică un raport cu privire la rezultatele monitorizării securităţii aprovizionării cu gaze naturale. Raportul menţionat se prezintă Secretariatului Comunităţii Energetice şi  trebuie să conţină informaţii cu privire la: rezultatele monitorizării aspectelor indicate în alin. (1) din prezentul articol, măsurile luate sau planificate pentru  soluţionarea acestora, capacitatea sistemului de gaze naturale de a satisface cererea existentă şi prognoza consumului de gaze naturale, precum şi informaţii cu privire la:

a) impactul concurenţial al măsurilor întreprinse în conformitate cu prevederile art. 106 din prezenta lege asupra tuturor participanţilor la piaţa gazelor naturale;

b) disponibilitatea capacităţilor de stocare;

c) durata contractelor de procurare a gazelor naturale  pe termen lung, încheiate de către întreprinderile de gaze naturale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special durata rămasă și gradul de lichiditate al pieței de gaze naturale; 

d) cadrul de reglementare pentru oferirea de stimulente corespunzătoare noilor investiții.

(3) În caz de necesitate, în scopul realizării funcţiilor de monitorizare atribuite în temeiul prezentului articol,  organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii colaborează cu  alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu alte autorităţi publice competente, inclusiv cu Agenţia şi solicită prezentarea informaţiilor necesare de către întreprinderile de gaze naturale, asigurînd confidenţialitatea informaţiilor care constituie secret comercial. 

Articolul 108. Colaborarea  regională

(1) În scopul salvgardării securităţii aprovizionării cu gaze naturale, autorităţile competente din Republica Moldova vor colabora cu autorităţile competente respective din Părţile Comunităţii Energetice, promovînd astfel colaborarea bilaterală şi cea regională.

(2) Colaborarea prevăzută în alin. (1) din prezentul articol se referă la situaţiile care cauzează sau care pot cauza perturbări grave în aprovizionarea cu gaze naturale atît a Republicii Moldova, precum şi a unei alte ţări, Parte a Comunităţii Energetice. Colaborarea bilaterală şi cea regională se referă în special la:

a) coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situaţii excepţionale, stabilite în prezentul capitol;

b) identificarea interconexiunilor de gaze naturale şi, după caz, dezvoltarea şi modernizarea acestora, inclusiv pentru asigurarea capacităţilor bidirecţionale;

c) identificarea de condiţii şi de modalităţi practice de acordare a asistenţei reciproce.

(3) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii comunică Secretariatului Comunităţii Energetice despre proiectele de colaborare iniţiate în conformitate cu prezentul articol.

CAPITOLUL XVI

SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI A LITIGIILOR. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCALCAREA LEGISLAŢIEI ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE

Articolul 109. Examinarea neînţelegerilor de către Agenţie
(1) Neînţelegerile dintre întreprinderile de gaze naturale în legătură cu prezenta lege se examinează de Agenţie. La reclamaţia oricăreia dintre Părţi, Agenţia emite decizie în termen de cel mult două luni de la data primirii reclamaţiei respective. Agenţia este în drept să prelungească motivat termenul respectiv cu două luni, comunicînd acest fapt persoanei care a depus reclamaţia. Ulterior, Agenţia este în drept să extindă suplimentar termenul de examinare a reclamaţiei cu acordul persoanei care a depus reclamaţia. 

(2) Agenția examinează disputele, inclusiv disputele transfrontaliere, privind refuzul operatorului sistemului de transport de a acorda acces la reţelele de transport al gazelor naturale. 

(3) Agenţia examinează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatorii finali şi întreprinderile de gaze naturale ce survin în legătură cu prezenta lege, precum şi dintre operatorii şi utilizatorii sistemului de distribuţie închis şi emite decizii în caz de necesitate. Agenţia examinează reclamaţiile depuse de consumatorii finali, de utilizatorii sistemului de distribuţie închis în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul sistemului de distribuţie închis. 

(4) Pe perioada examinării reclamaţiilor privind facturarea, Agenţia emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final sau privind reconectarea acestora. 

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării, Agenţia remite decizia asupra neînţelegerii spre executare părţilor implicate, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază acest act. Decizia Agenţiei este obligatorie spre executare părţilor implicate. 

Articolul 110. Examinarea neînţelegerilor de către întreprinderile de gaze naturale
(1) Întreprinderile de gaze naturale examinează reclamaţiile depuse de consumatorii finali în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul sistemului de distribuţie închis. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea, se interzice deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale acestora de la reţelele de gaze naturale. 

(2) Reclamaţiile consumatorilor finali în legătură cu: contractarea, deconectarea, reconectarea şi facturarea se examinează şi se soluţionează de furnizor, în termenele stabilite de lege. În cazul în care furnizorul care furnizează în contextul obligaţiei de serviciu public sau furnizorul de ultimă opţiune încalcă obligaţiile sale stabilite prin prezenta lege şi prin Regulamentul de furnizare a gazelor naturale, acesta este obligat să plătească consumatorului final compensaţii în termenele şi în mărimea stabilite în Regulamentul de furnizare a gazelor naturale. Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu furnizorul prin prezentarea informaţiilor solicitate de acesta şi necesare lui pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţiile consumatorilor finali. 

(3) Reclamaţiile consumatorului final cu privire la deconectare se examinează şi se soluţionează de furnizor, indiferent dacă deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din iniţiativa operatorului de sistem. 

(4) În cazul în care, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensaţia calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale. Operatorul de sistem este obligat să restituie furnizorului cheltuielile suportate în legătură cu achitarea compensaţiei pentru prejudicierea consumatorului final din vina sa. Dacă operatorul de sistem refuză să restituie furnizorului contravaloarea compensaţiei, ultimul este în drept să-şi recupereze cheltuielile prin intentarea acţiunii în regres în instanţa de judecată.

(5) Operatorul de sistem este obligat să examineze reclamaţiile şi să soluţioneze problemele  consumatorilor finali parvenite în legătură cu: racordarea, delimitarea, întreruperea şi limitarea livrării gazelor naturale, referitor la calitatea serviciului prestat, precum şi să achite consumatorilor finali compensaţii calculate  în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

(6) Consumatorii finali sînt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate de furnizor, de operatorul de sistem, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova și ale Legii protecției consumatorilor.

(7) În cazul în care un consumator final a adresat furnizorului sau operatorului de sistem o reclamaţie care urmează să fie examinată şi soluţionată de celălalt titular de licenţă, operatorul de sistem sau furnizorul, după caz, este obligat să transmită reclamaţia celuilalt titular de licenţă (furnizor sau operator de sistem) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei şi să informeze despre acest fapt consumatorul final.

(8) Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să depună toată diligenţa pentru a soluţiona pe cale extrajudiciară eventualele neînţelegeri ce pot apărea în raport cu consumatorii finali, precum şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor  consumatorilor finali, în cazul nerespectării de către întreprinderile de gaze naturale a obligaţiilor acestora. 

(9) Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali care să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele întreprinderii de gaze naturale, pentru a soluţiona problemele abordate de consumatorii finali, iar întîlnirile cu reprezentanții întreprinderilor de gaze naturale urmează să fie stabilite inclusiv prin telefon sau prin poşta electronică. Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să ţină evidenţa reclamaţiilor parvenite din partea consumatorilor finali, şi, la solicitare, să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la data depunerii reclamaţiei,  numele persoanei care a depus reclamaţia, esenţa problemei abordate în reclamaţie, acţiunile întreprinse pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie, decizia întreprinderii de gaze naturale.

Articolul 111. Soluţionarea neînțelegerilor în instanţa de judecată
(1)  Cu excepţiile prevăzute de prezenta lege, neînțelegerile dintre participanţii la piaţa gazelor naturale se soluţionează în instanţa de judecată. 

(2) În caz de dezacord cu răspunsul întreprinderii de gaze naturale ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns la petiţia adresată întreprinderii de gaze naturale, consumatorul final este în drept să se adreseze în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului, în termenele stabilite în Legea cu privire la petiţionare.   
(3) În cazul în care consumatorul final nu este de acord cu răspunsul Agenţiei la petiţia depusă, acesta este în drept să conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Deciziile Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ.  
Articolul 112. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în domeniul gazelor naturale
(1) Întreprinderile de gaze naturale poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta lege, precum şi prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege.

(2) Dacă Agenţia constată încălcarea de către întreprinderile de gaze naturale a prevederilor prezentei legi, precum şi a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, aceasta este în drept să iniţieze procedura contravenţională în condiţiile şi termenele stabilite în Codul contravenţional. 

(3)  În cazurile expres prevăzute în art. 113 din prezenta lege, Agenţia este în drept să aplice titularilor de licenţe, titularilor de autorizaţii şi altor persoane juridice sancţiuni financiare, cu respectarea procedurii stabilite în Legea cu privire la energetică.

Articolul 113. Sancțiuni privind încălcarea prevederilor legale
(1) În temeiul prezentei legi, Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni de la 1% pînă la 5 % din cifra de afaceri anuală a titularilor de licență, a titularilor de autorizaţii, pentru încălcarea obligațiilor manifestate, prin: 

a) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie,

b) refuzul repetat al titularului de licenţă de a publica pe pagina electronică informaţiile şi rapoartele, în conformitate cu prezenta lege;

c) neexecutarea de către titularul de licenţă a prescripției privind lichidarea încălcărilor în conformitate cu art. 16 alin. (3) din prezenta lege;

d) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de către autoritatea de reglementare sau obstrucţionarea autorităţii de reglementare în efectuarea acestora;

e) împiedicarea de către operatorul de sistem, de către furnizor a cel puţin 50 de consumatori de a exercita dreptul de schimbare a furnizorului;

f) împiedicarea de către operatorul sistemului de distribuţie închis a utilizatorului sistemului său de a exercita dreptul de schimbare a furnizorului;

g) refuzul repetat al operatorului de sistem de eliberare a avizului de racordare la reţeaua de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale unui solicitant; 

h) refuzul repetat al furnizorului de a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public;

i) refuzul repetat al titularului de licenţă de a executa hotărîrile individuale şi deciziile Agenţiei. 

(2) Încălcările prevăzute în alin. (1) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în valoare de 5 % din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.

(3) În temeiul prezentei legi, Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni de la 5% pînă la 10% din cifra de afaceri anuală a persoanelor juridice, pentru încălcarea obligațiilor manifestate prin:

a) nerespectarea obligaţiilor privind realizarea separării legale şi/sau contabile a activităţilor reglementate în sectorul gazelor naturale;

b)  nerespectarea de către operatorul sistemului de transport a obligaţiilor aferente asigurării, independenţei sale în raport cu întreprinderea integrată pe verticală;

c) nerespectarea de către operatorul sistemului de transport a hotărîrilor Agenţiei aprobate în conformitate cu art. 37 alin. (8) din prezenta lege;

d) nerespectarea de către operatorul sistemului de transport, de către operatorul sistemului de distribuţie a hotărîrilor Agenţiei aprobate în conformitate cu art. 34 şi 45 din prezenta lege;

e) desfășurarea activității reglementate în sectorul gazelor naturale fără licență sau fără autorizaţie în acest sens.

(4) Încălcările prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în valoare de 10 % din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.
CAPITOLUL XVII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 114. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

(1) La intrarea în vigoare a prezentei legi piaţa gazelor naturale se declară deschisă, iar fiecare consumator final  din Republica Moldova are dreptul să aleagă producătorul, furnizorul, precum şi dreptul de a schimba furnizorul. 

(2) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia urmează să impună, în conformitate cu art. 11 din prezenta lege, obligaţiile de serviciu public stabilite în art. 87 şi 88 din prezenta lege, cu specificarea zonelor de activitate ale furnizorilor respectivi.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) din prezenta lege, consumatorii noncasnici, care nu pot să-şi aleagă furnizorul şi să semneze contracte de furnizare a gazelor naturale la preţ negociabil, sînt în drept să solicite semnarea contractelor de furnizare a gazelor naturale, în condiţii reglementate, cu furnizorii care asigură furnizarea în contextul obligaţiei de serviciu public, în conformitate cu art. 89 din prezenta lege. În termen de 4 luni de la constatarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza avizului Agenţiei, a existenţei premiselor necesare pe piaţa gazelor naturale privind procurarea de către consumatorii noncasnici a gazelor naturale la preţuri negociate, Guvernul urmează să aprobe hotarîrea privind retragerea dreptului consumatorilor noncasnici de a achiziţiona gaze naturale în condiţii reglementate, de la furnizorii care furnizează gaze naturale în conformitate cu art. 89 din prezenta lege.  
(4) Contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile pînă la semnarea de către consumatorii finali a contractelor noi de furnizare a gazelor naturale, dar nu mai tîrziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(5) Implementarea prevederilor prezentei legi cu privire la separarea operatorilor sistemelor de transport se efectuează în termen de pînă la 1 ianuarie 2020, cu aplicarea unuia din modelele stabilite în art. 23 alin. (2) din prezenta lege. Operatorii sistemelor de transport sînt obligaţi să supună spre aprobare Agenţiei, în prealabil, pînă la 1 ianuraie 2019 planul de implementare a unuia din modelele de separare şi documentele aferente. Agenţia este obligată să aprobe planul de implementare a unuia din modele de separare în termen de 6 luni de la prezentarea de către operatorii sistemelor de transport a tuturor documentelor necesare.  

(6) În termen de cel mult două luni de la îndeplinirea obligaţiei privind aplicarea unuia din modelele de separare, menţionate în alin. (5) din prezentul articol, operatorii sistemelor de transport prezintă Agenţiei cererea şi documentele necesare pentru certificare. 

(7) În funcţie de modelul de separare aplicat, în termen de cel mult două luni de la aprobarea hotărîrii Agenţiei privind certificarea, operatorii sistemelor de transport sînt obligaţi să prezinte Agenţiei, pentru aprobare, candidatura agentului de conformitate şi planul de conformitate, cu respectarea exigenţelor stabilite prin prezenta lege.  

(8) În termen de cel mult 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei Legi, operatorii sistemelor de transport sînt obligaţi să prezinte Agenţiei pentru aprobare planul de conformitate potrivit exigenţelor stabilite în art. 24 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

(9) În termen de cel mult 6 luni de la primirea notificării din partea Agenţiei cu privire la preluarea de către Comunitatea Energetică a Codului reţelelor de gaze naturale ale Uniunii Europene, operatorii sistemelor de transport sînt obligaţi să elaboreze şi să prezinte Agenţiei pentru aprobare Codul reţelelor de gaze naturale, în conformitate cu exigenţele stabilite în prezenta lege. După intrarea în vigoare a Codului reţelelor de gaze naturale aprobat de Agenţie în conformitate cu art. 67 din prezenta lege, Regulamentul privind reţelele de gaze naturale devine caduc, iar în situaţiile în care  prezenta lege face referire la Regulamentul privind reţelele de gaze naturale acestea se substituie cu Codul reţelelor de gaze naturale. 

(10)  Operatorii sistemelor de distribuţie care deservesc un număr mai mare de 100 000 de consumatori finali ale căror instalaţii de gaze naturale sînt racordate la reţelele de gaze naturale ale operatorilor sistemelor de distribuţie respectivi, în termen de pînă la 1 ianuarie 2016, sînt obligaţi să finalizeze separarea funcţională, legală şi contabilă în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege. Obligaţia privind separarea funcţională, legală şi contabilă se aplică şi operatorilor sistemelor de distribuţie care fac parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală şi care deservesc împreună un număr mai mare de 100 000 consumatori finali.

(11) Adunarea generală a acţionarilor, fondatorilor întreprinderilor de gaze naturale este în drept să decidă că nu este necesară evaluarea activelor întreprinderii în legătură cu separarea activităţilor, conform prevederilor alin. (5) şi (10) din prezentul articol. Diferenţa rezultată în urma evaluării activelor nu va fi luată în calcul la aplicarea ratei de rentabilitate în contextul determinării şi aprobării tarifelor reglementate. 

(12) În termen de o lună de la finalizarea acţiunilor stabilite în alin. (10) din prezentul articol, operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi să prezinte Agenţiei spre aprobare programul de conformitate şi propunerea privind agentul de conformitate, cu respectarea exigenţelor prevăzute în art. 45 din prezenta lege. Neîndeplinirea obligaţiei stabilite atrage sancţionarea operatorilor sistemelor de distribuţie, conform prevederilor Codului contravenţional.

(13) Pînă la separarea legală a operatorilor sistemelor de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform prevederilor alin. (10) din prezentul articol, operatorii sistemelor de distribuţie pot fi concomitent şi furnizori de gaze naturale şi să desfăşoare activitatea în conformitate cu licenţele de activitate eliberate de Agenţie provizoriu, pînă la efectuarea separării legale în conformitate cu prezenta lege.

(14) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorii de sistem sînt obligaţi să încheie contracte de procurare a gazelor naturale pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în reţelele de gaze naturale. Agenţia este obligată, în baza cererii operatorilor de sistem, să ajusteze tarifele pentru serviciul de transport şi pentru serviciul de distribuţie, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii.
(15) Pentru ajustarea condiţiilor din licenţele eliberate la prevederile prezentei legi, în decursul primului an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia este în drept să reperfecteze, la solicitare sau din oficiu, condiţiile din licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi. Furnizorii sînt obligaţi să solicite eliberarea de noi licenţe pentru furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu prezenta lege în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  

(16) Guvernul, în termen de 6 luni:

a) aprobă şi prezintă Secretariatului Comunităţii Energetice primul raport privind monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale;

b)  aprobă şi prezintă Secretariatului Comunităţii Energetice primul raport privind monitorizarea modului de îndeplinire de către întreprinderile de gaze naturale a obligaţiilor de serviciu public;
c)  prezintă Parlamentului propuneri referitor la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
d)  aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(17)  Persoanele care deţin instalaţii de gaze naturale ce constituie sistem de distribuţie închis în sensul art. 64 din prezenta lege sînt obligate să obţină de la Agenţie autorizaţia pentru sistemul de distribuţie închis în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(18)  La constatarea premiselor necesare pe piaţa gazelor naturale, Agenţia va asigura trecerea la tarifele reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, de tip intrare şi ieşire, cu aplicarea principiilor stabilite în art. 99 alin. (5) din prezenta lege.

(19) După efectuarea unei evaluări a concurenţei pe piaţa gazelor naturale, inclusiv prin aplicarea indicatorilor de concentrare a pieţei stabiliţi în Regulile gazelor naturale, la constatarea premiselor necesare, Agenţia stabileşte termenele pentru eliminarea treptată a preţurilor reglementate pentru consumatorii finali. 

(20) Agenţia, în termen de 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, aduce actele sale normative de reglementare în concordanţă cu prezenta lege, precum şi elaborează, publică şi pune în aplicare actele normative noi de reglementare prevăzute de prezenta lege. 
(21) Pînă la aprobarea tarifului de racordare, plata pentru racordare la reţeaua de gaze naturale va fi calculată în baza devizului de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare.
(22)  În cazul discrepanţelor sau al contradicţiilor între prevederile prezentei legi şi prevederile altor legi care reglementează activităţile din sectorul gazelor naturale sau orice alte activităţi conexe, se aplică prevederile prezentei legi.

(23)  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 nr.23-24, art. 31), cu modificările şi completările ulterioare.
Y:\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Aprob_L_gaze-naturale.docx
Y:\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Aprob_L_gaze-naturale.docx

_1511677214.doc
[image: image1.png]






