34

	
	
[image: image1.wmf] 


	

	GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E  nr._______  

din ____________________________________

Chișinău




Pentru aprobarea proiectului legii metrologiei

--------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul legii metrologiei.

Prim-ministru




VALERIU STRELEŢ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  

ministrul economiei



Stephane Christophe  BRIDЕ

Ministrul justiţiei 




Vladimir Cebotari

Vizează:

Secretar general al Guvernului



Serghei PALIHOVICI 

Aprobată în şedinţa Guvernului

din
                                

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
LEGEA METROLOGIEI
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta Lege transpune parţial Documentul Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală OIML D1:2012 „Consideraţii pentru o lege privind metrologia”, Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic, creează cadrul legal pentru implementarea Directivei Consiliului 2014/32/EC din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor-membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 96/149 din 29 martie 2014, Directivei 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor-membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, Directivei 76/211/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor-membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 46/1 din 21 februarie 1976, Directivei 75/107/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislaţiilor statelor-membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene din 15 februarie 1975.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1. Legislaţia privind metrologia 

Legislaţia privind metrologia se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative, adoptate în temeiul ei şi stabileşte bazele metrologiei legale în scopul asigurării uniformităţii şi exactităţii măsurilor, protejarea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurilor incorecte sau false.

Articolul 2. Termenii de specialitate utilizaţi 
În sensul prezentei legi, sînt utilizaţi următorii termeni de specialitate: 

aprobare de model – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stipulate în documentele normative aplicabile ce ţin de domeniul prezentei legi şi care are ca rezultat emiterea certificatului de aprobare de model;
control metrologic legal – ansamblu de activităţi de metrologie legală. Controlul metrologic legal include controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare, măsurărilor, preambalatelor, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură; supravegherea metrologică şi expertiza metrologică;

dare în folosință – prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;

desemnare – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare care confirmă competenţa solicitantului, precum şi corespunderea acestuia criteriilor prescrise în documentele normative ce ţin de domeniul prezentei legi, pentru efectuarea activităţii de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale şi măsurări în domeniul de interes public);

etalon – materializarea definiției unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă;

etalon internaţional – etalon recunoscut de semnatarii unui acord internațional și destinat unei utilizări mondiale; 

etalon naţional – etalon recunoscut de o autoritate națională pentru a servi, într-un stat sau într-o economie, ca bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimilor de aceeași natură; 

etalon de lucru – etalon care este utilizat în mod curent pentru etalonarea sau verificarea mijloacelor de măsurare sau a sistemelor de măsurare;
etalonare – operaţie care, în condiţii specificate în prima etapă stabileşte o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sînt furnizate de etaloane şi de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar în etapa a doua, această informaţie este utilizată pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie;

expertiză metrologică – ansamblu de operaţii efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea mijloacelor de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile lor metrologice, inclusiv cu referinţă la cerinţele reglementare aplicabile;

incertitudine de măsurare – parametru pozitiv care caracterizează dispersia valorilor atribuite unui măsurand, în baza informaţiilor utilizate;
introducere pe piaţă a mijlocului de măsurare – punerea la dispoziție pentru prima oară a unui mijloc de măsurare pe piață;

marcajul aprobării de model– semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat; 

marcaj de verificare metrologică – semn distinctiv, aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, care confirmă că verificarea metrologică a fost efectuată în conformitate cu documentele normative ce ţin de domeniul prezentei legi, cu rezultate satisfăcătoare; 
marcaj de verificare iniţială CE – semn distinctiv, aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, care confirmă că verificarea a fost efectuată în conformitate cu directivele europene, cu rezultate satisfăcătoare;
măsurare – proces care constă în obținerea experimentală a uneia sau mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi; 

măsurand – mărime care se intenționează a fi măsurată; 

metrologie – știință a măsurărilor și a aplicațiilor acestora, care include toate aspectele atît teoretice, cît şi practice ce ţin de măsurări, indiferent de incertitudinea de măsurare şi domeniul de aplicare; 

metrologie legală – parte a metrologiei referitoare la activităţile desfăşurate în conformitate cu cerinţele stabilite de organe cu funcţii de reglementare în domeniu metrologiei; 

mijloc de măsurare – instrument de mǎsurare, sistem de mǎsurare, sau orice parte a unui instrument de mǎsurare sau a unui sistem de măsurare utilizat pentru a face măsurări de unul singur sau în asociere cu unul sau mai multe instrumente de măsurare;

mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal – mijloc de măsurare care corespunde cerinţelor prezentei legi;

preambalat – combinaţia dintre un produs şi ambalajul individual în care acesta este preambalat. Un produs este preambalat atunci cînd este introdus într-un ambalaj de orice natură, în absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de produs conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată decît prin deschiderea sau prin modificarea perceptibilă a ambalajului produs destinat pentru vînzare,

reprezentant autorizat al producătorului – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice; 

Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) – sistem (coerent) de unităţi bazat pe Sistemul Internaţional de Mărimi, cu denumiri şi simboluri de unităţi şi o serie de prefixe cu denumiri şi simboluri, precum şi cu reguli de utilizare a acestora adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM);

supraveghere metrologică – modalitate de control metrologic legal efectuată în scopul de a constata respectarea cerințelor legale. Supravegherea metrologică include supravegherea pieței și supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare în sensul Legii supravegherii pieţei, precum şi Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

supravegherea pieței – modalitate de supraveghere metrologică, care are ca scop asigurarea ca mijloacele de măsurare, preambalatele, sticlele utilizate ca recipient de măsură, care sînt puse la dispoziție pe piață și/sau date în folosință sînt conforme pe deplin cerințelor de reglementare;

sticle utilizate ca recipiente de măsură – recipiente realizate din sticlă sau din alte substanţe, avînd o rigiditate şi o stabilitate care oferă aceleaşi garanţii metrologice ca şi sticla, atunci cînd aceste recipiente sînt capsulate sau sînt proiectate pentru a fi capsulate şi sînt destinate depozitării, transportării şi livrării de lichide; au o capacitate nominală între 0,05 litri şi 5 litri inclusiv, au astfel de caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi uniformitate de fabricaţie), încît pot fi utilizate ca recipiente de măsură, adică atunci cînd sînt umplute pînă la un nivel specificat sau într-un procentaj specificat al capacităţii lor maxime de umplere, conținutul lor poate fi măsurat cu suficientă exactitate.

trasabilitate metrologică – proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o referinţă prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare;

tip al mijlocului de măsurare – model definit al unui mijloc de măsurare sau unui modul (inclusiv o familie de mijloace de măsurare sau module) în care toate elementele, care influențează parametrii metrologici sînt stabilite în mod corespunzător;

unitate de măsură – mărime scalară reală, definită și adoptată prin convenție, cu care poate fi comparată orice altă mărime de aceeași natură pentru a exprima raportul dintre cele două mărimi sub formă numerică;

unitate de măsură legală – unitate de măsură cerută sau permisă de prevederile prezentei legi; 

verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decît examinarea de tip), conform unei proceduri stabilite prin norme de metrologie legală aplicabile, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică;

verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior; 

verificare inițială CE – examinarea și confirmarea conformității unui mijloc de măsurare nou sau recondiționat cu modelul aprobat cu aprobare CE de model și/sau cu dispozițiile directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv şi se confirmă prin marcajul verificării inițiale CE;

verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin documentele normative aplicabile ce țin de prevederile prezentei legi. 

Articolul 3. Sistemul naţional de metrologie 

Infrastructura sistemului naţional de metrologie include: 

a) autoritatea centrală de metrologie – organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii din cadrul Guvernului – Ministerul Economiei; 

b) Institutul Naţional de Metrologie;

c) Sistemul Naţional de Etaloane; 

d) Consiliul Naţional de Metrologie; 

e) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice; 

f) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Articolul 4. Administrarea în domeniul metrologiei 

(1) Elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul metrologiei, administrarea şi coordonarea activităţii de metrologie la nivel naţional se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie. 

(2) Autoritatea centrală de metrologie are următoarele funcţii: 

a) elaborarea şi coordonarea implementării politicii de stat în domeniul metrologiei, inclusiv privind asigurarea trasabilității metrologice; 

b) studierea necesităților economiei naționale în domeniul metrologiei și identificarea priorităților politicii de stat în acest domeniu;

c) elaborarea cadrului legal şi participarea la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative în scopul asigurării trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin intermediul procedurilor recunoscute şi acceptate pe plan internaţional; 

d) promovarea recunoașterii internaționale a sistemului naţional de metrologie;

e) reprezentarea Republicii Moldova în organismele regionale şi internaţionale de metrologie;

f) aprobarea regulamentelor generale de metrologie legală și normelor de metrologie legală în limitele competenţei sale;

g) coordonarea activităţilor de metrologie ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice şi ale persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul metrologiei; 

h) asigurarea armonizării documentelor normative ce țin de prevederile prezentei legi cu practica internaţională şi cea europeană şi aprobarea acestora; 

i) negocierea acordurilor cu alte ţări privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări ale mijloacelor de măsurare; 

j) coordonarea activității Consiliului Național de Metrologie;

k) corelarea activităților în domeniul metrologiei cu activităţile în domeniul acreditării;

l) desemnarea şi monitorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public; 

m) ţinerea Registrului de stat al etaloanelor unităţilor de măsură şi gestionarea bazei de date a documentelor normative stipulate în art. 5 alin. (1) al prezentei legi şi a entităţilor desemnate în sistemul naţional de metrologie; 

n) coordonarea și monitorizarea activităţii de metrologie a Institutului Naţional de Metrologie, precum şi a instituţiilor desemnate de autoritatea centrală de metrologie; 

o) expertiza proiectelor de acte normative aplicabile domeniului metrologiei;

p) coordonarea programelor de instruire în domeniul metrologiei; 

q) asigurarea transparenţei informaţiei în domeniul metrologiei;

r) aprobarea etaloanelor naţionale.

(3) Institutul Naţional de Metrologie – instituţie publică care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi şi exercită următoarele funcţii:

a) funcţii de metrologie generală: 

1) implementarea, la nivel naţional, a politicii în domeniul metrologiei; 

2) asigurarea trasabilităţii metrologice a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, menţinerea și păstrarea bazei naționale de etaloane, realizarea comparărilor bazei naţionale de etaloane la nivel regional şi internaţional, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior (etaloanele de lucru);
3) încheierea și realizarea acordurilor de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și certificatelor de etalonare emise  de către institutele naţionale de metrologie, în conformitate cu cerințele Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți (CIMP MRA);

4) reprezentarea referinţei naţionale pentru determinarea competenţei tehnice în domeniul metrologiei, inclusiv la etaloane; 

5) consultarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a persoanelor fizice şi juridice privind aspectele tehnice ale metrologiei; 

6) participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei, conform competențelor, precum şi exercitarea altor funcţii de colaborare internaţională în domeniul metrologiei delegate de autoritatea centrală de metrologie;

7) instruirea şi perfecţionarea verificatorilor metrologi; 

8) organizarea comparărilor interlaboratoare la nivel național;
b) funcţii de metrologie legală: 

1) exercitarea controlului metrologic legal prin aprobări de model; verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare în situaţii speciale, în cazul în care doar Institutul Naţional de Metrologie este dotat tehnic pentru efectuarea acestora; expertize metrologice şi expertize ale proiectelor documentelor normative aplicabile domeniului metrologiei;

2) înaintarea propunerilor către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de reglementare a mijloacelor de măsurare; 

3) realizarea acordurilor încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea rezultatelor aprobărilor de model, a rezultatelor verificărilor metrologice;

4) elaborarea proiectelor de programe de instruire în domeniul metrologiei; 

5) consultarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor fizice şi juridice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei legale; 

6) ţinerea Registrului de stat al mijloacelor de măsurare care deţin certificate de aprobare de model şi gestionarea bazei de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare; 

7) înregistrarea persoanelor fizice sau juridice care repară, pun în funcţiune şi montează mijloace de măsurare, precum şi a celor care produc preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură; 

8) elaborarea proiectelor de documente normative din domeniul metrologiei, armonizate cu practica internaţională şi cea regională;

9) suportul metodologic la elaborarea procedurilor de măsurare legale de către autorităţile responsabile în domeniu, precum și de către persoane juridice interesate;

10) acordarea suportului tehnic necesar pentru supravegherea metrologică; 
11) formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei, precum şi stabilirea modului de utilizare a acestui fond. 

(4) Sistemul naţional de etaloane este baza tehnică care asigură preluarea, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură. 

(5) Consiliul Naţional de Metrologie este un organ consultativ, format în cadrul autorităţii centrale de metrologie, în care sînt reprezentate toate părțile interesate și care înaintează propuneri de politici referitoare la domeniul metrologiei. Modul de constituire, organizare, componenţa Consiliului Naţional de Metrologie, modul de selectare şi atribuţiile funcţionale ale membrilor Consiliului Naţional de Metrologie sînt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se elaborează şi se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie.

(6) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice se creează pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare prin exercitarea următoarelor funcții:

a) diseminarea unităţilor de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) de la etaloanele de nivel ierarhic inferior la mijloacele de măsurare;

b) efectuarea verificărilor metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

c) efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public.

(7) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor exercită, în numele statului, supravegherea metrologică în condiţiile Legii privind supravegherea pieţei precum şi Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Este subordonată autorităţii centrale de metrologie și efectuează, fără a percepe tarife sau taxe, supravegherea metrologică a respectării de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor documentelor normative în domeniul metrologiei, ce ţin de: 

a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora în sensul prezentei legi; 

b) obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal; 

c) obligaţiile producătorilor şi importatorilor mijloacelor de măsurare la punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință;

d) obligaţiile producătorilor de preambalate și a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură; 

e) corectitudinea efectuării măsurărilor specificate la art. 11 alin. (1).

(8) Pentru efectuarea supravegherii metrologice, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor poate implica organele de control ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice. 
Articolul 5. Documente normative în domeniul metrologiei 

(1) În sensul prezentei legi, documente normative în domeniul metrologiei sînt regulamentele generale de metrologie legală, normele de metrologie legală și procedurile de măsurare legală care stabilesc cerințe obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice faţă de mijloacele de măsurare, măsurări, preambalate, sticle utilizate ca recipient de măsură, controlul metrologic legal.

(2) Regulamentul general de metrologie legală stabileşte principiile şi regulile generale specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin simbolul RGML. Regulamentele generale de metrologie legală care transpun prevederile actelor juridice europene se aprobă de Guvern, iar celelalte documente normative se aprobă prin acte normative ale autorităţii centrale de metrologie.

(3) Norma de metrologie legală, stabileşte cerinţele tehnice şi metrologice și/sau procedura de verificare metrologică pentru anumite categorii de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal şi se identifică prin simbolul NML, care se aprobă prin actele normative ale autorității centrale de metrologie. 

(4) Pînă la elaborarea şi aprobarea normelor de metrologie legală se aplică documentele normative internaţionale, inclusiv regionale, aplicabile domeniului metrologiei legale, adoptate de către autoritatea centrală de metrologie, conform prevederilor Regulamentului general de metrologie legală. 

(5) Procedura de măsurare legală, stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la testarea produselor supuse evaluării conformităţii şi la măsurările în domeniile de interes public, se identifică prin simbolul PML şi se aprobă prin actele normative ale autorității centrale de metrologie sau de către autoritatea responsabilă în domeniu, în cadrul căreia se elaborează documentele în cauză, acestea fiind coordonate cu autoritatea centrală de metrologie. 

(6) Textele documentelor normative în domeniul metrologiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(7) Cerinţele stabilite în documentele normative în vigoare din domeniul metrologiei, prevăzute la alin. (2)-(5), sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domenii de interes public specificate la art. 10 alin. (1), în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

 (8) Documente normative din domeniul metrologiei se elaborează în baza legislaţiei naţionale; în conformitate cu recomandările Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi directivele europene în domeniul metrologiei.

Capitolul II
UNITĂŢILE DE MĂSURĂ LEGALE
Articolul 6. Sistemul Internaţional de Unităţii (SI)
(1) Pentru asigurarea uniformităţii măsurărilor efectuate în Republica Moldova este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale. 

(2) Unităţile de măsură legale sînt: 

a) unităţi de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI), multiplii şi submultiplii lor zecimali; 

b) unități care sînt definite pe baza unităților SI, dar nu sînt multipli sau submultipli zecimali ai acestora;

c) unități utilizate împreună cu SI, ale căror valori în unități SI sînt obținute experimental;

d) unități permise numai în domenii specializate;

e) unități compuse. 

(3) În limita prevederilor alin. (1) al prezentului articol, Guvernul aprobă unităţile de măsură legale, denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale ce nu fac parte din SI, dar sînt exprimate în unităţi SI. Utilizarea altor unităţi de măsură, decît cele stabilite de Guvern, este admisă pentru indicaţiile suplimentare, produse şi echipamente, componentele şi părţile de schimb ale acestora care au fost introduse pe piaţă pînă la data publicării de către Guvern a listei exacte a unităţilor de măsură legale şi valorilor acestora.

(4) Prevederile din alin. (1) se referă la mijloace de măsurare, la măsurări și la indicațiile de mărime, exprimate în unități de măsură. Prevederile prezentei legi nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim şi feroviar a altor unităţi de măsură decît cele prevăzute în prezenta lege, care au fost stabilite prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 7. Utilizarea unităţilor de măsură la operaţiunile de export 

La exportul produselor, inclusiv al mijloacelor de măsurare, pot fi utilizate şi alte unităţi de măsură,  convenite de părţi prin contract. 

Articolul 8. Diseminarea unităţilor de măsură

Diseminarea unităților de măsură este asigurată printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice, confirmate de trasabilitatea metrologică, în care se include  activitatea de diseminare a unităţilor de măsură de la etaloanele internaționale, sau de la etaloanele trasabile la etaloanele naționale ale altor state sau de la etaloanele naţionale spre celelalte etaloane şi de la acestea mai departe, spre mijloacele de măsurare de lucru.

Articolul 9. Etaloanele unităţilor de măsură 

(1) Etaloanele naţionale reprezintă baza de etaloane a ţării ca parte componentă a Sistemului Naţional de Etaloane şi, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, sînt aprobate în calitate de etaloane naţionale prin actele normative ale autorităţii centrale de metrologie. 

(2) Etaloanele naţionale sînt bunuri proprietate publică a statului, deţinute, comparate la nivel internaţional și trasabile la etaloanele internaționale, create, perfecţionate, conservate, menținute şi utilizate de către Institutul Național de Metrologie, avînd acoperirea cheltuielilor necesare de la bugetul de stat. 

(3) Modalitatea de creare, aprobare, conservare, menținere şi de utilizare a etaloanelor se stabileşte prin regulamente generale de metrologie legală aprobate de autoritatea centrală de metrologie. 

Capitolul III
CONTROLUL METROLOGIC LEGAL
Articolul 10. Domeniile de exercitare a controlului metrologic legal (domenii de interes public) 

(1) Controlul metrologic legal se efectuează în următoarele domenii: 

a) sănătatea publică; 

b) ordinea și siguranța publică; 

c) protecţia mediului; 

d) protecţia consumatorilor; 

e) perceperea taxelor şi impozitelor; 

f) corectitudinea tranzacţiilor comerciale. 

(2) Controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei legi, se supun mijloacele de măsurare, măsurările, preambalatele, sticlele utilizate ca recipiente de măsură, utilizate în domeniile specificate la alin. (1).

(3) Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal:

a) cuprinde categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare utilizate la măsurările mărimilor acustice; ultrasunet și vibrații; electricitate și magnetism; debit; radiații ionizante; lungimi; masă și mărimi derivate; chimice; fotometrie și radiometrie; termometrie; frecvență și timp;
b) stabileşte modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive, precum şi măsurările supuse controlului metrologic legal, efectuate în domeniile de interes public specificate la alin. (1); 
c) stabileşte categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la alin. (1);
d) se aprobă prin hotărîre de Guvern. 
(4) Activităţile persoanelor fizice şi juridice care au ca obiect mijloace de măsurare, preambalate, sticle utilizate ca recipiente de măsură şi măsurări în domeniile specificate la alin. (1) sînt supuse controlului metrologic legal conform prevederilor prezentei legi.  
Articolul 11. Controlul metrologic legal al măsurărilor 

(1) Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la art.10 alin. (1):

a) măsurările efectuate în cadrul tranzacţiilor comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, daune, impozite; 

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta interesele vitale ale oamenilor, cum sînt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în produsele alimentare, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sînge etc.; 

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta sănătatea şi siguranţa populaţiei, precum şi mediul ambiant, cum sînt: conţinutul de poluanţi organici şi metalici din apă, conţinutul de pesticide şi de alte substanţe toxice, conţinutul gazelor de eşapament ale autovehiculelor etc.; 

d) măsurările referitoare la produsele preambalate, conţinînd cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate.

(2) Măsurările specificate la alin. (1) se efectuează conform procedurilor de măsurare legale de către autorități, abilitate prin lege cu dreptul efectuării acestor măsurări cu mijloace de măsurare adecvate şi verificate metrologic sau etalonate. 

Aceste măsurări pot fi efectuate și de către persoane juridice, desemnate de autoritatea centrală de metrologie sau etalonate.

(3) Controlul metrologic legal asupra măsurărilor specificate la alin.(1) se realizează în conformitate cu prevederile prezentei legi prin următoarele modalităţi: 

a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor; 

b) inspecţii şi testări inopinate în locurile în care se efectuează măsurările; 

c) aprobarea şi înregistrarea procedurilor de măsurare legală prevăzute la alin.(1). 

Articolul 12. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare 

(1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art.10 alin. (1). Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal ci doar cu mijlocul de măsurare în care acesta este înglobat şi fiind examinat ca parte a mijlocului de măsurare se supune examinării/încercării în cadrul controlului metrologic legal al mijlocului de măsurare.

(2) Mijloacele de măsurare specificate la alin. (1) din prezentul articol, inclusiv componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare, instalaţiile de măsurare, precum şi cele care deţin verificarea iniţială CE, trebuie să fie conforme cerinţelor din documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei. Cerințele tehnice și de funcționare trebuie să asigure ca mijloacele de măsurare să furnizeze continuu măsurări suficient de exacte, în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.

 (3) Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare specificate în alin. (1) se elaborează norme de metrologie legală, care stabilesc cerințe tehnice, constructive și metrologice specifice categoriei respective, precum și modalitățile de control metrologic legal.

(4) La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare specificate în alin. (1), cu excepția mijloacelor de măsurare supuse evaluării conformităţii, menţionate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din                  1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se exercită conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalităţi: 

a) aprobare de model; 

b) verificare metrologică iniţială; 

c) verificare inițială CE;
d) supravegherea pieței.

(5) Decizia privind aprobarea de model a unui mijloc de măsurare şi includerea lui în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care dețin certificate de aprobare de model se emite de către Institutul Naţional de Metrologie, odată cu eliberarea acestora. 

(6) În vederea aprobării de model a mijloacelor de măsurare, acestea trebuie să susţină încercările metrologice în scopul aprobării de model. Încercările metrologice în scopul aprobării de model se efectuează în conformitate cu prevederile documentelor normative din domeniul metrologiei aplicabile.

(7) Termenul de efectuare a încercărilor metrologice se stabileşte prin ordinul Institutului Naţional de Metrologie privind efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model şi nu trebuie să depăşească 50 de zile calendaristice.

(8) Certificatul de aprobare de model este valabil pe o perioadă de 10 ani. Termenul de valabilitate se prelungeşte pentru perioade succesive de maximum 10 ani. Prelungirea termenului de valabilitate se solicită înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de aprobare de model. Pentru prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de aprobare de model, solicitantul prezintă setul de documente însoţit de certificatele de aprobare de model primite anterior şi de documentaţia, specificată la alin. (10), valabilă la momentul înaintării cererii de prelungire. Începutul încercărilor metrologice în scopul prelungirii aprobării de model se consideră data semnării actului de prelevare a mostrelor. 
(9) În cazul schimbării producătorului mijloacelor de măsurare, modelele aprobate anterior se supun obligatoriu unor noi încercări metrologice în scopul aprobării de model.

(10) În scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare legale fabricate/importate în Republica Moldova, solicitantul (producătorul/ importatorul sau împuternicitul său) trebuie să prezinte următoarele documente:

a) cererea;

b) declaraţia producătorului privind corespunderea mijloacelor de măsurare cu prevederile documentelor normative aplicabile ce țin de domeniul prezentei legi;

c) memoriul tehnic, care trebuie să cuprindă o descriere privind:

1) construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile tehnice şi metrologice garantate de producător;

2) dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;

3) dispozitivele pentru reglare şi ajustare;

4) locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;

d) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunea de exploatare);

e) copiile de pe certificatele de aprobare de model din ţara producătoare, dacă acestea există;

f) copiile de pe rapoartele de încercări, dacă există.

(11) Certificatele de aprobare de model se eliberează contra unei taxe, calculate conform metodologiei de calcul, aprobate prin hotărîrea Guvernului.

(12) Institutul Naţional de Metrologie, în baza hotărîrii instanţei de judecată, retrage certificatele de aprobare de model acordate, în următoarele cazuri: 

a) mijloacele de măsurare fabricate pentru care a fost acordată aprobarea de model nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile în baza cărora s-a acordat aprobarea de model respectivă;

b) mijloacele de măsurare fabricate/importate în conformitate cu modelul aprobat prezintă deficienţe care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse;

c) condiţionările menţionate în decizia de aprobare de model, şi în certificatul aprobării de model a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aduse la cunoştinţă producătorului/împuternicitului său, nu sînt respectate;

d) dacă documentele puse la dispoziţie de către solicitant conţin informaţii false.

 (13) Condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată din domeniile reglementate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, se stabilesc prin hotărîrile Guvernului.
(14) Certificatele de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare şi aparatele de cîntărit cu funcţionare neautomată, eliberate anterior datei intrării în vigoare a hotărîrilor Guvernului menţionate în alin. (13) sînt valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate a acestora.  

 (15) Mijloacele de măsurare specificate în alin. (1) aflate în exploatare la persoanele fizice sau juridice, se supun, în mod obligatoriu, următoarelor modalităţi de control metrologic legal, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei: 

a) verificare metrologică periodică; 

b) verificare metrologică după reparare; 

c) supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare.

Expertiza metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal aflate în utilizare, se efectuează la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, conform documentelor normative aplicabile.

(16) Verificarea metrologică este valabilă din momentul acordării pe o perioada de timp stabilită în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal.

(17) La examinarea unui mijloc de măsurare supus verificării metrologice se determină dacă mijlocul de măsurare satisface cerințele tehnice, constructive și metrologice prevăzute în normele de metrologie legală.

(18) Mijloacele de măsurare constatate drept corespunzătoare în cadrul controlului metrologic legal, ale cărui modalităţi sînt specificate la alin. (4) lit. a) și c) şi alin.(15) lit. a) şi b), sînt mijloace de măsurare, pentru care se eliberează certificat de aprobare de model şi/sau buletin de verificare metrologică şi se aplică, în condițiile prevăzute de regulamentele generale de metrologie legală, următoarele marcaje metrologice: 

a) marcajul aprobării de model; 

b) marcajul de verificare metrologică.
(19) Marcajele de verificare iniţială CE, indică faptul că mijloacele de măsurare corespund cerinţelor stabilite în regulamentele generale de metrologie legală. 

 (20) Din considerente ce ţin de domeniul de reglementare a prezentei legi, introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare prevăzut la alin. (4) lit. c) nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată, dacă acel mijloc de măsurare poartă marcaje de verificare iniţială CE. 

(21) Pentru asigurarea securităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare, pe ele pot fi aplicate şi alte marcaje de securitate, de instalare, de reparare etc.

(22) Reprezentarea grafică, procedurile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice şi a documentelor specifice, inclusiv a marcajelor de verificare iniţială CE a statelor-membre ale Uniunii Europene, se stabilesc prin hotărîrile Guvernului. 

(23) Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (4) lit. a) și b) şi alin. (15) lit. a) le suportă deţinătorii mijloacelor de măsurare. Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (15) lit. b) le suportă persoanele fizice sau juridice care repară mijloace de măsurare, autorizate pentru acest gen de activitate. 

(24) Se interzice introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de interzicere sau cu termenul de verificare metrologică periodică expirat pentru măsurările efectuate în domeniile specificate la art.10 alin.(1). Deţinătorii, utilizatorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.

(25) Certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică şi marcajele metrologice aplicate sînt protejate juridic. 

(26) Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal (fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică sau cu documentele menţionate falsificate sau cu termenul de valabilitate expirat; cu marcajul de aprobare de model, de verificare metrologică deteriorat, alterat, falsificat, înlăturat) sau cele pe care sînt aplicate marcaje de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat nu pot fi utilizate în domeniile de interes public specificate la art.10, alin (1). 

(27) Supravegherea metrologică în utilizare a mijloacelor de măsurare se efectuează în condiţiile Legii privind supravegherea pieţei şi Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. 

Articolul 13. Controlul metrologic legal al preambalatelor şi al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură 

(1) Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, privind preambalatele şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură se face prin regulamente generale de metrologie legală, aprobate prin hotărîrile Guvernului.

(2) Preambalatele destinate vînzării în cantităţi nominale unitare constante şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură sînt supuse controlului metrologic legal.

(3) Preambalatele care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie legală, aprobate de Guvern, sînt marcate cu litera „e” de către persoanele fizice sau juridice care efectuează preambalarea produselor în funcţie de masă sau de volum ori care importă acest tip de produse, înainte de a fi introduse pe piaţă. 

(4) Sticlele utilizate ca recipiente de măsură care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie legală, aprobate de Guvern, sînt marcate cu semnul „з” (epsilon inversat) de către producător, înainte de a fi introduse pe piaţă.

 (5) Produsele lichide preambalate trebuie să conţină o indicaţie a volumului nominal al produsului, iar alte produse preambalate trebuie să conţină indicaţia masei nominale.
(6) Pentru corespunderea cantităţii reale a produsului preambalat cu cea indicată pe ambalaj este responsabil ambalatorul, importatorul sau reprezentantul său stabilit în Republica Moldova, persoana fizică sau juridică care a introdus pe piaţă preambalatul. 

(7) Controlul metrologic legal al preambalatelor se efectuează la sediul ambalatorului, importatorului sau reprezentantului său stabilit în Republica Moldova pînă la introducerea pe piaţă sau în reţeaua de comerţ, conform prevederilor documentelor normative aplicabile. 

(8) Controlul metrologic legal al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură se efectuează la sediul producătorului, importatorului sau la reprezentantul autorizat stabilit în Republica Moldova pînă la introducerea pe piaţă sau în reţeaua de comerţ, conform prevederilor documentelor normative aplicabile.

(9) Introducerea pe piaţă a preambalatelor, care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute în regulamentele generale de metrologie legală, nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc inscripţiile ce trebuie să fie pe preambalate.
(10) Introducerea pe piaţă a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc inscripţiile ce trebuie să fie pe acestea în conformitate cu regulamentul general de metrologie legală aplicabil – volumul sticlelor, determinarea volumului metodelor prin care au fost măsurate sau verificate.

Articolul 14. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei legale 

(1) Persoanele fizice şi juridice, precum şi utilizatorii de mijloace de măsurare care se utilizează în domeniile de interes public menţionate la art. 10 alin.(1) sînt obligate să asigure legalitatea acestora prin efectuarea controlului metrologic legal. 

(2) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniile de interes public specificate la art. 10 alin.(1) sînt obligate să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare adecvate, introduse pe piaţǎ şi/sau puse în funcţiune în modul stabilit de prezenta lege. 

(3) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul metrologie legal și care în activitatea lor au ca obiect măsurări şi mijloace de măsurare utilizate în domeniile de interes public specificate la art. 10 alin. (1), în funcţie de activitatea desfăşurată, sînt obligate să deţină următoarele documente: 

a) certificatul de aprobare de model; 

b) avizul tehnic de înregistrare; 

c) certificatul de desemnare;

d) buletinul de verificare metrologică.

(4) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model, trebuie să aplice marcajul aprobării de model în condiţiile prevăzute de regulamentul general de metrologie legală. 

(5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul sau utilizatorul mijloacelor de măsurare sînt obligaţi să respecte exigenţele impuse prin certificatul de aprobare de model. 

 (6) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal introduse de ei pe piaţă şi/sau puse în funcţiune.

(7) Persoanele fizice sau juridice care produc, repară, montează şi pun în funcţiune mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, depunînd declaraţia respectivă în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare. 

(8) Persoanele fizice sau juridice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care efectuează preambalarea produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, înainte de a-şi desfăşura această activitate, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, prezentînd informaţia cu privire la marca prin care să poată fi identificaţi și depunînd declaraţia pe proprie răspundere în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare.

(9) Persoana fizică sau juridică înregistrată în Republica Moldova (în continuare – solicitant), care solicită eliberarea avizului tehnic de înregistrare pentru unul sau cîteva genuri de activitate, depune la Institutul Naţional de Metrologie o cerere în acest sens, cu anexarea declaraţiei pe proprie răspundere care conţine informaţia privind respectarea cerinţele stabilite în alin (10), (11), (12) şi (13) din prezentul articol.

Articolul 15. Avizul tehnic de înregistrare în domeniul metrologiei legale

(1) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de producere a mijloacelor de măsurare în condiţiile prezentei legi, solicitantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a)
să facă dovada existenţei aprobării de model, în termen de valabilitate, pentru mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1), cu excepţia celor din domeniile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, pentru a căror producere se solicită avizul tehnic de înregistrare; 

b)
să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate producerii mijloacelor de măsurare pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare:
încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a producerii mijloacelor de măsurare legale şi condiţiilor de păstrare a lor;

utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de producere;

cadre calificate în domeniul de referinţă;

c) să asigure efectuarea verificării metrologice iniţiale a mijloacelor de măsurare produse, în condiţiile prevăzute de documentele normative din domeniul metrologiei aplicabile; 

d) să asigure cu piese de schimb în perioada de garanţie şi postgaranţie.
(2) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1), solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a)
să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate reparării mijloacelor de măsurare pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare:

1)
încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1) şi condiţiilor de păstrare a lor;

2)
utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de reparare;

3)
cadre calificate pentru executarea lucrărilor de reparare;

b)
să deţină acordul cu producătorul/reprezentantul autorizat al acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb, pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare declarată de producător pentru mijloacele de măsurare solicitate; 

c)
să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1) pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare;

d)
să asigure garanţia reparaţiei;

e)
să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare, în condiţiile prevăzute de documentele normative din domeniul metrologiei aplicabile;

f)
să prezinte, la solicitarea laboratorului de metrologie în care urmează să se efectueze verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul reparaţiilor efectuate.
(3) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de montare şi punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1), inclusiv cel din domeniile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a)
să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare şi punere în funcţiune;

b)
să dispună de cadre calificate pentru executarea lucrărilor de montare şi punere în funcţiune;

c)
să asigure şi să execute montarea şi punerea în funcţiune numai a mijloacelor de măsurare verificate metrologic, în condiţiile prevăzute de documentele normative din domeniul metrologiei aplicabile; 
d)
să asigure garanţia lucrărilor de montare, de punere în funcţiune efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat, pus în funcţiune în condiţiile prevăzute în documentele producătorului.
(4) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a produselor, producerii și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să deţină un sistem de management documentat pertinent domeniului şi volumului lucrărilor efectuate; 

b) să preambaleze produsele, să producă sticle utilizate ca recipiente de măsură, pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare, conform documentelor normative din domeniul metrologiei aplicabile.

 (5) Avizul tehnic de înregistrare se eliberează fără plată, pe un termen de cinci ani.

(6) Termenul de eliberare a avizului tehnic de înregistrare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la Institutul Naţional de Metrologie, în cazul în care, în urma expertizei, nu sînt constatate neconformităţi.

(7) În cazul deciziei privind neeliberarea avizului tehnic de înregistrare, Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris solicitantul despre decizia adoptată, cu motivarea clară a refuzului conform prevederilor Legi nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 
(8) Drept temei pentru refuzul eliberării avizului tehnic de înregistrare servesc următoarele:

a)
solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;

b)
Institutul Naţional de Metrologie a depistat date neveridice în informaţia prezentată de către solicitantul de aviz tehnic de înregistrare.

(9) Suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare se efectuează de către Institutul Naţional de Metrologie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător prin emiterea ordinului în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare este solicitată de deţinătorul acestuia. Institutul Naţional de Metrologie este obligat să aducă la cunoştinţa titularului de aviz tehnic de înregistrare despre suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului.

(10) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii avizului tehnic de înregistrare servesc: 

a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind suspendarea acestuia;

b) constatările Agenției pentru Protecția Consumatorilor referitoare la încălcarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor de la alin. (1)-(3) în baza cărora a fost permisă desfăşurarea activităţii, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată; 

c) nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare produse, reparate, puse în funcţiune, sau pentru preambalate, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipient de măsură.
(11) Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităților metrologice indicate în avizul tehnic de înregistrare pe perioada de suspendare. Perioada maximă de suspendare a avizului tehnic de înregistrare – 30 zile.
(12) Drept temei pentru retragerea avizului tehnic de înregistrare servesc:

a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind retragerea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţele titularului;

b) încheierea activităţii titularului avizului tehnic de înregistrare;

c) suspendarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a activităţii sale pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;

d) nesoluţionarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare în termenul stabilit a neconformităţilor ce au condus la suspendarea activităţii desfăşurate;

e) încălcarea repetată de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor de la alin. (1)-(3) în baza cărora a fost eliberat avizul tehnic de înregistrare, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată. Nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare produse, reparate, puse în funcţiune, sau pentru preambalatele, sticlele produse sau importate, utilizate ca recipiente de măsură;

f) decizia de radiere a titularului actului permisiv (avizului tehnic de înregistrare) din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

g) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente, cu excepţia greşelilor de editare;

h) constatarea transmiterii intenţionate a avizului tehnic de înregistrare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.

(13) Retragerea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în acesta. 

(14) În cazul adoptării deciziei privind suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare, în termen de 3 zile lucrătoare, în Registrul entităţilor înregistrate se introduc modificările respective.

(15) Setul de documente al entităţii excluse din Registrul entităţilor înregistrate trebuie să fie păstrat în arhiva Institutului Naţional de Metrologie pe o perioadă de cinci ani.

(16) Titularul avizului tehnic de înregistrare este obligat, în termen de     10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului tehnic de înregistrare, să depună la Institutul Naţional de Metrologie originalul avizului tehnic de înregistrare.

(17) Dacă titularul avizului tehnic de înregistrare îşi schimbă denumirea sau activează avînd alte date decît cele indicate în declaraţie, el este obligat să comunice la Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 15 zile lucrătoare, despre modificările în cauză.

(18) După suspendare sau retragere, precum şi după expirarea termenului de valabilitate, avizul tehnic de înregistrare nu produce efecte juridice. Continuarea activităţii metrologice menţionate în avizul tehnic de înregistrare, după expirarea termenului de valabilitate a acestuia, este interzisă.

(19) După expirare, avizul tehnic de înregistrare poate fi prelungit pentru o nouă perioadă. Pentru asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate în baza lui, se va înregistra o cerere nouă la Institutul Naţional de Metrologie cu cel puţin     30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare precedent.

(20) În cazul pierderii sau deteriorării avizului tehnic de înregistrare, titularul este în drept să solicite Institutului Naţional de Metrologie care a eliberat avizul tehnic de înregistrare, în termen de 15 zile lucrătoare, eliberarea unui duplicat al acestuia. 

(21) Institutul Naţional de Metrologie este obligat, la solicitare, să elibereze duplicatul avizului tehnic de înregistrare în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

(22) Termenul de valabilitate al duplicatului avizului tehnic de înregistrare nu poate depăşi termenul indicat în avizul tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului, titularul de aviz tehnic de înregistrare deteriorat sau pierdut îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere depusă la Institutul Naţional de Metrologie concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului permisiv.

Articolul 16. Desemnarea persoanelor juridice în domeniul metrologiei legale 

(1) Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare la care se aplică controlul metrologic legal prin verificare metrologicǎ, conform prevederilor prezentei legi sau măsurări în domeniile de interes public specificate la art.10 alin.(1), înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile documentelor normative din domeniul metrologiei aplicabile. 

(2) În scopul desemnării pentru efectuarea activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare, măsurări în domeniul de interes public, solicitantul prezintă la autoritatea centrală de metrologie o cerere la care anexează: 

a) fişa tehnică a entităţii ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală; 

b) copia de pe manualul calităţii; 

c) copia de pe certificatul de acreditare cu anexa – domeniul de acreditare. 

(3) Decizia referitor la desemnare se bazează pe evaluarea şi monitorizarea realizată de către Centrul Național de Acreditare în condițiile legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, fiind confirmată de certificatul de acreditare şi de anexa la acest certificat. Decizia referitor la desemnare se ia în termen de pînă la 30 de zile de la depunerea cererii, cu anexarea documentelor menţionate la alin.(2). 

 (4) Solicitantul desemnat poate să ceară extinderea domeniului de desemnare, înaintînd autorităţii centrale de metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:

a)
domeniul suplimentar de desemnare; 

b)
suplimentul la fişa tehnică;

c)
anexa cu domeniul de acreditare extins.

(5) Suspendarea şi reluarea valabilităţii sau retragerea certificatului de desemnare se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului în baza hotărîrii instanţei de judecată cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea certificatului de desemnare este solicitată de deţinătorul acestuia. 

(6) Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării  activităților metrologice indicate în certificatul de desemnare pe perioada de suspendare.

(7) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare servesc:

a) cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia;

b) suspendarea certificatului de acreditare.

(8) Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare servesc:

a) cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia;

b) încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;

c) suspendarea de către titularul certificatului de desemnare a activităţii sale pentru o perioada ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un act oficial;

d) nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare, în termen de 30 de zile calendaristice, a neconformităţilor ce au condus la suspendarea desemnării;

e) încălcările repetate ale cerinţelor de la alin (2) şi (3) în baza cărora a fost acordată desemnarea;

f) retragerea certificatului de acreditare;

g) decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

h) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate intenţionat autorităţii emitente şi a unor neconformităţi care afectează integral desemnarea, nerespectarea prevederilor din documentaţia sistemului calităţii declarat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau măsurările efectuate în domeniul de interes public;

i) constatarea transmiterii intenţionate a certificatului de desemnare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.

(9) În cazul în care documentele stabilite la alin. (3) art. 14 nu au fost emise în termenele stabilite în alin. (6), (7), (20), (21) art.15 şi alin.(3) din prezentul articol, se aplică principiul aprobării tacite conform Legii nr. 235-XVI  din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Capitolul IV
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ 
ÎN DOMENIUL METROLOGIEI
Articolul 17. Statutul autorităţii centrale de metrologie în relaţiile internaţionale 

Autoritatea centrală de metrologie reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale şi regionale de metrologie, colaborează pe bază de acorduri (contracte) cu organismele naţionale de metrologie din alte state, cu dreptul de a delega aceste funcţii Institutului Naţional de Metrologie. 

Articolul 18. Recunoaşterea aprobărilor de model, verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare și etalonărilor

(1) În conformitate cu acordurile încheiate pot fi recunoscute: 

a) aprobările de model ale mijloacelor de măsurare şi certificatele aferente eliberate; 

b) rezultatele verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare efectuate în alte state. 

(2) Aprobarea de model şi verificarea metrologică pentru mijloacele de măsurare fabricate și comercializate în mod legal într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere menționat în art. 17 atunci cînd mijloacele de măsurare dețin aprobarea de model și verificările metrologice din statul respectiv și cerințele în baza cărora acestea au fost acordate sînt conforme cerinţelor tehnice prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil. 

(3) Importatorul sau reprezentantul autorizat al producătorului va informa Institutul Național de Metrologie cu privire la mijloacele de măsurare sau la dispozitivele auxiliare fabricate într-un stat menționat la alin.(2), introduse pe piață/și sau puse în funcțiune. Importatorul va transmite Institutului Naţional de Metrologie o copie de pe certificatul de aprobare de model și rezultatele încercărilor care au stat la baza acordării aprobării de model, şi informații privind autoritatea care a efectuat verificarea inițială, responsabilă de aplicarea marcajelor corespunzătoare acesteia odată cu depunerea declaraţiei în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare. 

(4) Agenții economici, care în activitatea sa dețin mijloace de măsurare din domeniile specificate la art.10 și care au solicitat efectuarea verificării metrologice periodice într-un stat menționat la alin. (2) va informa Institutul Național de Metrologie cu privire la verificările efectuate, prin depunerea declarației conform cerinţelor prevăzute de regulamentul general de metrologie legală aplicabil. 

(5) Verificarea inițială, efectuată conform alin. (3), este valabilă din momentul acordării ei pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială. Verificările metrologice periodice, efectuate conform alin. (4) sînt valabile din momentul acordării pe o perioada de timp stabilită în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal.

(6) Recunoașterea etalonărilor se efectuează în baza acordurilor de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și certificatelor de etalonare emise de institutele naționale de metrologie. 

(7) Recunoaşterea verificării iniţiale CE nu se aplică mijloacelor de măsurare specificate în domeniile din anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din                 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii care se introduc liber pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune conform semnelor şi marcajelor aplicate.

(8) Prezența, pe un mijloc de măsurare a marcajelor CE corespunzătoare demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate și în consecință, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau pus în funcțiune, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea inițială CE este valabilă din momentul acordării ei pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială CE.

(9) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în limitele prevăzute de lege, iniţiază acţiunile de retragere a mijloacelor de măsurare, care dețin verificarea inițială CE, aprobarea de model și verificarea metrologică obținute într-un stat-membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere menţionat la alin.(1), cu prezentarea informaţiilor autorităţii centrale de metrologie, în următoarele cazuri:

a) mijloacele de măsurare nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative din domeniul metrologiei;

b) cerinţele metrologice specificate în descrierea de model, care este anexă la certificatul de aprobare de model nu sînt respectate; 

c) mijloacele de măsurare prezintă la utilizare un defect de ordin general care le face improprii scopului pentru care au fost realizate.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi limitele prevăzute de lege, ia măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare în cauză.

(11) Autoritatea centrală de metrologie informează de îndată Comisia și statele-membre ale Uniunii Europene sau statele cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere menţionat la alin.(1) cu privire la măsurile prevăzute la alin. (9) și (10), precizînd motivele deciziei sale.

Capitolul V
TRANSPARENŢA INFORMAŢIEI METROLOGICE
Articolul 19. Accesul la orice rezultat de măsurare de interes public 

(1) Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces, cu titlu gratuit, la orice rezultat de măsurări în domeniile de interes public atîta timp cît comunicarea acestei informaţii nu aduce prejudiciu vreunei persoane, sau companii, sau altei organizaţii. 

(2) Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor rezultate. 

(3) Autoritatea centrală de metrologie este desemnată, prin prezenta lege, drept sursă independentă şi imparţială de consultanţă referitor la veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea informaţiei metrologice. Suportul  informaţional şi expertiza necesară pentru consultanţe este acordată de către entităţile infrastructurii sistemului naţional de metrologie specificate la art.3.

Articolul 20. Informaţia privind documentele şi registrele sistemului naţional de metrologie 

Persoanele interesate au acces, cu titlu gratuit, la informaţia privind documentele normative ce țin de domeniul prezentei legi, la registrul de stat ale mijloacelor de măsurare şi bazele de date ale entităţilor înregistrate în cadrul sistemului naţional de metrologie, ale regulamentelor de metrologie legală, procedurilor de măsurare legale şi ale normelor de metrologie legală. 

Capitolul VI
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DE METROLOGIE

Articolul 21. Sursele de finanţare 

Sursele de finanţare ale activităţii de metrologie sînt:

a) sursele financiare de la bugetul de stat;

b) veniturile colectate de Institutul Naţional de Metrologie, obţinute din:

taxele percepute pentru diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior prevăzute la art.4 alin. (3) lit. a) pct. 2); 

taxele percepute pentru aprobări de model,verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare, expertize metrologice prevăzute de la art. 4 alin. (3)     lit. b) pct. 1);

chiria sau darea în arendă a spaţiilor/încăperilor;

donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti obţinute în condiţiile legii;
c) resursele proiectelor finanţate din surse externe.

Articolul 22. Destinaţia mijloacelor financiare

Sursele financiare de la bugetul de stat, precum şi veniturile colectate ale Institutului Naţional de Metrologie se utilizează pentru:

a) elaborarea, perfecţionarea, conservarea şi întreținerea bazei naţionale de etaloane; 

b) participarea cu baza naţională de etaloane la intercomparări regionale şi/sau internaţionale; 
c) întreţinerea Institutului Naţional de Metrologie;

d) reprezentarea Republicii Moldova, în calitate de membru, în cadrul organizaţiilor de metrologie europene, internaţionale şi interstatale, menţionate la alin. (3) pct. 3) şi 6) art. 4 din prezenta lege, inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru al acestora;

e) cercetări în domeniul metrologiei;

f) elaborarea documentelor normative în domeniul metrologiei;

g) colaborarea cu institutele de metrologie ale altor ţări; 

h) formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei;

i) implementarea şi menţinerea în cadrul Institutului Naţional de Metrologie a sistemelor de management, conform standardelor europene şi internaţionale; 

j) consolidarea capacităţilor instituţionale ale Institutului Naţional de Metrologie, inclusiv prin instruirea şi stimularea personalului acestuia.
Articolul 23. Bugetul Institutului Naţional de Metrologie

(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Metrologie se aprobă anual,  de către organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, cu respectarea prevederilor prezentei legi. 

(2) Institutul Naţional de Metrologie prezintă organului central de specialitate al administraţiei publice, responsabil de infrastructura calităţii, rapoarte privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în modul stabilit de legislaţie.

(3) Veniturile colectate ale Institutului Naţional de Metrologie se constituie şi se utilizează în conformitate cu regulamentul de constituire şi utilizare a veniturilor colectate, aprobat de Guvern. 

(4) Mijloacele financiare ale bugetelor componente ale bugetului Institutului Naţional de Metrologie sînt gestionate prin cont unic trezorerial şi prin alte conturi bancare.

(5) Mărimea taxelor la serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Metrologie se stabilesc conform Metodologiei prezentate în anexa la prezenta lege.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 24
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aproba sau, după caz, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
Articolul 25
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare. 
Anexă
METODOLOGIE

de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Institutul

Naţional de Metrologie în domeniul metrologiei

1. Metodologia are ca scop stabilirea modului de determinare, aprobare şi actualizare a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de Institutul Naţional de Metrologie persoanelor fizice şi juridice. 

2. Metodologia se bazează pe principiile accesului la servicii în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, precum şi recuperării costurilor suportate.

3. Cuantumurile tarifelor se calculează aplicînd formula: 

T = NT x C1 ORĂ,

Unde: 

NT – norma de timp a serviciului prestat, exprimat în ore (h);

C1 ORĂ – costul unei unități de timp (în particular, costul unui om/oră) la prestarea serviciului. 
4.Costul unui om/oră se determină ca raportul dintre suma cheltuielilor directe și indirecte, şi cuantumul orelor lucrate anual: 
C1 ORĂ = (CDIR + CIND) / Q
unde: 

C1 ORĂ – costul unei unități de timp; 

CDIR – cheltuielile directe; 

CIND – cheltuielile indirecte;
Q – cuantumul orelor lucrate anual de lucrătorii instituţiei.

5. Ţinînd cont de specificul fiecărui serviciu şi de norma de timp necesară pentru efectuarea lui, cheltuielile directe (Cdir) se determină conform formulei: 

CDIR = CSSAL + CSMAT + CSIND ,

unde:

CSSAL – consumuri privind retribuirea muncii;

CSMAT – consumuri de materiale;

CSIND – consumuri indirecte de producţie.

CSSAL= CMUNCĂ + SUMA. A.S. + SUMA. A.M. ,

unde: 

SUMA. A.S. – suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (CMUNCĂ); 

SUMA. A.M. – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (CMUNCĂ). 
CMUNCĂ – costul cheltuielilor legate de retribuirea muncii personalului implicat direct în acordarea serviciului corespunzător; 

6. La consumurile privind retribuirea muncii (CSSAL) se atribuie:

a) consumurile privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciului, inclusiv salariul tarifar şi cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază), precum şi alte plăţi de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”;

b) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente consumurilor privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciului.

7. La consumurile de materiale (CSMAT) se atribuie valoarea materialelor utilizate nemijlocit în procesul de prestare a serviciului, inclusiv a:

a) materialelor auxiliare;

b) carburanţilor şi lubrifianţilor;

c) altor materiale.

8. Consumurile indirecte de producţie (CSIND) cuprind:

a) cheltuielile de întreţinere a mijloacelor fixe utilizate în procesul de prestare a serviciilor (cheltuielile pentru asistenţă tehnică de întreţinere, pentru efectuarea reparaţiilor curente, medii şi capitale);

b) cheltuielile de întreţinere şi deservire a mijloacelor tehnice de comunicaţii, semnalizare;

c) amortizarea activelor nemateriale utilizate în procesul de prestare a serviciului;

d) uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;

e) cheltuielile de asigurare a condiţiilor normale de lucru şi a tehnicii securităţii ce ţin de particularităţile prestării serviciului;

f) cheltuielile de asigurare a pazei;

g) cheltuielile pentru serviciile prestate de terţe persoane, contractate direct de către Institutul Naţional de Metrologie în procesul acordării serviciilor;

h) alte cheltuieli care se atribuie la consumurile indirecte de prestare a serviciului în conformitate cu Standardul Naţional de Contabilitate                       3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

9. Costurile indirecte (CIND) privind prestarea serviciului includ cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative, precum şi alte cheltuieli operaţionale. Costurile indirecte (CIND) se determină conform următoarei formule:

CIND = IIND × CDIR ,

unde:

IIND – indicele costurilor indirecte.

10. Indicele costurilor indirecte (IIND) se determină în modul următor:

a) se determină cheltuielile indirecte anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie atribuite serviciilor (CHIND) cu formula:

CHIND = (CHTOT – CHINV – ∑CDIR) × 0,1 ,

unde:

CHTOT – cheltuielile totale anuale ale Institutului Naţional de Metrologie;

CHINV – cheltuielile pentru investiţiile capitale (procurarea mijloacelor fixe etc.);

0,1 – ponderea cheltuielilor indirecte anuale totale atribuite serviciilor în volumul cheltuielilor indirecte anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie,

b) se calculează indicele costurilor indirecte (IIND) cu formula:

IIND = CHIND / ∑CDIR .

11. Cheltuielile comerciale cuprind următoarele cheltuieli legate de comercializarea serviciului:

a) cheltuielile de ambalare şi expediere a produselor (documente normative în domeniul metrologiei, revista „Metrologie” şi alte publicaţii în domeniul metrologiei);

b) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor);

c) cheltuielile ce ţin de reclamă, participarea la expoziţii.

12. În cheltuielile generale şi administrative se includ:

a) cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului administrativ, de conducere, auxiliar şi gospodăresc, inclusiv salariul tarifar şi cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării nr.847-XV din           14 februarie 2002 şi Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor cheltuieli; 

b) uzura mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, amortizarea activelor nemateriale, inclusiv a softurilor specializate în domeniul metrologiei, valoarea, uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită;

c) cheltuielile pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de dări de seamă, cu destinaţie generală şi administrativă;

d) cheltuielile pentru serviciile comunale (apă şi canalizare, energie electrică, salubrizare etc.);

e) cheltuielile de transport cu destinaţie generală şi administrativă;

f) cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii pentru funcţionarea centrului informativ naţional, inclusiv a poştei electronice;

g) cheltuielile tipografice;

h) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă, centrelor de telecomunicaţii, mijloacelor de semnalizare, centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă;

i) cheltuielile privind paza oficiului, a obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea protecţiei acestora contra incendiilor;

j) cheltuielile de reprezentare (de protocol);

k) cheltuielile pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului;

l) plata pentru serviciile cu caracter general şi administrativ prestate Institutului Naţional de Metrologie, conform contractelor încheiate cu băncile comerciale, organizaţiile consultative, juridice, informaţionale, precum şi cu traducătorii;

m) cheltuielile pentru cercetările ştiinţifice;

n) cheltuielile de judecată;

o) impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare;

p) cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale, a actelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.) necesare în activitatea Institutului Naţional de Metrologie, inclusiv cheltuielile pentru formarea, gestionarea şi actualizarea Fondului naţional de metrologie;

q) cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor, conform legislaţiei;

r) cheltuielile necesare pentru asigurarea condiţiilor normale de lucru şi a tehnicii de securitate ce ţin de procesul de prestare a serviciilor, prevăzute de legislaţia în vigoare;

s) cheltuielile legate de deplasări;

t) asigurarea obligatorie a activelor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

u) alte cheltuieli care se atribuie la cheltuielile generale şi administrative, în conformitate cu Standardul Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

14. În alte cheltuieli operaţionale se includ cheltuielile de modificare a metodelor de evaluare a activelor curente aferente acestor activităţi, cheltuielile privind dobînzile la creditele şi împrumuturile contractate de Institutul Naţional de Metrologie pentru desfăşurarea activităţilor de bază şi alte cheltuieli suportate în procesul activităţii operaţionale aferente serviciilor, în conformitate cu Standardul Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

15. Conform statutului instituţiei publice, Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie nonprofit, iar veniturile obţinute din serviciile prestate vor fi redirecţionate pentru:

a) instruirea personalului;

b) dotarea cu utilaj pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, al verificării metrologice a mijloacelor de măsurare şi al expertizei metrologice a mijloacelor de măsurare;

c) întreţinerea şi mentenanţa laboratoarelor metrologice din cadrul Institutului Naţional de Metrologie;

d) mentenanţa bazei tehnico-materiale a Institutului Naţional de Metrologie;

e) editarea şi difuzarea revistei „Metrologie” şi a altor publicaţii de specialitate;

f) promovarea măsurilor de caritate şi a imaginii Institutului Naţional de Metrologie;

g) organizarea şi instruirea specialiştilor metrologi din ţară;

h) organizarea şi desfăşurarea întrunirilor interstatale, a şedinţelor COOMET – Colaborarea euro-asiatică a instituţiilor naţionale de metrologie cu Institutul Naţional de Metrologie.
Y:\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Aprob_L_metrologiei.docx
Y:\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Aprob_L_metrologiei.docx

_1509258400.doc
[image: image1.png]






