	
	[image: image1.wmf] 


	

	GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E  nr._______  

din ____________________________________

Chișinău




23

Pentru aprobarea proiectului de lege 

privind importul unor bunuri 
----------------------------------------------------
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind importul unor bunuri.

Prim-ministru 





PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  

ministrul economiei




Octavian CALMÎC

Ministrul finanţelor 




Octavian Armaşu

Ministrul justiţiei 





Vladimir Cebotari
Vizează:

Secretar general al Guvernului



Tudor COPACI 

Aprobată în şedinţa Guvernului

din
                   
           Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind importul unor bunuri
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr.1163-XIII din       24 aprilie 1997, ale Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și ale Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de excepție, Organizației de Atragere a Investițiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) introducerea în țară și plasarea în libera circulație a mărfurilor (conform anexei) procurate de către Republica Moldova în Republica Italia pentru construcția și buna funcționare a Pavilionului Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale „Milano-2015”, cu scutirea de plata drepturilor de import.
Preşedintele Parlamentului




Anexă

	Lista mărfurilor, care au fost procurate de către Republica Moldova în Republica Italia pentru construcția Pavilionului Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale „Milano-2015”
A. REȚELE  INTERIOARE  DE  TENSIUNE  JOASĂ



	№
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Canti-tate
	Preț unitar, euro
	Preț total, euro
	Cod marfă

	1
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de recepție și control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze
	buc
	1
	1718,42
	1718,42
	8517

	2
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer și directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (sursa  de  alimentare  de  rezervă)
	buc
	1
	477,22
	477,22
	8517

	3
	Acumulator acid staționar, tip: С-1, СК-1
	buc
	1
	79,18
	79,18
	8507

	4
	Tablou " Incendiu "
	buc
	1
	135,89
	135,89
	8531

	5
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de recepție și control, de demarare. Concentrator: bloc liniar
	buc
	0,2
	7051,3
	1410,26
	8525

	6
	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor
	buc
	2
	78,11
	156,22
	8302

	7
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 5 raze
	buc
	1
	4508,98
	4508,98
	8525

	8
	Emițător difuzor de unde medii, capacitate, kW, pînă la: 5 (pentru  tavan)
	set
	11
	93,09
	1023,99
	8525

	9
	Emițător difuzor de unde medii, capacitate, kW, pînă la: 5 (pentru  pereți)
	set
	12
	110,21
	1322,52
	8525

	10
	Punct de convorbiri a telecomunicației de parc, exterior: combinat cu difuzorul
	set
	3
	169,06
	507,18
	8517

	11
	Aparataj de masă: Monitor
	buc
	3
	442,98
	1328,94
	8528

	12
	Aparataj de masă: Calculator
	buc
	1
	876,33
	876,33
	8471

	13
	Aparataj de masa: Sursa  de  alimentare  neîntreruptibilă  UPS
	buc
	1
	836,74
	836,74
	8504

	14
	Aparataj de televiziune color: Stelaj pentru dispozitive de videocontrol, cantitate "ВКУ", pînă la: 9
	buc
	1
	1355,69
	1355,69
	9403

	15
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru număr de raze: 16
	buc
	1
	661,26
	661,26
	8517

	16
	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (camere)
	buc
	12
	374,5
	4494
	8525

	17
	Aparataj de televiziune color: Dulap de telecomunicații și control
	buc
	1
	307,09
	307,09
	8537

	18
	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, pînă la: 5
	buc
	10
	30,81
	308,1
	8537

	19
	Aparataj de masa: router WI-FI
	buc
	2
	272,85
	545,7
	8517

	20
	Dispozitiv  de  semnalizare  pentru  8  raze
	buc
	1
	143,38
	143,38
	8531

	21
	Sursa  de  alimentare  de  rezerva  12B
	buc
	1
	75,97
	75,97
	8504

	22
	Acumulator  12B, 17А/ч
	buc
	1
	75,97
	75,97
	8507

	23
	Box pentru acumulator
	buc
	1
	33,06
	33,06
	9403

	24
	Tablou  " Incendiu "
	buc
	1
	135,89
	135,89
	8531

	25
	Controler  de  acces
	buc
	2
	876,33
	1752,66
	8517

	26
	Cititor de carduri magnetice
	buc
	2
	271,78
	543,56
	8517

	27
	Lăcata  electromagnetic
	buc
	2
	50,5
	101
	8301

	28
	Dispozitiv de mesagerie vocala
	buc
	1
	4508,98
	4508,98
	8517

	29
	Punct  de  convorbiri  exterior
	buc
	3
	169,06
	507,18
	8517

	30
	Microfon  dinamic
	buc
	1
	245,03
	245,03
	8518

	31
	Monitor
	buc
	3
	442,98
	1328,94
	8528

	32
	Calculator
	buc
	1
	876,33
	876,33
	8471

	33
	Sursa  de  alimentare  neîntreruptibila  UPS
	buc
	1
	836,74
	836,74
	8504

	34
	Video recepționer  pentru  16  canale
	buc
	1
	0
	0
	8527

	35
	Camera  de  rețea  exterioara, matrița  1/4 "
	buc
	6
	374,5
	2247
	8525

	36
	IP  videocamera  1/4 "  cu  obiectiv  varifocal
	buc
	6
	374,5
	2247
	8525

	37
	Dulap de  telecomunicații, instalat  de  podea, 22 U, cu  ventilatoare
	buc
	1
	2916,82
	2916,82
	8538

	38
	Patchpaneli  19", UTR, 16xRJ45, cat. 5e
	buc
	1
	110,21
	110,21
	8536

	39
	Rafturi  perforate  lățimea  600 mm
	buc
	1
	110,21
	110,21
	9403

	40
	Organaizer  de  cablu  universal  cu  5  inele  E44 ORG1U
	buc
	2
	135,89
	271,78
	8536

	41
	Comutator  de  rețea  GEMBIRD NS-26PR-2G 10/100/1000M 24UTP
	buc
	1
	444,05
	444,05
	8517

	42
	Rama  19"  pentru  fixarea  9  plinte
	buc
	1
	170,13
	170,13
	7610

	43
	Modul  de  deconectare ( plint )  pe  10  pereche, KRONE
	buc
	1
	581,01
	581,01
	8536

	44
	Sursa  de  alimentare  neîntreruptibila  UPS 19" 3000VA/2700W
	buc
	1
	836,74
	836,74
	8504

	45
	Router  WI-FI
	buc
	2
	272,85
	545,7
	8517

	TOTAL
	43699,05
	

	B. APROVIZIONAREA  CU  APĂ  SI  CANALIZARE



	№
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate
	Preț unitar, euro
	Preț total, euro
	Cod marfă

	1
	Supapa de siguranța cu pârghie si contragreutate, pentru racordare cu flanșe, avînd diametrul  50 mm
	buc
	2
	477,22
	954,44
	8481

	2
	Trunci  de  incendiu  de  mina  PC-50
	buc
	3
	133,75
	401,25
	8481

	3
	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspirație avînd diametrul nominal de 1-2"
	buc
	9
	42,8
	385,2
	8481

	4
	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspirație avînd diametrul nominal de 1-2"
	buc
	3
	42,8
	128,4
	8508

	5
	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspirație avînd diametrul nominal de 1-2"
	buc
	3
	42,8
	128,4
	8508

	6
	Stingător  de  incendiu  cu  spuma  chimic, cu  aer  OP-5
	buc
	3
	66,34
	199,02
	8424

	7
	Indicator
	buc
	3
	67,41
	202,23
	8531

	8
	Baterie amestecătoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2" (pentru  lavoar)
	buc
	7
	279,27
	1954,89
	8481

	9
	Baterie amestecătoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2" (pentru  spălător)
	buc
	3
	32
	96
	8481

	10
	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montata pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.
	buc
	2
	387,34
	774,68
	8481

	11
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S
	buc
	5
	602,41
	3012,05
	6910

	12
	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.
	buc
	7
	465,45
	3258,15
	6910

	13
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc
	2
	374,5
	749
	7324

	14
	Sifon pentru spălător din polipropilena, avînd diametrul ieșirii de 50 mm.
	buc
	3
	47,93
	143,79
	3917

	15
	Sifon pentru cada de dus din polipropilena, avînd diametrul ieșirii de 50 mm.
	buc
	2
	56,71
	113,42
	3917

	TOTAL
	12500,92
	

	C. ÎNCĂLZIREA ȘI VENTILAREA, CONDIȚIONAREA



	№
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cant-itate
	Preț unitar, euro
	Preț total, euro
	Cod marfă

	1
	Grile de ventilație gata confecționate Mandik VNM 2  1025х325/UR
	buc
	8
	205,44
	1643,52
	7610

	2
	Grile de ventilație gata confecționate Mandik  SMPM 12.5 1225x75/UR2
	buc
	14
	308,16
	4314,24
	7610

	3
	Grile de ventilație gata confecționate Mandik  SMPM 12.5 1025x75/UR2
	buc
	2
	171,2
	342,4
	7610

	4
	Grile de ventilație gata confecționate Mandik  SMPM 12.5 225x75/UR2
	buc
	1
	77,04
	77,04
	7610

	5
	Grile de ventilație gata confecționate Mandik  SMPM 12.5   325x75/UR2
	buc
	2
	94,16
	188,32
	7610

	6
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm
	buc
	6
	599,2
	3595,2
	8414

	7
	Accelerație de reglare, RKTM 1000x400
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8414

	8
	Accelerație de reglare, RKTM   600x250
	buc
	1
	205,44
	205,44
	8414

	9
	Accelerație de reglare, RKTM   400x150
	buc
	1
	154,08
	154,08
	8414

	10
	Accelerație de reglare, RKTM   300x150
	buc
	1
	136,96
	136,96
	8414

	11
	Accelerație de reglare, RKTM    Du500
	buc
	2
	410,88
	821,76
	8414

	12
	Rama cu jaluzele fixe, gata confecționate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal
	buc
	30
	51,36
	1540,8
	3925

	13
	Anemostat, Mandik  VAPM 315 K/D
	buc
	4
	256,8
	1027,2
	3925

	14
	Anemostat, Mandik  VAPM 250 K/D
	buc
	10
	205,44
	2054,4
	3925

	15
	Anemostat, Mandik  DDM 250  S
	buc
	4
	462,24
	1848,96
	3925

	16
	Anemostat, Mandik  TVPM 125
	buc
	8
	34,24
	273,92
	3925

	17
	Pompa de circulație (recirculație) montata pe conducta existenta, prin flanșe - хххкВт
	buc
	1
	28193,43
	28193,43
	8414

	18
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avînd capacitatea de pînă la 300 l, inclusiv
	buc
	1
	2968,18
	2968,18
	8516

	19
	Unitate de tratare a aerului (pompa de căldura) - 8000/8000 m3 / h  Mandik
	set
	1
	7704
	7704
	8418

	20
	Schimbător de căldură cu plăci Heatex-xxx kW - 1 buc (inclus în US-ki)
	set
	1
	5136
	5136
	8419

	21
	Încalzitor de apa Mandik
	set
	1
	856
	856
	8516

	22
	Freon radiator de răcire №1 (condensator) Mandik
	set
	1
	11984
	11984
	8418

	23
	Freon radiator de răcire №1 (evaporator) Mandik
	set
	1
	856
	856
	8418

	24
	Ventilator de aprovizionare și evacuare Siemens-8000/8000 m3 / h, respectiv 500/500 Pa Presiune statică disponibilă - 2 buc
	set
	2
	1369,6
	2739,2
	8414

	25
	Carcasă din oțel galvanizat 0,9 mm, de performanță externă, de izolare - 50mm de vată minerală 
	set
	1
	5136
	5136
	7326

	26
	Motoare electrice Siemens - xxx / xxx kW, 380 V sunt echipate cu convertoare de frecvență INVERTEK (Anglia) - 2 buc
	set
	2
	2656,81
	5313,62
	8501

	27
	Instalare automată Mandik - procesor Siemens Siemens cu un ecran suplimentar pentru control de la distanță 
	set
	2
	2232,02
	4464,04
	8471

	28
	Senzor de temperatură (Siemens) camere, aerul exterior, aer curat, apă - 4 bucăți
	set
	4
	118,77
	475,08
	9025

	29
	Lambouri (Belimo), aerul evacuat, recuperare de căldură, camera de recirculare, ventilatorul de bypass cameră - 6 buc
	set
	6
	632,37
	3794,22
	8501

	30
	Senzori de presiune pentru a monitoriza ventilatoarelor, filtre Siemens - 6 bucăți
	set
	6
	187,25
	1123,5
	9026

	31
	Secțiune filtrare (filtru de buzunar G5) pentru furnizarea și evacuare aer - 2 unități
	set
	2
	1027,2
	2054,4
	8421

	32
	Automatizare de schimbătoare de căldura - robinet în trei cu servoBelimo- 2 buc
	set
	2
	409,81
	819,62
	8419

	33
	Încălzitor de apa antigel Siemens - 1 buc
	set
	1
	2568
	2568
	

	34
	Cadrul metalic al U formă de profil 120 pentru instalarea 
	set
	2
	1284
	2568
	7216

	35
	Compresoare pentru pompe de căldură integrate -4 buc 
	set
	4
	599,2
	2396,8
	8414

	36
	Automat instalat in pompa de căldura 1 buc 
	set
	1
	2232,02
	2232,02
	

	37
	Pompă de căldură extern kW xxx Mandik- 1 buc 
	set
	1
	6525,93
	6525,93
	8418

	38
	Automat extern pompă de căldură 1 buc 
	set
	1
	2232,02
	2232,02
	8418

	39
	Ventilator general CK 200 А Ostberg
	buc
	2
	2396,8
	4793,6
	8414

	40
	Difuzoare turbionare Mandik  VAPM 315 K/D
	buc
	4
	256,8
	1027,2
	3925

	41
	Difuzoare turbionare Mandik  VAPM 250 K/D
	buc
	10
	205,44
	2054,4
	3925

	42
	Duze cu raza lunga  Mandik  DDM 250  S
	buc
	4
	462,24
	1848,96
	3925

	43
	Difuzoare Mandik  TVPM 125
	buc
	8
	34,24
	273,92
	3925

	44
	Pompă de căldură apă / apă - хххкВт
	buc
	1
	6525,93
	6525,93
	8418

	45
	Cazan cu 2 serpentine 300л
	buc
	1
	2968,18
	2968,18
	8516

	46
	Vana  cu  trei  cai  cu  servomotor  Belimo  Du  50
	buc
	1
	869,91
	869,91
	8481

	TOTAL
	140983,2
	

	D. RETELE ELECTRICE



	№
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate
	Preț unitar, euro
	Preț total, euro
	Cod marfă

	1
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, pînă la 900х600х500
	buc
	1
	913,78
	913,78
	8537

	2
	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 400 A
	buc
	1
	770,4
	770,4
	8536

	3
	Transformator de curent, tensiune, kV: 500
	set
	1
	342,4
	342,4
	8504

	4
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 250
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8537

	5
	Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze
	buc
	1
	171,2
	171,2
	9028

	6
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime si lățime, mm, 630х320х120  ЩРв - 24з - 1 36УХЛЗ
	buc
	1
	742,58
	742,58
	8537

	7
	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 400 A
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8536

	8
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 100
	buc
	2
	171,2
	342,4
	8536

	9
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A
	buc
	3
	154,08
	462,24
	8536

	10
	Bara  de  conectare
	buc
	6
	68,48
	410,88
	8536

	11
	Bara  de  conectare
	buc
	2
	68,48
	136,96
	8536

	12
	Bara  PE  si  N
	buc
	4
	68,48
	273,92
	8536

	13
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime si lățime, mm, pînă la 600х600 ( 36 module )
	buc
	1
	280,34
	280,34
	8537

	14
	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 400 A
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8536

	15
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A
	buc
	17
	85,6
	1455,2
	8536

	16
	Bara  de  conectare
	buc
	9
	68,48
	616,32
	8536

	17
	Bara  de  conectare
	buc
	3
	68,48
	205,44
	8536

	18
	Bara  PE  si  N
	buc
	6
	68,48
	410,88
	8536

	19
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime si lățime, mm, pînă la 600х600 ( 72 module )
	buc
	1
	331,7
	331,7
	8537

	20
	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 400 A
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8537

	21
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A
	buc
	38
	85,6
	3252,8
	8537

	22
	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, curent pînă la 40 A
	buc
	2
	1369,6
	2739,2
	8537

	23
	 Bara  de  conectare
	buc
	18
	68,48
	1232,64
	8536

	24
	Bara  de  conectare
	buc
	6
	68,48
	410,88
	8536

	25
	Bara  PE  si  N
	buc
	12
	68,48
	821,76
	8536

	26
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime si lățime, mm, pînă la 600х600 ( 18 module )
	buc
	1
	157,29
	157,29
	8537

	27
	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 400 A
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8536

	28
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A
	buc
	38
	85,6
	3252,8
	8536

	29
	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, curent pînă la 100 A
	buc
	1
	1369,6
	1369,6
	8536

	30
	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, curent pînă la 40 A
	buc
	2
	1027,2
	2054,4
	8536

	31
	Bara  de  conectare
	buc
	6
	68,48
	410,88
	8536

	32
	Bara de  conectare
	buc
	2
	68,48
	136,96
	8536

	33
	Bara  PE  si  N
	buc
	4
	68,48
	273,92
	8536

	34
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime si lățime, mm, pînă la 600х600 ( 24 module )
	buc
	1
	174,41
	174,41
	8537

	35
	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pînă la 9, curent pînă la 400 A
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8536

	36
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A
	buc
	20
	85,6
	1712
	8536

	37
	 Bara  de  conectare
	buc
	6
	68,48
	410,88
	8536

	38
	Bara  de  conectare
	buc
	2
	68,48
	136,96
	8536

	39
	Bara  PE  si  N
	buc
	4
	68,48
	273,92
	8536

	40
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacăt de blocare electromagnetică, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremități conectate pînă la: 2
	buc
	2
	254,66
	509,32
	8531

	41
	Aparataj de masa: sursa  de  alimentare  neîntreruptibila  UPS, Uн=400B, Pн=10 kBA, tраб=90 min
	buc
	1
	13017,62
	13017,62
	8504

	42
	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat in podele, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	3
	29,1
	87,3
	9405

	43
	Corp de iluminat OSIO PIL*Calpest 1x35WFH G5 Modulo SING
	buc
	3
	562,82
	1688,46
	9405

	44
	Carcasa  OSIO PIL*CASSAFORMA 1x35W MODULO SING.
	buc
	3
	125,19
	375,57
	9405

	45
	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lămpi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,02
	2910,4
	58,208
	9405

	46
	Corp de iluminat OSIO PIL*Calpest 1x28 WFH G5 Modulo FILA
	buc
	2
	487,92
	975,84
	9405

	47
	Carcasa  OSIO PIL*CASSAFORMA 28W/54W FILA CONTIN
	buc
	2
	102,72
	205,44
	9405

	48
	Accesoriu PRESSACAVO M16x1.5 PLASTICA Con  Guar
	buc
	1
	14,98
	14,98
	8536

	49
	Accesoriu OSIO PIL*COPPIA TEST. CON Cornice FINE LI
	buc
	1
	16,8
	16,8
	9405

	50
	Accesoriu OSIO PIL*TESTATE CHIUS. CASSAF. FILA  CONT
	buc
	1
	16,8
	16,8
	9405

	51
	Accesoriu  OSIO PIL*COPPIA TEST. CHIUS. CASSAF. FINE  Linea
	buc
	1
	16,8
	16,8
	9405

	52
	Corp de iluminat pentru lămpi LED cu suspentare la instalație de cablu de otel montata
	100 buc
	0,06
	2910,4
	174,624
	9405

	53
	Corp de iluminat MARTINO L100*SOSP.LED 25W 23*CR82
	buc
	6
	448,33
	2689,98
	9405

	54
	Corp de iluminat pentru lămpi LED de perete cu fixare cu șuruburi pentru încăperi cu condiții de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,03
	2910,4
	87,312
	9405

	55
	Corp de iluminat  MOOVE INDIRETTA  HQI 1x70W 230V BIANCO
	buc
	3
	518,95
	1556,85
	9405

	56
	Corp de iluminat pentru lămpi LED de tavan cu fixare cu șuruburi pentru încăperi cu condiții de mediu normale, monolampa
	100 buc
	25
	29,1
	727,5
	9405

	57
	Corp de iluminat  ROOF POWER LED*QUARDO 4W 3000*K ASIMM
	buc
	25
	202,23
	5055,75
	9405

	58
	Accesoriu  ACC*ALIMENT.150W DC LED ST2 24V (122511)
	buc
	1
	205,44
	205,44
	8504

	59
	Corp de iluminat pentru lămpi LED in tavane suspendate
	100 buc
	52
	29,1
	1513,2
	9405

	60
	Corp de iluminat  ESSENTIAL  RECESSED*INC.LED 25W 36* CR82
	buc
	46
	233,26
	10729,96
	9405

	61
	Corp de iluminat  SET LED*INCASSO TONDO 6W 32* CR82
	buc
	6
	89,88
	539,28
	9405


	62
	Accesoriu ACC*ALIMENT.ELETTRON.33W 700MA X LED 25W
	buc
	46
	53,5
	2461
	8504

	63
	Accesoriu ACC*ALIMENT.ELETTRONICO X GM50 700MA
	buc
	2
	53,5
	107
	8504

	64
	Corp de iluminat cu lămpi LED, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,06
	2910,4
	174,624
	9405


	65
	Accesoriu ACC*ALIMENT.20W OT20/220-240/24V IP20
	buc
	4
	43,22
	172,88
	8504

	66
	Accesoriu  ACC*ALIMENT.35W LCU035/24V IP20
	buc
	2
	52,64
	105,28
	8504

	67
	Corp de iluminat instalat in afara clădirilor, cu becuri LED
	buc
	1
	47,08
	47,08
	9405

	68
	Corp de iluminat  OSIO  PIL*CALP. 8 LED RGB IP 67 (RTLRBG)
	buc
	1
	1456,27
	1456,27
	9405

	69
	Carcasa  OSIO PIL*CASSAFORMA  14W/24W MODULO SING.
	buc
	1
	71,69
	71,69
	9405

	70
	Corp de iluminat instalat in afara clădirilor, cu becuri LED
	buc
	4
	47,08
	188,32
	9405

	71
	Corp de iluminat  OSIO  PIL*CALP. 12 LED RGB IP 67 (RTLRBG)
	buc
	4
	1708,79
	6835,16
	9405

	72
	Carcasa OSIO PIL*CASSAFORMA 21W/39W MODULO SING.
	buc
	4
	81,32
	325,28
	9405

	73
	Corp de iluminat instalat in afara clădirilor, cu becuri LED
	buc
	11
	47,08
	517,88
	9405

	74
	Corp de iluminat  OSIO  PIL*CALP. FILA CONT. RGB 12x3W
	buc
	11
	2198,85
	24187,35
	9405

	75
	Carcasa OSIO PIL*CASSAFORMA  21W/39W FILA CONTIN
	buc
	11
	14,98
	164,78
	9405

	76
	Accesoriu  PRESSACAVO  M16x1.5 PLASTICA  Con  Guar
	buc
	6
	16,8
	100,8
	8504

	77
	Accesoriu OSIO PIL*COPPIA TEST. CON Cornice FINE LI
	buc
	5
	16,8
	84
	8504

	78
	Accesoriu OSIO PIL*TESTATE CHIUS. CASSAF. FILA  CONT
	buc
	12
	16,8
	201,6
	8504

	79
	Accesoriu  OSIO PIL*COPPIA TEST. CHIUS. CASSAF. FINE  Linea
	buc
	5
	16,8
	84
	8504

	80
	Proiector, montat separat pe construcție de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500
	100 buc
	0,05
	2 910.4
	145,52
	9405

	81
	Corp de iluminat pentru lămpi LED in tavane suspendate
	100 buc
	0,04
	2910,4
	116,416
	9405

	82
	Corp de iluminat  SET  LED IP65*INC. TONDO 18W 101* CR82
	buc
	4
	292,11
	1168,44
	9405

	83
	Accesoriu  ACC*ALIMENT.ELETTR.X 18W 1200MA IP66
	buc
	4
	98,44
	393,76
	8504

	84
	Dulap de comanda BZUM-TF-01
	buc
	1
	913,78
	913,78
	8537

	85
	Transformator de curent TTИ-А 250/5
	buc
	1
	342,4
	342,4
	8504

	86
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime si lățime, mm, 630x320x120  ЩРв - Пм - 24
	buc
	1
	742,58
	742,58
	8537

	87
	Automat   BP32И-3Р/400
	buc
	2
	256,8
	513,6
	8536

	88
	Automat   4Р/C/100А Uн=400В
	buc
	1
	171,2
	171,2
	8536

	89
	Automat   BA88 - 37 - 3Р/250А
	buc
	1
	85,6
	85,6
	8536

	90
	Automat   BA88 - 37 - 3Р/80А
	buc
	1
	85,6
	85,6
	8536

	91
	Automat   3Р/C/25А Uн=400 В
	buc
	1
	85,6
	85,6
	8536

	92
	Automat   3Р/C/20А Uн=400 В
	buc
	1
	85,6
	85,6
	8536

	93
	Contor electronic cu trei faze MT 173-T1
	buc
	1
	68,48
	68,48
	9028

	94
	Bloc  de  comanda  ( 36  module )
	buc
	1
	280,34
	280,34
	8537

	95
	Întrerupător  de  sarcina  pe  intrare  4P, Uн=400В, Iн=20А
	buc
	2
	256,8
	513,6
	8536

	96
	Automat   2Р/C/16А Uн=230В
	buc
	1
	171,2
	171,2
	8536

	97
	Automat   2Р/B/2А Uн=230В
	buc
	24
	85,6
	2054,4
	8536

	98
	Automat   2Р/B/1А Uн=230В
	buc
	9
	85,6
	770,4
	8536

	99
	Automat  diferential  2Р, Uн=230В, Iн=10, Iдиф=30мА
	buc
	28
	85,6
	2396,8
	8536

	100
	Bloc  de  comanda  ( 72  module )
	buc
	1
	331,7
	331,7
	8537

	101
	Întrerupător  de  sarcina  pe  intrare  4P, Uн=400В, Iн=80А
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8536

	102
	Automat   4Р/C/16А Uн=400В
	buc
	2
	171,2
	342,4
	8536

	103
	Automat   2Р/C/6А Uн=230В
	buc
	3
	171,2
	513,6
	8536

	104
	Automat   2Р/C/4А Uн=230В
	buc
	8
	85,6
	684,8
	8536

	105
	Automat  diferențial  4Р, Uн=400В, Iн=10, Iдиф=30мА
	buc
	2
	85,6
	171,2
	8536

	106
	Demaror  magnetic  Uk=230B, Iн=20А
	buc
	1
	68,48
	68,48
	8536

	107
	Demaror  magnetic  Uk=230B, Iн=9А
	buc
	3
	68,48
	205,44
	8536

	108
	Bloc  de  comanda  ( 18  module )
	buc
	1
	157,29
	157,29
	8537

	109
	Demaror  magnetic  Uk=230B, Iн=100А
	buc
	1
	256,8
	256,8
	8536

	110
	Automat   4Р/C/80А Uн=400В
	buc
	1
	171,2
	171,2
	8536

	111
	Bloc  de  comanda  ( 24  module )
	buc
	1
	174,41
	174,41
	8537

	112
	Aparat  de  comanda  cu  butoane
	buc
	2
	256,8
	513,6
	8537

	113
	Bloc  UPS  Uн=400B, Pн=10 kBA, tраб=90 min
	buc
	1
	13017,62
	13017,62
	8504

	TOTAL
	133747,4
	

	E. MATERIALE DE CONSTRUCȚIE



	№
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Canti-tate
	Preț unitar, euro
	Preț total, euro
	Cod marfă

	1
	Stâlpi din otel
	kg
	16054,4
	3,745
	60123,728
	7308

	2
	Grinzelor metalice
	kg
	7984,5
	3,745
	29901,95
	7308

	3
	Contravinturi metalice
	kg
	2370,4
	3,745
	8877,148
	7308

	4
	Construcții metalice  pentru  cub
	kg
	13151,5
	3,745
	49252,368
	7308

	5
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura construcției ușoare
	t
	39,56
	920,2
	36403,112
	7308

	6
	Undita (suport metalic pentru Floarea solara
	kg
	4216,9
	3,745
	19671,83
	7308

	7
	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimipînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2
	729
	324,9
	309650,4
	7610

	8
	Uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli si uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimipînă la 35 m ( 2100x700, 7 buc)
	m2
	10,29
	321
	3303,09
	4418

	9
	Uși din lemn interioare într -un canat, pe căptușeli si uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimipînă la 35 m ( 2100x900, 3 buc)
	m2
	5,67
	321
	1820,07
	4418

	10
	Uși din lemn interioare într -un canat, pe căptușeli si Uși pentru balcon, inclusivizolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimipînă la 35 m ( 2100x1000, 1 buc )
	m2
	2,1
	321
	674,1
	4418

	11
	Ușiconfecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pînă  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv ( 2100x900, 1 buc )
	m2
	2,1
	321
	674,1
	7610

	12
	Pardoseli supraînălțate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu înălțimea 450-800 mm: cu montanti de construcții ranforsate si lonjeroane (cu  strat  de  acoperire - linoleum
	m2
	170
	133,75
	22737,5
	7308

	13
	Pardoseli supraînălțate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu înălțimea 450-800 mm: cu montanti de construcții ranforsate si lonjeroane (fără  strat  de  acoperire )
	m2
	21
	133,75
	2808,75
	7308

	14
	Scări drepte metalice executate in cantități mai mari de 50 kg
	kg
	1424,1
	5,35
	7618,935
	7308

	15
	Scări drepte gata confecționate metalice executate in cantități mai mari de 50 kg
	kg
	1424,1
	1,5
	2136,15
	7308

	16
	Mina curenta metalica montata pe suporți de 15 cm înălțime, așezați la distante de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata in zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m
	34,5
	85,6
	2953,2
	7308

	17
	Geamuri prelucrate, șlefuite, polizate sau securit la ochiuri peste 1 mp inclusiv la vitrine,  la masuri libere, cu chit de miniu si cu baghete metalice pe tâmplărie metalica
	m2
	29,35
	321
	9421,35
	7308

	TOTAL
	568027,783
	

	F. TEHNOLOGIE



	№
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate
	Preț unitar, euro
	Preț total, euro
	Cod marfă

	1
	Banda  de  ghidaj  a  fluxului  de  persoane  tip: TENSABARRIER
	m
	55
	21,4
	1177
	7326

	2
	Scaun  terasa  tip : FUGU  model - Fugi  Chair
	buc
	35
	620,6
	21721
	9401

	3
	Masa  terasa  tip : FUGU  model - MAKI  Table
	buc
	9
	610
	5490
	9403

	4
	Parasolar  tip : Corradi  produs : Vele  ombreggianti  model - MODUS
	buc
	9
	2675
	24075
	6306

	5
	Mobila  moale
	buc
	14
	107
	1498
	9401

	6
	Masa  de  oficiu  ( tip 2 )
	buc
	1
	428
	428
	9403

	7
	Dulap  pentru  vestiar  cu  banca ( dublu )
	buc
	6
	235,4
	1412,4
	9403

	8
	Mobila  moale
	buc
	5
	107
	535
	9401

	9
	LED  Display  1.06x0.68
	buc
	4
	856
	3424
	8528

	10
	Imprimanta laser alb-negru
	buc
	1
	642
	642
	8443

	11
	Post  de  recepție
	buc
	1
	4280
	4280
	9403

	12
	Masa  bar
	buc
	1
	1605
	1605
	9403

	13
	Masa  tip  1 ( bar )
	buc
	4
	406,6
	1626,4
	9403

	14
	Scaun  tip  1 ( bar )
	buc
	8
	107
	856
	9401

	15
	Scaun  tip  2 ( bar )
	buc
	3
	53,5
	160,5
	9401

	16
	Scaun piele, alb cu mînere de culoare neagra
	buc
	7
	150
	1050
	9401

	17
	Masa de birou 
	buc
	8
	100
	800
	9403

	18
	Dulap cu sertar
	buc
	6
	90
	630
	9403

	19
	Laptop Acer
	buc
	1
	350
	350
	8471

	20
	Monitor DG TV.01.02, TVM-1701
	buc
	1
	380
	380
	8528

	21
	Masa  Tip 2 ( recreație )
	buc
	1
	642
	642
	9403

	22
	Instalație
	buc
	12
	53,5
	642
	9405

	23
	Sistemul acustic din sala de expoziție și din exterior
	set
	1
	4000
	4000
	8518

	24
	Încălzitor Vortice
	buc
	6
	350
	2100
	8516

	25
	Urna de gunoi
	buc
	4
	15
	60
	3924

	26
	Robinet pentru bideu
	buc
	1
	220
	220
	8481

	27
	Uscător de mâini electric, PERRX
	buc
	3
	310
	930
	8516

	28
	Cutie pentru hîrtie Mini Jumbo
	buc
	2
	40
	80
	3926

	29
	WC
	buc
	3
	230
	690
	6910

	30
	WC pers. dezabil.
	buc
	1
	2700
	2700
	6910

	31
	Chiuveta
	buc
	2
	350
	700
	6910

	32
	Oglinda
	buc
	4
	220
	880
	7009

	33
	Sapuniera
	buc
	3
	30
	90
	3924

	34
	Dulap, culoarea alba, cu 2 banci
	buc
	4
	700
	2800
	9403

	35
	Cabina de dus
	buc
	1
	750
	750
	3922

	TOTAL
	89424,3
	


	TOTAL BUNURI
	988382,7 Euro
	

	
	
	

	SERVICII DE TRANSPORT
	731250,00 lei
	


О проект закона  о ввозе некоторых товаров
--------------------------------------------------------------


Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о ввозе некоторых товаров.

Премьер-министр




ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнуют:
Зам. Премьер-министра,

министр экономики





Октавиан КАЛМЫК

Министр финансов





Октавиан Армашу 

Министр юстиции





Владимир Чеботарь 

Визирует:

Генеральный секретарь 

Правительства





Тудор КОПАЧ







Утверждено  на заседании

Правительства от

Проект

Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о ввозе некоторых  товаров

Парламент принимает настоящий органический закон. 

 
В отступление от положений Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 года, Налогового кодекса №1163-XIII от 24 апреля 1997 года, Закона об утверждении Комбинированной товарной номенклатуры №172 от 25 июля 2014 года и Закона о таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года, разрешить, в виде исключения, Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы (MIEРO) ввоз в страну и выпуск в свободное обращение, с освобождением от импортных пошлин,  товаров (согласно приложению), приобретенных Республикой Молдова в Италии для строительства и надлежащего функционирования  павильона Республики Молдова в рамках Всемирной выставки «Milano-2015».

Председатель Парламента 

Приложение
Список товаров,

 приобретенных Республикой Молдова в Итальянской

 Республике  для сооружения Павильона Республики  Молдова 

в рамках Всемирной выставки «Milano-2015»
A. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

	№

п/п
	Работы и затраты
	Единица измерения
	Коли-чество
	Цена за единицу,   евро
	Общая стоимость, евро
	Код товара

	1
	Приемная аппаратура: Приемное и контрольное оборудование "ПС", сигнализационные устройства. Концентратор: базовый блок на 8 лучей
	шт.
	1
	1718,42
	1718,42
	8517

	2
	Переговорные устройства (телекоммуникационные коммутаторы диспетчерской и директорской связи): устанавливается отдельно: преобразователь или блок питания (резервный блок питания)
	шт.
	1
	477,22
	477,22
	8517

	3
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная, тип С-1, СК-1
	шт.
	1
	79,18
	79,18
	8507

	4
	Противопожарный щит
	шт.
	1
	135,89
	135,89
	8531

	5
	Приемная аппаратура: Приемное и контрольное оборудование "ПС", пусковые устройства. Концентратор: линейный блок
	шт.
	0,2
	7051,3
	1410,26
	8525

	6
	Автоматическое устройство закрывания дверей
	шт.
	2
	78,11
	156,22
	8302

	7
	Приемная аппаратура: Устройства "ОПС" на 5 лучей
	шт.
	1
	4508,98
	4508,98
	8525

	8
	Передатчик средних волн, мощностью до 5 кВт (для потолка)
	комплект
	11
	93,09
	1023,99
	8525

	9
	Передатчик средних волн, мощностью до 5 кВт (для стен)
	комплект
	12
	110,21
	1322,52
	8525

	10
	Пункт телекоммуникационных сообщений парка, внешний: в комбинации с динамиком 
	комплект
	3
	169,06
	507,18
	8517

	11
	Настольная техника: монитор
	шт.
	3
	442,98
	1328,94
	8528

	12
	Настольная техника: компьютер
	шт.
	1
	876,33
	876,33
	8471

	13
	Настольная техника: источник бесперебойного питания UPS
	шт.
	1
	836,74
	836,74
	8504

	14
	Телевизионная техника: стеллаж для устройств видеонаблюдения "ВКУ" до 9 устройств
	шт.
	1
	1355,69
	1355,69
	9403

	15
	Приемная аппаратура: Промежуточные устройства шестнадцати лучевые
	шт.
	1
	661,26
	661,26
	8517

	16
	Телевизионная техника: устройства видеонаблюдения (камеры)
	шт.
	12
	374,5
	4494
	8525

	17
	Телевизионная техника: шкаф для телекоммуникаций и управления
	шт.
	1
	307,09
	307,09
	8537

	18
	Устройства, установленные на металлические конструкции и щиты: устройства массой до 5кг
	шт.
	10
	30,81
	308,1
	8537

	19
	Настольная техника: маршрутизатор WI-FI
	шт.
	2
	272,85
	545,7
	8517

	20
	Сигнальное устройство восьми лучевое
	шт.
	1
	143,38
	143,38
	8531

	21
	Источник резервного питания 12B
	шт.
	1
	75,97
	75,97
	8504

	22
	Аккумулятор 12B, 17А/ч
	шт.
	1
	75,97
	75,97
	8507

	23
	Бокс для аккумулятора
	шт.
	1
	33,06
	33,06
	9403

	24
	Противопожарный щит
	шт.
	1
	135,89
	135,89
	8531

	25
	Контролер доступа
	шт.
	2
	876,33
	1752,66
	8517

	26
	Считыватель магнитных карт
	шт.
	2
	271,78
	543,56
	8517

	27
	Электромагнитный замок
	шт.
	2
	50,5
	101
	8301

	28
	Устройство голосового оповещения
	шт.
	1
	4508,98
	4508,98
	8517

	29
	Внешний переговорный пункт
	шт.
	3
	169,06
	507,18
	8517

	30
	Динамический микрофон
	шт.
	1
	245,03
	245,03
	8518

	31
	Монитор
	шт.
	3
	442,98
	1328,94
	8528

	32
	Компьютер
	шт.
	1
	876,33
	876,33
	8471

	33
	Источник бесперебойного питания UPS
	шт.
	1
	836,74
	836,74
	8504

	34
	Видеорегистратор шестнадцати канальный
	шт.
	1
	0
	0
	8527

	35
	Внешняя сетевая камера, матрица 1/4 "
	шт.
	6
	374,5
	2247
	8525

	36
	IP видеокамера 1/4 " с вари фокальным объективом
	шт.
	6
	374,5
	2247
	8525

	37
	Телекоммуникационный шкаф напольный, 22 U, с вентиляцией
	шт.
	1
	2916,82
	2916,82
	8538

	38
	Коммутационная панель 19", UTR, 16xRJ45, кат. 5e
	шт.
	1
	110,21
	110,21
	8536

	39
	Полки перфорированные шириной 600 мм
	шт.
	1
	110,21
	110,21
	9403

	40
	Органайзер кабелей универсальный с пятью кольцами E44 ORG1U
	шт.
	2
	135,89
	271,78
	8536

	41
	Сетевой коммутатор GEMBIRD NS-26PR-2G 10/100/1000M 24UTP
	шт.
	1
	444,05
	444,05
	8517

	42
	Рама 19" для крепления 9 плинтусов
	шт.
	1
	170,13
	170,13
	7610

	43
	Разъединительный модуль на 10 пар, KRONE
	шт.
	1
	581,01
	581,01
	8536

	44
	Источник бесперебойного питания UPS 19" 3000VA/2700W
	шт.
	1
	836,74
	836,74
	8504

	45
	Маршрутизатор WI-FI
	шт.
	2
	272,85
	545,7
	8517

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	43699,05
	

	B. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 



	№

п/п
	Работы и затраты 
	Единица  измерения
	Коли-чество
	Цена за единицу, евро
	Общая стоимость, евро
	Код товара

	1
	Предохранительный клапан с рычагом и противовесом, для фланцевого соединения, диаметром 50 мм
	шт.
	2
	477,22
	954,44
	8481

	2
	Ствол ручной пожарный PC-50
	шт.
	3
	133,75
	401,25
	8481

	3
	Всасывающий клапан с резьбовым гнездом для отсасывающих труб, номинальным диаметром 1-2"
	шт.
	9
	42,8
	385,2
	8481

	4
	Всасывающий клапан с резьбовым гнездом для отсасывающих труб, номинальным диаметром 1-2"
	шт.
	3
	42,8
	128,4
	8508

	5
	Всасывающий клапан с резьбовым гнездом для отсасывающих труб, номинальным диаметром 1-2"
	шт.
	3
	42,8
	128,4
	8508

	6
	Химический воздушно-пенный огнетушитель OP-5
	шт.
	3
	66,34
	199,02
	8424

	7
	Индикатор
	шт.
	3
	67,41
	202,23
	8531

	8
	Смесительная батарея с качающимся рычагом для раковины или мойки, независимо от формы закрытия, в том числе для инвалидов, диаметром 1/2" (для раковины)


	шт.
	7
	279,27
	1954,89
	8481

	9
	Смесительная батарея с качающимся рычагом для раковины или мойки, независимо от формы закрытия, в том числе для инвалидов, диаметром 1/2" (для мойки)
	шт.
	3
	32
	96
	8481

	10
	Смесительная батарея для ванной, с гибким или фиксированным душем, независимо от формы закрытия, в том числе для инвалидов, монтируемая на стену из кирпича или газобетонных блоков
	шт.
	2
	387,34
	774,68
	8481

	11
	Унитаз, полностью оборудованный, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе для людей с ограниченными возможностями, устанавливаемый на полу, с бочком, устанавливаемым на высоте либо относительной высоте, с внутренним сифоном в форме буквы «S»
	шт.
	5
	602,41
	3012,05
	6910

	12
	Раковина из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе для людей с ограниченными возможностями, устанавливаемый на консоли зафиксированной на стене из кирпича или газобетонных блоков
	шт.
	7
	465,45
	3258,15
	6910

	13
	Душевая кабина из эмалированного чугуна, эмалированного алюминия, акрилового полимера и др.
	шт.
	2
	374,5
	749
	7324

	14
	Сифон для мойки из полипропилена, с диаметром выхода 50 мм
	шт.
	3
	47,93
	143,79
	3917

	15
	Сифон для душевой кабины из полипропилена, с диаметром выхода 50 мм.
	шт.
	2
	56,71
	113,42
	3917

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	12500,92
	

	C. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



	№

п/п
	Работы и затраты
	Единица измерения
	Коли-чество
	Цена за единицу, евро
	Общая стоимость, евро
	Код товара

	1
	Вентиляционные решетки готовые Mandik VNM 2 1025х325/UR
	шт.
	8
	205,44
	1643,52
	7610

	2
	Вентиляционные решетки готовые Mandik SMPM 12.5 1225x75/UR2
	шт.
	14
	308,16
	4314,24
	7610

	3
	Вентиляционные решетки готовые Mandik SMPM 12.5 1025x75/UR2
	шт.
	2
	171,2
	342,4
	7610

	4
	Вентиляционные решетки готовые Mandik SMPM 12.5 225x75/UR2
	шт.
	1
	77,04
	77,04
	7610

	5
	Вентиляционные решетки готовые Mandik SMPM 12.5 325x75/UR2
	шт.
	2
	94,16
	188,32
	7610

	6
	Регулировочная заслонка в форме бабочки, устанавливаемая на прямоугольных каналах CFR-I, CFR-II, периметром 1000 - 1600 мм
	шт.
	6
	599,2
	3595,2
	8414

	7
	Ускоритель регулятора, RKTM 1000x400
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8414

	8
	Ускоритель регулятора, RKTM 600x250
	шт.
	1
	205,44
	205,44
	8414

	9
	Ускоритель регулятора, RKTM 400x150
	шт.
	1
	154,08
	154,08
	8414

	10
	Ускоритель регулятора, RKTM 300x150
	шт.
	1
	136,96
	136,96
	8414

	11
	Ускоритель регулятора, RKTM Du500
	шт.
	2
	410,88
	821,76
	8414

	12
	Рама с неподвижными жалюзями готовая, периметром 800 - 2500 мм, устанавливаемая на канал
	шт.
	30
	51,36
	1540,8
	3925

	13
	Анемостат, Mandik VAPM 315 K/D
	шт.
	4
	256,8
	1027,2
	3925

	14
	Анемостат, Mandik VAPM 250 K/D
	шт.
	10
	205,44
	2054,4
	3925

	15
	Анемостат, Mandik DDM 250 S
	шт.
	4
	462,24
	1848,96
	3925

	16
	Анемостат, Mandik TVPM 125
	шт.
	8
	34,24
	273,92
	3925

	17
	Циркуляционный (рециркуляционный) насос, установленный на существующей трубе при помощи фланцевого соединения – ххх кВт
	шт.
	1
	28193,43
	28193,43
	8414

	18
	Вертикальный бойлер для напольной установки, емкостью до 300 литров, включительно
	шт.
	1
	2968,18
	2968,18
	8516

	19
	Установка кондиционирования воздуха (тепловой насос) - 8000/8000 м3 / ч Mandik
	комплект
	1
	7704
	7704
	8418

	20
	Пластинчатый теплообменник Heatex -xxx кВт - 1 шт. (включен в US-ki)
	комплект
	1
	5136
	5136
	8419

	21
	Водонагреватель Mandik
	комплект
	1
	856
	856
	8516

	22
	Фреон радиатора охлаждения №1 (конденсатор) Mandik
	комплект
	1
	11984
	11984
	8418

	23
	Фреон радиатора охлаждения №1 (испаритель) Mandik
	комплект
	1
	856
	856
	8418

	24
	Вентилятор вдува и выдува Siemens-8000/8000 м3 / ч, соответственно 500/500 ПА Доступное статическое давление - 2 шт.
	комплект
	2
	1369,6
	2739,2
	8414

	25
	Корпус из оцинкованной стали 0,9 мм, фактическая производительность, изоляция – мин. вата 50мм 
	комплект
	1
	5136
	5136
	7326

	26
	Электродвигатели Siemens - xxx / xxx кВт, 380 В оснащены частотными преобразователями INVERTEK (Великобритания) - 2 шт.
	комплект
	2
	2656,81
	5313,62
	8501

	27
	Автоматическая установка Mandik - процессор Siemens с дополнительным экраном для дистанционного управления. 
	комплект
	2
	2232,02
	4464,04
	8471

	28
	Датчик температуры (Siemens) комнаты, атмосферы снаружи, чистого воздуха, воды - 4 шт.ук
	комплект
	4
	118,77
	475,08
	9025

	29
	Створки (Belimo) для выведения отработанного воздуха, тепловозмещения, рециркуляции, вентилятор отвода воздуха из комнаты - 6 шт.ук
	комплект
	6
	632,37
	3794,22
	8501

	30
	Датчики давления для контроля вентиляторов, фильтров Siemens - 6 шт.ук
	комплект
	6
	187,25
	1123,5
	9026

	31
	Отделение фильтрации (карманный фильтр G5) для подачи и вывода воздуха - 2 шт.уки
	комплект
	2
	1027,2
	2054,4
	8421

	32
	Автоматизация теплообменников – тройной кран с servoBelimo - 2 шт.
	комплект
	2
	409,81
	819,62
	8419

	33
	 Водонагреватель антифриз Siemens - 1 шт.
	комплект
	1
	2568
	2568
	8516

	34
	Металлическая рама в форме буквы «U» с профилем 120 для установки
	комплект
	2
	1284
	2568
	7216

	35
	Интегрируемые компрессоры тепловых насосов - 4 шт. 
	комплект
	4
	599,2
	2396,8
	8414

	36
	Автоматическое устройство, устанавливаемое в тепловой насос - 1 шт. 
	комплект
	1
	2232,02
	2232,02
	9032

	37
	Внешний тепловой насос на xxx кВт Mandik - 1 шт. 
	комплект
	1
	6525,93
	6525,93
	8418

	38
	 Внешнее автоматическое устройство - 1 шт. 
	комплект
	1
	2232,02
	2232,02
	8418

	39
	Общий вентилятор CK 200 А Ostberg
	шт.
	2
	2396,8
	4793,6
	8414

	40
	Турбинные диффузоры Mandik VAPM 315 K/D
	шт.
	4
	256,8
	1027,2
	3925

	41
	Турбинные диффузоры Mandik VAPM 250 K/D
	шт.
	10
	205,44
	2054,4
	3925

	42
	Форсунки длинноструйные Mandik DDM 250 S
	шт.
	4
	462,24
	1848,96
	3925

	43
	Диффузоры Mandik TVPM 125
	шт.
	8
	34,24
	273,92
	3925

	44
	Тепловой насос вода / вода – ххх кВт
	шт.
	1
	6525,93
	6525,93
	8418

	45
	Котел с двумя горелками на 300л
	шт.
	1
	2968,18
	2968,18
	8516

	46
	Клапан трехходовой с электроприводом Belimo Du 50
	шт.
	1
	869,91
	869,91
	8481

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	140983,2
	

	D. ЭЛЕКТРОСЕТИ



	№

п/п
	Работы и затраты
	Единица измерения
	Коли-чество
	Цена за единицу, евро
	Общая стоимость, евро
	Код товара

	1
	Шкаф (щит) управления навесной, высота, ширина и глубина, до 900х600х500 мм
	шт.
	1
	913,78
	913,78
	8537

	2
	Выключатель или переключатель пакета в металлическом корпусе, устанавливаемый на стене или колонне, с девятью зажимами для подключения, током до 400 A
	шт.
	1
	770,4
	770,4
	8536

	3
	Трансформатор тока, напряжения, kV: 500
	комплект
	1
	342,4
	342,4
	8504

	4
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 250 А
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8537

	5
	Счетчики, монтируемые на подготовленный держатель, с тремя фазами
	шт.
	1
	171,2
	171,2
	9028

	6
	Блок управления в виде шкафа управления либо распределительного шкафа, монтируемый на стену, высота и ширина в мм, до 630х320х120 ЩРв - 24з - 1 36УХЛЗ
	шт.
	1
	742,58
	742,58
	8537

	7
	Выключатель или переключатель пакета в металлическом корпусе, устанавливаемый на стене или колонне, с девятью зажимами для подключения, током до 400 A
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8536

	8
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 100 А
	шт.
	2
	171,2
	342,4
	8536

	9
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 25 A
	шт.
	3
	154,08
	462,24
	8536

	10
	Соединительная рейка
	шт.
	6
	68,48
	410,88
	8536

	11
	Соединительная рейка
	шт.
	2
	68,48
	136,96
	8536

	12
	Рейка PE и N
	шт.
	4
	68,48
	273,92
	8536

	13
	Блок управления в виде шкафа управления либо распределительного шкафа, монтируемый на стену, высота и ширина в мм, до 600х600 (36 модулей)
	шт.
	1
	280,34
	280,34
	8537

	14
	Выключатель или переключатель пакета в металлическом корпусе, устанавливаемый на стене или колонне, с девятью зажимами для подключения, током до 400 A
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8536

	15
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 25 A
	шт.
	17
	85,6
	1455,2
	8536

	16
	Соединительная рейка
	шт.
	9
	68,48
	616,32
	8536

	17
	Соединительная рейка
	шт.
	3
	68,48
	205,44
	8536

	18
	Рейка PE и N
	шт.
	6
	68,48
	410,88
	8536

	19
	Блок управления в виде шкафа управления либо распределительного шкафа, монтируемый на стену, высота и ширина в мм, до 600х600 ( 72 модуля ).
	шт.
	1
	331,7
	331,7
	8537

	20
	Выключатель или переключатель пакета в металлическом корпусе, устанавливаемый на стене или колонне, с девятью зажимами для подключения, током до 400 A
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8537

	21
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 25 A
	шт.
	38
	85,6
	3252,8
	8537

	22
	Магнитный пускатель общего назначения, отдельно монтируемый на конструкцию на стене или колонне, с током до 40 A
	шт.
	2
	1369,6
	2739,2
	8537

	23
	Соединительная рейка
	шт.
	18
	68,48
	1232,64
	8536

	24
	Соединительная рейка
	шт.
	6
	68,48
	410,88
	8536

	25
	Рейка PE и N
	шт.
	12
	68,48
	821,76
	8536

	26
	Блок управления в виде шкафа управления либо распределительного шкафа, монтируемый на стену, высота и ширина в мм, до 600х600 (18 модулей)
	шт.
	1
	157,29
	157,29
	8537

	27
	Выключатель или переключатель пакета в металлическом корпусе, устанавливаемый на стене или колонне, с девятью зажимами для подключения, током до 400 A
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8536

	28
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 25 A
	шт.
	38
	85,6
	3252,8
	8536

	29
	Магнитный пускатель общего назначения, отдельно монтируемый на конструкцию на стене или колонне, с током до 100 A
	шт.
	1
	1369,6
	1369,6
	8536

	30
	Магнитный пускатель общего назначения, отдельно монтируемый на конструкцию на стене или колонне, с током до 40 A
	шт.
	2
	1027,2
	2054,4
	8536

	31
	 Соединительная рейка
	шт.
	6
	68,48
	410,88
	8536

	32
	Соединительная рейка
	шт.
	2
	68,48
	136,96
	8536



	33
	Рейка PE и N
	шт.
	4
	68,48
	273,92
	8536

	34
	Блок управления в виде шкафа управления либо распределительного шкафа, монтируемый на стену, высота и ширина в мм, до 600х600 (24 модуля)
	шт.
	1
	174,41
	174,41
	8537

	35
	Выключатель или переключатель пакета в металлическом корпусе, устанавливаемый на стене или колонне, с девятью зажимами для подключения, током до 400 А
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8536

	36
	Моно-, би-, триполярное устройство, устанавливаемое на стену либо колонну, с током до 25 A
	шт.
	20
	85,6
	1712
	8536

	37
	 Соединительная рейка
	шт.
	6
	68,48
	410,88
	8536

	38
	Соединительная рейка
	шт.
	2
	68,48
	136,96
	8536

	39
	Рейка PE и N
	шт.
	4
	68,48
	273,92
	8536

	40
	Устройство управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, электромагнитный замок, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество соединений - до 2
	шт.
	2
	254,66
	509,32
	8531

	41
	Настольная аппаратура: источник бесперебойного питания UPS, Uн=400B, Pн=10 kBA, tраб=90 min
	шт.
	1
	13017,62
	13017,62
	8504

	42
	Осветительный прибор с одной люминесцентной лампой, монтируемый отдельно в пол
	100 шт.
	3
	29,1
	87,3
	9405

	43
	Осветительный прибор OSIO PIL*Calpest 1x35WFH G5 Modulo SING
	шт.
	3
	562,82
	1688,46
	9405

	44
	Каркас OSIO PIL*CASSAFORMA 1x35W MODULO SING.
	шт.
	3
	125,19
	375,57
	9405

	45
	Осветительный прибор с одной люминесцентной лампой, монтируемый отдельно на подвеске (планке)
	100 шт.
	0,02
	2910,4
	58,208
	9405

	46
	Осветительный прибор OSIO PIL*Calpest 1x28 WFH G5 Modulo FILA
	шт.
	2
	487,92
	975,84
	9405

	47
	Каркас OSIO PIL*CASSAFORMA 28W/54W FILA CONTIN
	шт.
	2
	102,72
	205,44
	9405

	48
	Аксессуар PRESSACAVO M16x1.5 PLASTICA Con Guar
	шт.
	1
	14,98
	14,98
	8536

	49
	Аксессуар OSIO PIL*COPPIA TEST. CON Cornice FINE LI
	шт.
	1
	16,8
	16,8
	9405

	50
	Аксессуар OSIO PIL*TESTATE CHIUS. CASSAF. FILA CONT
	шт.
	1
	16,8
	16,8
	9405

	51
	Аксессуар OSIO PIL*COPPIA TEST. CHIUS. CASSAF. FINE Linea
	шт.
	1
	16,8
	16,8
	9405

	52
	Осветительный прибор для светодиодных потолочных ламп с винтовым креплением для помещений с нормальными условиями окружающей среды, монолампа
	100 шт.
	0,06
	2910,4
	174,624
	9405

	53
	Осветительный прибор MARTINO L100*SOSP.LED 25W 23*CR82
	шт.
	6
	448,33
	2689,98
	9405

	54
	Осветительный прибор для светодиодных потолочных ламп с винтовым креплением для помещений с нормальными условиями окружающей среды, монолампа
	100 шт.
	0,03
	2910,4
	87,312
	9405

	55
	Осветительный прибор MOOVE INDIRETTA HQI 1x70W 230V BIANCO
	шт.
	3
	518,95
	1556,85
	9405

	56
	Осветительный прибор для светодиодных потолочных ламп с винтовым креплением для помещений с нормальными условиями окружающей среды, монолампа
	100 шт.
	25
	29,1
	727,5
	9405

	57
	Осветительный прибор ROOF POWER LED*QUARDO 4W 3000*K ASIMM
	шт.
	25
	202,23
	5055,75
	9405

	58
	Аксессуар ACC*ALIMENT.150W DC LED ST2 24V (122511)
	шт.
	1
	205,44
	205,44
	8504

	59
	Осветительный прибор для светодиодных ламп в подвесных потолках
	100 шт.
	52
	29,1
	1513,2
	9405

	60
	Осветительный прибор ESSENTIAL RECESSED*INC.LED 25W 36* CR82
	шт.
	46
	233,26
	10729,96
	9405

	61
	Осветительный прибор SET LED*INCASSO TONDO 6W 32* CR82
	шт.
	6
	89,88
	539,28
	9405

	62
	Аксессуар ACC*ALIMENT.ELETTRON.33W 700MA X LED 25W
	шт.
	46
	53,5
	2461
	8504

	63
	Аксессуар ACC*ALIMENT.ELETTRONICO X GM50 700MA
	шт.
	2
	53,5
	107
	8504

	64
	Осветительный прибор с двумя светодиодными лампами
	100 шт.
	0,06
	2910,4
	174,624
	9405

	65
	Аксессуар ACC*ALIMENT.20W OT20/220-240/24V IP20
	шт.
	4
	43,22
	172,88
	8504

	66
	Аксессуар ACC*ALIMENT.35W LCU035/24V IP20
	шт.
	2
	52,64
	105,28
	8504

	67
	Осветительный прибор установленные снаружи зданий, с светодиодными лампами


	шт.
	1
	47,08
	47,08
	9405

	68
	Осветительный прибор OSIO PIL*CALP. 8 LED RGB IP 67 ( RTLRBG )
	шт.
	1
	1456,27
	1456,27
	9405

	69
	Каркас OSIO PIL*CASSAFORMA 14W/24W MODULO SING.
	шт.
	1
	71,69
	71,69
	9405

	70
	Осветительный прибор, установленный снаружи зданий, с светодиодными лампами
	шт.
	4
	47,08
	188,32
	9405

	71
	Осветительный прибор OSIO PIL*CALP. 12 LED RGB IP 67 ( RTLRBG )
	шт.
	4
	1708,79
	6835,16
	9405

	72
	Каркас OSIO PIL*CASSAFORMA 21W/39W MODULO SING.
	шт.
	4
	81,32
	325,28
	9405

	73
	Осветительный прибор, установленный снаружи зданий, с светодиодными лампами
	шт.
	11
	47,08
	517,88
	9405

	74
	Осветительный прибор OSIO PIL*CALP. FILA CONT. RGB 12x3W
	шт.
	11
	2198,85
	24187,35
	9405

	75
	Каркас OSIO PIL*CASSAFORMA 21W/39W FILA CONTIN
	шт.
	11
	14,98
	164,78
	9405

	76
	Аксессуар PRESSACAVO M16x1.5 PLASTICA Con Guar
	шт.
	6
	16,8
	100,8
	8504

	77
	Аксессуар OSIO PIL*COPPIA TEST. CON Cornice FINE LI
	шт.
	5
	16,8
	84
	8504

	78
	Аксессуар OSIO PIL*TESTATE CHIUS. CASSAF. FILA CONT
	шт.
	12
	16,8
	201,6
	8504

	79
	Аксессуар OSIO PIL*COPPIA TEST. CHIUS. CASSAF. FINE Linea
	шт.
	5
	16,8
	84
	8504

	80
	Прожектор, монтируемый отдельно на наземную стальную конструкцию, с лампой мощностью 500 В
	100 шт.
	0,05
	2 910.4
	145,52
	9405

	81
	Осветительный прибор для светодиодных ламп в подвесных потолках
	100 шт.
	0,04
	2910,4
	116,416
	9405

	82
	Осветительный прибор SET LED IP65*INC. TONDO 18W 101* CR82
	шт.
	4
	292,11
	1168,44
	9405

	83
	Аксессуар ACC*ALIMENT.ELETTR.X 18W 1200MA IP66
	шт.
	4
	98,44
	393,76
	8504

	84
	Шкаф управления BZUM-TF-01
	шт.
	1
	913,78
	913,78
	8537

	85
	Трансформатор тока TTИ-А 250/5
	шт.
	1
	342,4
	342,4
	8504

	86
	Блок управления в виде шкафа управления либо распределительного шкафа, монтируемый на стену, высота и ширина в мм, 630x320x120 ЩРв - Пм – 24
	шт.
	1
	742,58
	742,58
	8537

	87
	Устройство BP32И-3Р/400
	шт.
	2
	256,8
	513,6
	8536

	88
	Устройство 4Р/C/100А Uн=400В
	шт.
	1
	171,2
	171,2
	8536

	89
	Устройство BA88 - 37 - 3Р/250А
	шт.
	1
	85,6
	85,6
	8536

	90
	Устройство BA88 - 37 - 3Р/80А
	шт.
	1
	85,6
	85,6
	8536

	91
	Устройство 3Р/C/25А Uн=400 В
	шт.
	1
	85,6
	85,6
	8536

	92
	Устройство 3Р/C/20А Uн=400 В
	шт.
	1
	85,6
	85,6
	8536

	93
	Электронный счетчик трехфазный MT 173-T1
	шт.
	1
	68,48
	68,48
	9028

	94
	Блок управления ( 36 модулей )
	шт.
	1
	280,34
	280,34
	8537

	95
	Вводной выключатель нагрузки 4P, Uн=400В, Iн=20А
	шт.
	2
	256,8
	513,6
	8536

	96
	Устройство 2Р/C/16А Uн=230В
	шт.
	1
	171,2
	171,2
	8536

	97
	Устройство 2Р/B/2А Uн=230В
	шт.
	24
	85,6
	2054,4
	8536

	98
	Устройство 2Р/B/1А Uн=230В
	шт.
	9
	85,6
	770,4
	8536

	99
	Дифференциальный автомат 2Р, Uн=230В, Iн=10, Iдиф=30мА
	шт.
	28
	85,6
	2396,8
	8536

	100
	Блок управления ( 72 модуля )
	шт.
	1
	331,7
	331,7
	8537

	101
	Вводной выключатель нагрузки 4P, Uн=400В, Iн=80А
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8536

	102
	Устройство 4Р/C/16А Uн=400В
	шт.
	2
	171,2
	342,4
	8536

	103
	Устройство 2Р/C/6А Uн=230В
	шт.
	3
	171,2
	513,6
	8536

	104
	Устройство 2Р/C/4А Uн=230В
	шт.
	8
	85,6
	684,8
	8536

	105
	Дифференциальный автомат 4Р, Uн=400В, Iн=10, Iдиф=30мА
	шт.
	2
	85,6
	171,2
	8536

	106
	Магнитный пускатель Uk=230B, Iн=20А
	шт.
	1
	68,48
	68,48
	8536

	107
	Магнитный пускатель Uk=230B, Iн=9А
	шт.
	3
	68,48
	205,44
	8536

	108
	Блок управления ( 18 модулей )
	шт.
	1
	157,29
	157,29
	8537

	109
	Магнитный пускатель Uk=230B, Iн=100А
	шт.
	1
	256,8
	256,8
	8536

	110
	Устройство 4Р/C/80А Uн=400В
	шт.
	1
	171,2
	171,2
	8536

	111
	Блок управления ( 24 модуля )
	шт.
	1
	174,41
	174,41
	8537

	112
	Устройство управления с кнопками
	шт.
	2
	256,8
	513,6
	8537

	113
	Блок UPS Uн=400B, Pн=10 kBA, tраб=90 мин
	шт.
	1
	13017,62
	13017,62
	8504

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	133747,4
	

	E. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



	№

п/п
	Работы и затраты
	Единица  измере-ния
	Коли-чество
	Цена за единицу, евро
	Общая стоимость, евро
	Код товара

	1
	Стальные столбы
	кг
	16054,4
	3,745
	60123,728
	7308

	2
	Металлические балки
	кг
	7984,5
	3,745
	29901,95
	7308

	3
	Металлические анкеры
	кг
	2370,4
	3,745
	8877,148
	7308

	4
	Металлоконструкция для куба
	кг
	13151,5
	3,745
	49252,368
	7308

	5
	Металлические элементы (столбы, балки, каркасы) готовые, поставляется в полностью собранном виде, устанавливаются на месте посредством легкой сборки
	тонны
	39,56
	920,2
	36403,112
	7308

	6
	Удочка (металлический держатель для Солнечного цветка
	кг
	4216,9
	3,745
	19671,83
	7308

	7
	Застекленные створчатые двери из алюминиевого профиля высотой дл 35 метров из фиксированных панелей, установленных на уровне пола
	м2
	729
	324,9
	309650,4
	7610

	8
	Двери деревянные межкомнатные одностворчатые, с обшивкой, и двери балконные, включая гидро- и термоизоляцию, монтируемые в существующих проемах строений высотой до 35 м ( 2100x700, 7 шт.)
	м2
	10,29
	321
	3303,09
	4418

	9
	Двери деревянные межкомнатные одностворчатые, с обшивкой, и двери балконные, включая гидро- и термоизоляцию, монтируемые в существующих проемах строений высотой до 35 м ( 2100x900, 3 шт.)
	м2
	5,67
	321
	1820,07
	4418

	10
	Двери деревянные межкомнатные одностворчатые, с обшивкой, и двери балконные, включая гидро- и термоизоляцию, монтируемые в существующих проемах строений высотой до 35 м ( 2100x1000, 1 шт.)
	м2
	2,1
	321
	674,1
	4418

	11
	Двери из алюминиевого профиля, включая арматуру и аксессуары, необходимые для установки дверей в строениях любого типа высотой до 35м включительно, одностворчатые площадью поверхности до 7 м2 включительно ( 2100x900, 1 шт.)


	м2
	2,1
	321
	674,1
	7610

	12
	Полы поднятые разборные, модуль 600 x 600 мм, высотой 450-800 мм: устанавливаемые на укрепленной конструкции и распорках (с покрытием – линолеум)
	м2
	170
	133,75
	22737,5
	7308

	13
	Полы поднятые разборные, модуль 600 x 600 мм, высотой 450-800 мм: устанавливаемые на укрепленной конструкции и распорках (без покрытия)
	м2
	21
	133,75
	2808,75
	7308

	14
	Лестницы ровные металлические, изготовляемые в объемах более 50 кг
	кг
	1424,1
	5,35
	7618,935
	7308

	15
	Лестницы ровные металлические готовые, изготовляемые в объемах более 50 кг
	кг
	1424,1
	1,5
	2136,15
	7308

	16
	Металлический поручень правый устанавливаемый на 15 см в высоту, на расстоянии 1 .... 1,2 м, предусмотрен с приваренными кольцами, крепится к кирпичной или бетонной стене, изготовлен из стальной трубы диаметром 1 1/4 "
	м
	34,5
	85,6
	2953,2
	7308

	17
	Окна обработанные, отшлифованные, отполированные с решеткой безопасности на площадях более 1 метра, включая витрины
	м2
	29,35
	321
	9421,35
	4418

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	568027,783
	

	F. ТЕХНОЛОГИИ



	№

п/п
	Работы и затраты
	Единица измере-

ния
	Коли-чество
	Цена за единицу, евро
	Общая стоимость, евро
	Код товара

	1
	Лента для направления потока людей TENSABARRIER
	м
	55
	21,4
	1177
	7326

	2
	Стул для террасы FUGU модель Fugi Chair
	шт.
	35
	620,6
	21721
	9401

	3
	Стол для террасы FUGU модель MAKI Table
	шт.
	9
	610
	5490
	9403

	4
	Зонт для террасы фирмы Corradi тип Vele ombreggianti модель – MODUS
	шт.
	9
	2675
	24075
	6306

	5
	Мягкая мебель
	шт.
	14
	107
	1498
	9401

	6
	Стол офисный ( второго типа)
	шт.
	1
	428
	428
	9403

	7
	Шкаф для раздевалки со скамейкой ( двойной )
	шт.
	6
	235,4
	1412,4
	9403

	8
	Мягкая мебель
	шт.
	5
	107
	535
	9401

	9
	Телевизор LED 1.06x0.68
	шт.
	4
	856
	3424
	8528

	10
	Принтер лазерный черно-белый
	шт.
	1
	642
	642
	8443

	11
	Стойка ресепшн
	шт.
	1
	4280
	4280
	9403

	12
	Стол барный
	шт.
	1
	1605
	1605
	9403

	13
	Стол первого типа ( барный )
	шт.
	4
	406,6
	1626,4
	9403

	14
	Стул первого типа (барный)
	шт.
	8
	107
	856
	9401

	15
	Стул второго типа (барный)
	шт.
	3
	53,5
	160,5
	9401

	16
	Стул кожаный белого цвета с черными подлокотниками
	шт.
	7
	150
	1050
	9401

	17
	Стол офисный
	шт.
	8
	100
	800
	9403

	18
	Шкаф с выдвижным ящиком
	шт.
	6
	90
	630
	9403

	19
	Ноутбук Acer
	шт.
	1
	350
	350
	8471

	20
	Монитор DG TV.01.02, TVM-1701
	шт.
	1
	380
	380
	8528

	21
	Стол второго типа ( для отдыха )
	шт.
	1
	642
	642
	9403

	22
	Установка
	шт.
	12
	53,5
	642
	9405

	23
	Акустическая система в выставочном зале и снаружи
	комплект
	1
	4000
	4000
	8518

	24
	Обогреватель Vortice
	шт.
	6
	350
	2100
	8516

	25
	Урна для мусора
	шт.
	4
	15
	60
	3924

	26
	Кран для биде
	шт.
	1
	220
	220
	8481

	27
	Электрическая сушилка PERRX
	шт.
	3
	310
	930
	8516

	28
	Держатель для туалетной бумаги Mini Jumbo
	шт.
	2
	40
	80
	3926

	29
	Унитаз
	шт.
	3
	230
	690
	6910

	30
	Унитаз для лиц с ограниченными  возможностями
	шт.
	1
	2700
	2700
	6910

	31
	Раковина
	шт.
	2
	350
	700
	6910

	32
	Зеркало
	шт.
	4
	220
	880
	7009

	33
	Мыльница
	шт.
	3
	30
	90
	3924

	34
	Шкаф белого цвета с двумя полками
	шт.
	4
	700
	2800
	9403

	35
	Душевая кабина
	шт.
	1
	750
	750
	3922

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	89424,3
	

	
	
	

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ
	988382,7 евро
	

	
	
	

	УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
	731250,00 леев
	


Y:\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Import_bun.docx
Y:\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Import_bun.docx

[image: image1.wmf]_1528103155.doc
[image: image1.png]






