Pentru aprobarea proiectului de lege privind energia termică

şi promovarea  cogenerării

------------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind energia termică şi promovarea  cogenerării.

Prim-ministru





IURIE LEANCĂ
Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  

ministrul economiei




Valeriu LAZĂR 

Ministrul finanţelor 




Anatol Arapu 

Ministrul dezvoltării regionale 

şi construcţiilor 





Marcel Răducan  

Ministrul mediului 




Gheorghe Şalaru 

Ministrul justiţiei 





Oleg Efrim 

Vizează:

Secretarul general al Guvernului


Victor BODIU

Aprobată în şedinţa Guvernului

din
                                2013

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE

cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege reglementează activităţile specifice sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, menite să îmbunătăţească eficienţa energetică în ansamblu pe economie şi să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor de cogenerare.

Articolul 2. Scopul legii

(1) Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă şi de reglementare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă, stabilirea principiilor de desfăşurare a activităţilor specifice sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului la producerea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei termice.

(2) Furnizarea energiei termice prin sistemul de alimentare centralizată cu energie termică constituie un serviciu public de interes general.

Articolul 3. Sfera de aplicare

Prezenta lege reglementează: 

1) principiile şi obiectivele politicii de stat în cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, în componenţa: 

a) producerii energiei termice;

b) distribuţiei energiei termice; 

c) furnizării energiei termice; 

2) administrarea de stat în domeniu;

3) cogenerarea şi tehnologiile de cogenerare;

4) promovarea cogenerării şi a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică eficiente din punct de vedere energetic;
5) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la energia termică; 

6) licenţierea genurilor de activitate desfăşurate în sectorul termoenergetic; 

7) drepturile şi obligaţiunile unităţilor termoenergetice;

8) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu energie termică a consumatorilor; 

9) protecţia drepturilor consumatorilor;

10) cogenerarea de eficienţă înaltă.
Articolul 4. Obiectivele prezentei legi 
Prezenta lege are următoarele obiective:

1) promovarea producerii energiei termice în regim de cogenerare;

2) asigurarea securităţii aprovizionării cu combustibili a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică şi a siguranţei în funcţionare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;

3) asigurarea durabilităţii în alimentarea cu energie termică a consumatorilor;

4) asigurarea calităţii, fiabilităţii şi continuităţii în alimentarea cu energie termică a consumatorilor, pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere; 

5) accesibilitatea tarifelor pentru consumatorii de energie termică;

6) protecţia drepturilor consumatorilor de energie termică;

7) promovarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică;

8) asigurarea transparenţei la stabilirea tarifelor la energia termică;

9) utilizarea eficientă a resurselor energetice, precum şi diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

Articolul 5. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 

administrator al fondului locativ – întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriilor locativ-comunale, cooperativele de construcţia locuinţelor, asociaţiile coproprietarilor în condominiu, asociaţiile de proprietari a locuinţelor privatizate şi alţi agenţi economici la balanţa ori în gestiunea cărora se află un fond locativ;

agent termic sau purtător de energie termică – fluid termic utilizat pentru acumularea, şi distribuţia energiei termice;

apă caldă menajeră – apă caldă utilizată în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;
centrală electrică de termoficare – instalaţie sau ansamblul instalaţiilor pentru producerea combinată a energiei electrice şi termice;

centrală termică – instalaţie sau ansamblul instalaţiilor pentru producerea energiei termice;
cerere justificată din punct de vedere economic – cererea care nu depăşeşte necesarul de încălzire sau răcire şi care ar putea fi satisfăcută altfel în condiţiile pieţei, prin alte procese de producere a energiei, în afară de cogenerare;

cogenerare – producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice şi/sau mecanice;

cogenerare de eficienţă înaltă – cogenerarea care îndeplineşte criteriile stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege; 
consumator – persoană fizică sau juridică care utilizează energia termică, pe bază de contract, prin racordarea instalaţiilor sale la reţeaua termică a unităţii termoenergetice;

distribuţie – activitate organizată pentru transmiterea energiei termice prin reţeaua termică, de la producători pînă la punctul de delimitare dintre reţeaua termică şi instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, în scopul livrării acesteia către consumatori;

echipament de măsurare – dispozitiv, instalaţie sau ansamblul instalaţiilor destinate pentru măsurarea cantităţii de energie termică, inclusiv a parametrilor agentului termic, legalizat şi  verificat metrologic în modul stabilit; 

eficienţă – randamentul unui proces de producere a energiei calculat în baza puterii calorifice inferioare a combustibililor;

eficienţă globală – suma anuală a producţiei brute de energie electrică, de energie mecanică şi de energie termică utilă, împărţită la echivalentul energetic al combustibilului folosit pentru producerea energiei termice şi a energiei electrice şi mecanice în procesul de cogenerare;

energie electrică produsă prin cogenerare – energia electrică produsă într-un proces legat de producerea de energie termică utilă şi calculată în conformitate cu metodologia prezentată în anexa nr. 2 la prezenta lege;

energie termică – energia conţinută de un sistem fizic, care poate fi transmisă altui sistem fizic în baza diferenţei dintre temperatura sistemului care cedează energie şi temperatura sistemului care primeşte energie;

energie termică utilă – energia termică produsă într-un proces de cogenerare, pentru a satisface o cerere de încălzire sau răcire, justificată din punct de vedere economic; 

furnizor – agent economic ce furnizează energie termică consumatorilor. Furnizorul poate fi concomitent producător şi distribuitor sau numai distribuitor;

instalaţie de utilizare a energiei termice – ansamblul instalaţiilor şi receptoarelor care consumă energie termică;

producător – orice persoana fizică sau juridică care produce energie termică în centrala electrică de termoficare, în centrala care produce energie electrică şi termică în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, în centrala termică, inclusiv în centrala termică care utilizează surse de energie regenerabilă, în scopul comercializării acesteia; 

punct de delimitare – loc în care instalaţia de utilizare a energiei termice a consumatorului se racordează la reţeaua termică şi în care patrimoniul consumatorului şi patrimoniul unităţii termoenergetice se delimitează, în funcţie de dreptul de proprietate sau loc în care se delimitează, în funcţie de dreptul de proprietate, patrimoniile unităţilor termoenergetice;

raportul dintre energia electrică şi energia termică – raportul dintre energia electrică produsă prin cogenerare şi energia termică utilă la funcţionarea exclusiv în regim de cogenerare, utilizînd datele operaţionale ale unei unităţi specifice;

sistem colectiv de alimentare cu energie termică – sistem comun de asigurare cu energie termică a apartamentelor individuale, precum şi a spaţiilor locative, nelocative şi de uz comun din cadrul blocurilor locative;

sistem de alimentare centralizată cu energie termică – ansamblul instalaţiilor de producere, distribuţie şi de utilizare a energiei termice dintr-o localitate sau dintr-o zonă a unei localităţi legate printr-un proces comun de funcţionare, destinate producerii, distribuţiei şi utilizării energiei termice sub formă de aburi sau apă fierbinte,

sistem de alimentare centralizată cu energie termică eficient din punct de vedere energetic – sistem de alimentare centralizată cu energie termică care, în ceea ce priveşte componenţa de generare, fie îndeplineşte criteriile de cogenerare de eficienţă înaltă, fie, în cazul cazanelor care produc doar căldură, îndeplineşte cel puţin valorile de referinţă pentru producerea de energie termică stabilite în legislaţia în domeniu;

subconsumator – persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii termice sînt racordate la instalaţiile de utilizare a energiei termice ale unui alt consumator cu care are încheiat un contract;

unitate de cogenerare – unitatea care poate funcţiona în regim de cogenerare; 

unitate de microcogenerare – unitatea de cogenerare cu o capacitate maximă sub 50 kWe; 

unitate de cogenerare de mică putere – unitatea de cogenerare cu o capacitate mai mică de 1 MWe; 

unitate termoenergetică reglementată – întreprindere de producere şi/sau distribuţie sau furnizare a energiei termice care deţine poziţie dominantă pe piaţă locală a energiei termice în conformitate cu legislaţia în domeniul concurenţei;

valoare de referinţă a eficienţei pentru producerea separată – eficienţa producerii separate alternative de energie electrică, termică şi/sau mecanică, pe care procesul de cogenerare este menit să îl înlocuiască.

Capitolul II

Principiile ŞI obiectivele politicii de stat

Articolul 6. Principiile şi obiectivele politicii de stat în sectorul termoenergetic

1) Pentru asigurarea securităţii energetice, protecţiei mediului, apărării drepturilor şi intereselor consumatorilor, energia termică se produce,  se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. 

2) Principiile politicii de stat în sectorul termoenergetic sînt:

a)  promovarea şi asigurarea competitivităţii în sectorul termoenergetic;

b)  respectarea principiului fiabilităţii şi eficienţei maxime la costuri minime; 

c)  promovarea eficienţei energetice, producerii energiei termice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei termice în cogenerare, inclusiv prin procurarea prioritară a energiei termice produse de centralele electrice cu termoficare, centralele de producerea energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă; 
d)  susţinerea prin intermediul statului, autorităţilor publice centrale şi locale a iniţiativelor private şi promovarea sectorului privat în sectorul termoenergetic; 

3) Obiectivele politicii de stat în sectorul termoenergetic sînt:

a)  asigurarea unui cadru favorabil pentru efectuarea de investiţii necesare în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, inclusiv pentru modernizarea instalaţiilor de producere a energiei termice şi extinderea reţelelor termice; 

b)  diversificarea tipurilor de resurse energetice primare, a instalaţiilor de producere a energiei termice şi a formelor de proprietate în sectorul termoenergetic; 

c)  protecţia intereselor legitime ale consumatorilor;
d)  protecţia mediului prin întreprinderea tuturor măsurilor adecvate de prevenire a poluării, inclusiv prin preîntîmpinarea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora.
Capitolul III

COMPETENŢELE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE

Articolul 7. Competenţele Guvernului 

(1) Guvernul, avînd drept scop asigurarea securităţii energetice a statului, inclusiv furnizarea fiabilă a energiei termice:

a)  stabileşte direcţiile prioritare şi obiectivele politicii de stat în sectorul termoenergetic; 
b) asigură crearea premiselor de dezvoltare, funcţionare durabilă a sectorului termoenergeticşi planificare strategică privind dezvoltarea acestui sector al complexului energetic;
c) stabileşte mecanisme, scheme de sprijin şi stimulente pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de stat referitor la promovarea cogenerării şi la energia termică; 

d) promovează interesele sectorului termoenergetic pe plan internaţional; 

e) asigură supravegherea şi controlul unităţilor termoenergetice proprietate de stat; 

f) elaborează şi aprobă actele normativ-tehnice pentru reglementarea producerii şi distribuţiei  energiei termice;

g) stabileşte pentru unităţile termoenergetice, în interesul economic general, obligaţiile de serviciu public referitoare la siguranţa furnizărilor şi protecţia mediului;

h) stabileşte valorile de referinţă pentru producerea separată. 

(2) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic, elaborează şi promovează politica statului în sectorul termoenergetic, asigură monitorizarea furnizării energiei termice. 

Articolul 8. Competenţele organului central de specialitate al administraţiei publice 

(1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic:

a) elaborează scheme de sprijin şi măsuri pentru promovarea cogenerării de eficienţă înaltă şi a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică eficiente din punct de vedere energetic şi le prezintă  Guvernului pentru aprobare;

b) asigură stabilirea condiţiilor pentru promovarea utilizării instalaţiilor de producere a energiei termice cu valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată;

c) organizează evaluarea, în conformitate cu articolul 12 din prezenta lege, a potenţialului de aplicare a cogenerării de eficienţă înaltă şi a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică eficiente din punct de vedere energetic; 

d) analizează îndeplinirea măsurilor adoptate pentru a atinge obiectivele politicii statului în promovarea cogenerării de eficienţă înaltă şi a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică eficiente din punct de vedere energetic.

(2) Anual, pînă la 30 aprilie, organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic întocmeşte şi publică pe pagina sa electronică un raport pentru anul precedent, în care prezintă rezultatele monitorizării problemelor sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din localităţi, precum şi orice măsură luată sau preconizată pentru soluţionarea acestora. 

Articolul 9. Competenţele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

(1) Sectorul termoenergetic este reglementat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). 

(2) Agenţia are următoarele funcţii: 

a) elaborează şi aprobă, metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la producerea energiei termice, pentru serviciul de distribuţie şi furnizare a energiei termice şi a tarifelor la energia termică furnizată consumatorilor, inclusiv pentru apa caldă menajeră;

b) aprobă tarifele pentru producerea energiei termice, pentru serviciul de distribuţie şi furnizare a energiei termice şi a tarifelor la energia termică furnizată consumatorilor, de către unităţile termoenergetice şi pentru apa caldă menajeră, calculate în conformitate cu metodologiile aprobate;

c) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, unităţilor termoenergetice licenţe pentru producerea energiei termice, pentru distribuţia energiei termice şi pentru furnizarea energiei termice consumatorilor; 

d) modifică, suspendă temporar, retrage licenţele eliberate unităţilor termoenergetice; 

e) monitorizează corectitudinea aplicării tarifelor de către titularii de licenţe; 

f) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate, a prevederilor prezentei legi, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate;

g)  supraveghează respectarea de către titularii de licenţe a principiului costurilor minime necesare şi justificate la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate;

h)  supraveghează, promovează, asigură transparenţa şi monitorizează competitivitatea sectorului termoenergetic; 

i) aplică principiul procurării prioritare a energiei termice produse în centralele electrice cu termoficare, centralele de producerea energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralele termice care produc energie termică din surse de energie regenerabilă; 

j) stabileşte, cu respectarea confidenţialităţii, informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe; 

k)  stabileşte, pentru monitorizarea separării efective a conturilor titularilor de licenţe pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, de distribuţie şi de furnizare a energiei termice, metode de ţinere a contabilităţii în sectorul termoenergetic, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, cerinţe privind rapoartele contabile, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi un sistem de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei;

l) elaborează şi aprobă regulamentul privind procedurile de achiziţie, de către titularii de licenţe, a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;

m) supraveghează activităţile comerciale ale titularilor de licenţe, precum şi calitatea serviciilor prestate de către aceştia;

n)  stabileşte termenele, condiţiile şi tarifele de racordare a centralelor termice, centralelor electrice cu termoficare, centralelor de producerea energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralelor termice care produc energie termică din surse de energie la reţeaua termică pentru a garanta ca acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii;

o)  asigură protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor, examinează şi soluţionează, în limitele competenţei, petiţiile consumatorilor, examinează şi soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatori şi unităţile termoenergetice legate de contractare şi racordare la reţeaua termică.

(3) Anual, pînă la 31 martie, Agenţia pregăteşte un raport, pentru anul precedent, despre activitatea desfăşurată, precum şi despre monitorizarea activităţii unităţilor termoenergetice şi plasează raportul pe pagina sa electronică.
(4) Pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale, Agenţia are dreptul:

a) să controleze, în modul şi în limitele prevăzute de lege, dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind respectarea drepturilor consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate; 

b) să controleze dacă titularul de licenţă aplică corect tarifele reglementate la energia termică; 

c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau cu accesibilitate limitată; 

d) să obţină de la titularii de licenţe copii, extrase din documentele menţionate la lit. c);

e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime în producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice la tarife reglementate;

f) să aprobe reglementări tehnice şi comerciale, precum şi regulamente privind reglementarea relaţiilor dintre producători,  distribuitori, furnizori şi consumatori;

g) să adopte hotărîri şi să emită decizii în limitele competenţelor prevăzute de prezenta lege;

h) să înainteze prescripţii titularilor de licenţe privind lichidarea încălcărilor depistate;

i) să constate contravenţii în activitatea unităţilor termoenergetice şi să remită spre examinare comisiei administrative sau instanţei de judecată competentă procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;

j) să examineze chestiuni ce ţin de activitatea titularilor de licenţe;

k) să elaboreze şi să aprobe regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice;

l) să participe la forurile şi la evenimentele internaţionale în domeniu.

(5)Agenţia, în limitele bugetului aprobat anual de către Parlament, stabileşte pentru titularii de licenţe plăţile regulatorii necesare pentru asigurarea activităţii sale în conformitate cu legea, la nivel de pînă la 0,15 % din costul anual al energiei termice furnizate de titularii de licenţe. Plăţile regulatorii se achită trimestrial de către titularii de licenţe prin transfer la contul curent al Agenţiei.

Articolul 10. Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale 
(1) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie la asigurarea fiabilă şi eficientă a consumatorilor de energie termică din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale: 

a) elaborează, aprobă şi promovează politici de dezvoltare, programe de reabilitare, extindere şi modernizare a sectorului termoenergetic al unităţii administrativ-teritoriale respective, în conformitate cu politica de stat în domeniu;

b) înfiinţează, organizează, coordonează, supraveghează, monitorizează şi controlează activitatea unităţilor termoenergetice, asigurînd realizarea acestor acţiuni într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare social-economică a localităţilor, cu planurile de amenajare a teritoriului, planurile generale de urbanism şi programele de mediu; 

c) asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu energie termică consumătorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

d) iniţiază parteneriate publice-private pentru gestionarea sistemelor de alimentare cu energie termică din unităţile administrativ-teritoriale sau pot concesiona gestiunea acestora;

e) coordonează activităţile ce ţin de construcţia şi utilizarea reţelelor termice; 

f) monitorizează activităţile privind pregătirea unităţilor termoenergetice din teritoriu pentru asigurarea cu energie termică a consumatorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă în perioada rece a anului;

g) coordonează lucrările de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale la unităţile termoenergetice;

h) reglementează alocaţiile de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică în vederea asigurării consumatorilor din unităţile administrativ-teritoriale cu energie termică în condiţiile de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă; 

i) acordă compensaţii nominative păturilor social-vulnerabile pentru plata consumului de energie termică. 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale examinează şi soluţionează problema atribuirii de terenuri pentru obiectele sistemelor de alimentare cu energie termică.

Articolul 11. Competenţele Agenţiei pentru Eficienţă Energetică 

(1) Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 

a) asigură sprijin organului central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic la crearea condiţiilor pentru promovarea producerii energiei termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă şi din surse de energie regenerabilă;

b) asigură suport unităţilor termoenergetice în elaborarea planurilor proprii de eficienţă energetică; 

c) consultă autorităţile administraţiei publice locale, unităţile termoenergetice privind utilizarea tehnologiilor de eficienţă înaltă şi trecerea la producerea energiei termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă şi din surse de energie regenerabilă; 

d) asigură sensibilizarea şi consultarea consumatorilor privind măsurile de conservare şi de optimizare a consumului de energie termică.
Capitolul IV

PROMOVAREA COGENERĂRII DE EFICIENŢĂ ÎNALTĂ

Articolul 12. Analiza potenţialului naţional pentru cogenerarea de eficienţă înaltă şi a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică eficientă din punct de vedere energetic

(1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic, asigură efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de eficienţă înaltă şi a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică eficientă din punct de vedere energetic. Această analiză trebuie să conţină informaţiile enumerate în anexa nr. 3 la prezenta lege.

(2) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic va asigura actualizarea evaluării efectuate în conformitate cu alineatul (1) la fiecare cinci ani. 

Articolul 13. Scheme de sprijin

Fără derogare de la Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 privind ajutorul de stat, Guvernul adoptă măsuri pentru susţinerea producătorilor de energie termică în regim de cogenerare de eficienţă înaltă în cazul în care astfel de sprijin se bazează pe cererea de energie termică utilă şi economiile de energie primară, în funcţie de oportunităţile disponibile pentru reducerea cererii de energie, prin alte măsuri din punct de vedere economic sau avantajoase ecologic, cum ar fi alte măsuri de eficienţă energetică sau scheme de sprijin.

Articolul 14. Garanţia de origine

(1) În baza valorilor de referinţă, aprobate de Guvern, originea energiei electrice produse în regim de cogenerare de eficienţă înaltă este conformată prin garanţia de origine, eliberată în conformitate cu un regulament aprobat de Agenţie.

(2) Acest regulament privind garanţia de origine respectă cerinţele minime stabilite în anexa nr. 4 la prezenta lege.
(3) Garanţia de origine nu poate fi solicitată pentru energia electrică produsă prin cogenerare de eficienţă înaltă în afara Republicii Moldova. 

Articolul 15. Energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă

(1) Fără lezarea dreptului de acces al terţilor la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică, precum şi luînd în considerare necesitatea şi obligaţiile de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie termică a consumatorilor, operatorii reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, bazîndu-se pe criterii de transparenţă şi nediscriminare, aprobate de Agenţie, garantează transportul şi distribuţia de energie electrică produsă prin cogenerare de eficienţă înaltă, în baza contractelor încheiate între participanţii pieţei energiei electrice.

(2) Pentru a asigura un acces eficient la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, operatorii reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electricesînt obligaţi să ofere noilor producători de energie electrică produsă prin cogenerare de eficienţă înaltă informaţiile complete privind termenele şi condiţiile de racordare, inclusiv o estimare cuprinzătoare şi detaliată a costurilor legate de racordare, un termen rezonabil şi concret pentru primirea şi analizarea cererii de racordare, şi un termen aproximativ pentru racordarea la reţeaua electrică.

(3) Operatorii reţelelor electrice sînt obligaţi să stabilească proceduri standarde şi simplificate în ceea ce priveşte racordarea centralelor pentru producere distribuită a energiei electrice în cogenerare de eficienţă înaltă cu scopul de a facilita racordarea acestora la reţeaua electrică de distribuţie.

Articolul 16. Proceduri administrative 

(1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic evaluează cadrul legislativ şi de reglementare existent în vederea îmbunătăţirii acestuia. Această evaluare include şi analiza procedurilor de licenţiere, precum şi a oricăror altor prevederi legale aplicabile unităţilor de cogenerare de eficienţă înaltă, în scopul: 

a) încurajării instalării de unităţi de cogenerare strict în limita acoperirii cererii de energie termică justificate din punct de vedere economic;

b) reducerii barierelor de reglementare sau de alt tip în calea promovării cogenerării de eficienţă înaltă; 

c) reducerii numărului şi accelerării procedurilor la nivel administrativ pentru obţinerea autorizărilor şi licenţelor necesare;

d) asigurării ca reglementările stabilite să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, cu luarea în considerare a particularităţilor diferitelor echipamente sau instalaţii energetice din compunerea unor procese de cogenerare.

(2) Organul central al administraţiei publice în sectorul termoenergetic elaborează şi publică un raport cuprinzînd rezultatul analizelor şi evaluărilor efectuate conform prezentului articol.

Articolul 17. Statistica privind cogenerarea

Biroul Naţional de Statistică în comun cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică, generalizează şi prezintă, anual organului central de specialitate al administraţiei publice în sectorul energetic informaţia privind:

a) producţia naţională de energie electrică şi termică produsă în regim de cogenerare, determinată conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege;
b) capacităţile de cogenerare;

c) combustibilii utilizaţi în cogenerare, economiile de combustibil primar obţinute prin utilizarea cogenerării şi determinate conform metodologiei prezentate în anexa nr.1 la prezenta lege.

Capitolul V
LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE, DISTRIBUŢIE
ŞI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

Articolul 18. Licenţierea activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice. 

(1) Se supun licenţierii activităţile unităţilor termoenergetice pentru producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice în scopul comercializării acesteia.

(2) Orice unitate termoenergetică care întruneşte cerinţele prezentei legi este obligată să obţină  licenţa respectivă.

Articolul 19. Tipurile de licenţe. Sfera de acţiune a licenţelor
(1) Licenţele se eliberează de către Agenţie pentru un termen de 25 ani pentru fiecare gen de activitate: 

a) producerea energiei termice; 

b) distribuţia energiei termice; 

c) furnizarea  energiei termice.

(2) În cazul în care o unitate termoenergetică desfăşoară două sau trei activităţi din cele enumerate la alineatul (1), Agenţia eliberează o singură licenţă pentru desfăşurarea activităţilor respective.

(3) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt parte integrantă a licenţei. 

Articolul 20. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor 


(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute în art. 19 alin. (1) din prezenta lege se eliberează persoanelor fizice întreprinzători individuali şi persoanelor juridice, în baza unei declaraţii depuse la Agenţie. 

(2) Persoanele prevăzute în alin (1) al prezentului articol vor întruni următoarele condiţii:

a) prezintă dovezile că dispun în proprietate sau în folosinţă toate tehnologiile necesare pentru desfăşurarea activităţii pentru care solicită licenţă, care satisfac cerinţele ecologice şi de siguranţă: de centrala electrică de termoficare, centrala de producerea energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centrala termică, inclusiv centrală termică de producere a energiei termice din surse de energie regenerabilă, de reţele termice, după caz. Dreptul de folosinţă se confirmă printr-un acord scris cu un proprietar de tehnologii şi utilaje valabil cel puţin pentru perioada pentru care a fost solicitată licenţa;

b) prezintă raportul financiar pentru anul precedent sau extrasul din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii; 

c) prezintă documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă. 


(3)Administratorul întreprinderii care solicită licenţă prezintă actele care confirmă satisfacerea următoarele condiţii: 

a) are şedere permanentă în Republica Moldova; 

b) are studii superioare; 

c) nu are antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale de comitere a infracţiunilor din intenţie, prevăzute de Codul penal. 

(4) Procedurile pentru eliberarea/prelungirea, modificarea, eliberarea duplicatului, suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute în art. 19 al prezentei legi, sînt stabilite în Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. 

(5) Termenul de examinare a declaraţiilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul termoenergetic/prelungirea termenului lor de valabilitate constituie 15 zile calendaristicedin data depunerii declaraţiei.

Articolul 21. Drepturile şi obligaţiunile titularilor de licenţă

(1) Titularii de licenţă au dreptul: 

a) de acces liber la echipamentele de măsurare  a energiei termice pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, conform contractului; 

b) să întrerupă furnizarea energiei termice pentru neachitarea facturilor la energia termică, cu notificarea prealabilă de cel puţin o lună;
c) să suspende furnizarea energiei termice în cazul imposibilităţii economice de furnizare a energiei termice, cu notificarea prealabilă de cel puţin 6 luni înainte de 15octombrie a anului respectiv; 

d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea de energie termică în cazul crizei de combustibil survenită la nivel naţional sau din cauza unor situaţii excepţionale, determinate de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, economia naţională, protecţia mediului şi de securitatea naţională;

e) să perceapă o penalitate pentru achitarea întîrziată a energiei termice facturate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.

(2) Titularii de licenţă sînt obligaţi:

a)  să respecte condiţiile stipulate în licenţă;

b)  să respecte principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-au suportat;

c)  să respecte principiul procurării prioritare a energiei termice produsă de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, de centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă;

d) să prezinte Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorul an şi să prezinte raportul privind investiţiile efectuate în anul precedent;

e)  să nu întrerupă furnizarea energiei termice, cu excepţia cazurilor de neachitare a facturilor pentru energia termică, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în licenţă şi în contracte; 

f) să reînceapă furnizarea energiei termice în cel mult 24 ore după prezentarea dovezii achitării datoriilor conform facturii pentru energia termică; 

g) să repare prejudiciile cauzate prin nerespectarea calităţii energiei termice şi întreruperile nejustificate a furnizării energiei termice în conformitate cu contractele;

h) să publice informaţii cu privire la sursele de energie termică produsă pentru acoperirea cererii în anul precedent, la cantităţile şi tipurile de combustibili utilizaţi şi cantităţile emisiilor de gaze cu efect de seră; 

i) să reflecte, după caz, în facturile pentru consumători, informaţii privind eficienţa producerii, pierderile de energie termică în reţea şi cota de energie termică provenită din surse regenerabile de energie şi unităţile de cogenerare, inclusiv de eficienţă înaltă; 
j)  să prezinte Agenţiei rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată în corespundere cu criteriile, procedurile şi termenele limită stabilite, precum şi alte informaţii necesare, solicitate de către Agenţie conform prezentei legi; 
k) să nu transmită unor alte persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă; 

l) să furnizeze energie termică în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice şi ale standardelor în vigoare, în funcţie de parametrii şi specificaţiile tehnice prevăzute în prezenta lege  şi contract;

m) să asigure atingerea obiectivelor emisiilor de gaze cu efect de seră;

n) să contribuie la creşterea eficienţei funcţionării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, inclusiv prin implementarea tehnologiilor de eficienţă înaltă şi trecerea la producerea energiei termice în regim de cogenerare eficientă înaltă şi din surse de energie regenerabilă; 

o) să prezinte Agenţiei pentru Eficienţă Energetică anual, pînă la 30 martie, informaţii privind performanţa energetică a unităţilor termoenergetice conform unui formular elaborat şi distribuit în prealabil de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică. 

p) să efectueze trimestrial plăţile regulatorii, în conformitate cu Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
(2) Titularii de licenţă pentru producerea energiei termice vor crea rezerve de combustibil, după caz, suficiente pentru a acoperi necesarul pentru producerea energiei termice în sezonul rece. 
Articolul 22. Înregistrarea titularilor de licenţă
Titularii de licenţă se înregistrează de către Agenţie în registrul titularilor de licenţă, conform Legiinr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. 

Articolul 23.Eliberarea duplicatului licenţei
(1) Temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia.

(2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la Agenţie, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei.

(3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la Agenţie, împreună cu licenţa deteriorată, o declaraţie de eliberare a duplicatului acesteia.

(4) Agenţia este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de eliberare a duplicatului licenţei.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în licenţa pierdută sau deteriorată.

(6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, Agenţia adoptă decizia de anulare a licenţei pierdute sau deteriorate, cu introducerea modificărilor respective în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.

(7) În perioada de examinare a declaraţiei de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea în baza unui certificat eliberat de Agenţie. 

Articolul 24. Modificarea licenţei 

(1) Licenţa poate fi modificată la iniţiativa titularului de licenţă sau a Agenţiei, cu acordul ambelor părţi în cazul apariţiei unor temeiuri justificate. 
Dacă modificarea licenţei rezultă ca urmare a unei modificări legislative, nu este necesar acordul titularului de licenţă.
(2) Temei pentru modificarea licenţei este schimbarea denumirii titularului de licenţă şi/sau modificarea altor date ce se conţin în licenţă.

(3) La apariţia temeiului pentru modificarea licenţei titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, să depună la Agenţie o declaraţie privind modificarea licenţei (în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poşta electronică sub formă de document electronic cu semnătură digitală) împreună cu licenţa care necesită a fi modificată şi documentele sau copiile acestora ce confirmă modificările în cauză. 

(4) Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de modificare a licenţei şi a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind modificarea licenţei şi o comunică solicitantului. 

(5) Licenţa modificată se eliberează pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în declaraţie, totodată, se eliberează copiile necesare de pe această licenţă.

(6) Termenul de valabilitate a licenţei modificate nu va depăşi termenul de valabilitate indicat în licenţa precedentă.

(7) Agenţia introduce modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei de modificare a licenţei.

(8) În perioada de examinare a cererii privind modificarea licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea în baza unui certificat eliberat de Agenţie. 

(9) Licenţa care nu a fost modificată în termenul stabilit de lege, nu este valabilă.

(10) Agenţia poate respinge declaraţia privind modificarea licenţei în cazul depistării datelor neveridice în documentele prezentate de către titularul de licenţă.

Articolul 25. Suspendarea temporară a licenţei 

(1) Licenţa poate fi suspendată temporar cu aplicare imediată prin hotărîrea Agenţiei, la solicitarea  titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească. 

(2) Licenţa se suspendă temporar de către Agenţie, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată, în cazul în care se constată că titularul de licenţă: 

a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile, ceea ce a condus la întreruperea furnizării energiei termice către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită în reglementările tehnice pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor; 

b) a condus prin acţiunile ori inacţiunile sale la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. 

(3) Adresarea în instanţa de judecată se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(4) Agenţia suspendează temporar licenţa, conform procedurii prevăzute la alin. (3), dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. 

(5) Drept temei pentru suspendarea temporară a licenţei servesc: 

a) solicitarea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei; 

b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a declaraţiei de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate, conform prevederilor legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; 

c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate; 

d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prezentei legi; 

e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie în conformitate cu Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică. 

(6) Hotărîrea privind suspendarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie concomitent cu eliberarea licenţei întreprinderii care va asigura temporar continuitatea furnizării energiei termice consumatorilor din teritoriu şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se indică termenul concret de suspendare temporară, care nu poate depăşi 2 luni.
(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei. 

(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare temporară a acesteia. 

(9) Suspendarea temporară a licenţei trebuie să fie precedată de identificarea de către autoritatea administraţiei publice locale a unităţii termoenergetice care va asigura continuitatea furnizării energiei termice consumatorilor din teritoriul respectiv.
Articolul 26. Reluarea valabilităţii licenţei

(1) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată ierarhic superioare. 

(2) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. 

(3) Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. 

Articolul 27. Retragerea licenţei 

(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.

(2) Temei pentru retragerea licenţei servesc:

a) declaraţia titularului de licenţă privind retragerea;

b) radierea din Registrul de stat;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;

d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă; 

e) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei;

f) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate.

(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei concomitent cu eliberarea licenţei unităţii termoenergetice care va asigura continuitatea furnizării energiei termice consumatorilor din teritoriu şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.

(4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.

(5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.

(6) Titularul de licenţă, căruia i s-a retras licenţa, poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea motivelor care au condus la retragerea licenţei.

(7) Retragerea licenţei trebuie să fie precedată de identificarea de către autoritatea administraţiei publice locale a unei unităţi termoenergetice care va asigura continuitatea furnizării energiei termice consumatorilor din teritoriul respectiv.
Capitolul VI

REGIMUL DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETĂŢII
UNUI TERŢ

Articolul 28. Dreptul de folosinţă asupra proprietăţii unui terţ

(1) Unităţile termoenergetice pot dobîndi dreptul de folosinţă a terenurilor sau altor bunuri ale terţilor prin constituirea servituţii, prin încheierea contractului de arendă/locaţiune sau în alt mod ce nu contravine legii, în baza acordului prealabil al proprietarului terenului sau al imobilului. 

(2) La realizarea servituţii, dreptului de folosinţă, unităţile termoenergetice vor respecta interesele proprietarului terenului sau altui bun. 

(3) La realizarea servituţii, dreptului de folosinţă, unităţile termoenergetice pot fi obligate să plătească o recompensă (despăgubire) proprietarului bunului aservit dat în folosinţă.

(4) Unitatea termoenergetică este obligată să repare proprietarului bunului folosit sau titularului dreptului de folosinţă/gestiune asupra acestuia, prejudiciile cauzate drept rezultat al folosirii bunurilor şi să readucă terenurile şi/sau alte bunuri folosite la starea lor iniţială într-un termen stabilit prin acordul părţilor.

(5) Unităţile termoenergetice pot solicita constituirea servituţilor şi a dreptului de folosinţă asupra bunurilor altor proprietari cu/conform acordul/ui prealabil al proprietarului terenului sau al imobilului în următoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de lucrări prealabile aferente construcţiei obiectelor unităţilor termoenergetice; 

b) la pozarea reţelelor termice aeriene şi subterane;

c) pentru construirea, reabilitarea, retehnologizarea, întreţinerea şi exploatarea obiectelor unităţilor termoenergetice;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

(6) În cazul unei situaţii de avarie sau în scopul prevenirii unei avarii a reţelelor termice, precum şi în scopul lichidării consecinţelor unei avarii, proprietarul de teren sau a altui bun imobil, titularul dreptului de folosinţă, gestiune se înştiinţează în termenul cel mai scurt posibil, iar acesta este obligat să permită reprezentaţilor unităţii termoenergetice accesul la locul şi bunul respectiv, în scopul efectuării lucrărilor necesare pentru prevenirea avariilor şi/sau lichidarea consecinţelor acestora.

(7) Instituirea servituţii şi/sau dobîndirea dreptului de folosinţă asupra bunurilor altor persoane se va efectua prin încheierea cu proprietarul/gestionarul terenului sau a altui bun a unui contract autentificat notarial privind constituirea servituţii sau a altui contract privind dobîndirea dreptului de folosinţă asupra bunului.

(8) Contractul se va rezilia, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, în cazul în care nu se realizează în termen de un an de la data autentificării notariale sau de la data intrării în vigoare a acestuia.

Articolul 29. Limitarea sau suspendarea activităţilor unui terţ

(1) În zona de executare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, retehnologizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor termice unităţile termoenergetice  au dreptul de a obţine limitarea sau suspendarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate de către terţi în vecinătate pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor sau a activităţilor desfăşurate de unităţile termoenergetice. 

(2) Terţii afectaţi sînt înştiinţaţi în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor stipulate în alin. (1).

(3) Unităţile termoenergetice trebuie să exercite cu bună-credinţă dreptul de acces la zona de executare a lucrărilor stipulate în alin. (1). 

Articolul 30. Exproprierea bunurilor pentru cauză de utilitate publică

(1) În cazul în care unitatea termoenergetică nu a reuşit să dobîndească dreptul de folosinţă specificat la art. 28, alin. (1) asupra terenurilor sau altor bunuri care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi, acestea pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică, cu respectarea procedurii prevăzute de Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire a proprietarului acestora. 

(2) Exproprierea terenurilor sau altor bunuri ale terţilor poate avea loc doar dacă unitatea termoenergetică demonstrează că lucrările specificate la art. 28 alin. (5) din prezenta lege constituie cauză de utilitate publică.

(3) Exproprierea terenurilor sau a altor bunuri, în scopurile specificate la art. 28 alin. (5) din prezenta lege, va avea loc cu dreaptă şi prealabilă despăgubire a proprietarului acestora, în modul stabilit de Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999.

(4) După trecerea în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, terenul sau bunurile expropriate vor fi date în folosinţă, cu titlu gratuit, unităţilor termoenergetice pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării obiectelor sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

Articolul 31. Zonele de protecţie a reţelelor termice

(1) Pentru a se asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor termice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor termice în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor termice, aprobat de Guvern. 

(2) În scopul protecţiei reţelelor termice, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:

a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice. În cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată o reţea termică să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia din urmă şi/sau proprietarul vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei termice, cu condiţia obţinerii acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie plasate noile reţele termice, precum şi după obţinerea avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construcţie în conformitate cu Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 

b) să execute săpături de orice fel ori să cultive plantaţii perene în zona de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice; 

d) să intervină în orice mod asupra reţelelor termice;

e) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente reţelelor termice;

f) să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua termică a unităţii termoenergetice.

Articolul 32. Fuziunea, crearea de uniuni, dezmembrarea unităţilor termoenergetice şi procurarea de acţiuni 

(1) Fuziunea unităţilor termoenergetice între ele, precum şi cu alte societăţi comerciale, crearea de uniuni sau dezmembrarea unităţilor termoenergetice, procurarea de acţiuni sau a cotelor de participare ale altor titulari de licenţă, se efectuează doar cu acordul prealabil scris al Agenţiei în baza declaraţiei privind reorganizarea persoanei juridice, cu condiţia că reorganizarea preconizată  nu va avea ca efect majorarea tarifelor. 

(2) Agenţia, în termen de 15 zile calendaristice, prezintă acordul sau refuzul scris sau explicaţii întemeiate pentru prelungirea perioadei de examinare a declaraţiei privind reorganizarea. 

(3) Perioada de examinare poate fi prelungită pînă la o lună. 

(4) Acordul se consideră oferit, dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenele indicate la alin. (2) şi (3).

(5) Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei.

(6) În cazurile prevăzute de Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 operaţiunile prevăzute în alin. (1) pot fi efectuate numai după notificarea şi autorizarea lor de către Consiliul Concurenţei.

Capitolul VII

PRODUCEREA, DISTRIBUŢIA ŞI FURNIZAREA
ENERGIEI TERMICE

Articolul 33.Coordonarea şi evidenţa activităţilor în sectorul termoenergetic

(1) Unităţile termoenergetice pot funcţiona independent sau în sistem. 

(2) Unităţile termoenergetice care desfăşoară mai multe tipuri de activităţi ce ţin de producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice şi/sau dacă exercită şi alte activităţi, vor ţine evidenţa contabilă separat pentru fiecare  gen de activitate economică, în conformitate cu standardele de contabilitate.

(3) Raporturile juridice dintre unităţile termoenergetice se stabilesc în bază de contract, în conformitate cu prezenta lege şi condiţiile stipulate în licenţă.

Articolul 34. Producerea energiei termice 

(1) Titularul de licenţă pentru producerea energiei termice asigură livrarea energiei termice în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice şi ale standardelor din domeniu în vigoare, cu condiţiile stipulate în licenţă şi/sau în contractele respective. 

(2) Cheltuielile aferente racordării centralei electrice de termoficare, centralei care produce energie electrică şi termică în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralei termice, inclusiv centralei termice care utilizează surse de energie regenerabilă sînt suportate de către producător. 

Articolul 35. Producerea energiei termice în cogenerare de eficienţă înaltă

(1) Titularii de licenţă pentru furnizarea energiei termice achiziţionează obligatoriu energia termică produsă în regim de cogenerare de eficienţă înaltă. 

(2) Obligaţia de procurare a energiei termice menţionată în alin. (1) nu se aplică în cazul în care: 

a) necesarul de energie termică este deja satisfăcut din sursele prevăzute în alin. (1); 

b) aceasta ar conduce la creşterea tarifului la energia termică care va fi achitat de către consumători; 

c) parametrii agentului termic nu corespund cerinţelor parametrilor reţelei  termice la punctul de delimitare. 
Articolul 36. Distribuţia şi furnizarea energiei termice

(1) Titularii de licenţă pentru distribuţia energiei termice asigură distribuţia şi livrarea către consumător a energiei termice în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice şi ale standardelor în vigoare, cu condiţiile stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energiei termice. 

(2) Titularii de licenţe pentru distribuţia energiei termice sînt obligaţi: 

a) să exploateze, să întreţină, să retehnologizeze, să reabiliteze şi să extindă reţelele termice, în condiţii de eficienţă economică;

b) să elaboreze planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor termice, ţinînd cont de prognoza consumului de energie termică; 

c) să răspundă la orice solicitare, inclusiv la cererea privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;

d) să efectueze racordări, deconectări sau reconectări la reţelele termice în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei termice şi în normele tehnice ale reţelelor termice aprobate de Agenţie;

e) să asigure acces la reţelele termice tuturor unităţilor termoenergetice din sistem, categoriilor de consumători şi terţilor fără discriminare; 

f) să acorde prioritate energiei termice produse de centralele electrice de termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă, cu condiţia existenţei contractelor încheiate cu furnizorul de energie termică şi tariful la energia termică furnizată consumatorilor să nu fie majorat;
g) să prezinte Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorul an. 

(3) Planificarea extinderii, extinderea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor termice se efectuează în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor termice, elaborate şi aprobate de Agenţie.

(4) Titularii de licenţă pentru distribuţia energiei termice efectuează extinderea reţelelor lor termice în legătură cu creşterea cererii de energie termică, astfel încît să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea în alimentarea consumatorilor cu energie termică, precum şi să fie asiguraţi parametrii de calitate ai serviciului de distribuţie a energiei termice la punctul de delimitare, conform unui regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.

(5) Costurile de extindere a reţelelor termice le suportă titularii de licenţă corespunzători. Aceste costuri se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei termice încazulîncare s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie şi cu regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie.

Art.37. Consumatorul energiei termice

(1) Consumatorul energiei termice are următoarele drepturi:

a) să primească energia termică la punctul de delimitare cu instalaţiile distribuitorului la parametrii de calitate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi a contractului încheiat cu furnizorul; 

b) să aibă acces la echipamentele de măsurare a energiei termice ale distribuitorului utilizate pentru facturare, în prezenţa reprezentantului acestuia; 

c) să solicite furnizorului remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la reţeleletermice de distribuţie;

d) să solicite furnizorului sistarea furnizării temporale a energiei termice pentru efectuarea de lucrări în instalaţiile sale sau sistemul colectiv de alimentare cu energie termică;

e) să solicite şi să primească de la furnizor repararea prejudiciilor cauzate în urma neîndeplinirii condiţiilor contractuale; 

f) alte drepturi prevăzute in contractele încheiate cu furnizorul de energie termică. 

(2) Consumatorul energiei termice este obligat:

a) să achite integral şi în termen facturile emise de furnizor; 

b) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia; 

c) să nu modifice instalaţiile de încălzire aferente unui bloc locativ prevăzute în proiect (case cu mai multe apartamente), decît în baza unui proiect tehnic, elaborat în modul stabilit şi coordonat cu furnizorul de energie termică;

d) să permită accesul distribuitorului la instalaţiile de utilizare sau de măsurare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora, pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare a energiei termice sau pentru debranşarea instalaţiilor în caz de neplată sau de avarie; 

e) să nu consume energie termică ocolind sau afectînd echipamentele de măsurare a energiei termice;

f) să nu distrugă, să intreţinăşi să nu intervină asupra echipamentelor de măsurare şi instalaţiilor interioare ale distribuitorului de energie termică;

g) să repare, să deservească şi să întreţină în stare de funcţionare normală  instalaţiile sale de utilizare a energiei termice şi/sau a sistemului colectiv de alimentare cu energiie termică.

(3) Drepturile şi obligaţiunile furnizorului se detaliază în Regulamentul privind furnizarea energiei termice aprobat de Agenţie.

Articolul 38.Calitatea serviciilor de  distribuţie şi furnizare a energiei termice

(1) Unităţile termoenergetice respectă indicatorii de calitatea serviciilor de distribuţie şi furnizare a  energiei termice stabiliţi în regulamentul aprobat de către Agenţie.

(2) Unităţile termoenergetice poartă răspundere materială pentru nerespectarea reglementărilor tehnice şi indicatorilor de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice furnizate sau a parametrilor agentului termic conform legii. 

(3) Unităţile termoenergetice vor presta servicii de distribuţie şi furnizare a energiei termice în conformitate cu prevederile prezentei legi, condiţiile stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energiei termice. 

(4) Parametrii de calitate a agentului termic, care vor fi garantaţi la punctul de delimitare de către unităţile termoenergetice, se vor stipula în contractele de furnizare a energiei termice. 

(5) Unităţile termoenergetice poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea, la punctul de delimitare, a calităţii agentului termic şi a cantităţii energiei termice stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energiei termice în conformitate cu legea, cu excepţia cazurilor stipulate în art. 21 alin. (1) lit. d) şi la art. 42 alin. (4) din prezenta lege.

Capitolul VIII

RAPORTURILE JURIDICE

Articolul 39. Raporturile juridice între unităţile termoenergetice sau între unităţile  termoenergetice şi consumatori. 

1. Agenţia va elabora şi va aproba Regulamentul privind furnizarea energiei termice care va reglementa raporturile juridice între unităţile termoenergetice sau între unităţile  termoenergetice şi consumatorii de energie termică. 

2. Raporturile juridice între unităţile termoenergetice sau între unităţile  termoenergetice şi consumatori
de energie termică se stabilesc prin contractul de furnizare a energiei termice în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea energiei termice elaborat de Agenţie.

Articolul 40.Contractul de furnizare a energiei termice
(1) Furnizarea energiei termice se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei termice încheiat între unităţile termoenergetice sau unitatea termoenergetică şi consumator. 

(2) În sectorul rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorului din cadrul blocurilor locative cu sisteme colective de alimentare cu energie termică, inclusiv din cămine şi blocuri locative departamentale, va fi administratorul fondului locativ respectiv, care încheie contract de furnizare a energiei termice cu furnizorul şi repartizează lunar cantitatea de energie termică consumată între deţinătorii de apartamente sau chiriaşi. În cazul în care în cadrul blocului locativ se amplasează spaţii nelocuibile în proprietatea/folosinţa/gestiunea terţilor, furnizorul încheie contracte pentru furnizarea energiei termice cu orice proprietar/chiriaş/gestionar al spaţiilor nelocuibile în parte, cu condiţia instalării obligatorii a echipamentului de măsurare.

(3) Contractul de furnizare a energiei termice în cadrul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică va stipula:

a) denumirea şi adresa juridică a părţilor contractului; 

b) obiectul contractului;

c) caracteristicile de bază şi parametrii de calitate ai agentului  termic;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare;

f) termenul de valabilitate, durata contractului;

g) cazurile şi condiţiile de întrerupere a furnizării energiei termice;

h) modul şi termenele achitării plăţii pentru energia termică furnizată;

i) termenul de informare reciprocă a părţilor despre apariţia şi încetarea situaţiilor excepţionale şi de avarie;

j) condiţiile de modificare şi reziliere a contractului;

k) răspunderea părţilor pentru încălcarea clauzelor contractuale;

l) modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor sau a litigiilor aferente neexecutării sau a executării defectuoase a clauzelor contractuale; 

m) mărimea şi modul de achitare a penalităţii pentru întîrzierea achitării energiei termice furnizate;

n) alte condiţii negociate şi acceptate de părţi.


(4) Cererile privind încheierea contractelor de furnizare a energiei termice şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei termice aprobat de către Agenţie.
(5) Titularul de licenţă nu poate refuza încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu unitatea termoenergetică sau potenţialul consumator care au îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. 

(6) Contractul de furnizare a energiei termice prevede mărimea şi modul de plată a penalităţii pentru achitarea cu întîrziere a energiei termice furnizate. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.

(7) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor de energie termică se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei termiceaprobat de către Agenţie.
(8) Racordarea ilegală la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică/sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, precum şi utilizarea neautorizată a energiei termice – se interzice.

(9) Acţiunile enumerate la alineatul (8) se sancţionează conform Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

(10) Persoana fizică sau persoana juridică care a racordat ilegal instalaţiile sale termice la reţeaua termică este obligată să repare prejudiciul cauzat titularului de licenţă prin consum ilicit de energie termică, calculat conform sistemului pauşal. 

Articolul 41. Efectul încheierii contractului de furnizare a energiei termice

(1) Consumatorii sînt în drept să livreze energie termică subconsumatorilor.

(2) Raporturile juridice dintre consumatori şi subconsumatori încetează odată cu expirarea termenului de valabilitate a contractului de furnizare a energiei termice încheiat între furnizor şi consumator, precum şi în cazul încălcării de către subconsumator a obligaţiilor care îi revin. 

(3) Administratorii fondului locativ, în înţelesul prezentei legi, nu se consideră revînzători de energie termică. 

(4) Instalaţiile de utilizare nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sectorului termoenergetic şi în furnizarea energiei termice către alţi consumatori.

Articolul 42. Deconectarea, întreruperea şi limitarea alimentării cu energie termică

(1) Unitatea termoenergetică este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice pe o perioadă de timp cît mai scurt posibilă în cazul în care:

a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;

b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii, inclusiv a terţilor;

c) se execută lucrări planificate de conectare şi alte operaţiuni tehnice care nu pot fi executate în alt mod decît prin întreruperea provizorie a furnizării de energie termică;

d) este necesar de a preveni o avarie (situaţie de avarie) sau de a lichida consecinţele acesteia. 

(2) Unitatea termoenergetică este obligată să informeze consumatorul din timp, cu cel puţin două săptămîni înainte despre începutul şi durata întreruperii planificate a furnizării energiei termice, iar în cazul în care este necesar de racordat instalaţiile producătorului sau ale consumatorului la reţeaua termică unitatea termoenergetică anunţă consumatorii cu cel puţin trei zile calendaristice înainte despre întrerupere.

(3) Unitatea termoenergetică nu va repara prejudiciile pe care le-a cauzat prin limitarea sau întreruperea alimentării cu energie termică în circumstanţele prevăzute la alin. (1) dacă a întreprins acţiunile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol sau în cazul în care întreruperea este cauzată de situaţii de forţă majoră. 

(4) Unitatea termoenergetică este în drept să limiteze sau să întrerupă furnizarea de energie termică în cazul crizei de combustibil survenită la nivel naţional sau din cauza unor situaţii excepţionale determinate de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, economia naţională, protecţia mediului şi de securitatea naţională.

(5) Unitatea termoenergetică este în drept să limiteze sau să întrerupă furnizarea de energie termică dacă consumatorul sau titularul de licenţă nu achită în termenul stabilit facturile emise.
(6) Unitatea termoenergetică poate limita, sista sau întrerupe furnizarea energiei termice dacă producerea şi/sau furnizarea acesteia nu este economic rentabilă. O asemenea decizie va fi anunţată tuturor consumatorilor în scris cu cel puţin 6 luni înainte de 15 octombrie a anului respectiv.

(7) Deconectarea de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică/sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, inclusiv în scopul instalării unei alte surse de alimentare cu energie termică se interzice.

(8) Acţiunile enumerate în alineatul (7) se sancţionează conform Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

(9) În zonele urbane, clădirile nou-construite şi cele existente supuse renovărilor majore, inclusiv conform Legii privind performanţa energetică a clădirilor, se conectează la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică existent, cu excepţia cazurilor în care aceasta nu este economic rentabilă. 

(10) În cazul deconectării deja efectuate a instalaţiilor de utilizare a energiei termice de la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică în cadrul blocului locativ facturarea şi achitarea energiei termice se efectuează conform Regulamentului aprobat de către Guvern.

Articolul 43. Măsurarea şi achitarea consumului de energie termică

(1) Unităţile termoenergetice sînt responsabile de achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a consumului de energie termică instalate la consumatorii casnici la punctul de delimitare a proprietăţii. Cheltuielile efectiv suportate se includ în calcul la stabilirea tarifului pentru energia termică furnizată.Celelalte categorii de consumatori suportă cheltuielile legate de achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, înlocuirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare.
(2) Unităţile termoenergetice ţin evidenţa energiei termice utilizînd doar echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(3) Echipamentele de măsurare a consumului de energie termică vor fi supuse verificării metrologice periodice, conform procedurii stabilite.

(4) Unităţile termoenergetice/consumatorii sînt în drept să iniţieze verificarea metrologică de expertiză a echipamentelor de măsurare a consumului de energie termică dacă una dintre părţi are reclamaţii. În cazul în care reclamaţia se confirmă, se fac recalculări care vor include şi cheltuielile de verificare, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.

(5) Reprezentanţii unităţilor termoenergetice/consumatorii au dreptul să efectueze controlul echipamentului de măsurare a energiei termice în prezenţa unui reprezentant al furnizorului sau a consumatorului după caz.

(6) Unităţile termoenergetice/consumatorii vor achita costul energiei termice conform indicaţiilor echipamentelor de măsurare a consumului de energie termică şi potrivit prevederilor contractului de furnizare a energiei termice.

(7) În cazul în care se constată că echipamentul de măsurare a ieşit din funcţiune, cantitatea de energie termică se va determina în conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei termice aprobat de către Agenţie.

Articolul 44. Soluţionarea litigiilor 

Litigiile dintre unităţile termoenergetice şi litigiile dintre unităţile termoenergetice şi consumatori se soluţionează în instanţa de judecată competentă, excepţie făcînd cazurile prevăzute de prezenta lege.

Capitolul IX

REGLEMENTAREA TARIFELOR

Articolul 45.Tarifele reglementate în sectorul termoenergetic 

(1) Tarifele reglementate la energia termică produsă de titularii de licenţe pentru producerea energiei termice, tarifele pentru distribuţia şi furnizarea energiei termice şi tariful la energia termică furnizată consumatorilor se aprobă de către Agenţie, conform metodologiilor prestabilite.
(2) Metodologia de calculare, aprobare  şi aplicare a tarifelor pentru energia termică include: 

a) componenţa şi modul de calculare: 

a consumurilor aferente procurărilor de resurse energetice primare şi a energiei termice, inclusiv principiile de recunoaştere a nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic din reţelele termice; 

a consumurilor de materiale;

a consumurilor aferente retribuirii muncii;

a amortizării mijloacelor fixe;

a consumurilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului termoenergetic;

a cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;

a altor cheltuieli operaţionale;

a nivelului de rentabilitate determinat în conformitate cu metoda costului mediu ponderat al capitalului şi aplicat la valoarea netă a activelor materiale pe termen lung.

b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă;


c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;


d) principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul termoenergetic şi modul de recuperare a acestora prin tarif;


e) metoda de separare a consumurilor, a cheltuielilor şi a profitului, specificate la lit. a), la producerea energiei electrice şi a energiei termice, înregistrate de centralele electrice de termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice, inclusiv în regim de cogenerare de eficienţă înaltă;


f) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.

(3) Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică contribuie la furnizarea fiabilă a energiei termice, cu cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sectorului termoenergetic, inclusiv a capacităţilor de producere.

(4) Tarifele şi componentele tarifelor pentru energia termică nu includ în sine şi nu i-au în calcul pierderile supranormative de energie termică, alte consumuri şi cheltuieli nejustificate.

(5) După caz, tarifele pentru energia termică pot consta din două părţi componente, ce se reflectă în Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică: 

a) preţul pentru capacitate, care reflectă costurile constante ce ţin de producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice, cu excepţia cheltuielilor ce ţin de pierderile supranormative de energie termică;

b) preţul energiei termice ce reflectă costurile variabile ale energiei termice furnizate.


(6) Titularii de licenţe sînt obligaţi să prezinte Agenţiei informaţiile care îi sînt necesare în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei consumurilor şi cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor la energia termică.


(7) Pierderile de energie termică din reţeaua termică, incluse în tariful la energia termică se determină în baza unei metodologii elaborate şi aprobate de către Agenţie. 


(8) Tarifele de racordare, de reconectare a instalaţiilor de utilizare a energiei termice şi costurile de racordare, reconectare a instalaţiilor de producere a energiei termice le suportă consumatorul final şi producătorul, după caz, şi sînt calculate şi aprobate de Agenţie în conformitate cu metodologia elaborată şi aprobată de către Agenţie.


(9) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Capitolul X

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 46.Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Unităţile termoenergetice antrenate în procesul de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice sînt obligate să obţină, de la Agenţie, licenţa respectivă în termen de 3 luni după intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va asigura reexaminarea şi anularea de către autorităţile administraţiei publice centrale a actelor normative care contravin prezentei legi.

d) va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative necesare pentru realizarea prezentei legi. 

(3) Agenţia, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba regulamentele şi metodologiile prevăzute în prezenta lege. 

(4) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul termoenergetic:

a) va asigura îndeplinirea prevederilor alineatului (1) din articolul 12 din prezenta lege pînă la 31 decembrie 2015;

b) va asigura îndeplinirea prevederilor articolului 16 din prezenta lege în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Biroul Naţional de Statistică în comun cu Agenţia pentru  Eficienţă Energetică va îndeplini prevederile articolului 17 din prezenta lege, începînd cu luna decembrie 2014, pentru anul 2013.

Preşedintele Parlamentului

Anexa nr.1
METODOLOGIA DE DETERMINARE
A EFICIENŢEI PROCESULUI DE COGENERARE

Valorile utilizate pentru calculul eficienţei cogenerării şi al economiilor de energie primară se determină în baza exploatării estimate sau efective a unităţii, în condiţii normale de utilizare.

1. Cogenerarea de eficienţă înaltă 

În sensul prezentei legi, cogenerarea de eficienţă înaltă îndeplineşte următoarele criterii:

producţia în sistem de cogenerare de la unităţile de cogenerare asigură economii de energie primară calculate în conformitate cu punctul 2 de cel puţin 10 %, comparativ cu valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică şi termică;

producţia unităţilor de mică putere şi a unităţilor de microcogenerare care asigură economii de energie primară poate fi considerată drept cogenerare de eficienţă înaltă.

2. Calculul economiilor de energie primară

Cantitatea de economii de energie primară rezultată în urma producerii în regim de cogenerare a energiei electrice şi termice, definită în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta lege, se calculează pe baza următoarei formule:
[image: image1.png]w= o[l — |y
Pk CHPEy





unde:

PES – reprezintă economiile de energie primară;

CHP Hη – reprezintă eficienţa termică a producţiei în cogenerare, definită ca raport între producţia anuală de energie termică utilă şi echivalentul energetic al combustibilului utilizat pentru producerea de energie termică utilă şi energie electrică în cogenerare;

Ref Hη – reprezintă valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată de energie termică;

CHP Eη – reprezintă eficienţa electrică a producţiei în cogenerare, definită ca raport între producţia anuală de energie electrică în regim de cogenerare şi echivalentul energetic al combustibil utilizat pentru producerea  de energie termică utilă şi energie electrică în cogenerare. În cazul în care o unitate de cogenerare produce energie mecanică, cantitatea anuală de energie electrică produsă prin cogenerare poate fi mărită cu un element suplimentar, care reprezintă cantitatea de energie electrică echivalentă cu cea de energie mecanică. Acest element suplimentar nu creează un drept de emitere a garanţiilor de origine, în conformitate cu articolul 14 din prezenta lege;

Ref Eη – reprezintă valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată de energie electrică. 

3. Calculul economiilor de energie în cazul utilizării metodei de calcul alternativ

3.1. Calcularea economiilor de energie primară rezultate ca urmare a producerii de energie termică şi energie electrică şi mecanică, după cum se indică mai jos, fără a utiliza anexa nr. 2 la prezenta lege pentru a exclude din acest proces cantităţile de energie termică şi energie electrică ce nu sînt rezultate din cogenerare. O astfel de producţie poate fi considerată ca fiind cogenerare de eficienţă înaltă, cu condiţia să îndeplinească criteriile de eficienţă stabilite în punctul 1 din prezenta anexă şi – pentru unităţile de cogenerare cu capacitate electrică mai mare de 25 MW – eficienţa globală să fie mai mare de 70 %. 

3.2. Specificarea cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare în contextul acestei producţii, pentru emiterea unei garanţii de origine şi în scop statistic, se determină în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

3.3. Dacă economiile de energie primară pentru un proces se calculează utilizînd metoda de calcul alternativ indicată mai sus, economiile de energie primară se calculează în baza formulei menţionate în punctul 2 din prezenta anexă, înlocuind: „CHP Hη” cu „Hη” şi „CHP Eη” cu „Eη”, unde:

Hη – reprezintă eficienţa termică a procesului, definită ca raport între producţia anuală de energie termică şi echivalentul energetic al combustibilului utilizat pentru producerea  de energie termică utilă şi producţia de energie electrică;

Eη – reprezintă eficienţa electrică a procesului, definită ca raport între producţia anuală de energie electrică şi echivalentul energetic al combustibilului utilizat pentru producerea  de energie termică utilă şi producţia de energie electrică. În cazul în care o unitate de cogenerare produce energie mecanică, energia electrică produsă anual prin cogenerare poate fi mărită printr-un element suplimentar, care reprezintă cantitatea de energie electrică echivalentă cu cea de energie mecanică. Acest element suplimentar nu va crea un drept de emitere a garanţiilor de origine, în conformitate cu articolul 14din prezenta Lege.

4. Perioadele de raportare, altele decît un an, pot fi utilizate pentru calculele efectuate în conformitate cu punctele 2 şi 3 din prezenta anexă.

5. Pentru unităţi de microcogenerare, calculul economiilor de energie primară se poate baza pe date certificate.  

6. Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică.

6.1. Aceste valori de referinţă armonizate ale eficienţei constau dintr-o matrice de valori diferenţiate prin factori relevanţi, printre care anul construcţiei şi tipurile de combustibil, şi trebuie să se bazeze pe o analiză bine fundamentată care să ia în considerare, între altele, datele de exploatare în condiţii realiste, combinaţia de combustibili şi condiţiile climatice, precum şi tehnologiile de cogenerare aplicate.

6.2. Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică şi electrică în conformitate cu formula prezentată în punctul       2 din prezenta anexă stabilesc eficienţa de exploatare a producerii separate de energie termică şi electrică pe care cogenerarea intenţionează să o înlocuiască.

6.3. Valorile de referinţă ale eficienţei se calculează în conformitate cu următoarele principii:

1) Pentru unităţile de cogenerare, compararea cu producerea separată de energie electrică trebuie să aibă la bază principiul comparării aceloraşi tipuri de combustibil.

2) Fiecare unitate de cogenerare se compară cu tehnologia cea mai bună şi justificabilă din punct de vedere economic pentru producerea separată de energie termică şi electrică disponibilă pe piaţă în anul construirii unităţii de cogenerare.

3) Valorile de referinţă ale eficienţei pentru unităţile de cogenerare mai vechi de 10 ani se stabilesc în baza valorilor de referinţă pentru unităţile cu vechime de 10 ani.

4) Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică reflectă diferenţele climatice.

Anexa nr. 2
PRINCIPII GENERALE PENTRU CALCULUL 
ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE ÎN COGENERARE

Partea I

Principii generale

1. Valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse prin cogenerare se determină în baza exploatării estimate sau efective a unităţii în condiţii normale de utilizare. Pentru unităţile de microcogenerare, calculul se poate baza pe valori certificate.

2. Producţia de energie electrică din cogenerare se consideră egală cu producţia totală anuală de energie electrică a unităţii respective, măsurată la bornele generatoarelor principale:

1) în unităţile de cogenerare de tipurile b), d), e), f), g) şi h) menţionate în partea II din prezenta anexă, cu o eficienţă globală anuală la un nivel de cel puţin 75 %; şi

2) în unităţile de cogenerare de tipurile a) şi c) menţionate în partea II din prezenta anexă, cu o eficienţă globală anuală stabilită la un nivel de cel puţin 80 %.

3. În unităţile de cogenerare cu o eficienţă globală anuală mai mică decît valoarea prevăzută la punctul 2 subpunctul 1) (unităţi de cogenerare de tipurile b), d), e), f), g) şi h) menţionate în partea II din prezenta anexă) sau cu o eficienţă globală anuală sub valoarea menţionată la punctul 2 subpunctul 2) (unităţi de cogenerare de tipurile a) şi c) menţionate în partea II din prezenta anexă), cogenerarea se calculează cu următoarea formulă:

ECHP=HCHP × C

unde:

ECHP – este cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare; 

C – este raportul dintre energia electrică şi energia termică.

HCHP – este cantitatea de energie termică utilă produsă în cogenerare (calculată, în acest sens, ca producţia totală de energie termică minus orice cantitate de energie termică produsă în cazane separate sau prin extracţie de abur viu din generatorul de abur, înainte de turbină).

4. Calculul energiei electrice produse în cogenerare trebuie să aibă la bază raportul efectiv dintre energia electrică şi energia termică. Dacă nu se cunoaşte raportul efectiv dintre energia electrică şi energia termică a unei unităţi de cogenerare, se pot folosi următoarele valori implicite, în special pentru scopuri statistice, pentru unităţi de tipurile a), b), c), d) şi e) menţionate în partea II din prezenta anexă, cu condiţia ca energia electrică produsă în cogenerare să fie mai mică sau egală cu producţia de energie electrică totală a unităţii:

	Tipul unităţii
	Raportul energie electrică/energie termică, C

	Turbină de gaz cu ciclu combinat cu recuperare 
de căldură
	0,95

	Turbină de abur cu contrapresiune
	0,45

	Turbină de abur cu condensaţie
	0,45

	Turbină de gaz cu recuperare de căldură
	0,55

	Motor cu combustie internă
	0,75


5. Pentru grupurile de cogenerare de tipul f), g), h), i) şi j) menţionate în partea II din prezenta anexă se pot introduce valori prestabilite pentru raportul energie electrică/energie termică, cu condiţia ca acestea să fie făcute publice.  

6. Dacă o parte din echivalentul energetic al combustibilului consumat în procesul de cogenerare este recuperată în produse chimice şi reciclată, aceasta poate fi scăzută din consumul de combustibil, înainte de calcularea eficienţei globale utilizate la puncte 2 şi 3 din prezenta anexă.

7. În cazul funcţionării în regim de cogenerare la sarcină redusă, raportul energie electrică/energie termică se poate determina folosind datele de funcţionare specifice grupului respectiv la sarcină redusă.  

8. Perioadele de raportare, altele decît un an, pot fi utilizate pentru calculele pentru grupurile de cogenerare de tipul a) şi b).

Partea II

Tehnologii de cogenerare care intră sub incidenţa prezentei legi:

a) turbină de gaz în ciclu combinat, cu recuperare de căldură;

b) turbină de abur cu contrapresiune;

c) turbină de abur cu condensaţie;

d) turbină de gaz cu recuperare de căldură;

e) motor cu combustie internă;

f) microturbine;

g) motoare Stirling; 

h) pile de combustie; 

i) motoare cu abur;

j) cicluri Rankine pentru fluide organice.

Anexa nr. 3
POTENŢIALUL EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CEEA 
CE PRIVEŞTE CEREREA DE ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
1. Evaluarea cuprinzătoare a potenţialului naţional de încălzire şi răcire menţionate la articolul 12 alineatul (1) din prezenta lege include:

a) descrierea cererii de încălzire şi răcire;

b) prognoza privind modul în care această cerere se va modifica în următorii 10 ani, luîndu-se în considerare în special evoluţia cererii de încălzire şi răcire a clădirilor şi diferitele sectoare industriale;

c) harta teritoriului naţional, în care sînt identificate, protejînd, totodată, informaţiile comerciale sensibile: 

punctele cu cerere de încălzire şi răcire, inclusiv:

municipalităţile şi conurbaţilie cu un raport al suprafeţelor de cel puţin 0,3; şi

zonele industriale cu un consum anual total pentru încălzire şi răcire de peste 20 GWth; 

infrastructura existentă şi planificată de termoficare şi răcire centralizată;

punctele potenţiale cu surse de încălzire şi răcire, inclusiv:

instalaţiile de producere a energiei electrice cu o producţie anuală totală de energie electrică de peste 20 GWeh;

instalaţiile de incinerare a deşeurilor; şi

instalaţiile de cogenerare existente şi planificate, care utilizează tehnologiile menţionate în anexa nr. 2 partea II din prezenta lege, şi instalaţiile de termoficare;

d) identificarea cererii de încălzire şi răcire care poate fi satisfăcută prin cogenerare de eficienţă înaltă, inclusiv prin microcogenerare rezidenţială, şi prin intermediul reţelei de termoficare şi răcire centralizată;

e) identificarea potenţialului de cogenerare suplimentară de eficienţă înaltă, inclusiv în urma reabilitării instalaţiilor industriale şi de producere existente şi a construirii de noi astfel de instalaţii sau a altor facilităţi care produc căldură reziduală;

f) identificarea potenţialului de eficienţă energetică a infrastructurii de termoficare şi răcire centralizată;

g) strategii, politici şi măsuri care ar putea să fie adoptate pînă în 2020 şi 2030 cu scopul de a realiza potenţialul menţionat la litera e) şi de a îndeplini cererea de la litera d), inclusiv, după caz, propuneri pentru:

creşterea ponderii cogenerării în ceea ce priveşte sistemele de încălzire şi răcire şi producţia de energie electrică; 

dezvoltarea infrastructurii de termoficare şi răcire centralizată eficientă pentru a se permite dezvoltarea cogenerării de eficienţă înaltă şi utilizarea serviciilor de încălzire şi răcire rezultate din căldura reziduală şi sursele regenerabile de energie;

încurajarea noilor instalaţii termoelectrice şi a instalaţiilor industriale care produc căldură reziduală să fie amplasate în situri unde se recuperează cantitatea maximă de căldură reziduală disponibilă pentru a se îndeplini cererea existentă sau preconizată de încălzire şi răcire;

încurajarea noilor zone rezidenţiale sau a noilor instalaţii industriale care consumă energie termică în cadrul proceselor de producţie să fie amplasate acolo unde este disponibilă căldură reziduală, astfel cum prevede evaluarea cuprinzătoare, să poată contribui la realizarea cererii de încălzire şi răcire. Aceasta ar putea include propuneri care sprijină concentrarea unui număr de instalaţii individuale în acelaşi amplasament în vederea asigurării unei corespondenţe optime între cererea şi oferta de servicii de încălzire şi răcire;

încurajarea instalaţiilor termoelectrice, instalaţiilor industriale care produc căldură reziduală, instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi a altor instalaţii de transformare a deşeurilor în energie să fie conectate la reţeaua locală de termoficare sau răcire centralizată;

încurajarea zonelor rezidenţiale şi instalaţiilor industriale care consumă energie termică în procesele de producţie să se conecteze la reţeaua locală de termoficare sau răcire centralizată;

h) ponderea cogenerării de eficienţă înaltă şi a potenţialului stabilit, precum şi a progresului înregistrat;

i) estimarea energiei primare care urmează să fie economisită;

j) estimarea măsurilor de susţinere publică pentru serviciile de încălzire şi răcire, dacă acestea există, cu menţionarea bugetului anual şi identificarea potenţialului element de sprijin. Aceasta nu aduce atingere unei notificări separate a sistemelor de sprijin public pentru evaluarea ajutoarelor de stat.

2. Totodată, evaluarea cuprinzătoare poate fi alcătuită dintr-un ansamblu de planuri şi strategii regionale sau locale.
Anexa nr. 4
GARANŢIA DE ORIGINE PRIVIND ENERGIA ELECTRICĂ
 PRODUSĂ ÎN COGENERARE DE EFICIENŢĂ ÎNALTĂ

1. Garanţia de origine menţionată în articolul 14 alineatul (1) din prezenta Lege permite producătorilor să demonstreze că energia electrică pe care o vînd este produsă în  cogenerare de înaltă eficienţă şi este emisă în acest scop ca răspuns la o solicitare din partea producătorului.

2. Agenţia aprobă măsuri pentru a se asigura că:

1) garanţia de origine a energiei electrice produsă în cogenerare de eficienţă înaltă:
a) este corectă şi veridică;
b) este emisă, transferată şi anulată electronic;
2) o unitate de energie electrică produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă este luată în considerare o singură dată.

3. Garanţia de origine trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

a) identitatea, amplasarea, tipul şi capacitatea (termică şi electrică) a instalaţiei care a produs energia electrică în cauză;

b) data şi locul producţiei;

c) puterea calorifică inferioară a combustibilului din care a fost produsă energia electrică; 

d) cantitatea de energie termică produsă împreună cu energia electrică şi utilizarea acesteia;

e) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta lege;
f) economiile de energie primară calculate în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta lege în baza valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei menţionate la punctul 6 anexa nr. 1 la prezenta lege;

g) eficienţa nominală de producere a energiei electrice şi termice a instalaţiei;
h) dacă şi în ce măsură instalaţia a beneficiat de sprijin pentru investiţii;

i) dacă şi în ce măsură unitatea de cogenerare a beneficiat în orice alt mod de o schemă naţională de sprijin şi tipul schemei de sprijin;

j) data la care instalaţia a fost pusă în funcţiune; şi

k) data şi ţara emiterii şi un număr de identificare unic.

4. Garanţia de origine trebuie să aibă dimensiunea standard de 1 MWeh. Aceasta se referă la producţia brută de energie electrică măsurată în punctul de măsurare şi livrată în reţeaua electrică.

3
X:\Tatiana\Doc_2013\Legi\L_energ-cogenerare.doc

 DATE \@ "dd.MM.yyyy" 28.01.2014

