PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

# L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii metrologiei

nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995

### Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Capitolul I:

se completează cu două articole noi, 11 şi 12, cu următorul cuprins:

„Articolul 11. Termeni de specialitate utilizaţi în prezenta lege

În sensul prezentei legi, se utilizează  următorii termeni de specialitate:

aprobare de model – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele specificate în reglementările de metrologie legală aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încît se poate presupune că el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definită;

asigurare metrologică – ansamblu de reglementări, mijloace tehnice, operaţiuni necesare pentru a garanta credibilitatea  în rezultatele măsurărilor în metrologia legală;

control metrologic legal – ansamblu de activităţi de metrologie legală care contribuie la asigurarea metrologică;

etalon – mijloc de măsurare, destinat să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă o unitate ori una sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a servi ca referinţă;

etalon internaţional – etalon recunoscut printr-un acord internaţional pentru a servi pe plan internaţional drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

etalon naţional – etalon recunoscut printr-o decizie naţională pentru a servi în ţară drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

etalon de referinţă – etalon, în general de cea mai înaltă calitate metrologică, disponibil într-un anumit loc sau într-o anumită organizaţie, de la care derivă măsurările care sînt efectuate în acel loc;

etalonare – ansamblu de operaţiuni necesare pentru determinarea valorii erorilor mijloacelor de măsurare (şi, în caz de necesitate, determină alte caracteristici metrologice). Etalonarea se poate efectua şi în scopul de a permite utilizarea mijloacelor de măsurare în calitate de etalon;

exactitate de măsurare – grad de concordanţă între rezultatul unei măsurări şi valoarea convenţional adevărată a mărimii măsurate;

exactitatea unui mijloc de măsurare – proprietate a unui mijloc de măsurare de a reflecta valori apropiate de o valoare adevărată;

expertiză metrologică – ansamblu de operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi de a demonstra starea unui mijloc de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, inclusiv prin raportarea la cerinţele expuse în reglementările tehnice sau reglementările de metrologie legală aplicabile;

incertitudine de măsurare -  parametru, asociat rezultatului unei măsurări, ce caracterizează dispersia valorilor care, în mod rezonabil, ar putea fi atribuite măsurandului;

inspecţie a mijlocului de măsurare – examinarea unui mijloc de măsurare pentru a stabili existenţa tuturor sau a cîtorva din următoarele elemente:

- dacă marca de verificare şi/sau certificatul sînt valabile;

- dacă nici o marcă de sigiliu n-a fost deteriorată;

- dacă, după verificare, mijlocul n-a suportat modificări vizibile;

- dacă erorile nu depăşesc erorile maxim admisibile în exploatare;

marcajul aprobării de model – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat;

marcajul de verificare metrologică – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare legal, confirmă că verificarea metrologică s-a soldat cu rezultate corespunzătoare;

material de referinţă – mijloc de măsurare, material sau substanţă ale cărei valori (una sau mai multe) ale proprietăţii (proprietăţilor) sale sînt suficient de omogene şi bine stabilite, pentru a fi utilizate la verificarea şi/sau etalonarea unui mijloc de măsurare, la evaluarea unei proceduri de măsurare sau la atribuirea de valori materialelor ori substanţelor;

măsurare – ansamblu de operaţiuni avînd drept scop determinarea valorii unei mărimi;

măsurand – mărime particulară supusă măsurării;

metrologie – ştiinţă a măsurării care include toate aspectele, atît teoretice cît şi practice, referitoare la măsurări, oricare ar fi incertitudinea acestora, în orice domeniu;

metrologie legală – parte a metrologiei referitoare la activităţile care sînt desfăşurate în conformitate cu cerinţele reglementate de organe cu funcţii de reglementare în domeniu şi care se aplică măsurărilor, unităţilor de măsură, mijloacelor de măsurare şi procedurilor de măsurare;

mijloc de măsurare – măsură, aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, sistem de măsurare, instalaţie, precum şi material de referinţă utilizate în mod independent sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare care furnizează informaţii de măsurare;

mijloc de măsurare legal - mijloc de măsurare care corespunde cerinţelor prescrise în reglementările de metrologie legală;

plasarea pe piaţă a unui mijloc de măsurare – acţiune de furnizare pe piaţa Republicii Moldova a mijloacelor de măsurare, inclusiv păstrarea lor în scopul distribuirii, oferirii prin vînzare sau prin oricare altă forma de transmitere contra plată ori cu titlu gratuit;

produs preambalat – produs destinat pentru vînzare, plasat într-un ambalaj în lipsa consumatorului final, cantitatea produsului conţinut în acest ambalaj avînd o valoare determinată, indicată pe ambalaj, corespunzînd valorii nominale care nu poate fi denaturată/ schimbată fără deschiderea ambalajului sau fără vreo deteriorare a acestuia;

punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare – prima utilizare a unui mijloc de măsurare de către un utilizator final, în scopul pentru care acest mijloc a fost conceput;

reprezentant autorizat al producătorului – persoană juridică şi persoană fizică, autorizată pentru activitate de întreprinzător, cu sediul în Republica Moldova, împuternicită de producător să acţioneze în numele său;

reglementare de metrologie legală – document normativ obligatoriu care stabileşte principiile, regulile generale, cerinţele pentru activităţi de metrologie legală, măsurări, mijloace de măsurare şi produse preambalate;

Sistemul Internaţional de Unităţi SI – sistem coerent de unităţi, adoptat şi recomandat de Conferinţa generală de măsuri şi greutăţi;

supraveghere metrologică – ansamblu de acţiuni, inclusiv control exercitat, la producerea, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea corespund şi/sau sînt utilizate conform prevederilor prezentei legi şi ale altor reglementări aplicabile;

trasabilitate – proprietate a rezultatului unei măsurări sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportată, la valori ale unor referinţe stabilite, de regulă, etaloane naţionale (de referinţă) sau internaţionale, prin intermediul unui lanţ neîntrerupt de comparări, avînd, toate, incertitudini determinate;

unitate de măsură – mărime particulară, definită şi adoptată prin convenţie, cu care sînt comparate alte mărimi de aceeaşi natură, ca rezultat al măsurării, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime;

unitate de măsură legală – unitate de măsură cerută sau permisă de reglementările aplicabile;

verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stabilite în reglementările de metrologie legală respective;

verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care anterior nu a fost verificat metrologic;

verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementările de metrologie legală aplicabile.

Articolul 12. Infrastructura Naţională de Metrologie

Infrastructura Naţională de Metrologie formează Sistemul Naţional de Metrologie, se stabileşte prin prezenta lege şi include:

a) Autoritatea centrală de metrologie – organ central de specialitate al administraţiei publice centrale responsabilă de infrastructura calităţii din cadrul Guvernului Republicii Moldova;

b) Institutul Naţional de Metrologie;

c) Sistemul Naţional de Etaloane;

d) Consiliul Tehnic Naţional de Metrologie;

e) centre teritoriale de metrologie;

f) servicii de metrologie ale persoanelor juridice;

g) Inspectoratul metrologic.”;

articolele 2  şi 3 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 2. Administrarea publică în domeniul metrologiei

(1) Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul metrologiei, administrarea şi coordonarea activităţii de metrologie la nivel naţional se efectuează de către Autoritatea centrală de metrologie.

(2) Autoritatea centrală de metrologie are următoarele funcţii:

a) elaborarea şi coordonarea implementării politicii de stat în domeniul metrologiei;

b) elaborarea cadrului legal şi participarea la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative, în scopul asigurării trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de Unităţi SI prin intermediul proceselor recunoscute şi acceptate pe plan internaţional;

c) coordonarea activităţilor de metrologie ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale persoanelor juridice şi fizice care activează în domeniul metrologiei;

d) aprobarea reglementărilor de metrologie legală în limitele competenţei sale;

e) coordonarea supravegherii persoanelor juridice şi fizice care activează în domeniul metrologiei legale;

f) reprezentarea Republicii Moldova în organismele regionale şi internaţionale de metrologie, în comun cu Organismul Naţional de Metrologie;

g) desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale şi pentru efectuarea  măsurărilor oficiale în baza avizelor Organismului Naţional de Metrologie;

h) asigurarea transparenţei informaţiei în domeniul metrologiei.

(3) Institutul Naţional de Metrologie se desemnează, prin prezenta lege, în calitate de Organism Naţional de Metrologie,  este persoană juridică, îşi desfăşoară activitatea în baza statutului elaborat şi aprobat de Autoritatea Centrală de Metrologie, a prevederilor prezentei legi şi are următoarele funcţii:

a) Funcţii de metrologie generală:

- implementarea politicii în domeniul metrologiei la nivel naţional;

- asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor prin realizarea comparărilor la nivel regional şi internaţional ale Bazei Naţionale de Etaloane, menţinerea etaloanelor naţionale şi de referinţă, conservarea şi transmiterea unităţilor de măsură legale;

- organizarea, în comun cu instituţiile de profil ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a lucrărilor de cercetare, în scopul perfecţionării etaloanelor naţionale şi de referinţă;

- revizuirea periodică a necesităţilor ţării legate de perfecţionarea etaloanelor şi transmiterea unităţilor de măsură legale;

- reprezentarea referinţei naţionale pentru determinarea competenţei tehnice în domeniul metrologiei, inclusiv la etaloane;

- consultarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice în aspectele tehnice ale metrologiei;

- participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei;

- efectuarea etalonărilor în baza Sistemului Naţional de Etaloane;

- efectuarea instruirii şi perfecţionării experţilor în metrologia legală a experţilor tehnici în metrologie şi a verificatorilor metrologi.

b) Funcţii de metrologie legală:

- efectuarea lucrărilor tehnice în domeniul metrologiei legale (aprobări de model, verificări metrologice iniţiale, periodice, de expertiză metrologică a mijloacelor de măsurare, măsurări oficiale, expertize metrologice ale proiectelor de documente normative);

- înaintarea propunerilor către Autoritatea centrală de metrologie referitor la cerinţele de reglementare  a mijloacelor de măsurare;

- perfectarea şi eliberarea certificatelor de aprobare de model şi avizelor de evaluare a competenţei tehnice;

- participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei legale;

- realizarea acordurilor încheiate cu alte ţări de recunoaştere reciprocă a rezultatelor aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări, încercări, etalonări ale mijloacelor de măsurare şi ale materialelor de referinţă;

- organizarea consultanţei şi stagierii privind aspectele metrologiei legale, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice;

- elaborarea programelor de instruire în domeniul metrologiei legale, aprobarea şi difuzarea lor;

- consultarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice în domeniul metrologiei legale;

- armonizarea reglementărilor de metrologie legală cu practica internaţională şi regională;

- gestionarea registrelor de stat ale mijloacelor de măsurare şi ale materialelor de referinţă, procedurilor de măsurări, normelor de metrologie şi entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie;

- înregistrarea de stat a normelor de metrologie, procedurilor de măsurări, persoanelor juridice şi fizice care repară, vînd, montează şi închiriază  mijloacele de măsurare şi care produc, importă sau efectuează preambalarea produselor;

- elaborarea  reglementărilor de metrologie legală;

- coordonarea elaborării de către părţile interesate şi aprobarea normelor de metrologie şi a procedurilor de măsurare;

- asigurarea suportului tehnic la inspectarea mijloacelor de măsurare şi la supravegherea metrologică.

(4) Sistemul Naţional de Etaloane este baza tehnică care asigură conservarea şi transmiterea unităţilor de măsură, fiind gestionat de Organismul Naţional de Metrologie.

(5) Consiliul Tehnic Naţional de Metrologie este organ consultativ al Organismului Naţional de Metrologie, format din specialişti de profil din ţară, şi adoptă decizii în limita competenţelor stipulate în regulamentul Consiliului.

(6) Centrele teritoriale de metrologie sînt persoane juridice, subordonate Autorităţii centrale de metrologie, fiind abilitate prin prezenta lege să exercite următoarele funcţii:

a) implementarea în teritoriu a politicii de stat în domeniul metrologiei;

b) transmiterea unităţilor de măsură legale prin efectuarea verificărilor metrologice şi etalonărilor mijloacelor de măsurare;

c) asigurarea Inspectoratului metrologic cu etaloane ale unităţilor fizice de măsură la inspectarea mijloacelor de măsurare şi la supravegherea metrologică;

d) efectuarea expertizelor metrologice ale proiectelor de documente normative şi ale mijloacelor de măsurare;

e) exercită alte funcţii atribuite de Autoritatea centrală de metrologie.

(7) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice, inclusiv laboratoarele din subordine, se creează pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile respective de activitate.

(8) Inspectoratul metrologic este organ de control metrologic legal în numele statului şi este subordonat Autorităţii centrale de metrologie.

Inspectoratul metrologic efectuează controlul metrologic legal al respectării de către persoanele juridice şi fizice a prevederilor actelor legislative şi normative în domeniul metrologiei legale referitor la:

a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora;

b) obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare legale;

c) obligaţiile producătorilor şi importatorilor mijloacelor de măsurare înainte de plasarea lor pe piaţă;

d) condiţiile de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice şi fizice desemnate, înregistrate conform cerinţelor prescrise;

e) parametrii mijloacelor de măsurare  legale conform modelului aprobat;

f) obligaţiile producătorilor (ambalatorilor) şi importatorilor de produse preambalate;

g) asigurarea metrologică a proceselor şi serviciilor;

h) cerinţele metrologice expuse în reglementările tehnice şi reglementările de metrologie legală.

Articolul 3. Documente normative în domeniul metrologiei

(1) Elaborarea şi aprobarea reglementărilor tehnice care conţin cerinţe referitoare la activitatea de metrologie se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Asigurarea elaborării şi aprobarea reglementărilor tehnice aplicabile domeniului de metrologie, care stabilesc cerinţe obligatorii referitoare la mijloacele de măsurare, materialele de referinţă, măsurări, produsele preambalate, controlul metrologic legal, se efectuează de Autoritatea centrală de metrologie.

(2) Reglementări de metrologie legală se consideră :

a) regulamentul general de metrologie legală, care stabileşte principiile şi regulile generale specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin aplicarea simbolului RGML;

b) norma de metrologie legală, care stabileşte cerinţele tehnice şi metrologice pentru anumite tipuri de mijloace de măsurare legale şi se identifică prin aplicarea simbolului NML;

c) procedura de măsurare care stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la efectuarea măsurărilor oficiale, la testarea produselor supuse evaluării conformităţii, la măsurările din domeniile de interes public şi se identifică prin aplicarea simbolului PM;

d) documentele normative interstatale aplicabile în domeniul metrologiei legale adoptate la nivel naţional.

Regulamentele generale de metrologie legală se elaborează de către Organismul Naţional de Metrologie, se aprobă de Autoritatea centrală de metrologie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar normele de metrologie legală şi procedurile de măsurare pot fi elaborate de orice parte interesată şi se aprobă de Organismul Naţional de Metrologie.

(3) Cerinţele expuse  în reglementările tehnice aplicabile domeniului de metrologie şi în reglementările de metrologie legală sînt executorii pentru persoanele juridice şi fizice care activează în domenii de interes public, specificate la art.11 alin.(1) al prezentei legi.

(4) Elaborarea reglementărilor tehnice aplicabile domeniului de metrologie şi reglementărilor de metrologie legală se bazează inclusiv pe recomandările Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi pe directivele europene din domeniul metrologiei.

(5) Reglementările tehnice care conţin sau, în funcţie de obiectul reglementării, trebuie să conţină cerinţe faţă de măsurări şi mijloace de măsurare  se supun obligatoriu expertizei metrologice.

(6) Expertiza metrologică a reglementărilor tehnice elaborate de alte autorităţi de reglementare este organizată de Organismul Naţional de Metrologie şi se efectuează de către experţii metrologi în conformitate cu prevederile expuse în reglementările de metrologie legală”.

2. Capitolul II:

titlul va avea următorul cuprins: „UNITĂŢI  DE  MĂSURĂ  LEGALE”;

articolul 4:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor efectuate în domeniile de interes public, specificate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, este obligatoriu să se utilizeze în Republica Moldova unităţi de măsură legale”.

se completează cu un alineat nou, 11, cu următorul cuprins:

„(11) Unităţi de măsură legale sînt:

a) unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi, simbolizat SI, cu multiplii şi submultiplii lor zecimali, adoptate de Conferinţa generală de măsuri şi greutăţi, recomandate de Organizaţia internaţională de metrologie legală şi prevăzute în reglementările de metrologie legală;

b) unităţile din afara SI utilizate în comun cu unităţile SI.”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de măsură legale se aprobă prin reglementări de metrologie legală care stabilesc denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale care nu fac parte din SI, exprimate în unităţi SI.”;

articolul 5 se exclude;

articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Articolul 6. Utilizarea unităţilor de măsură la operaţiunile de export

La exportul produselor, inclusiv al mijloacelor de măsurare, pot fi utilizate şi alte unităţi de măsură neindicate în documentele normative în domeniul metrologiei, convenite de părţi prin contract.”;

la articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal se realizează prin verificări metrologice, efectuate de către laboratoarele de verificări  metrologice, în condiţiile prezentei legi. În acest scop, se utilizează etaloane trasabile la etaloanele naţionale şi de referinţă ale  Republicii Moldova, ale altor ţări care, la rîndul lor, sînt trasabile la etaloanele internaţionale.”

3. Capitolul III:

articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Articolul 8. Etaloanele unităţilor de măsură

(1) Etaloanele naţionale şi de referinţă reprezintă baza de etaloane a ţării ca parte componentă a Sistemului Naţional de Etaloane şi, la propunerea Organismului Naţional de Metrologie, sînt aprobate prin acte normative de Autoritatea centrală de metrologie.

(2) Etaloanele naţionale şi de referinţă sînt bunuri proprietate publică a statului, deţinute, comparate la nivel internaţional, trasabile la etaloanele naţionale ale altor state, perfecţionate, conservate şi utilizate de către entităţi nominalizate prin decizia Autorităţii centrale de metrologie, cu acoperirea cheltuielilor necesare pentru aceste scopuri de la bugetul de stat.”;

se completează cu un articol nou,81, cu următorul cuprins:

„Articolul 81. Clasificarea mijloacelor de măsurare

În funcţie de scopul utilizării şi independent de construcţia sau de caracteristicile lor, mijloacele de măsurare se clasifică în:

a) etaloane;

b) mijloace de măsurare legale;

c) materiale de referinţă;

d) sisteme de măsurare;

e) dispozitive cu funcţii de măsurare.”;

articolul 9 se completează în final cu două alineate noi, (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Mijloacele de măsurare legale trebuie să ofere rezultatele măsurărilor în unităţi de măsură legale definite în art. 4 alin. (11) al prezentei legi, şi rezultatele măsurărilor trebuie să fie trasabile la SI.

(4) Materialele de referinţă destinate reproducerii, păstrării şi transmiterii unităţilor fizice de măsură, utilizate în domeniile de interes public, se supun controlului metrologic legal.

Modul de elaborare, aprobare, înregistrare a materialelor de referinţă se stabileşte în reglementările de metrologie legală aplicabile.”;

articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Articolul 10. Cerinţele impuse măsurilor

(1) Măsurările ale căror rezultate se utilizează în domeniile de interes public, specificate la art.11 alin. (1) trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile domeniului de metrologie şi cu reglementările de metrologie legală şi să fie trasabile precum este expus în art.(7) alin. (3) al prezentei legi.

(2) Măsurarea oficială constituie o măsurare efectuată în domeniile de interes public, specificate la art.11 alin.(1) al prezentei legi, de către persoane juridice nominalizate de Autoritatea centrală metrologie.

(3) Măsurarea oficială se efectuează:

a) în baza prevederilor actelor legislative şi normative;

b) la decizia sau solicitarea unui organ de stat;

c) la solicitarea persoanelor juridice sau fizice.

(4) Măsurările oficiale se efectuează cu mijloace de măsurare legale, conform procedurilor de măsurare, aprobate de Organismul Naţional de Metrologie.”

4. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. CONTROLUL METROLOGIC LEGAL

Articolul 11.  Domeniile de exercitare a controlului metrologic legal (domenii de interes public)

(1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare care sînt utilizate în măsurările efectuate în domeniile de interes public privind:

a) sănătatea şi siguranţa populaţiei;

b) ordinea publică;

c) protecţia mediului;

d) protecţia consumatorilor;

e) perceperea taxelor şi impozitelor;

f)  tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;

g) controlul calităţii produselor, proceselor şi serviciilor;

h) asigurarea securităţii şi apărării naţionale;

j) alte domenii ale vieţii publice, stabilite de Guvern, unde măsurările sau rezultatele incorecte ale măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau juridice.

(2) Activităţile persoanelor juridice şi fizice, care au ca obiect mijloacele de măsurare şi măsurările specificate la alin. (1) al prezentului articol, sînt supuse controlului metrologic legal prin înregistrări, avizări şi supraveghere metrologică.

Articolul 12. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare

(1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare destinate să realizeze măsurările din domeniile de interes public specificat la art.11 alin.(1) al prezentei legi şi incluse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, atît înaintea plasării lor pe piaţă cît şi pe parcursul utilizării lor.

(2) Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal specifică măsurările din domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin.(1) al prezentei legi, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare utilizate în aceste măsurări, modalităţile de control metrologic, aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive. Lista nominalizată se aprobă de către Autoritatea centrală de metrologie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(3) Înaintea plasării pe piaţă şi punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare utilizate în măsurările din domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin.(1) al prezentei legi, controlul metrologic legal asupra lor se exercită în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:

a) aprobare de model;

b) verificare metrologică iniţială;

c) înregistrare şi supraveghere metrologică.

(4) Mijloacele de măsurare incluse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, fabricate sau importate în ţară, se supun obligatoriu aprobării de model (legalizării).

Decizia privind aprobarea de model a mijloacelor de măsurare şi includerea lor în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova se emite de către Organismul Naţional de Metrologie, cu eliberarea certificatului  de aprobare de model.

(5) Mijloacele de măsurare utilizate în măsurările din domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin.(1) al prezentei legi, aflate în utilizare la persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pentru activitate de întreprinzător, în conformitate cu reglementările de metrologie legală, se supun în mod obligatoriu următoarelor modalităţi de control metrologic legal:

a) verificare metrologică periodică;

b) verificare metrologică după reparare;

c) inspecţie şi testare inopinată;

d) supraveghere metrologică asupra stării şi utilizării mijloacelor de măsurare.

(6) Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare utilizate în măsurările din domeniile, menţionate la alin. (3) şi (5) ale prezentului articol, se efectuează în baza documentaţiei tehnice cu privire la mijloacele de măsurare, documentelor relevante, în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală prezentate de către deţinătorii mijloacelor de măsurare.

(7) Cheltuielile pentru lucrările, specificate la alin. (3) lit. a) şi b) şi alin. (5) lit. a) şi b) ale prezentului articol, le suportă deţinătorii mijloacelor de măsurare.

(8) Mijloacele de măsurare constatate ca necorespunzătoare în cadrul  controlului metrologic legal, menţionate la alin. (3) lit. a) şi b) şi  alin. (5) lit. a) şi b) ale prezentului articol, sînt considerate mijloace de măsurare legale, pentru care se eliberează certificat de aprobare de model şi buletin de verificare metrologică şi se aplică corespunzător următoarele marcaje metrologice:

a) marcajul aprobării de model;

b) marcajul de verificare metrologică.

Pentru asigurarea securităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare, pe ele  pot fi aplicate şi alte marcaje (marcajul de securitate, de instalare, de reparare etc.).

(9) Se interzice, pentru măsurările utilizate în domeniile menţionate la art.11  alin. (1) al prezentei legi, utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, înlăturate sau cu termenul de verificare metrologică periodică expirat.

(10) Reprezentarea grafică, condiţiile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice, a documentelor specifice se stabilesc prin reglementări de metrologie legală.

(11) Certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică şi marcajele metrologice aplicate se bucură de protecţie juridică.

(12) Mijloacele de măsurare care, în cadrul controlului metrologic legal, au fost constatate ca necorespunzătoare (fără marcaj de aprobare de model, de verificare metrologică, fără certificate de aprobare de model, fără, buletine de verificare metrologică, certificate de etalonare sau cu documentele enumerate falsificate, cu marcajul de verificare metrologică deteriorat, alterat, falsificat, înlăturat) sau pe care sînt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate expirat nu se consideră mijloace de măsurare legale.

(13) Este interzisă plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea, pentru măsurările din domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, a mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale. Deţinătorii, utilizatorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.

(14) Dacă se constată utilizarea mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale, ele pot fi ridicate, în baza prescripţiei de interzicere, de către inspectorul Inspectoratului metrologic, pînă la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărîrii privind confiscarea lor.

Articolul 13. Controlul metrologic legal al măsurărilor

(1) Se supun controlului metrologic legal următoarele măsurări efectuate în domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, care trebuie să corespundă cerinţelor reglementărilor de metrologie legală:

a) măsurările efectuate în cadrul tranzacţiilor comerciale sau măsurările în baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, daune, impozite;

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi care pot afecta interesele vitale ale oamenilor, cum sînt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în produsele alimentare, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sînge  etc.;

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi care pot afecta sănătatea şi siguranţa populaţiei, precum şi mediul ambiant, cum sînt: poluanţi organici şi metalici din apă, pesticide şi alte substanţe toxice, gaze de eşapament ale autovehiculelor etc.;

d) măsurările referitoare la produsele preambalate, conţinînd cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate.

(2) Măsurările efectuate în conformitate cu reglementările de metrologie legală, fără mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, trebuie să se efectueze cu mijloace de măsurare etalonate, în conformitate cu prevederile prescrise.

(3) Controlul metrologic legal asupra măsurărilor, menţionate la alin. (1) al prezentului articol, se realizează în conformitate cu prevederile expuse în reglementările de metrologie prin următoarele modalităţi:

a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor;

b) inspecţii şi testări inopinate în locurile unde se efectuează măsurările;

c) aprobarea şi înregistrarea procedurilor de măsurare, prevăzute la alin. (1) al prezentului articol;

d) expertize metrologice;

e) supravegherea asigurării metrologice.

(4) Pentru efectuarea controlului metrologic legal, Inspectoratul metrologic poate solicita, după caz, cooptarea şi a altor organe de control ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi/sau ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Articolul 14. Controlul metrologic legal al produselor preambalate

(1) Produsele preambalate sînt supuse controlului metrologic legal.

(2) Produsele preambalate care întrunesc cerinţele stabilite în reglementări de metrologie legală pot fi marcate cu litera „e” de către producător (ambalator) sau de către importator, înainte de a fi plasate pe piaţă.

(3) Produsele lichide preambalate trebuie să conţină o indicaţie a volumului nominal al produsului, iar alte produse preambalate  trebuie să conţină indicaţia despre masa nominală, valorile lungimii, ariei sau alte mărimi prin care se caracterizează cantitatea (conţinutul) lor.

(4) Masa nominală sau volumul nominal al produselor preambalate trebuie să corespundă valorilor prescrise în reglementările de metrologie legală aplicabile.

(5) Pentru corespunderea cantităţii produsului din ambalaj este responsabil producătorul (ambalatorul), importatorul, persoana juridică sau fizică care a plasat pe piaţă produsele preambalate.

(6) Persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător care produc, importă sau efectuează preambalarea produselor, înainte de a-şi desfăşura această activitate, sînt obligate să se înregistreze la Organismul Naţional de Metrologie, depunînd o declaraţie respectivă.

(7) Supravegherea metrologică a produselor preambalate se efectuează, după caz, la producător (ambalator), importator, în reţeaua de comerţ.

(8) Se interzice plasarea pe piaţă, depozitarea, comercializarea produselor preambalate, în cazul în care:

a) cantitatea nominală nu corespunde valorilor relevante stipulate în reglementările de metrologie legală aplicabile;

b) conţinutul adevărat/real nu corespunde cerinţelor pentru cantitatea de produs stipulată în reglementările de metrologie legală aplicabile;

c) cantitatea nominală a produsului nu este marcată cu inscripţiile prescrise de reglementările de metrologie legală aplicabile;

d) pe produsul preambalat nu este indicat producătorul (ambalatorul) şi/ sau importatorul;

e) cantităţile nominale ale unui şi aceluiaşi produs, în funcţie de masă sau volum, sînt atît de aproape una de alta, încît riscă să-l inducă în eroare pe consumator.

(9) Dacă controlul produselor preambalate a fost iniţiat de organul de control, cheltuielile sînt acoperite de organul de control. Cheltuielile sînt suportate de către agentul economic în cazul în care controlul a fost iniţiat de el însuşi.

Articolul 15. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul

metrologiei legale

(1) Persoanele juridice sau fizice ale căror mijloace de măsurare se supun verificării metrologice obligatorii sînt obligate să nu împiedice efectuarea controlului metrologic legal, prin crearea intenţionată a unor condiţii nefavorabile.

(2) Persoanele juridice sau fizice care activează în domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, sînt obligate să fie asigurate metrologic şi să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare adecvate, legalizate, verificate metrologic, în modul stabilit de prezenta lege şi reglementările de metrologie legală.

(3) Se interzice persoanelor juridice sau fizice să utilizeze mijloace de măsurare puse sub interdicţie de către inspectorul de stat, cu caracteristici metrologice modificate premeditat sau dacă au indicaţii exprimate numai în unităţi de măsură nelegale.

(4) Persoanele juridice sau fizice care, în activitatea sa, au ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări utilizate în domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin.(1) al prezentei legi, sînt obligate să  deţină documente prevăzute de prezenta lege, după caz:

a) certificat de aprobare de model;

b) aviz tehnic de înregistrare;

c) certificat de competenţă pentru expertul tehnic în domeniul metrologiei şi pentru verificatorul metrolog;

d) aviz metrologic necesar pentru obţinerea licenţei pentru diverse genuri de activitate;

e) buletin de verificare metrologică.

(5) Producătorul sau importatorul mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul aprobării de model, în condiţiile specificate în reglementările  de metrologie legală.

(6) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul sau utilizatorul mijloacelor de măsurare sînt obligaţi să respecte  exigenţele impuse prin certificatul aprobării de model.

(7) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul sau utilizatorul mijloacelor de măsurare poartă răspundere pentru corespunderea cerinţelor prescrise mijloacelor de măsurare, care nu sînt supuse controlului metrologic legal, asigurînd trasabilitatea măsurărilor prin etalonare.

(8) Modalitatea de etalonare a mijloacelor de măsurare o stabileşte Organismul Naţional de Metrologie.

(9) Importatorul, producătorul mijloacelor de măsurare asigură reparaţia mijloacelor de măsurare plasate de ei pe piaţă.

(10) Persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pentru activitate de întreprinzător, care produc, repară, montează, etalonează, vînd, închiriază, pun în funcţiune mijloacele de măsurare, înainte de a-şi desfăşura această activitate, sînt obligate să se înregistreze la Organismul Naţional de Metrologie, depunînd o declaraţie respectivă.

(11) Se interzice persoanelor juridice sau fizice autorizate pentru activităţile de întreprinzător să deţină în locurile destinate măsurărilor din domenii de interes public, menţionate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, mijloace de măsurare specifice acestor măsurări, dacă acestea sînt false sau falsificate, nu poartă marcaje metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau au indicaţii exprimate în unităţi fizice de măsură nelegale.

Articolul 16. Inspectorii de stat pentru control şi

supraveghere metrologică

Controlul metrologic legal se exercită de inspectori de stat din cadrul Inspectoratului metrologic, care sînt funcţionari publici, activează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se află sub protecţia juridică a statului. Inspectorii de stat sînt atestaţi de Autoritatea centrală de metrologie.

Articolul 17. Drepturile inspectorilor de stat

(1) Inspectorii de stat împuterniciţi să exercite activităţi de control metrologic legal în domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, au dreptul:

a) de acces în toate locurile unde există, se utilizează, se fabrică, se repară, se stochează, se montează, se păstrează, se încearcă, se verifică, se etalonează, se vînd sau se închiriază mijloace de măsurare sau unde produsele preambalate se ambalează, se păstrează sau se expun spre vînzare;

b) să solicite de la persoanele fizice sau juridice supuse controlului informaţia exhaustivă, documentele şi alte date  necesare referitor la mijloacele de măsurare şi la măsurările supuse controlului;

c) să efectueze  inspecţii ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

d) să preleve mostre de produse preambalate;

e) să emită prescripţii de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare;

f) să aplice marca metrologică de stat de interzicere pe mijloacele de măsurare care se constată a fi nelegale.

(2) În cazul apariţiei, în timpul controlului, a unei situaţii de conflict sau de neadmitere a efectuării controlului din partea agentului economic, inspectorii sînt în drept să solicite, iar organele de drept trebuie să acorde sprijinul necesar inspectorilor de stat la efectuarea controlului metrologic legal sau să-i însoţească, după caz.

Articolul 18. Responsabilitatea inspectorilor de stat

(1) Inspectorii de stat împuterniciţi să exercite controlul metrologic legal sînt datori să respecte prezenta lege, alte acte normative, documentele normative privind asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurilor.

(2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu, pentru depăşirea împuternicirilor, pentru divulgarea secretului de stat sau secretului comercial şi pentru alte încălcări inspectorii de stat poartă răspundere în conformitate cu legislaţia”.

5. Capitolul V se exclude.

6. Capitolul VI. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL METROLOGIEI

articolul 28:

titlul va avea următorul cuprins:

„Statutul Organismului Naţional de Metrologie în relaţiile internaţionale”;

la alineatele (1) şi (2), sintagma „Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică” se substituie prin cuvintele „Autoritatea Centrală de Metrologie în comun cu Organismul Naţional de Metrologie”;

articolul 29:

titlul va avea următorul cuprins:

„Recunoaşterea rezultatelor încercărilor, etalonărilor, verificărilor mijloacelor de măsurare”;

la alineatul unu lit. c), cuvintele „mostrelor etalon” se substituie prin cuvintele „materialelor de referinţă efectuate în alte state”;

se introduc două alineate noi, (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Rezultatele încercărilor, verificărilor şi etalonărilor mijloacelor de măsurare efectuate în ţările semnatare de acorduri pot fi recunoscute, la solicitarea unui agent economic, rezident al Republicii Moldova, cu condiţia prezentării documentelor care confirmă că:

a) mijlocul de măsurare a fost fabricat  în ţara semnatară a acordului;

b) mijlocul de măsurare a fost aprobat ca model în ţara producătoare;

c) este confirmată competenţa laboratorului care efectuează încercarea, verificarea, etalonarea mijloacelor de măsurare prin prezentarea certificatelor respective;

d) este prezentată amprenta mărcii de verificare metrologică a laboratorului.

alineatul unu devine alineatul (1).

(3) Organismul Naţional de Metrologie trebuie să examineze documentele prezentate şi să ia decizia referitor la recunoaştere. În urma expertizei metrologice, după caz, pot fi solicitate de la Organismul Naţional de Metrologie al ţării producătoare rezultatele încercărilor metrologice ale respectivului mijloc de măsurare”.

7. Se completează cu un nou capitol, VI1, cu următorul cuprins:

„Capitolul VI1. TRANSPARENŢA  INFORMAŢIEI  METROLOGICE

Articolul 291. Acces la orice rezultat public de măsurare

(1) Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces la orice rezultat public de măsurare, obţinut din iniţiativa Guvernului sau transmis Guvernului, ce ţine de măsurările efectuate în domeniile de interes public, menţionate la art.11 alin. (1) al prezentei legi, atît timp cît comunicarea acestei informaţii nu aduce un prejudiciu neadecvat unei persoane sau unei companii sau altei organizaţii.

(2) Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor rezultate de măsurări.

(3) Autoritatea Centrală de Metrologie este desemnată, prin prezenta lege, ca sursă independentă şi imparţială de consultanţă referitor la veridicitatea, legalitatea şi încrederea faţă de informaţia metrologică.

Infrastructura Naţională de Metrologie va prezenta expertiza necesară pentru această consultanţă şi va fi finanţată adecvat de la bugetul de stat pentru realizarea acestei funcţii.

Articolul 292. Informaţia despre documentele şi registrele

Sistemului Naţional de Metrologie

Persoanele interesate pot avea acces la informaţia despre documentele normative în domeniul metrologiei, la registrele de stat ale mijloacelor de măsurare a materialelor de referinţă, despre persoanele juridice şi fizice înregistrate în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie şi la registrele de stat ale procedurilor de măsurare şi ale normelor de metrologie.

8. Capitolul VII.

articolul 31:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, persoanelor juridice şi fizice autorizate pentru activităţi de întreprinzător li se aplică următoarele sancţiuni:

a) pentru nerespectarea prevederilor art.12 alin. (13), art.14 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), art. 15 alin. (4) lit. a), b), c) şi e) şi alin.(5), (7), (9) şi (10), art. 291 alin. (2) ale prezentei legi – amendă în mărime de 200 unităţi convenţionale;

b) pentru nerespectarea prevederilor art.4 alin. (1), art.10 alin. (1) şi (4), art.12 alin.(3), alin.(5), lit. a) şi b), alin. (9), art.15 alin. (1), (2) şi (3) – amendă în mărime de 300 unităţi convenţionale”.;

se completează cu un nou alineat, 11, cu următorul cuprins:

„(11) Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei.”

9. Capitolul VIII.

La articolul  32 cuvintele „controlul şi supravegherea metrologică de stat” se substituie prin cuvintele „controlul metrologic legal”.

10. Capitolul IX se exclude.

Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

Art.III. – Guvernul, în termen de 6 luni:

a) va desemna Autoritatea centrală de metrologie;

b) va crea entitatea juridică Institutul Naţional de Metrologie, care va exercita funcţiile Organismului Naţional de Metrologie;

c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

d) va adopta, în temeiul prezentei legi, actele normative şi alte documente necesare pentru a asigura activitatea de metrologie;

e) va asigura republicarea Legii metrologiei nr.647 XIII din 17 noiembrie 1995 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Parlamentului

- NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind  aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995

În scopul asigurării uniformităţii, exactităţii şi legalităţii măsurărilor în Republica Moldova, întru realizarea atît a prevederilor Programului Naţional de implementare a Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană cît şi a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 31.07.06 cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova şi conform necesităţilor de transpunere în legislaţia Republicii Moldova a cerinţelor directivelor europene precum şi Legii metrologiei D1 E:2004 a Organizaţiei Internaţionale a Metrologiei Legale (OIML) a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea „Legii metrologiei”  nr. 647-XIII din 17.11.1995.

În legea în vigoare se propun unele modificări şi completări, care vor permite Republicii Moldova să asigure legalitatea, exactitatea şi uniformitatea măsurărilor în ţară, să mărească credibilitatea faţă de măsurările efectuate în Republica Moldova să alinieze infrastructura metrologică naţională la cea europeană şi să includă ţara  în procesul mondial  de globalizare a măsurărilor.

- Capitolul I „DISPOZIŢII GENERALE” a fost completat cu două Articole noi 11 şi 12

Articolul 11 „Termeni  de specialitate ” se prezintă în redacţie, conform terminologiei utilizate în  Legea metrologiei D1 E:2004 OIML şi Articolul 12 „Infrastructura Naţională  de Metrologie ” se prezentă în redacţie conform prevederilor Legii metrologiei D1 E:2004 OIML

Articolul 3 cu titlul „Documente normative în domeniul metrologiei” şi se prezintă în redacţie nouă  conform prevederilor Legii metrologiei  D1 E:2004 OIML;

- se modifică titlul Capitolului II, titlul nou „UNITĂŢI  DE MĂSURĂ LEGALE”;

Articolul 4 se completează cu două Aliniate noi referitor la unităţile de măsură legale;

- Capitolul III „MIJLOACE DE MĂSURARE” se completează cu un nou articol 81 referitor la clasificarea mijloacelor de măsurare;

Articolul 10 se completează cu prevederi referitor la măsurările oficiale;

- se modifică titlul Capitolului IV, titlul nou: „CONTROLUL METROLOGIC LEGAL” şi se prezintă în redacţia, conform cerinţelor Legii metrologiei D1 E:2004:

- Capitolul V ”SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE” a fost exclus cu transferarea prevederilor referitor la Sistemul Naţional de Metrologie în articolul 12;

Au fost introduse unele modificări şi completări la Capitolul VII ”RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI”.

Notă*: Conform avizului nr. 03/5623 din 25.05.07 parvenit din partea Ministerului Justiţiei la momentul contrasemnării proiectului de Hotărîre în cauză s-au efectuat modificări la numerotarea capitolelor, articolelor – ţinînd cont de prevederile art. 35, alin. (4) şi (5) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

Prin porunca Guvernului Republicii Moldova nr. 0924-1312 din 11 septembrie 2006 s-a pus sarcina de examinat suplimentar şi de definitivat proiectul legii în cauză, în baza obiecţiilor Ministerului Justiţiei, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova şi Camerei de Comerţ şi Industriei, întru înlăturarea divergenţelor existente, lucru care a fost efectuat în cadrul şedinţelor de lucru din 12.10.06, 20.10.06 şi 26.10.06 cu autorităţile menţionate mai sus. Ca rezultat al conlucrării au fost luate în consideraţie toate obiecţiile şi propunerile care se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare, iar autorităţile menţionate au acceptat argumentele expuse de Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova (SSM RM) şi nu insistă la introducerea unor modificări în textul proiectului de lege retrăgîndu-şi obiecţiile în cauză.

Deasemenea conform poruncii Guvernului Republicii Moldova nr. 0906-501 din 19.04.2007 după coordonarea proiectului de lege cu Unitatea de Coordonare a Reformei Administraţiei Publice, s-a examinat suplimentar cu participarea Ministerului Finanţelor şi ca rezultat al conlucrării au fost luate în consideraţie obiecţiile şi propunerile argumentate ale participanţilor cu excepţia obiecţiilor referitor la Infrastructura Naţională de Metrologie (INM). În acest context este de menţionat că crearea INM este o necesitate la zi şi ţine de reforma instituţională pentru alinierea infrastructurii calităţii din Republica Moldova la practica Uniunii Europene şi se va realiza prin divizarea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în Institut Naţional de Metrologie şi Institut Naţional de Standardizare ceia ce prevede art.6 şi art. II a Legii nr. 421-XVI din 22.12.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare precum şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova (anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.859 din 31.07.2006).

Deasemenea instituţiile menţionate în art.3, ce ţin de Infrastructura Naţională de Metrologie în prezent există în Republica Moldova şi activează de zeci de ani. Implementarea proiectului de lege în cauză nu duce la majorarea numărului de instituţii (persoane juridice) în scopul executării funcţiei statului în domeniul metrologiei.

Conţinutul obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor menţionate mai sus, precum şi argumentările şi rezultatele examinării suplimentare sunt prezentate în tabelele suplimentare ce se anexează (Anexa - 4 file).

Aprobarea proiectului de lege prezentat va constitui cadrul legal actualizat al activităţii de metrologie naţională ajustat la practica internaţională şi europeană şi va crea premise pentru asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor în Republica Moldova şi recunoaşterea lor la nivel regional şi internaţional

În contextul celor expuse proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea „Legii metrologiei” nr. 647-XIII din 17.11.1995 în varianta definitivată se prezintă Guvernului pentru examinare şi aprobare.

Director general 				 	  		         Sergiu BABAN